Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30

Znak Sprawy: AZP/PN/14/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie robót remontowych w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 5 150 000 euro

Zatwierdził:

Z-ca Kanclerza UP w Lublinie

inż. Wiktor Dziubiński

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dnia 07.05.2009 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1  w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza 5 150 000 euro.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ”, została przygotowana zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części:

Część 1 – roboty remontowe budowlane, elektryczne i sanitarne w budynku Zootechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13,

Część 2 – roboty remontowe budowlane, elektryczne i sanitarne w budynkach Agrotechniki i Teorii Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 i 15.

2. Zamawiający żąda aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia:

W części 1 i 2 co najmniej 2 letniej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokółu odbioru robót.

3. Nazwa urządzenia i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień dla dostaw będących przedmiotem zamówienia:

45.40.00.00-1

45.31.00.00-3

45.33.00.00-9

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć ofertę tylko na jedną wybraną przez siebie część:

Część 1 – roboty remontowe budowlane, elektryczne i sanitarne w budynku Zootechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, w oparciu o załącznik nr 1, który zawiera:

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w branży budowlanej,

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w branży elektrycznej,

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w branży sanitarnej,

- Przedmiar robót w branży budowlanej,

- Przedmiar robót w branży elektrycznej,

- Przedmiar robót w branży sanitarnej.

Część 2 – roboty remontowe budowlane, elektryczne i sanitarne w budynkach Agrotechniki i Teorii Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 i 15, w oparciu o załącznik nr 2, który zawiera:

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w branży budowlanej (Agrotechnika i Teoria Weterynarii)

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w branży elektrycznej (Agrotechnika i Teoria Weterynarii),

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w branży sanitarnej (Agrotechnika i Teoria Weterynarii),

- Przedmiar robót w branży budowlanej (Agrotechnika i Teoria Weterynarii),

- Przedmiar robót w branży elektrycznej(Agrotechnika),

- Przedmiar robót w branży elektrycznej(Teoria Weterynarii),

- Przedmiar robót w branży sanitarnej (Agrotechnika),

- Przedmiar robót w branży sanitarnej (Teoria Weterynarii).

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia:

- w części 1 w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- w części 2 w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Uwaga! Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć ofertę tylko na jedną wybraną przez siebie część.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

Wykonawca ma wykazać, że:

1/ zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1– posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadają posiadania takich uprawnień,

2/ zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

a/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie – na poparcie warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał, że wykonał w  okresie  ostatnich  pięciu lat (5 lat), licząc przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w:

części 1 - co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto),

części 2 - co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każda (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto),

b/ w części 1, 2 - dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - na poparcie warunku, Zamawiający żąda aby Wykonawca  dysponował osobami, które posiadają uprawnienia wykonawcze budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3/ zgodnie z  art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/ zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp  nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia” na podstawie wymaganych dokumentów zawartych w rozdziale IX SIWZ.

Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawcy spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale VIII Zamawiający żąda następujących dokumentów oraz oświadczeń:

1) aktualny odpis  z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeśli wykonawcy występują w formie spółki cywilnej – każdy z wykonawców winien przedstawić w ofercie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo regulujące  sposób reprezentacji.

2) wykaz, zgodnie z załącznikiem nr  5 do s.i.w.z. robót budowlanych,

5) dokument/y potwierdzający/e, że robota/y, o której/ych mowa w Rozdziale VIII pkt. 2a została/y wykonana/e należycie,

6) uprawnienia wykonawcze budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. nr 83 poz. 578 ze zm. Dz. U. z 2007r. nr 210 poz. 1528),

7) zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dla kierowników robót,

8) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr  4 do SIWZ,

9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 rozdział IX siwz  składa dokument lub dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Oprócz dokumentów, o których mowa powyżej oferta musi  zawierać:

10) wypełniony formularz Oferta wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,

10) w części 1, 2 kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową, wykonany w oparciu o opis przedmiotu zamówienia – załączniki nr 1, 2 do SIWZ,

11) kserokopia dowodu wniesienia wadium,

12) w przypadku gdy oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w KRS lub zaświadczeniu o działalności gospodarczej należy ustanowić pełnomocnika, a pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e.

Pozostałe dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.

X. Informacje  o  zakresie oraz sposobie  porozumiewania  się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający zawsze dopuszcza formę pisemną.

Za formę pisemną Zamawiający uznaje dokument lub pismo złożone w formie oryginału oraz podpisane przez osobę do tego upoważnioną.

- Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w formie faxu lub na piśmie. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zapytania powinny być formułowane przez Wykonawcę na piśmie na adres: 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 pokój 54 – Sekcja ds. Zamówień Publicznych lub faxem na numer (0-81) 445-67-30.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ w formie faxu. W przypadku gdy Wykonawcy pobrali SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego korespondencja w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania odbywać się będzie droga elektroniczną.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę przed dniem składania ofert środka ochrony prawnej w postaci protestu na treść ogłoszenia lub na postanowienia zawarte w SIWZ, Zamawiający żąda jednocześnie dostarczenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu  z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy pismo będzie podpisane przez osobę nie widniejącą w odpisie z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Zamawiający wymaga dołączenia do pisma pełnomocnictwa z określeniem zakresu pełnomocnictwa, podpisanego przez osobę do tego uprawnioną dla osoby, która złożyła podpis na piśmie.   Wykonawca,  który korzysta z  faksu (0-81) 445-67-30 winien każdorazowo potwierdzić  tę czynność na piśmie na adres: 20-950 Lublin ul. Akademicka 13.

Ponadto Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami:

1/ w formie elektronicznej na stronie internetowej http://szp.up.lublin.pl w zakresie umieszczenia ogłoszeń, SIWZ, zapytań dotyczących treści SIWZ, treści protestów oraz innych dokumentów, których publikowanie należy do obowiązków Zamawiającego, a wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów,

2/ telefonu (0-81) 445-60-73, 445-66-03, faksu (0-81) 445-67-30 i poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@up.lublin.pl w zakresie zgłaszania przez Wykonawców zapotrzebowań w sprawie sposobu otrzymania przez nich  SIWZ na wniosek Wykonawcy,

3/ oferta złożona na piśmie, w skład, której wchodzą  dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, napisana w języku polskim ma zostać przekazana przez Wykonawcę  Zamawiającemu za pomocą listu lub ma być przyniesiona pocztą kurierską lub osobiście przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego na adres 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 pokój 54 – Sekcja ds. Zamówień Publicznych.

4/ Cena kserokopii SIWZ wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),  którą to kwotę należy wpłacić w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, czynnej w godz. 8,00-14,00 lub na konto Zamawiającego, nr konta 06 1030 1191 0000 0000 5664 2201 Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Lublinie, przy pobieraniu SIWZ lub za zaliczeniem pocztowym (cena formularza SIWZ powiększa się o wartość zaliczenia pocztowego).

Jeśli Wykonawca pobiera SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego otrzymuje ją bezpłatnie.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

-    w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr inż. Bartłomiej Orzechowski –  Kierownik Działu Technicznego UP w Lublinie, ul. Głęboka 21, 20-612 Lublin, tel. 081 445-68-34, w godz. 8,00-14,00.

-   w zakresie zagadnień prawnych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr Małgorzata Jatczak  -  Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Akademicka 13, pokój nr 54 „A” tel. (0-81) 445-60-73, w godz. 8,00-14,00.

XI. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowania wniesienie wadium:

W części 1 -  w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100),

W części 2 -  w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysiący złotych 00/100).

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1/ pieniądzu,

2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

3/ gwarancjach bankowych,

4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 1 należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w

– Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Lublinie nr konta 06103011910000000056642201

Wadium złożone w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy powinno znajdować się na koncie Zamawiającego (zostać na nim zaksięgowane) do godz. 930 dnia 29.05.2009 r.

3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

1/ upłynął termin związania ofertą,

2/ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego

3/ zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,

4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

1/ który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

2/ który został wykluczony z postępowania,

3/ którego oferta została odrzucona.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

7. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

XII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tylko na jedną część (wybraną przez Wykonawcę).

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

6. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie, w języku polskim.

7. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony metodą szczegółową w każdej z części.

8. Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, wszystkie dokumenty i oświadczenia napisane w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone  na język polski oraz poświadczone przez Wykonawcę.

9. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny  Zamawiającego.

10. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  upoważnionej do podpisania oferty.

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.  Trwale spiętą lub zszytą  ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

13. Celem dokonania zmian lub poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę  i złożyć ją po dokonaniu zmian ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w specyfikacji terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców  w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących  treści specyfikacji.

15. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie, chyba że oferta zawiera elementy objęte tajemnicą

przedsiębiorstwa.

16. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:

„NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”  (Dz. U. z 1993 r. NR 47, poz. 211 z póź. zm.) i załączone jako odrębna część w drugiej kopercie związanej z ofertą podstawową w sposób trwały.

17. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na:

- wszystkich stronach oferty,

- załącznikach,

- miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

18. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę.

19. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana: przetarg nieograniczony,  znak sprawy AZP/PN/14/2009

OFERTA – wykonanie robót remontowych w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części.

Uwaga! Wykonawca wpisuje odpowiednio nazwę części w której bierze udział, jednak Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawcę tylko na jedną część.

XIV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

1.   W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do  Zamawiającego do dnia  29 maja 2009 r. do godz. 1000

2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Akademicka 13, pokój 54.

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na składanie protestu.

4. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 29 maja 2009 r. o godz. 1015   w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

7. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący przy współudziale Komisji Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności.

8. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

9. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

XV. Opis sposobu obliczania ceny

1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonaną robotę budowlaną. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług VAT z uwzględnieniem jego właściwej stawki, przewidzianej odrębnymi przepisami.

2. Zamawiający ponadto żąda aby cena oferty brutto obejmowała wartość robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług VAT oraz pozostałe składniki wchodzące w skład ceny.

3. Wykonawca ma obowiązek w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji na podstawie specyfikacji technicznych oraz przedmiarów robót i in. dokumentów zawierających opis przedmiotu zamówienia podać cenę netto przedmiotu zamówienia, od ceny netto obliczyć kwotę podatku VAT oraz podać cenę ofertową brutto całości zamówienia.

4. Cena opisana w ust. 3 jest wynagrodzeniem wstępnym jakie Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu zamówienia, ostateczne rozliczenie wykonania robót nastąpi kosztorysem powykonawczym z uwzględnieniem cen zawartych w kosztorysie ofertowym, za rzeczywiście realizowany zakres prac.

5. Cenę oferty należy podać w PLN.

6. Zamawiający ma prawo dokonywać w tekście oferty poprawek dotyczących omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

7. Jeśli cena przedmiotu zamówienia będzie rażąco niska, Zamawiający w celu ustalenia tego faktu zwróci się do Wykonawcy o udzielenie mu w wyznaczonym terminie szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny. Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu będzie przebiegać wg następującego schematu:

Cena oferty brutto - 100 - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto w danej części, pozostali otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 100 pkt = X

gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej

100 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium,

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 7 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 a ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

XXI. Pozostałe informacje wynikające z dyspozycji art. 36 ustawy Pzp, które powinny znaleźć się w SIWZ.

1.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia  w walutach obcych.

Załącznik nr 1

AZP/PN/14/2009

Część 1 –

roboty remontowe budowlane, elektryczne i sanitarne w budynku Zootechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, w oparciu o załącznik nr 1, który zawiera:

- Specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót w branży budowlanej,

- Specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót w branży elektrycznej,

- Specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót w branży sanitarnej,

- Przedmiar robót w branży budowlanej,

- Przedmiar robót w branży elektrycznej,

- Przedmiar robót w branży sanitarnej.

RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE  REMONTOWO – BUDOWLANE  W  BUDYNKU DYDAKTYCZNO – NAUKOWYM

ZOOTECHNIKA   PRZY UL. AKADEMICKIEJ  13

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ : mgr inż. Cezary Drozd

Lublin, luty 2009 r.

# SPIS  TREŚCI

## WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

  - Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

  - Określenia podstawowe.

  - Ogólne wymagania.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

  - Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

  - Kruszywa.

  - Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

  - Zaprawy.

  - Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

  - Wyroby ceramiczne.

  - Wyroby z ceramiki szlachetnej.

  - Materiały podłogowe.

  - Stolarka.

  - Materiały, produkty i wyroby różne.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty remontowo – budowlane (wykończeniowe).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. NORMY

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branża budowlana

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo – budowlanych w budynku dydaktyczno – naukowym Akademii Rolniczej w Lublinie:

- Zootechnika przy ul. Akademickiej 13

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac remontowo – budowlanych w budynkach dydaktyczno – naukowych.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

2.1.1. Drut stalowy okrągły miękki,

2.1.2. Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD1,

2.1.3. Kształtowniki stalowe profilowane do montażu ścianek działowych i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych,

2.1.4. Akcesoria do montażu stropów podwieszonych jw.,

2.1.5. Wkręty do płyt gipsowo – kartonowych,

2.1.6. Okucia stolarskie do otworów drzwiowych – klamki i rozety,

2.1.7. Kratki wentylacyjne z blachy stalowej lakierowane 14x14 cm, bez żaluzji,

2.1.8. Narożniki metalowe ochronne,

2.1.9. Drzwiczki stalowe do zaworów 200x250 mm,

2.1.10. Siatka cięto – ciągniona z blachy stalowej,

2.1.11. Gwoździe okrągłe budowlane, gołe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

2.2.1. Farby emulsyjne.

    - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

2.2.3. Farby olejne  nawierzchniowe ogólnego stosowania.

2.2.4. Rozcieńczalniki do farb olejnych.

2.2.5. Szpachlówka olejno – żywiczna na tynki białe.

2.2.6. Szpachlówka celulozowa.

2.2.7. Grunt pokostowy.

2.2.8. Mydło techniczne maziste (szare) 65%.

2.2.9. Klej kostny.

2.2.10.Lakier podkładowy szybkoschnący, zapobiegający ciemnieniu drewna i uwypuklający jego strukturę.

2.2.11.Lakier jednoskładnikowy poliuretanowy o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne.

2.3. Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

2.3.1. Folia polietylenowa szeroka – podkładowa pod panele.

2.3.2. Pianka pod panele.

2.3.3. Klej winylowy.

2.3.4. Preparat do gruntowania podłoży.

2.4. Kruszywa.

2.4.1. Piasek do betonów zwykłych.

2.4.2. Piasek do zapraw.

2.4.3. Żwir drobnofrakcyjny do betonów.

2.5. Materiały wiążące, wapienne i gipsowe oraz elementy gipsowe.

2.5.1. Cement portlandzki kl. 32,5 bez dodatków.

2.5.2. Wapno suchogaszone.

2.5.3. Gips budowlany.

2.5.4. Gips szpachlowy.

2.5.5. Płyty gipsowe ścienne Pro-Monta.

2.5.6. Płyty gipsowo – kartonowe zwykłe.

2.5.7. Płyty gipsowo – kartonowe wodoodporne.

2.5.8. Płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 588x588x24.

2.6. Zaprawy.

2.6.1. Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych glazurowanych i gresowych.

2.6.2. Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych glazurowanych i gresowych.

2.6.3. Gipsowa zaprawa tynkarska.

2.6.4. Zaprawa wyrównawcza samopoziomująca (do posadzek).

2.6.5. Zaprawa wygładzająca samopoziomująca (do posadzek).

2.7. Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

2.7.1. Płyty z wełny mineralnej (wyciszenie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych).

2.8. Wyroby ceramiczne.

2.8.1. Cegła budowlana pełna.

2.9. Wyroby z ceramiki szlachetnej.

2.9.1. Płytki glazurowane 20x25 cm, gat. I.

2.9.2. Płytki kamionkowe GRES 30x30 cm, gat. I.

2.10. Materiały podłogowe.

2.10.1. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4.

2.10.2. Cokoliki przypodłogowe z pcw 25/45.

2.10.3. Wykładzina podłogowa bez warstwy izolacyjnej odporna na promienie UV.

2.10.4. Wykładzina podłogowa bez warstwy izolacyjnej chemoodporna.

2.10.5. Wykładzina podłogowa bez warstwy izolacyjnej antyelektrostatyczna.

2.10.6. Progi drewniane dębowe lub jesionowe.

2.10.7. Progi metalowe.

2.11. Stolarka.

2.11.1. Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych.

2.11.2. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe fabrycznie wykończone z kompletem okuć (klamki z szyldami lub rozetkami i zamkiem wpuszczanym z wkładką).

2.12. Materiały, produkty i wyroby różne.

2.12.1. Taśma spoinowa.

2.12.2. Taśma zbrojąca.

2.12.3. Papier ścierny w arkuszach.

2.12.4. Materiał ścierny do szlifowania parkietów.

2.12.5. Kołki rozporowe.

2.12.6. Woda.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

3.1.1. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

3.1.2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.1.3. Mieszarka do zapraw.

3.1.4. Szlifierka do parkietów.

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód samowyładowczy do 5 t,

  - samochód skrzyniowy do 5 t.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

4.2.1. Płytki ceramiczne – zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

4.2.2. Materiały do robót malarskich – w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.3. Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4. Kruszywa – można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

4.2.5. Stolarka drzwiowa powinna być transportowana opakowana w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice, skrzydła drzwiowe, okucia stolarskie itp.). Opakowania powinny zabezpieczać stolarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się aby w czasie składowania i transportu skrzydła drzwiowe znajdowały się w pozycji wbudowania.

4.2.6. Gruz i złom z rozbiórki w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ogólnobudowlane obejmują:

  - odbicie wewnętrznych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej i cementowej na ścianach,

  - wykonanie nowych tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej,

  - uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i stropach,

  - wykonanie napraw przekuć w murze,

  - rozebranie wykładzin ściennych z płytek,

  - licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych,

  - wykonanie pasów tynku kat. III na ścianach pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi,

  - przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie farbami emulsyjnymi, wykonanie przecierki starych tynków oraz gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi,

  - wykonanie ścianek działowych z płyt Pro-Monta lub płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych,

  - wykonanie stropów podwieszonych z płyt gipsowych dekoracyjnych fakturalnych o wym. 588x588x24

  - wykonanie zabudów stropów, belek, ścian i słupów z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych,

  - wykonanie prac malarskich (także w kolorach) w pomieszczeniach oraz na klatkach schodowych,

  - wymiana stolarki drzwiowej,

  - pasowanie starych skrzydeł drzwiowych,

  - zerwanie starych posadzek z tworzyw sztucznych lub z płytek kamionkowych,

  - wykonanie napraw podłoży oraz ich wyrównanie lub wygładzenie zaprawami samopoziomującymi i zagruntowanie preparatem gruntującym,

  - wykonanie posadzek z paneli podłogowych kl. AC4,

  - wykonanie posadzek i cokolików z płytek kamionkowych GRES,

  - wykonanie posadzek z wykładzin pcw termozgrzewalnych odpornych na promienie UV, chemoodpornych lub antyelektrostatycznych z wywinięciem wykładziny na cokolik wys. 10 cm.

  - mechaniczne szlifowanie parkietów,

  - lakierowanie wyszlifowanych parkietów lakierem podkładowym,

  - trzykrotne lakierowanie parkietów lakierem jednoskładnikowym poliuretanowym o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne,

  - zamontowanie cokolików podłogowych z pcw 25/45 lub wymiana starych listew podłogowych na w/w cokoliki,

  - wywiezienie gruzu oraz złomu metalowego i drzewnego.

Kolorystyka wymalowań, okładzin ściennych i posadzek zgodnie z życzeniami użytkowników.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót wg cen jednostkowych.

Ceny jednostkowe obejmują:

  - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

  - wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu,

  - wartość pracy sprzętu z narzutami,

  - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

  - podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).

10. NORMY

PN-60/B-10020 ROBOTY MUROWE Z CEGŁY.

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

przebudowy instalacji elektrycznych

w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

przy ul. Akademickiej 13

OPRACOWAŁ

mgr inż. Łukasik Stanisław

upr. proj. 1522/Lb/82

upr. bud. 2692/Lb/75

SPIS ZAWARTOŚCI

- Ogólna charakterystyka istniejących instalacji elektrycznych wewnętrznych

Istniejące instalacje elektryczne wewnętrzne wykonane są przewodami aluminiowymi i częściowo miedzianymi typu ADYt i DYp jako podtynkowe i częściowo natynkowe. Przewody przeważnie 2-żyłowe. Stan techniczny instalacji nie odpowiada wymogom aktualnie obowiązujących przepisów o dodatkowej ochronie od porażeń prądem elektrycznym i p.poż. Ponadto istniejące instalacje nie są w pełni przystosowane do aktualnych funkcji pomieszczeń. Istniejące tablice rozdzielcze wykonane są jako wnękowe zamykane blaszanymi drzwiczkami a niekiedy jako zestawy tablic w szachtach instalacyjnych zamykanych drzwiami. Zabezpieczenia obwodów – topikowe. W tablicach brak ochronników przepięciowych i wyłączników różnicowoprądowych. Z uwagi na powyższe fakty istniejące instalacje elektryczne i tablice rozdzielcze należy w całości zdemontować.

- Sposób wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych

2.1.  Instalacje oświetleniowe i gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje oświetleniowe wykonywać przewodem DYp 3x1,5mm2 a gniazd wtykowych 230V przewodem DYp 3x2,5. Przewody układać pod tynkiem i częściowo w listwach PCV na tynku. Wyłączniki i przełączniki instalować na wysokości 1,4m od podłogi a gniazda wtyczkowe w zależności od funkcji pomieszczenia na wysokości 0,3m lub 0,9m od podłogi. Osprzęt podtynkowy i natynkowy w przypadku instalacji wykonywanej w listwach PCV. Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach dydaktycznych (sale ćwiczeniowe, laboratoria) i pokojach pracy – świetlówkowe a w sanitariatach i pomieszczeniach pomocniczych – żarowe. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych i magazynach osprzęt uszczelniony lub szczelny.

2.2.  Instalacje telefoniczne i komputerowe

Okablowanie dla potrzeb instalacji komputerowych i telefonicznych wykonać w układzie „otwartej gwiazdy” przewodem UTP 4p 5kat. w rurkach p/t i częściowo w listwach PCV na tynku w przypadku wykonywania instalacji natynkowej. Gniazda wtyczkowe typu RJ45 lub 2xRJ45 instalować w puszkach p/t lub n/t na wysokości 0,3m lub 0,9m od podłogi w zależności od funkcji pomieszczenia.

2.3.  Instalacja 230V zasilająca komputery

Dla zasilania komputerów wykonać oddzielne obwody 230V przewodem DYp 3x2,5mm2 p/t lub w listwach PCV n/t. Gniazda wtyczkowe 230V typu „DATA” instalować w puszkach p/t lub n/t na wysokości 0,3m lub 0,9m od podłogi w zestawach z gniazdami RJ45 lub 2xRJ45.

2.4.  Instalacje siłowe

Instalacja siłowa obejmuje gniazda wtyczkowe PCV 400V 16A lub 32A w laboratoriach oraz obwody zasilające wentylatory. Obwody siłowe wykonywać przewodem YDY 5x6mm2 (autoklawy, destylarki), YDY 5x4mm2  i YDY 5x2,5mm2 p/t (wentylatory i pozostałe odbiorniki 3faz.) Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 1,2m lub uzgodnionej z użytkownikiem pomieszczenia.

2.5.  Tablice rozdzielcze i WLZ

Jako tablice rozdzielcze należy stosować obudowy PCV natynkowe lub podtynkowe z osprzętem modułowym z II klasą izolacji. Tablice winny zawierać wyłącznik główny, lampki kontrolne, ochronniki przepięciowe, wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe. W tablicach typu 3x6mod przewidzieć obwody 1-faz i po 1 obwodzie 3faz. a w tablicach typu 3x24mod, 3x18mod i 3x12mod - obwody 1-faz. i po 3 obwody 3-faz w każdej tablicy. Wewnętrzne linie zasilające wykonywać przewodem LgY lub YDY w rurkach PCV p/t lub w listwach n/t.

2.6.  Dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosować wyłączniki różnicowoprądowe w tablicach rozdzielczych.

2.7.  Ochrona przepięciowa

W tablicach rozdzielczych stosować ochronniki przepięciowe klasy C.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

- Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót,

- Odbiór frontu robót (placu budowy) przez wykonawcę od zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie i udokumentowany spisaniem protokołu,

- Zabezpieczenie placu budowy w okresie realizacji robót spoczywa na Wykonawcy i nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje się że jest włączone w cenę oferty,

- Odbiorem częściowym może być objęta część instalacji stanowiąca etapową całość. Poprawność wykonanych robót należy potwierdzić protokółami z przeprowadzonych pomiarów i badań instalacji elektrycznych,

- Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót, oraz dokonania ich obmiaru,

- Z dokonanego odbioru częściowego należy sporządzić protokół,

- Odbiór końcowy robót może się odbyć po zakończeniu wszystkich robót i technicznym potwierdzeniu poprawności i jakości wykonanych robót poprzez wykonanie pomiarów i badań instalacji i urządzeń elektrycznych,

- Wyniki prób i pomiarów pomontażowych winny być ujęte w stosownych protokołach,

- Przy wykonywaniu robót elektrycznych wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP, p.poż. i ochrony środowiska,

- Personel wykonawcy robót elektrycznych winien posiadać aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne SEP – zaświadczenie „E”,

- Po zakończeniu robót lub etapu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania zleceniodawcy dokumentacji powykonawczej zawierającej:

- projekt powykonawczy z naniesionymi poprawkami i zmianami,

- protokóły z wykonanych pomiarów i badań instalacji,

- certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności dla zabudowanych materiałów i urządzeń,

- fabryczne instrukcje obsługi lub DTR urządzeń lub aparatów,

- oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem i wymogami obowiązujących przepisów i norm

- Wykonawstwo robót elektrycznych winno spełniać wymogi obowiązującej normy PN IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Materiały i osprzęt z demontażu przekazać do Działu Technicznego AR Lublin,

- Materiały które zostaną zastosowane w wykonawstwie robót muszą być właściwie oznaczone dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności potwierdzających zgodność z PN lub z aprobatą techniczną,

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który jest w dobrym stanie technicznym i nie wpływa niekorzystnie na środowisko a także nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,

- Z uwagi na czynne obiekty wyłączenia prądu należy każdorazowo uzgadniać z administracją obiektu i codziennie po zakończeniu robót uprzątać stanowisko pracy,

- Miejsce poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy wskaże administrator obiektu w porozumieniu z konserwatorem elektrykiem i hydraulikiem,

- W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać postanowień regulaminu porządkowego w danym obiekcie.

- Informacje dodatkowe

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót w poszczególnych obiektach należy spisać z udziałem Inspektora Nadzoru i przedstawiciela użytkownika protokół uściślający zakres robót przewidziany do wykonania w danym obiekcie oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia robót,

- terminie rozpoczęcia robót w danym obiekcie lub pomieszczeniu zamawiający powiadomi wykonawcę z 2-tygodniowym wyprzedzeniem wraz z dostarczeniem projektu wykonawczego lub szczegółowych wytycznych na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w danym budynku lub pomieszczeniu.

OPRACOWAŁ

mgr inż. Łukasik Stanisław

upr. bud. 2692/Lb/75

upr. proj. 1522/Lb/82

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT-

##### -INSTALACJE SANITARNE  2009r.

Część ogólna

- Instalacja wodociągowa

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja c.o.

- Instalacja gazowa

6.   Instalacja wentylacji mechanicznej

- Ogólne zasady kontroli jakości i odbiór robót

1.Część ogólna

  - Materiały

Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania

norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

  - Wykonanie robót

Roboty wykonywać należy:

- zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe),

- zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

- przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z późniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.) i z dnia 30 września1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997 r.),

- Instalacja wodociągowa

Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego łącznie z wymaganiami zawartymi w polskich normach. Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający jej zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. łącznie z wymaganiami zawartymi w polskich normach.

- przewody poziome instalacji wodociągowej, prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się prowadzenie przewodów bez spadków jeżeli możliwe jest opróżnienie z wody przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.

- przewody poziome prowadzone przy ścianach na, lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych i ruchomych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

- przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

- przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej)

- zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej

- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej

- przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji

wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych

- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

- przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei

ochronnej - przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona

materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym

wzdłużne przemieszczanie  się i utrudniającym powstanie w  niej naprężeń ścinających

Armatura:

-armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura

- instalacji, w której jest zainstalowana )

-armatura powinna instalowana być tak żeby dostępna była do obsługi

i konserwacji

-armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do  punktów czerpania

-armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane, wg PN-H-74200:1998

- łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane łączone na gwint - PN-76/H-74392

- kształtki żel.-wod. wg PN-84/H-74101

- zawory przelotowe do wody - PN-/M-75224 - kulowe

- armatura wypływowa - PN-/M-75118,

- Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

-przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą  należy układać na podsypce z piasku grubości  15-20cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

- instalacje kanalizacyjne z rur PVC powinny być prowadzone w odległości min. 10cm od rurociągów cieplnych – mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta odległość jest mniejsza, należy zastosować izolację cieplną

- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

- na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów PVC co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne

- pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów oraz rury wentylacyjne bądź zawory napowietrzające

- przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei ochronnej- przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym wzdłużne przemieszczanie  się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających

- przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń

Przybory i urządzenia powinny być zamontowane na wysokościach określonych w warunkach technicznych COBRTI INSTAL.

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- rury  przewodowe z tworzyw sztucznych PCW wg PN-EN 1401-1:1995

- kształtki kanalizacyjne PCW do połączeń kielichowych łączonych na uszczelkę wg PN-81/C-89203,

- wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej i emaliowanej - Katalog Techniczny Wyrobów,

- Instalacja c.o.

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

- rurociągi:

do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosuje się  rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H-74244, łączonych za pomocą spawania.

- grzejniki – żeliwne członowe lub członowe aluminiowe

- armatura:

zastosować należy armaturę z przyłączami gwintowanymi jak niżej:

- zawory umożliwiające odcięcie grzejników – na zasileniu i na powrocie

Izolacje termiczne – wysokie parametry – Steinonorm, niskie parametry  – z pianki   poliuretanowej

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy m.in.:

·	wytrasować przebieg rurociągów,

·	ustalić usytuowanie grzejników,

·	ustalić kompletność materiałów.

·	Mocowanie rur do ścian przy pomocy uchwytów z wkładką amortyzacyjną- zgodnie z BN-76/8860-01/00, Warunkami technicznymi

·	Usytuowanie i montaż grzejników – zgodnie z Dokumentacją Projektową,

PN-64/B-10400, BN-75/8864-13 , BN-80/9052-02/00, Warunkami technicznymi.

Montaż grzejników – naścienny.

- Próby ciśnieniowe.

Zmontowaną instalację (przed pracami izolacyjnymi) należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z Warunkami technicznymi

Ciśnienie próbne – pr = 0,6 MPa.

Wymagania techniczne:

COBRTI INSTAL  « Wytyczne projektowania instalacji   centralnego ogrzewania »

Zeszyt nr 2,

Instrukcja Zabezpieczenia Przed Korozją Konstrukcji Stalowych za Pomoca Pokryć Malarskich » - KOR 3-A. Komitet Nauki i Techniki. Warszawa 71.

UWAGA: W przedmiarze dotyczącym  grzejników członowych żeliwnych typu TA-1

i aluminiowych przyjęto teoretycznie /dla uproszczenia/, że grzejnik składa się z jednego elementu. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o rzeczywistą ilość zamontowanych grzejników oraz ilości i ceny żeberka danego grzejnika.

- Instalacja gazowa

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z PN-C-96006/01

oraz z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych

Stosowane materiały mogą być producentów krajowych i zagranicznych. Mogą być zastosowane wyłącznie materiały posiadające wymagane prawem aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze.

- Rurociągi:

do wykonania  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku stosuje się rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 o połączeniach spawanych.

- armatura:

Połączenia kołnierzowe winny być zgodne z PN-ISO 7005-1/1996 a połączenia gwintowane zgodnie z wymaganiami PN-ISO 7-1

- Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

Przewody gazowe w budynku należy oczyścić do drugiego stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną, a następnie farbą nawierzchniową  na kolor żółty.

Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy m.in.

- ustalić usytuowanie urządzeń

- ustalić kompletność materiałów

Prowadzenie przewodów poziomych - wzdłuż ścian i pod stropem zgodnie z Dokumentacją Projektową

Mocowanie rur stalowych czarnych do ścian przy pomocy uchwytów niepalnych

Usytuowanie i montaż urządzeń i gazowych – zgodnie z Dokumentacją Projektową

Usytuowanie i montaż armatury – zgodnie z Dokumentacją Projektową

Instalację wewnątrz budynku po jej montażu należy poddać próbie szczelności za pomocą sprężonego powietrza na ciśnienie 50 kPa (0,5 bar). Jeżeli w czasie 30 min. manometr nie wykaże spadku tego ciśnienia, instalację można uznać za szczelną.

Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych:

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie połączeń rur (poprzez oględziny zewnętrzne),

- badanie wykonania biernej ochrony przed korozją,

- badanie czystości wnętrza gazociągów,

- badanie szczelności instalacji gazowej,

- badanie zgodności z Dokumentacją Projektową

- badanie zgodności z wymaganiami przytoczonych norm

- badanie użytych materiałów

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostką  obmiarową instalacji wewnętrznej gazowej w budynku jest mb wykonanej

instalacji.

W przypadku konieczności zamknięcia gazu w części instalacji z powodu wykonania robót instalacyjnych /np. włączenia do instalacji, wcinki itp./ po wykonaniu robót należy instalację odpowietrzyć, zagazować, sprawdzić szczelność  i uruchomić. W wycenie należy podać cenę za mb istniejącej instalacji uwzględniając w/w  roboty.

Próby i  odbiór robót budowlanych:

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- protokoły przeprowadzonych badań szczelności instalacji

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

-aktualność Dokumentacji Projektowej, w zakresie wprowadzenia wszystkich zmian i uzupełnień.

Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady. Warszawa 1988.

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

# Instalacja wentylacji mechanicznej.    Wentylatory

Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku

Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:

  - odpowiednie – poziome ustawienie osi wirnika

  - równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora  i osi silnika

Zasilenie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy / zgodny z oznaczeniem/ kierunek obrotów wentylatora.

  - Sprawdzenie kompletności wykonanych prac:

  - porównanie elementów wykonanej instalacji z projektem

-    sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami

oraz z zasadami technicznymi

-    sprawdzenie dostępności dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i

konserwację

-    sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji

6.2. Badania ogólne:

-      dostępności dla obsługi

-     stanu czystości urządzeń

-     kompletności znakowania

-     zainstalowanie urządzeń w sposób nie powodujący przenoszenia drgań

-     środków do uziemienia urządzeń i przewodów

6.3  Badania wentylatorów:

- sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób

- sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych

- sprawdzenie konstrukcji i właściwości

- sprawdzenie zamocowania silnika

- sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie

- sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora

  - sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na

tabliczce znamionowej

  - Wykaz dokumentów inwentarzowych:

-    rysunki powykonawcze

  - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych

urządzeń /w tym certyfikaty bezpieczeństwa /

  - Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji:

- potwierdzenie przeszkolenia służb eksploatacyjnych w zakresie obsługi

- instrukcja obsługi

- zestawienie części zamiennych

6.6  Kontrola działania:

- potwierdzenie możliwością działania instalacji zgodnie z wymaganiami

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i efektywności działania

- próbny rozruch instalacji

- określenie strumienia powietrza

- przedłożenie protokołów z pomiarów

- przeszkolenie służb eksploatacyjnych

- kontrola działania poszczególnych urządzeń

- kierunek obrotów wentylatorów

- działanie wyłączników

6.7  Pomiary kontrolne

  - celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że  instalacja osiąga

parametry projektowe i wielkości zadane zgodne z wymaganiami

  - pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią

wiedzę i doświadczenie

Całość robót wykonać i poddać odbiorom zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal Zeszyt 5.

- Ogólne zasady kontroli jakości i odbiór robót

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Odbiór robót – na podstawie wymagań PrPN EN 12599

Opis wykonał:

mgr inż. Tadeusz Genca

|  | PRZEDMIAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45400000-1 |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | BYDYNEK DYDAKTYCZNO - NAUKOWY ZOOTECHNIKI |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | UL. AKADEMICKA 13, LUBLIN |
| INWESTOR | : | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE |
| ADRES INWESTORA | : | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| BRANŻA | : | Budowlana |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | mgr inz. Cezary Drozd |
| --- | --- | --- |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Data zatwierdzenia |

Roboty remontowo - budowlane w budynku Zootechniki

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0348-02 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 40.00 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 2 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 20.00 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 3 | KNR 4-01 0303-01 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 40.00 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 4 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 20.00 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 5 | KNR 4-01 0323-01 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 6 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 400.00 | m2 | 400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 400.000 |
| 7 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 150.00 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 8 | KNR 4-01 0716-01 | Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 9 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 75.00 | m2 | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 10 | KNR 4-01 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach | szt. |  |  |
|  |  | 50 | szt. | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 11 | KNR 4-01 0709-06 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach | szt. |  |  |
|  |  | 50 | szt. | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 12 | KNR 9-03 0107-01 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte | m2 |  |  |
|  |  | 75.00 | m2 | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 13 | KNR 9-03 0109-01 | Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie Krotność = 5 | m2 |  |  |
|  |  | 75.00 | m2 | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 14 | KNR 9-03 0307-01 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 15 | KNR 9-03 0309-01 | Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie Krotność = 5 | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 16 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m |  |  |
|  |  | 75.00 | m | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 17 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 |  |  |
|  |  | 300.00 | m2 | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 18 | KNR 9-03 0109-08 | Podkład tynkarski pod glazurę | m2 |  |  |
|  |  | 230.00 | m2 | 230.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.000 |
| 19 | KNR-W 2-02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej | m2 |  |  |
|  |  | 230.00 | m2 | 230.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.000 |
| 20 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m |  |  |
|  |  | 75.00 | m | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 21 | KNR 4-01 0320-10 | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami | m |  |  |
|  |  | 100.00 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 22 | KNR 4-01 0707-05 | Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z opask.,listwami i cokolik.podłog. | m |  |  |
|  |  | 75.00 | m | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 23 | KNR 4-01 0706-01 | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. |  |  |
|  |  | 50.00 | szt. | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 24 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi | m |  |  |
|  |  | 450.00 | m | 450.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 450.000 |
| 25 | KNR 4-01 0705-08 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi | m |  |  |
|  |  | 200.00 | m | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 26 | KNR 4-01 0707-03 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. | szt. |  |  |
|  |  | 65 | szt. | 65.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.000 |
| 27 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 |  |  |
|  |  | 500.00 | m2 | 500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 500.000 |
| 28 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m2 |  |  |
|  |  | 200.00 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 29 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 250.00 | m2 | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 30 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 250.00 | m2 | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 31 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 500.00 | m2 | 500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 500.000 |
| 32 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie pionowe ścian | m2 |  |  |
|  |  | 1000.00 | m2 | 1000.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1000.000 |
| 33 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 450.00 | m2 | 450.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 450.000 |
| 34 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 1130.00 | m2 | 1130.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1130.000 |
| 35 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 |  |  |
|  |  | 55.00 | m2 | 55.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.000 |
| 36 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 62.00 | m2 | 62.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 37 | KNR 4-01 1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 40.00 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 38 | KNR 4-01 1207-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm | m |  |  |
|  |  | 48.00 | m | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 39 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 40 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 |  |  |
|  |  | 48.00 | m2 | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 41 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 450.00 | m | 450.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 450.000 |
| 42 | KNR 4-01 1212-31 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm | m |  |  |
|  |  | 100.00 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 43 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych biegów i spoczników klatki schodowej | m2 |  |  |
|  |  | 25.00 | m2 | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 44 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 45 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej bez szpachlowania | m2 |  |  |
|  |  | 30.00 | m2 | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 46 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 10.00 | m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 47 | KNR 4-01 1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 10.00 | m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 48 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 |  |  |
|  |  | 25.00 | m2 | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 49 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 |  |  |
|  |  | 400.00 | m2 | 400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 400.000 |
| 50 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 |  |  |
|  |  | 150.00 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 51 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 |  |  |
|  |  | 40.00 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 52 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 |  |  |
|  |  | 35.00 | m2 | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 53 | KNR 4-01 0804-06 | Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 54 | NNRNKB 202 1132-01 | (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm | m2 |  |  |
|  |  | 200.00 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 55 | NNRNKB 202 1132-02 | (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -3 | m2 |  |  |
|  |  | 150.00 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 56 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 450.00 | m2 | 450.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 450.000 |
| 57 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -2 | m2 |  |  |
|  |  | 200.00 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 58 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | 200.00 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 59 | KNR 2-02 0607-01 | Ułożenie folii podkładowej pod panele podłogowe | m2 |  |  |
|  |  | 75.00 | m2 | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 60 | KNR 2-02 0607-01 | Ułożenie maty z pianki pod panele podłogowe | m2 |  |  |
|  |  | 100.00 | m2 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 61 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | m2 |  |  |
|  |  | 100.00 | m2 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 62 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES GAT I o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 150.00 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 63 | NNRNKB 202 2809-04 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m |  |  |
|  |  | 40.00 | m | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 64 | NNRNKB 202 2804-03 | (z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm | m2 |  |  |
|  |  | 20.00 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 65 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych termozgrzewalnych homogenicznych rulonowych odpornych na promienie UV z wykonaniem cokolika o wys. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 75.00 | m2 | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 66 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych termozgrzewalnych homogenicznych rulonowych chemoodpornych z wykonaniem cokolika o wys. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 60.00 | m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 67 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych termozgrzewalnych homogenicznych rulonowych antyelektrostatycznych z wykonaniem cokolika o wys. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 75.00 | m2 | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 68 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 |  |  |
|  |  | 210.00 | m2 | 210.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 210.000 |
| 69 | KNR-W 2-02 1124-07 | Posadzki - cokoliki przyścienne z pcw | m |  |  |
|  | analogia | 40.00 | m | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 70 | KNR 0-14 2010-02 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 | m2 |  |  |
|  |  | 35.00 | m2 | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 71 | KNR 0-14 2010-02 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 | m2 |  |  |
|  |  | 35.00 | m2 | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 72 | KNR 0-14 2012-02 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD | m2 |  |  |
|  |  | 25.00 | m2 | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 73 | NNRNKB 202 2701-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | m2 |  |  |
|  |  | 25.00 | m2 | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 74 | KNR 2-02 2006-02 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na zaprawie na paskach | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 75 | KNR 2-02 2006-01 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na zaprawie bez pasków | m2 |  |  |
|  |  | 30.00 | m2 | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 76 | KNR 0-14 2010-07 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 | m2 |  |  |
|  |  | 25.00 | m2 | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 77 | KNR 0-14 2011-02 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 | m2 |  |  |
|  |  | 15.00 | m2 | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 78 | KNR 0-14 2011-08 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01 | m2 |  |  |
|  |  | 15.00 | m2 | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 79 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 300.00 | m2 | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 80 | KNR 2-02 2001-01 | Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta gr.8 cm pojedyńcze | m2 |  |  |
|  |  | 30.00 | m2 | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 81 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 60.00 | m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 82 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 150.00 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 83 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 80.00 | m2 | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 84 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 230.00 | m2 | 230.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.000 |
| 85 | KNR 9-03 0502-05 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie | m |  |  |
|  |  | 10.00 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 86 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 87 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 25 | szt. | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 88 | KNR 2-15 0120-03 | Drzwiczki stalowe do zaworów | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 89 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 90 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 91 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 92 |  | Dostawa ościeżnic drzwiowych drewnianych "90" | szt |  |  |
|  |  | 7 | szt | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 93 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 |  |  |
|  |  | 41.40 | m2 | 41.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.400 |
| 94 |  | Dostawa ościeżnic drzwiowych stalowych "80" i "90" | szt. |  |  |
|  |  | 23 | szt. | 23.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.000 |
| 95 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kompletem okuć (klamki z szyldami lub rozetkami i zamki wpuszczane z wkładką) | m2 |  |  |
|  |  | 23.40 | m2 | 23.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.400 |
| 96 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kompletem okuć (klamki z szyldami lub rozetkami i zamkiem wpuszczanym z wkładką) | m2 |  |  |
|  |  | 11.6 | m2 | 11.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.600 |
| 97 | KNR 4-01 0920-20 | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami (dotyczy starych skrzydeł) | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 98 | KNR 4-01 0903-01 | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych (dotyczy starych skrzydeł) | szt. |  |  |
|  |  | 15 | szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 99 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 100 | analiza własna | Jednokrotne lakierowanie parkietów lakierem podkładowym szybkoschnącym, uwypuklającym strukturę drewna | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 101 | analiza własna | Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lakierem poliuretanowym, jednoskładnikowym, o zwiększonej odporności na ścieranie i zarysowania | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 102 | KNR-W 2-02 1122-05 analogia | Cokoliki przypodłogowe z pcw 25/45 | m |  |  |
|  |  | 31.00 | m | 31.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.000 |
| 103 | KNR 4-01 0411-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 104 | KNR 4-01 0411-08 analogia | Wymiana elementów podłóg - progi metalowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 105 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 15.00 | m3 | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 106 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 15.00 | m3 | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 107 | KNR 4-04 1107-01 | Transport złomu metalowego i drewnianego samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km | t |  |  |
|  |  | 2.00 | t | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 108 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu metalwego i drewnianego samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 | t |  |  |
|  |  | 2.00 | t | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |

| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |  | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU ZOOTECHNIKI |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | UL. AKADEMICKA 13 |
| INWESTOR | : | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
| ADRES INWESTORA | : | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | <> |
| ADRES WYKONAWCY | : | <> |
| BRANŻA | : | Elektryczna |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | mgr inż Stanisław Łukasik |
| --- | --- | --- |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Sporządził : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Data zatwierdzenia |

ElZootech_09

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty remontowe instalacji elektrycznych w budynku Zootechniki |
| 1 | KNR 4-03 1133-07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 2 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. |  |  |
|  |  | 36 | szt. | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 3 | KNR 4-03 1122-06 | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 4 | KNR 4-03 1122-07 | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0 | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 5 | KNR 4-03 1122-02 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. |  |  |
|  |  | 46 | szt. | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 6 | KNR 4-03 1124-01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 7 | KNR 4-03 1124-03 | Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 8 | KNR 4-03 1122-04 | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 9 | KNR 4-03 1120-03 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. |  |  |
|  |  | 96 | szt. | 96.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.000 |
| 10 | KNR 4-03 0907-01 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. |  |  |
|  |  | 96 | kpl. | 96.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.000 |
| 11 | KNR 4-03 1129-01 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 12 | KNR 4-03 1129-02 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 13 | KNR 4-03 1107-08 | Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej | m |  |  |
|  |  | 24 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 14 | KNR 4-03 1114-01 | Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych | m |  |  |
|  |  | 240 | m | 240.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 240.000 |
| 15 | KNR 4-03 1114-02 | Demontaż przewodów o przekroju do 95 mm2 z rur instalacyjnych | m |  |  |
|  |  | 360 | m | 360.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 360.000 |
| 16 | KNR-W 4-03 0904-01 | Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców | szt |  |  |
|  |  | 1160 | szt | 1160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1160.000 |
| 17 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 18 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m |  |  |
|  |  | 1200 | m | 1200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1200.000 |
| 19 | KNR 4-03 1001-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie | m |  |  |
|  |  | 160 | m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 20 | KNR 4-03 1001-09 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle | m |  |  |
|  |  | 160 | m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 21 | KNR 4-03 1001-29 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur:RL47 w cegle | m |  |  |
|  |  | 0 | m | 0.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.000 |
| 22 | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. |  |  |
|  |  | 120 | otw. | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 23 | KNR 4-03 1003-16 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. |  |  |
|  |  | 60 | otw. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 24 | KNR 4-03 1003-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. |  |  |
|  |  | 180 | otw. | 180.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.000 |
| 25 | KNR 4-03 1003-22 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm | otw. |  |  |
|  |  | 30 | otw. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 26 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. przewód DYp 3x1,5 | m |  |  |
|  |  | 500 | m | 500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 500.000 |
| 27 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód DYp 3x2,5 | m |  |  |
|  |  | 860 | m | 860.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 860.000 |
| 28 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód YDY 5x6,0 | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 29 | KNR 5-08 0109-06 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 23mm podłoże inne niż beton) Rura karbowana fi 23 | m |  |  |
|  |  | 160 | m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 30 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur Przewód UTP 4p kat 5e | m |  |  |
|  |  | 160 | m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 31 | KNR-W 5-08 0115-04 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton Kanał PCV 130x60 | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 32 | KNR-W 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton Kanał PCV 60x40 | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 33 | KNR-W 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton Kanał PCV 40x40 | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 34 | KNR-W 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton Kanał PCV 40x25 | m |  |  |
|  |  | 200 | m | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 35 | KNR-W 5-08 0114-04 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym Listwa PCV 32x15 | m |  |  |
|  |  | 160 | m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 36 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód UTP 4p kat. 5e | m |  |  |
|  |  | 160 | m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 37 | KNR-W 5-08 0114-04 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym Listwa PCV 17x15 | m |  |  |
|  |  | 160 | m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 38 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód DYp 3x1,5 | m |  |  |
|  |  | 800 | m | 800.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 800.000 |
| 39 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód DYp 3x2,5 | m |  |  |
|  |  | 2600 | m | 2600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2600.000 |
| 40 | KNR-W 5-08 0226-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód YDY 5X6,0 | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 41 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. |  |  |
|  |  | 264 | szt. | 264.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 264.000 |
| 42 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm Puszka PK 60 | szt. |  |  |
|  |  | 144 | szt. | 144.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 144.000 |
| 43 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm Puszka PK 60 do ścian gipsowych | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 44 | KNR 5-08 0302-03 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 Puszka PO 80 | szt. |  |  |
|  |  | 100 | szt. | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 45 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem Przełącznik świecz. p/t | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 46 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem Gniazdo 230V z bolcem | szt. |  |  |
|  |  | 120 | szt. | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 47 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem Gniazdo 230V z bolcem podwójne | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 48 | KNR 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem Gniazdo komputerowe pojed. RJ 45 | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 49 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem Gniazdo 230V "DATA" | szt. |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 50 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły Dybel PCV | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 51 | KNR 5-08 0309-10 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10mm2 z podłączeniem Gniazdo wtyczkowe PCV 5x32A | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 52 | KNR 5-08 0309-09 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem Gniazdo wtyczkowe PCV 5x16A | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 53 | KNR 5-08 0310-08 | Montaż wtyczek przenośnych wodoszczelne 380V z uziemieniem 3-bieg. 16A/4mm2 Wtyka 5x16A | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 54 | KNR 5-08 0310-09 | Montaż wtyczek przenośnych wodoszczelne 380V z uziemieniem 3-bieg. 32A/10mm2 Wtyka 5x32A | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 55 | KNR 5-08 0502-06 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) Dybel PCV do opraw | kpl. |  |  |
|  |  | 82 | kpl. | 82.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 82.000 |
| 56 | KNR 5-08 0504-08 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych Oprawa typu plafoniera PK-109 /RONDO | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 57 | KNR 5-08 0511-10 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych OPRAWA SUFITOWA 4X18W Z RASTREM PARABOLICZNYM Rura 18W Zapłonnik | szt. |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 58 | KNR 5-08 0511-14 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych Oprawa sufitowa 2x36W z rastrem paraboloicznym Rura 36W Zapłonnik 36W | szt. |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 59 | KNR 5-08 0511-14 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych Lampa bakteriobójcza Rura 36W Zapłonnik 36W | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 60 | KNR 5-08 0511-14 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych Oprawa sufitowa OKN 2x36W Rura 36W Zaplonnik 36W | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 61 | KNR 5-08 0512-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych Oprawa Downlight 2x18W | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 62 | KNR 5-08 0515-12 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-2x40W Oprawa pyłoodporna z kloszem OPK 240 | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 63 | KNR-W 5-08 0405-04 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 Tablica piętrowa z wyposażeniem 3x18 mod | szt |  |  |
|  |  | 6 | szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 64 | KNR-W 5-08 0405-04 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 Tablica piętrowa z wyposażeniem 3x6 mod | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 65 | KNR-W 5-08 0405-04 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 Tablica piętrowa z wyposażeniem 3x24 mod | szt |  |  |
|  |  | 6 | szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 66 | KNR 5-08 0204-06 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur Przewód LYg35 | m |  |  |
|  |  | 300 | m | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 67 | KNR 5-08 0813-01 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. |  |  |
|  |  | 900 | szt. | 900.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 900.000 |
| 68 | KNR 5-08 0812-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2) | szt. |  |  |
|  |  | 48 | szt. | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 69 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Ramka 3-krotna | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 70 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Ramka 1-krotna | szt. |  |  |
|  |  | 26 | szt. | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 71 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Ramka 2-krotna | szt. |  |  |
|  |  | 60 | szt. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 72 | KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm | m |  |  |
|  |  | 1580 | m | 1580.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1580.000 |
| 73 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 1.5 | m3 | 1.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.500 |
| 74 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. |  |  |
|  |  | 150 | pomiar. | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 75 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. |  |  |
|  |  | 20 | pomiar. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 76 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. |  |  |
|  |  | 5 | pomiar. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 77 | KNR-W 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar |  |  |
|  |  | 10 | pomiar | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 78 | KNR-W 5-08 0902-06 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny | pomiar |  |  |
|  |  | 134 | pomiar | 134.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 134.000 |
| 79 | KNR 5-08 0620-03 | Montaż na rurach mostków bocznikujących łączonych na obejmy śr. do 100mm Uchwyt uziemiający | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 80 | KNR 5-08 0402-02 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) Kaseta sterownicza | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 81 | KNR 5-08 0815-26 | Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 4-żyłowe Cu do 6 mm2 Wentylator kanałowy | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 82 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku | kpl.pom. |  |  |
|  |  | 8 | kpl.pom. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 83 | KNR 13-21 0301-04 | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku | kpl.pom. |  |  |
|  |  | 36 | kpl.pom. | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 84 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód DY 6 | m |  |  |
|  |  | 120 | m | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 85 | KNR 5-08 0401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących Dybel PCV | aparat |  |  |
|  |  | 2 | aparat | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 86 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód YDY 5x2,5 | m |  |  |
|  |  | 160 | m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 87 | KNR-W 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. Wyłącznik S303C25A | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 88 | KNR-W 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. Wyłącznik S303C32A | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 89 | KNR 5-08 0512-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych oprawy do sufitu podwieszanego 4x18W z rastrem parab | szt. |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 90 | KNR 5-08 0511-14 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych oprawy stropowe z rastrem parab. i mod. awaryjnym 3h | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 91 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem gniazda 230V z bolcem i klapką | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 92 | KNR 5-08 0303-04 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie puszki PCV natynkowe - adapter | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 93 | analiza indywidualna | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 1 obiektu | szt |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |

| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |  | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Roboty remontowe sanitarne - w budynku Zootechniki |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Lublin, ul. Akademicka 13 |
| INWESTOR | : | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
| ADRES INWESTORA | : | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| BRANŻA | : | sanitarna |

| SPRZĄDZIŁ | : | mgr inż. Tadeusz Genca |
| --- | --- | --- |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Data opracowania |  |  |
| --- | --- | --- |

2009 Zootechn. rob. sanitarne

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Inst.wod. |
| 1 d.1 | KNR 2-15 0104-01 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 2 d.1 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 3 d.1 | KNR 2-15 0104-03 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 4 d.1 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 5 d.1 | KNR 2-15 0110-04 | Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m |  |  |
|  |  | 90 | m | 90.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.00 |
| 6 d.1 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm kulowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 7 d.1 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm - kulowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 8 d.1 | KNR 2-15 0112-03 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm -kulowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 9 d.1 | KNR 2-15 0114-01 kalk. własna | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm ze złączką do węża kulowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 10 d.1 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 11 d.1 | kalk. własna | Urządzenia do podgrzewania wody - terma elektryczna o poj. 10 l wraz z baterią termową | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 12 d.1 | KNR 2-15 0121-01 kalk. własna | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 2 |  | Inst.kan.san. |
| 13 d.2 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 14 d.2 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 15 d.2 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 16 d.2 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 17 d.2 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 18 d.2 | KNR 2-15 0220-02 kalk. własna | Montaż zlewów kamionkowych kwasoodpornych laboratoryjnych białych 60x40 cm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 19 d.2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 20 d.2 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 21 d.2 | KNR 2-15 0225-02 kalk. własna | Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym z przyciskiem typu shell | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 22 d.2 | KNR 2-15 0228-03 | Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m |  |  |
|  |  | 5 | m | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 3 |  | Inst.gazowa |
| 23 d.3 | KNR-W 2-15 0304-01 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 24 d.3 | KNR-W 2-15 0304-02 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 25 d.3 | KNR-W 2-15 0304-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 26 d.3 | KNR 2-15 0309-01 | Kurek gazowy z połączeniem do węża | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 27 d.3 | KNR 2-15 0310-01 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 28 d.3 | KNR 2-15 0310-02 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 29 d.3 | KNR 2-15 0310-02 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 30 d.3 | KNR 2-15 0305-02 kalk. własna | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm wraz z odpowietrzeniem i zagazowaniem - dotyczy nowej instalacji | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.00 |
| 31 d.3 | KNR 2-15 0305-02 kalk. własna | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm wraz z odpowietrzeniem i zagazowaniem -dotyczy istnirjącej instalacji | m |  |  |
|  |  | 250 | m | 250.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.00 |
| 4 |  | Inst.c.o. |
| 32 d.4 | KNR 2-15 0403-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 33 d.4 | KNR 2-15 0403-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 34 d.4 | KNR 2-15 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 35 d.4 | KNR 2-15 0408-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 36 d.4 | KNR 2-15 0408-02 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 37 d.4 | KNR 2-15 0408-03 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 38 d.4 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 39 d.4 | KNR 2-15 0415-01 | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 40 d.4 | KNR 2-15 0415-01 kalk. własna | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm z głowicą termostatyczną | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 41 d.4 | KNR 2-15 0416-01 kalk. własna | Grzejniki żeliwne członowe typu TA-1 - cena -za 1 szt. żeberka - wysokość 600 mm | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 42 d.4 | KNR 2-15 0420-01 kalk. własna | Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - cena za 1szt. żeberka -wysokość 600 mm | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 43 d.4 | KNR 2-15 0422-01 | Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych | kpl. |  |  |
|  |  | 8 | kpl. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 5 |  | Inst. wentylacji mechanicznej |
| 44 d.5 | KNR 2-17 0103-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % | m2 |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 45 d.5 | KNR 2-17 0123-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % | m2 |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 46 d.5 | KNR 2-17 0138-02 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 47 d.5 | KNR 2-17 0118-03 kalk. własna | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr.do 160 mm - udział kształtek do 65 % z blachy stalowej kwasoodpornej | m2 |  |  |
|  |  | 15 | m2 | 15.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| 48 d.5 | KNR 2-17 0118-04 kalk. własna | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr.do 280 mm - udział kształtek do 65 % z blachy stalowej kwasoodpornej | m2 |  |  |
|  |  | 15 | m2 | 15.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| 49 d.5 | KNR 2-17 0149-01 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach kanałowych | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 50 d.5 | KNR 2-17 0208-01 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 6 |  | Rob. bud. towarzyszące |
| 51 d.6 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 52 d.6 | KNR 4-01 0324-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 53 d.6 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 54 d.6 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 2 | m3 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 55 d.6 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 56 d.6 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 7 |  | Rob. demontażowe |
| 57 d.7 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 58 d.7 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 59 d.7 | KNR 4-02 0133-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 60 d.7 | KNR 4-02 0144-01 | Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3 | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 61 d.7 | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 62 d.7 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 63 d.7 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 64 d.7 | KNR 4-02 0308-01 | Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 65 d.7 | KNR 4-02 0314-07 kalk. własna | Demontaż termy gazowej oraz termy elektrycznej do c.w. o poj. 10 l | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 66 d.7 | KNR 4-02 0506-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 67 d.7 | KNR 4-02 0512-01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 68 d.7 | KNR 4-02 0520-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |

Załącznik nr 2

AZP/PN/14/2009

Część 2 –

roboty remontowe budowlane, elektryczne i sanitarne w budynkach Agrotechniki i Teorii Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 i 15, w oparciu o załącznik nr 2, który zawiera:

- Specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót w branży budowlanej (Agrotechnika i Teoria Weterynarii)

- Specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót w branży elektrycznej (Agrotechnika i Teoria Weterynarii),

- Specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót w branży sanitarnej (Agrotechnika i Teoria Weterynarii),

- Przedmiar robót w branży budowlanej (Agrotechnika i Teoria Weterynarii),

- Przedmiar robót w branży elektrycznej(Agrotechnika),

- Przedmiar robót w branży elektrycznej(Teoria Weterynarii),

- Przedmiar robót w branży sanitarnej (Agrotechnika),

- Przedmiar robót w branży sanitarnej (Teoria Weterynarii).

RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE  REMONTOWO – BUDOWLANE  W  BUDYNKACH DYDAKTYCZNO – NAUKOWYCH

TEORII WETERYNARII   PRZY UL. AKADEMICKIEJ  12

I

AGROTECHNIKI PRZY UL. AKADEMICKIEJ  15

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ : mgr inż. Cezary Drozd

Lublin, marzec 2009 r.

# SPIS  TREŚCI

## WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

  - Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

  - Określenia podstawowe.

  - Ogólne wymagania.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

  - Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

  - Kruszywa.

  - Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

  - Zaprawy.

  - Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

  - Wyroby ceramiczne.

  - Wyroby z ceramiki szlachetnej.

  - Materiały podłogowe.

  - Stolarka.

  - Materiały, produkty i wyroby różne.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty remontowo – budowlane (wykończeniowe).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. NORMY

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branża budowlana

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo – budowlanych w budynku dydaktyczno – naukowym Akademii Rolniczej w Lublinie:

- Teorii Weterynarii przy ul. Akademickiej 12,

- Agrotechnika przy ul. Akademickiej 15,

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac remontowo – budowlanych w budynkach dydaktyczno – naukowych.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

2.1.1. Drut stalowy okrągły miękki,

2.1.2. Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD1,

2.1.3. Kształtowniki stalowe profilowane do montażu ścianek działowych i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych,

2.1.4. Akcesoria do montażu stropów podwieszonych jw.,

2.1.5. Wkręty do płyt gipsowo – kartonowych,

2.1.6. Okucia stolarskie do otworów drzwiowych – klamki i rozety,

2.1.7. Kratki wentylacyjne z blachy stalowej lakierowane 14x14 cm, bez żaluzji,

2.1.8. Narożniki metalowe ochronne,

2.1.9. Drzwiczki stalowe do zaworów 200x250 mm,

2.1.10. Siatka cięto – ciągniona z blachy stalowej,

2.1.11. Gwoździe okrągłe budowlane, gołe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

2.2.1. Farby emulsyjne.

    - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

2.2.3. Farby olejne  nawierzchniowe ogólnego stosowania.

2.2.4. Rozcieńczalniki do farb olejnych.

2.2.5. Szpachlówka olejno – żywiczna na tynki białe.

2.2.6. Szpachlówka celulozowa.

2.2.7. Grunt pokostowy.

2.2.8. Mydło techniczne maziste (szare) 65%.

2.2.9. Klej kostny.

2.2.10.Lakier podkładowy szybkoschnący, zapobiegający ciemnieniu drewna i uwypuklający jego strukturę.

2.2.11. Lakier jednoskładnikowy poliuretanowy o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne.

2.3. Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

2.3.1. Folia polietylenowa szeroka – podkładowa pod panele.

2.3.2. Pianka pod panele.

2.3.3. Klej winylowy.

2.3.4. Preparat do gruntowania podłoży.

2.4. Kruszywa.

2.4.1. Piasek do betonów zwykłych.

2.4.2. Piasek do zapraw.

2.4.3. Żwir drobnofrakcyjny do betonów.

2.5. Materiały wiążące, wapienne i gipsowe oraz elementy gipsowe.

2.5.1. Cement portlandzki kl. 32,5 bez dodatków.

2.5.2. Wapno suchogaszone.

2.5.3. Gips budowlany.

2.5.4. Gips szpachlowy.

2.5.5. Płyty gipsowe ścienne Pro-Monta.

2.5.6. Płyty gipsowo – kartonowe zwykłe.

2.5.7. Płyty gipsowo – kartonowe wodoodporne.

2.5.8. Płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 588x588x24.

2.6. Zaprawy.

2.6.1. Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych glazurowanych i gresowych.

2.6.2. Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych glazurowanych i gresowych.

2.6.3. Gipsowa zaprawa tynkarska.

2.6.4. Zaprawa wyrównawcza samopoziomująca (do posadzek).

2.6.5. Zaprawa wygładzająca samopoziomująca (do posadzek).

2.7. Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

2.7.1. Płyty z wełny mineralnej (wyciszenie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych).

2.8. Wyroby ceramiczne.

2.8.1. Cegła budowlana pełna.

2.9. Wyroby z ceramiki szlachetnej.

2.9.1. Płytki glazurowane 20x25 cm, gat. I.

2.9.2. Płytki kamionkowe GRES 30x30 cm, gat. I.

2.10. Materiały podłogowe.

2.10.1. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4.

2.10.2. Listwy przyścienne dębowe lub jesionowe.

2.10.3. Wykładzina podłogowa bez warstwy izolacyjnej odporna na promienie UV.

2.10.4. Wykładzina podłogowa bez warstwy izolacyjnej chemoodporna.

2.11. Stolarka.

2.11.1. Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych.

2.11.2. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe fabrycznie wykończone z kompletem okuć (klamki z szyldami lub rozetkami i zamki wpuszczane z wkładką).

2.12. Materiały, produkty i wyroby różne.

2.12.1. Taśma spoinowa.

2.12.2. Taśma zbrojąca.

2.12.3. Papier ścierny w arkuszach.

2.12.4. Materiał ścierny do szlifowania parkietów.

2.12.5. Kołki rozporowe.

2.12.6. Woda (materiał inwestora).

3. SPRZĘT DO ROBÓT BUDOWLANYCH

3.1. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

3.2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Mieszarka do zapraw.

3.4. Szlifierka do parkietów.

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód samowyładowczy 5 t.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

4.2.1. Płytki ceramiczne – zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

4.2.2. Materiały do robót malarskich – w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.3. Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4. Kruszywa – można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

4.2.5. Stolarka drzwiowa powinna być transportowana opakowana w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice, skrzydła drzwiowe, okucia stolarskie itp.). Opakowania powinny zabezpieczać stolarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się aby w czasie składowania i transportu skrzydła drzwiowe znajdowały się w pozycji wbudowania.

4.2.6. Gruz i złom z rozbiórki w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ogólnobudowlane obejmują:

  - odbicie wewnętrznych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej i cementowej na ścianach,

  - wykonanie nowych tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej,

  - uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i stropach,

  - wykonanie napraw przekuć w murze,

  - rozebranie wykładzin ściennych z płytek,

  - licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych,

  - wykonanie pasów tynku kat. III na ścianach pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi,

  - wykonanie pasów tynku kat. III na ścianach pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto – ciągnioną,

  - przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie farbami emulsyjnymi, wykonanie przecierki starych tynków oraz gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi,

  - wykonanie ścianek działowych z płyt Pro-Monta lub płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych,

  - wykonanie stropów podwieszonych z płyt gipsowych dekoracyjnych fakturalnych o wym. 588x588x24

  - wykonanie zabudów stropów, belek, ścian i słupów z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych,

  - wykonanie prac malarskich (także w kolorach) w pomieszczeniach oraz na klatkach schodowych,

  - wymiana stolarki drzwiowej,

  - pasowanie starych skrzydeł drzwiowych,

  - zerwanie starych posadzek z tworzyw sztucznych,

  - wykonanie napraw podłoży oraz ich wyrównanie lub wygładzenie zaprawami samopoziomującymi i zagruntowanie preparatem gruntującym,

  - wykonanie posadzek z paneli podłogowych kl. AC4,

  - wykonanie posadzek i cokolików z płytek kamionkowych GRES,

  - wykonanie posadzek z wykładzin pcw termozgrzewalnych odpornych na promienie UV i chemoodpornych z wywinięciem wykładziny na cokolik wys. 10 cm.

  - mechaniczne szlifowanie parkietów,

  - lakierowanie wyszlifowanych parkietów lakierem podkładowym szybkoschnącym, zapobiegającym ciemnieniu drewna i uwypuklającym jego strukturę,

  - trzykrotne lakierowanie parkietów lakierem jednoskładnikowym poliuretanowym o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne,

  - wywiezienie gruzu oraz złomu metalowego i drzewnego.

Kolorystyka wymalowań, okładzin ściennych i posadzek zgodnie z życzeniami użytkowników.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót wg cen jednostkowych.

Ceny jednostkowe obejmują:

  - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

  - wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu,

  - wartość pracy sprzętu z narzutami,

  - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

  - podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).

10. NORMY

PN-60/B-10020 ROBOTY MUROWE Z CEGŁY.

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

przebudowy instalacji elektrycznych

w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

przy ul. Akademickiej 12 i 15

OPRACOWAŁ

mgr inż. Łukasik Stanisław

upr. proj. 1522/Lb/82

upr. bud. 2692/Lb/75

SPIS ZAWARTOŚCI

- Ogólna charakterystyka istniejących instalacji elektrycznych wewnętrznych

Istniejące instalacje elektryczne wewnętrzne wykonane są przewodami aluminiowymi i częściowo miedzianymi typu ADYt i DYp jako podtynkowe i częściowo natynkowe. Przewody przeważnie 2-żyłowe. Stan techniczny instalacji nie odpowiada wymogom aktualnie obowiązujących przepisów o dodatkowej ochronie od porażeń prądem elektrycznym i p.poż. Ponadto istniejące instalacje nie są w pełni przystosowane do aktualnych funkcji pomieszczeń. Istniejące tablice rozdzielcze wykonane są jako wnękowe zamykane blaszanymi drzwiczkami a niekiedy jako zestawy tablic w szachtach instalacyjnych zamykanych drzwiami. Zabezpieczenia obwodów – topikowe. W tablicach brak ochronników przepięciowych i wyłączników różnicowoprądowych. Z uwagi na powyższe fakty istniejące instalacje elektryczne i tablice rozdzielcze należy w całości zdemontować.

- Sposób wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych

2.1.  Instalacje oświetleniowe i gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje oświetleniowe wykonywać przewodem DYp 3x1,5mm2 a gniazd wtykowych 230V przewodem DYp 3x2,5. Przewody układać pod tynkiem i częściowo w listwach PCV na tynku. Wyłączniki i przełączniki instalować na wysokości 1,4m od podłogi a gniazda wtyczkowe w zależności od funkcji pomieszczenia na wysokości 0,3m lub 0,9m od podłogi. Osprzęt podtynkowy i natynkowy w przypadku instalacji wykonywanej w listwach PCV. Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach dydaktycznych (sale ćwiczeniowe, laboratoria) i pokojach pracy – świetlówkowe a w sanitariatach i pomieszczeniach pomocniczych – żarowe. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych i magazynach osprzęt uszczelniony lub szczelny.

2.2.  Instalacje telefoniczne i komputerowe

Okablowanie dla potrzeb instalacji komputerowych i telefonicznych wykonać w układzie „otwartej gwiazdy” przewodem UTP 4p 5kat. w rurkach p/t i częściowo w listwach PCV na tynku w przypadku wykonywania instalacji natynkowej. Gniazda wtyczkowe typu RJ45 lub 2xRJ45 instalować w puszkach p/t lub n/t na wysokości 0,3m lub 0,9m od podłogi w zależności od funkcji pomieszczenia.

2.3.  Instalacja 230V zasilająca komputery

Dla zasilania komputerów wykonać oddzielne obwody 230V przewodem DYp 3x2,5mm2 p/t lub w listwach PCV n/t. Gniazda wtyczkowe 230V typu „DATA” instalować w puszkach p/t lub n/t na wysokości 0,3m lub 0,9m od podłogi w zestawach z gniazdami RJ45 lub 2xRJ45.

2.4.  Instalacje siłowe

Instalacja siłowa obejmuje gniazda wtyczkowe PCV 400V 16A lub 32A w laboratoriach oraz obwody zasilające wentylatory. Obwody siłowe wykonywać przewodem YDY 5x6mm2 (autoklawy, destylarki), YDY 5x4mm2  i YDY 5x2,5mm2 p/t (wentylatory i pozostałe odbiorniki 3faz.) Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 1,2m lub uzgodnionej z użytkownikiem pomieszczenia.

2.5.  Tablice rozdzielcze i WLZ

Jako tablice rozdzielcze należy stosować obudowy PCV natynkowe lub podtynkowe z osprzętem modułowym z II klasą izolacji. Tablice winny zawierać wyłącznik główny, lampki kontrolne, ochronniki przepięciowe, wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe. W tablicach typu 3x6mod przewidzieć obwody 1-faz i po 1 obwodzie 3faz. a w tablicach typu 3x24mod, 3x18mod i 3x12mod - obwody 1-faz. i po 3 obwody 3-faz w każdej tablicy. Wewnętrzne linie zasilające wykonywać przewodem LgY lub YDY w rurkach PCV p/t lub w listwach n/t.

2.6.  Dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosować wyłączniki różnicowoprądowe w tablicach rozdzielczych.

2.7.  Ochrona przepięciowa

W tablicach rozdzielczych stosować ochronniki przepięciowe klasy C.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

- Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót,

- Odbiór frontu robót (placu budowy) przez wykonawcę od zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie i udokumentowany spisaniem protokołu,

- Zabezpieczenie placu budowy w okresie realizacji robót spoczywa na Wykonawcy i nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje się że jest włączone w cenę oferty,

- Odbiorem częściowym może być objęta część instalacji stanowiąca etapową całość. Poprawność wykonanych robót należy potwierdzić protokółami z przeprowadzonych pomiarów i badań instalacji elektrycznych,

- Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót, oraz dokonania ich obmiaru,

- Z dokonanego odbioru częściowego należy sporządzić protokół,

- Odbiór końcowy robót może się odbyć po zakończeniu wszystkich robót i technicznym potwierdzeniu poprawności i jakości wykonanych robót poprzez wykonanie pomiarów i badań instalacji i urządzeń elektrycznych,

- Wyniki prób i pomiarów pomontażowych winny być ujęte w stosownych protokołach,

- Przy wykonywaniu robót elektrycznych wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP, p.poż. i ochrony środowiska,

- Personel wykonawcy robót elektrycznych winien posiadać aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne SEP – zaświadczenie „E”,

- Po zakończeniu robót lub etapu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania zleceniodawcy dokumentacji powykonawczej zawierającej:

- projekt powykonawczy z naniesionymi poprawkami i zmianami,

- protokóły z wykonanych pomiarów i badań instalacji,

- certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności dla zabudowanych materiałów i urządzeń,

- fabryczne instrukcje obsługi lub DTR urządzeń lub aparatów,

- oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem i wymogami obowiązujących przepisów i norm

- Wykonawstwo robót elektrycznych winno spełniać wymogi obowiązującej normy PN IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Materiały i osprzęt z demontażu przekazać do Działu Technicznego AR Lublin,

- Materiały które zostaną zastosowane w wykonawstwie robót muszą być właściwie oznaczone dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności potwierdzających zgodność z PN lub z aprobatą techniczną,

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który jest w dobrym stanie technicznym i nie wpływa niekorzystnie na środowisko a także nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,

- Z uwagi na czynne obiekty wyłączenia prądu należy każdorazowo uzgadniać z administracją obiektu i codziennie po zakończeniu robót uprzątać stanowisko pracy,

- Miejsce poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy wskaże administrator obiektu w porozumieniu z konserwatorem elektrykiem i hydraulikiem,

- W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać postanowień regulaminu porządkowego w danym obiekcie.

- Informacje dodatkowe

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót w poszczególnych obiektach należy spisać z udziałem Inspektora Nadzoru i przedstawiciela użytkownika protokół uściślający zakres robót przewidziany do wykonania w danym obiekcie oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia robót,

- terminie rozpoczęcia robót w danym obiekcie lub pomieszczeniu zamawiający powiadomi wykonawcę z 2-tygodniowym wyprzedzeniem wraz z dostarczeniem projektu wykonawczego lub szczegółowych wytycznych na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w danym budynku lub pomieszczeniu.

Załącznik:

- przedmiar robót

OPRACOWAŁ

mgr inż. Łukasik Stanisław

upr. bud. 2692/Lb/75

upr. proj. 1522/Lb/82

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT-

##### -INSTALACJE SANITARNE  2009r.

- Część ogólna

- Instalacja wodociągowa

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja c.o.

- Instalacja gazowa

6.   Instalacja wentylacji mechanicznej

- Ogólne zasady kontroli jakości i odbiór robót

1.Część ogólna

  - Materiały

Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania

norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

  - Wykonanie robót

Roboty wykonywać należy:

- zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe),

- zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

- przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z późniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.) i z dnia 30 września1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997 r.),

- Instalacja wodociągowa

Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego łącznie z wymaganiami zawartymi w polskich normach. Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający jej zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. łącznie z wymaganiami zawartymi w polskich normach.

- przewody poziome instalacji wodociągowej, prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się prowadzenie przewodów bez spadków jeżeli możliwe jest opróżnienie z wody przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.

- przewody poziome prowadzone przy ścianach na, lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych i ruchomych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

- przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

- przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej)

- zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej

- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej

- przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji

wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych

- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

- przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei

ochronnej - przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona

materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym

wzdłużne przemieszczanie  się i utrudniającym powstanie w  niej naprężeń ścinających

Armatura:

-armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura

- instalacji, w której jest zainstalowana )

-armatura powinna instalowana być tak żeby dostępna była do obsługi

i konserwacji

-armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do  punktów czerpania

-armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane, wg PN-H-74200:1998

- łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane łączone na gwint - PN-76/H-74392

- kształtki żel.-wod. wg PN-84/H-74101

- zawory przelotowe do wody - PN-/M-75224 - kulowe

- armatura wypływowa - PN-/M-75118,

- Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

-przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą  należy układać na podsypce z piasku grubości  15-20cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

- instalacje kanalizacyjne z rur PVC powinny być prowadzone w odległości min. 10cm od rurociągów cieplnych – mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta odległość jest mniejsza, należy zastosować izolację cieplną

- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

- na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów PVC co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne

- pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów oraz rury wentylacyjne bądź zawory napowietrzające

- przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei ochronnej- przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym wzdłużne przemieszczanie  się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających

- przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń

Przybory i urządzenia powinny być zamontowane na wysokościach określonych w warunkach technicznych COBRTI INSTAL.

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- rury  przewodowe z tworzyw sztucznych PCW wg PN-EN 1401-1:1995

- kształtki kanalizacyjne PCW do połączeń kielichowych łączonych na uszczelkę wg PN-81/C-89203,

- wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej i emaliowanej - Katalog Techniczny Wyrobów,

- Instalacja c.o.

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

- rurociągi:

do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosuje się  rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H-74244, łączonych za pomocą spawania.

- grzejniki – żeliwne członowe lub członowe aluminiowe

- armatura:

zastosować należy armaturę z przyłączami gwintowanymi jak niżej:

- zawory umożliwiające odcięcie grzejników – na zasileniu i na powrocie

Izolacje termiczne – wysokie parametry – Steinonorm, niskie parametry  – z pianki   poliuretanowej

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy m.in.:

·	wytrasować przebieg rurociągów,

·	ustalić usytuowanie grzejników,

·	ustalić kompletność materiałów.

·	Mocowanie rur do ścian przy pomocy uchwytów z wkładką amortyzacyjną- zgodnie z BN-76/8860-01/00, Warunkami technicznymi

·	Usytuowanie i montaż grzejników – zgodnie z Dokumentacją Projektową,

PN-64/B-10400, BN-75/8864-13 , BN-80/9052-02/00, Warunkami technicznymi.

Montaż grzejników – naścienny.

- Próby ciśnieniowe.

Zmontowaną instalację (przed pracami izolacyjnymi) należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z Warunkami technicznymi

Ciśnienie próbne – pr = 0,6 MPa.

Wymagania techniczne:

COBRTI INSTAL  « Wytyczne projektowania instalacji   centralnego ogrzewania »

Zeszyt nr 2,

Instrukcja Zabezpieczenia Przed Korozją Konstrukcji Stalowych za Pomoca Pokryć Malarskich » - KOR 3-A. Komitet Nauki i Techniki. Warszawa 71.

UWAGA: W przedmiarze dotyczącym  grzejników członowych żeliwnych typu TA-1

i aluminiowych przyjęto teoretycznie /dla uproszczenia/, że grzejnik składa się z jednego elementu. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o rzeczywistą ilość zamontowanych grzejników oraz ilości i ceny żeberka danego grzejnika.

- Instalacja gazowa

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z PN-C-96006/01

oraz z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych

Stosowane materiały mogą być producentów krajowych i zagranicznych. Mogą być zastosowane wyłącznie materiały posiadające wymagane prawem aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze.

- Rurociągi:

do wykonania  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku stosuje się rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 o połączeniach spawanych.

- armatura:

Połączenia kołnierzowe winny być zgodne z PN-ISO 7005-1/1996 a połączenia gwintowane zgodnie z wymaganiami PN-ISO 7-1

- Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

Przewody gazowe w budynku należy oczyścić do drugiego stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną, a następnie farbą nawierzchniową  na kolor żółty.

Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy m.in.

- ustalić usytuowanie urządzeń

- ustalić kompletność materiałów

Prowadzenie przewodów poziomych - wzdłuż ścian i pod stropem zgodnie z Dokumentacją Projektową

Mocowanie rur stalowych czarnych do ścian przy pomocy uchwytów niepalnych

Usytuowanie i montaż urządzeń i gazowych – zgodnie z Dokumentacją Projektową

Usytuowanie i montaż armatury – zgodnie z Dokumentacją Projektową

Instalację wewnątrz budynku po jej montażu należy poddać próbie szczelności za pomocą sprężonego powietrza na ciśnienie 50 kPa (0,5 bar). Jeżeli w czasie 30 min. manometr nie wykaże spadku tego ciśnienia, instalację można uznać za szczelną.

Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych:

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie połączeń rur (poprzez oględziny zewnętrzne),

- badanie wykonania biernej ochrony przed korozją,

- badanie czystości wnętrza gazociągów,

- badanie szczelności instalacji gazowej,

- badanie zgodności z Dokumentacją Projektową

- badanie zgodności z wymaganiami przytoczonych norm

- badanie użytych materiałów

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostką  obmiarową instalacji wewnętrznej gazowej w budynku jest mb wykonanej

instalacji.

W przypadku konieczności zamknięcia gazu w części instalacji z powodu wykonania robót instalacyjnych /np. włączenia do instalacji, wcinki itp./ po wykonaniu robót należy instalację odpowietrzyć, zagazować, sprawdzić szczelność  i uruchomić. W wycenie należy podać cenę za mb istniejącej instalacji uwzględniając w/w  roboty.

Próby i  odbiór robót budowlanych:

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- protokoły przeprowadzonych badań szczelności instalacji

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

-aktualność Dokumentacji Projektowej, w zakresie wprowadzenia wszystkich zmian i uzupełnień.

Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady. Warszawa 1988.

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

# Instalacja wentylacji mechanicznej.    Wentylatory

Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku

Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:

  - odpowiednie – poziome ustawienie osi wirnika

  - równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora  i osi silnika

Zasilenie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy / zgodny z oznaczeniem/ kierunek obrotów wentylatora.

  - Sprawdzenie kompletności wykonanych prac:

  - porównanie elementów wykonanej instalacji z projektem

-    sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami

oraz z zasadami technicznymi

-    sprawdzenie dostępności dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i

konserwację

-    sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji

6.2. Badania ogólne:

-      dostępności dla obsługi

-     stanu czystości urządzeń

-     kompletności znakowania

-     zainstalowanie urządzeń w sposób nie powodujący przenoszenia drgań

-     środków do uziemienia urządzeń i przewodów

6.3  Badania wentylatorów:

- sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób

- sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych

- sprawdzenie konstrukcji i właściwości

- sprawdzenie zamocowania silnika

- sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie

- sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora

  - sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na

tabliczce znamionowej

  - Wykaz dokumentów inwentarzowych:

-    rysunki powykonawcze

  - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych

urządzeń /w tym certyfikaty bezpieczeństwa /

  - Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji:

- potwierdzenie przeszkolenia służb eksploatacyjnych w zakresie obsługi

- instrukcja obsługi

- zestawienie części zamiennych

6.6  Kontrola działania:

- potwierdzenie możliwością działania instalacji zgodnie z wymaganiami

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i efektywności działania

- próbny rozruch instalacji

- określenie strumienia powietrza

- przedłożenie protokołów z pomiarów

- przeszkolenie służb eksploatacyjnych

- kontrola działania poszczególnych urządzeń

- kierunek obrotów wentylatorów

- działanie wyłączników

6.7  Pomiary kontrolne

  - celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że  instalacja osiąga

parametry projektowe i wielkości zadane zgodne z wymaganiami

  - pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią

wiedzę i doświadczenie

Całość robót wykonać i poddać odbiorom zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal Zeszyt 5.

- Ogólne zasady kontroli jakości i odbiór robót

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Odbiór robót – na podstawie wymagań PrPN EN 12599

Opis wykonał:

mgr inż. Tadeusz Genca

| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |  | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45400000-1 |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | BYDYNEKI DYDAKTYCZNO - NAUKOWE TEORIA WETERYNARII I AGROTECHNIKA |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | UL. AKADEMICKA 12 I UL. AKADEMICKA 15 W LUBLINIE |
| INWESTOR | : | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
| ADRES INWESTORA | : | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| BRANŻA | : | Budowlana |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | mgr inz. Cezary Drozd |
| --- | --- | --- |
| DATA OPRACOWANIA | : | marzec 2009r |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania marzec 2009r |  | Data zatwierdzenia |

Roboty remontowo - budowlane w budynkach Teorii Wet

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0348-02 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 25.00 | m2 | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 2 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 20.00 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 3 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 65.00 | m2 | 65.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.000 |
| 4 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 65.00 | m2 | 65.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.000 |
| 5 | KNR 4-01 0716-01 | Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 55.00 | m2 | 55.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.000 |
| 6 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 75.00 | m2 | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 7 | KNR 4-01 0303-01 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 5.00 | m2 | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 8 | KNR 4-01 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach | szt. |  |  |
|  |  | 15 | szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 9 | KNR 4-01 0709-06 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach | szt. |  |  |
|  |  | 15 | szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 10 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 |  |  |
|  |  | 55.00 | m2 | 55.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.000 |
| 11 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m |  |  |
|  |  | 30.00 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 12 | KNR-W 2-02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej | m2 |  |  |
|  |  | 200.00 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 13 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m |  |  |
|  |  | 75.00 | m | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 14 | KNR 4-01 0320-10 | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami | m |  |  |
|  |  | 45.00 | m | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 15 | KNR 4-01 0707-05 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi | m |  |  |
|  |  | 60.00 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 16 | KNR 4-01 0707-05 | Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z opask.,listwami i cokolik.podłog. | m |  |  |
|  |  | 21.00 | m | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 17 | KNR 4-01 0323-01 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. | szt. |  |  |
|  |  | 15 | szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 18 | KNR 4-01 0706-01 | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. |  |  |
|  |  | 15 | szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 19 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi | m |  |  |
|  |  | 100.00 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 20 | KNR 4-01 0705-04 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną | m |  |  |
|  |  | 20.00 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 21 | KNR 4-01 0705-05 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną | m |  |  |
|  |  | 10.00 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 22 | KNR 4-01 0707-03 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. | szt. |  |  |
|  |  | 80 | szt. | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 23 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 |  |  |
|  |  | 300.00 | m2 | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 24 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m2 |  |  |
|  |  | 100.00 | m2 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 25 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 250.00 | m2 | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 26 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 250.00 | m2 | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 27 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 500.00 | m2 | 500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 500.000 |
| 28 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie pionowe ścian | m2 |  |  |
|  |  | 1130.00 | m2 | 1130.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1130.000 |
| 29 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 500.00 | m2 | 500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 500.000 |
| 30 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 1130.00 | m2 | 1130.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1130.000 |
| 31 | KNR 2-02 1505-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie | m2 |  |  |
|  |  | 610.00 | m2 | 610.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 610.000 |
| 32 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 |  |  |
|  |  | 55.00 | m2 | 55.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.000 |
| 33 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 30.00 | m2 | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 34 | KNR 4-01 1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 20.00 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 35 | KNR 4-01 1207-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm | m |  |  |
|  |  | 60.00 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 36 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 35.00 | m2 | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 37 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 |  |  |
|  |  | 24.00 | m2 | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 38 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 150.00 | m | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 39 | KNR 4-01 1212-31 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm | m |  |  |
|  |  | 35.00 | m | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 40 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - klatki schodowe | m2 |  |  |
|  |  | 8.00 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 41 | KNR 4-01 0711-19 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 |  |  |
|  |  | 5.00 | m2 | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 42 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych biegów i spoczników klatki schodowej | m2 |  |  |
|  |  | 35.00 | m2 | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 43 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej | m2 |  |  |
|  |  | 60.00 | m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 44 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej bez szpachlowania | m2 |  |  |
|  |  | 20.00 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 45 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 11.00 | m2 | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 46 | KNR 4-01 1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 5.00 | m2 | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 47 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 |  |  |
|  |  | 25.00 | m2 | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 48 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 |  |  |
|  |  | 100.00 | m2 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 49 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 50 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 51 | KNR-W 2-02 1104-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 52 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 |  |  |
|  |  | 35.00 | m2 | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 53 | KNR 4-01 0804-06 | Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem | m2 |  |  |
|  |  | 50.00 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 54 | NNRNKB 202 1132-01 | (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm | m2 |  |  |
|  |  | 350.00 | m2 | 350.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 350.000 |
| 55 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 300.00 | m2 | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 56 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | 350.00 | m2 | 350.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 350.000 |
| 57 | KNR 2-02 0607-01 | Ułożenie folii podkładowej pod panele podłogowe | m2 |  |  |
|  |  | 100.00 | m2 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 58 | KNR 2-02 0607-01 | Ułożenie maty z pianki pod panele podłogowe | m2 |  |  |
|  |  | 100.00 | m2 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 59 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | m2 |  |  |
|  |  | 100.00 | m2 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 60 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES GAT I o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 75.00 | m2 | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 61 | NNRNKB 202 2809-04 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m |  |  |
|  |  | 40.00 | m | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 62 | NNRNKB 202 2804-03 | (z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm | m2 |  |  |
|  |  | 10.00 | m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 63 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych termozgrzewalnych homogenicznych rulonowe odporne na promienie UV z wykonaniem cokolika o wys. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 100.00 | m2 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 64 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych termozgrzewalnych homogenicznych rulonowe chemoodporne z wykonaniem cokolika o wys. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 75.00 | m2 | 75.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 65 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 |  |  |
|  |  | 175.00 | m2 | 175.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 175.000 |
| 66 | KNR 0-14 2010-02 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 | m2 |  |  |
|  |  | 35.00 | m2 | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 67 | KNR 0-14 2012-02 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD | m2 |  |  |
|  |  | 25.00 | m2 | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 68 | NNRNKB 202 2701-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | m2 |  |  |
|  |  | 30.00 | m2 | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 69 | KNR 2-02 2006-02 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na zaprawie na paskach | m2 |  |  |
|  |  | 21.00 | m2 | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 70 | KNR 2-02 2006-01 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na zaprawie bez pasków | m2 |  |  |
|  |  | 21.00 | m2 | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 71 | KNR 0-14 2010-07 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 | m2 |  |  |
|  |  | 25.00 | m2 | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 72 | KNR 0-14 2011-02 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 | m2 |  |  |
|  |  | 10.00 | m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 73 | KNR 0-14 2011-08 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01 | m2 |  |  |
|  |  | 20.00 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 74 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 177.00 | m2 | 177.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 177.000 |
| 75 | KNR 2-02 1505-08 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie | m2 |  |  |
|  |  | 157.00 | m2 | 157.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 157.000 |
| 76 | KNR 2-02 2001-01 | Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta gr.8 cm pojedyńcze | m2 |  |  |
|  |  | 20.00 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 77 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 40.00 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 78 | KNR 2-02 1505-06 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie | m2 |  |  |
|  |  | 40.00 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 79 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 250.00 | m2 | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 80 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 130.00 | m2 | 130.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.000 |
| 81 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 380.00 | m2 | 380.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 380.000 |
| 82 | KNR 2-02 1505-04 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie | m2 |  |  |
|  |  | 380.00 | m2 | 380.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 380.000 |
| 83 | KNR 9-03 0502-05 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie | m |  |  |
|  |  | 30.00 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 84 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek | szt. |  |  |
|  |  | 25 | szt. | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 85 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 25 | szt. | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 86 | KNR 2-15 0120-03 | Drzwiczki stalowe do zaworów | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 87 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 13 | szt. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 88 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 89 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 90 |  | Dostawa ościeżnic drzwiowych drewnianych "90" | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 91 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 |  |  |
|  |  | 27.00 | m2 | 27.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.000 |
| 92 |  | Dostawa ościeżnic drzwiowych stalowych "90" | szt |  |  |
|  |  | 15 | szt | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 93 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe, jednodzielne, pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kompletem okuć (klamki z szyldami lub rozetkami i zamki wpuszczane z wkładką) | m2 |  |  |
|  |  | 36.00 | m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 94 | KNR 4-01 0920-20 | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami (dotyczy starych skrzydeł) | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 95 | KNR 4-01 0903-01 | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych (dotyczy starych skrzydeł) | szt. |  |  |
|  |  | 15 | szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 96 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 100.00 | m2 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 97 | analiza własna | Jednokrotne lakierowanie parkietów lakierem podkładowym szybkoschnącym, uwypuklającym strukturę drewna | m2 |  |  |
|  |  | 100.00 | m2 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 98 | analiza własna | Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lakierem poliuretanowymjednoskładnikowym o zwiększonej odporności na ścieranie i zarysowania | m2 |  |  |
|  |  | 100.00 | m2 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 99 | KNR-W 2-02 1122-05 analogia | Cokoliki przypodłogowe z pcw 25/45 | m |  |  |
|  |  | 150.00 | m | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 100 | KNR 4-01 0411-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 101 | KNR 4-01 0411-08 analogia | Wymiana elementów podłóg - progi metalowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 102 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 10.00 | m3 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 103 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 10.00 | m3 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 104 | KNR 4-04 1107-01 | Transport złomu metalowego i drewnianego samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km | t |  |  |
|  |  | 2.00 | t | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 105 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu metalwego i drewnianego samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 | t |  |  |
|  |  | 2.00 | t | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |

| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |  | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AGROTECHNIKI |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | UL. AKADEMICKA 15 |
| INWESTOR | : | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
| ADRES INWESTORA | : | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | <> |
| ADRES WYKONAWCY | : | <> |
| BRANŻA | : | Elektryczna |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | mgr inż Stanisław Łukasik |
| --- | --- | --- |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Sporządził : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Data zatwierdzenia |

ElAgro_09

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty remontowe instalacji elektrycznych w budynku Agrotechniki |
| 1 | KNR 4-03 1133-07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 2 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 3 | KNR 4-03 1122-06 | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 4 | KNR 4-03 1122-07 | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 5 | KNR 4-03 1122-02 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. |  |  |
|  |  | 40 | szt. | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 6 | KNR 4-03 1124-01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 7 | KNR 4-03 1124-03 | Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 8 | KNR 4-03 1122-04 | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 9 | KNR 4-03 1120-03 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. |  |  |
|  |  | 100 | szt. | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 10 | KNR 4-03 0907-01 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. |  |  |
|  |  | 100 | kpl. | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 11 | KNR 4-03 1129-01 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 12 | KNR-W 4-03 0904-01 | Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców | szt |  |  |
|  |  | 240 | szt | 240.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 240.000 |
| 13 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m |  |  |
|  |  | 1640 | m | 1640.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1640.000 |
| 14 | KNR 4-03 1001-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 15 | KNR 4-03 1001-09 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 16 | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. |  |  |
|  |  | 120 | otw. | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 17 | KNR 4-03 1003-16 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. |  |  |
|  |  | 25 | otw. | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 18 | KNR 4-03 1003-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. |  |  |
|  |  | 160 | otw. | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 19 | KNR 4-03 1003-22 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm | otw. |  |  |
|  |  | 12 | otw. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 20 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. przewód DYp 3x1,5 | m |  |  |
|  |  | 320 | m | 320.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 320.000 |
| 21 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód DYp 3x2,5 | m |  |  |
|  |  | 1350 | m | 1350.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1350.000 |
| 22 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód YDY 5x6,0 | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 23 | KNR 5-08 0109-06 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 23mm podłoże inne niż beton) Rura karbowana fi 23 | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 24 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur Przewód UTP 4p kat 5e | m |  |  |
|  |  | 200 | m | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 25 | KNR-W 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton Kanał PCV 130x60 | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 26 | KNR-W 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton Kanał PCV 40x40 | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 27 | KNR-W 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton Kanał PCV 40x25 | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 28 | KNR-W 5-08 0114-04 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym Listwa PCV 32x15 | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 29 | KNR-W 5-08 0114-04 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym Listwa PCV 17x15 | m |  |  |
|  |  | 50 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 30 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód DYp 3x1,5 | m |  |  |
|  |  | 200 | m | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 31 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód DYp 3x2,5 | m |  |  |
|  |  | 500 | m | 500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 500.000 |
| 32 | KNR-W 5-08 0226-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód YDY 5X6,0 | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 33 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód UTP 4p kat 5e | m |  |  |
|  |  | 240 | m | 240.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 240.000 |
| 34 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. |  |  |
|  |  | 290 | szt. | 290.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 290.000 |
| 35 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm Puszka PK 60 | szt. |  |  |
|  |  | 190 | szt. | 190.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.000 |
| 36 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm Puszka PK 60 do ścian gipsowych | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 37 | KNR 5-08 0302-03 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 Puszka PO 80 | szt. |  |  |
|  |  | 80 | szt. | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 38 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem Przełącznik świecz. p/t | szt. |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 39 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem Gniazdo 230V z bolcem | szt. |  |  |
|  |  | 120 | szt. | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 40 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem Gniazdo 230V z bolcem podwójne | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 41 | KNR 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem Gniazdo komputerowe podw. RJ 45 | szt. |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 42 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem Gniazdo 230V "DATA" | szt. |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 43 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły Dybel PCV | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 44 | KNR 5-08 0309-10 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10mm2 z podłączeniem Gniazdo wtyczkowe PCV 5x32A | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 45 | KNR 5-08 0309-09 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem Gniazdo wtyczkowe PCV 5x16A | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 46 | KNR 5-08 0310-08 | Montaż wtyczek przenośnych wodoszczelne 380V z uziemieniem 3-bieg. 16A/4mm2 Wtyka 5x16A | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 47 | KNR 5-08 0310-09 | Montaż wtyczek przenośnych wodoszczelne 380V z uziemieniem 3-bieg. 32A/10mm2 Wtyka 5x32A | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 48 | KNR 5-08 0502-06 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) Dybel PCV | kpl. |  |  |
|  |  | 62 | kpl. | 62.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 49 | KNR 5-08 0504-08 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych Oprawa typu plafoniera PK-109 /RONDO | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 50 | KNR 5-08 0511-10 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych OPRAWA SUFITOWA 4X18W Z RASTREM PARABOLICZNYM Rura 18W Zapłonnik | szt. |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 51 | KNR 5-08 0511-14 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych Oprawa sufitowa 2x36W z rastrem paraboloicznym Rura 36W Zapłonnik 36W | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 52 | KNR 5-08 0511-14 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych Oprawa sufitowa 2x36W z kloszem Rura 36W Zaplonnik 36W | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 53 | KNR 5-08 0512-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych Oprawa Downlight 2x18W | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 54 | KNR 5-08 0512-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do stropów podwieszanych Oprawa 4x18W z rastrem parabolicznym do sufitu podw. | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 55 | KNR 5-08 0515-12 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-2x40W Oprawa pyłoodporna z kloszem OPK 240 | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 56 | KNR-W 5-08 0405-04 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 Tablica piętrowa - 3x 18 mod. z wyposażeniem modułowym | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 57 | KNR-W 5-08 0405-04 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 Tablica piętrowa - 3x 6 mod. z wyposażeniem modułowym | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 58 | KNR-W 5-08 0405-04 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 Tablica piętrowa - 3x 24 mod. z wyposażeniem modułowym | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 59 | KNR 5-08 0813-01 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. |  |  |
|  |  | 960 | szt. | 960.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 960.000 |
| 60 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Ramka 1-krotna | szt. |  |  |
|  |  | 26 | szt. | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 61 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Ramka 2-krotna | szt. |  |  |
|  |  | 60 | szt. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 62 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Ramka 3-krotna | szt. |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 63 | KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm | m |  |  |
|  |  | 1800 | m | 1800.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1800.000 |
| 64 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 1 | m3 | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 65 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. |  |  |
|  |  | 140 | pomiar. | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 66 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. |  |  |
|  |  | 12 | pomiar. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 67 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. |  |  |
|  |  | 2 | pomiar. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 68 | KNR-W 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar |  |  |
|  |  | 6 | pomiar | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 69 | KNR-W 5-08 0902-06 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny | pomiar |  |  |
|  |  | 160 | pomiar | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 70 | KNR 5-08 0620-03 | Montaż na rurach mostków bocznikujących łączonych na obejmy śr. do 100mm Uchwyt uziemiający | szt. |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 71 | KNR 5-08 0402-02 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) Kaseta sterownicza | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 72 | KNR 5-08 0815-26 | Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 4-żyłowe Cu do 6 mm2 Wentylator kanałowy | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 73 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku | kpl.pom. |  |  |
|  |  | 8 | kpl.pom. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 74 | KNR 13-21 0301-04 | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku | kpl.pom. |  |  |
|  |  | 56 | kpl.pom. | 56.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.000 |
| 75 | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur Przewód DYp 3x2,5 | m |  |  |
|  |  | 40 | m | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 76 | KNR 5-08 0214-03 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo Przewód YDY 5x6 - 25 mb | m |  |  |
|  |  | 40 | m | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 77 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód DY 6 | m |  |  |
|  |  | 50 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 78 | KNR 5-08 0401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat |  |  |
|  |  | 2 | aparat | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 79 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód YDY 5x2,5 | m |  |  |
|  |  | 50 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 80 | KNR-W 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. Wyłącznik S303C25A | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 81 | KNR-W 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. Wyłącznik S303C32A | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 82 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem gniazda bryzgoszczelne 230V z bolcem i klapką | szt. |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 83 | KNR 5-08 0303-04 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 84 | KNR 5-08 0511-14 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych oprawy sufitowa 2x36W z rastrem parab. i mod. awar. 3h | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 85 | KNR 5-08 0511-14 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych oprawy bakteriobójcze | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 86 | analiza indywidualna | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 1 obiektu | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |

| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |  | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU TEORII WETERYNARII |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | UL. AKADEMICKA 12 |
| INWESTOR | : | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
| ADRES INWESTORA | : | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | <> |
| ADRES WYKONAWCY | : | <> |
| BRANŻA | : | Elektryczna |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | mgr inż Stanisław Łukasik |
| --- | --- | --- |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Sporządził : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Data zatwierdzenia |

ElTeoria_09

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty remontowe instalacji elektrycznych w budynku Teorii Weterynarii |
| 1 | KNR 4-03 1133-07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 2 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 3 | KNR 4-03 1122-06 | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 4 | KNR 4-03 1122-07 | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 5 | KNR 4-03 1122-02 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. |  |  |
|  |  | 36 | szt. | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 6 | KNR 4-03 1124-01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik 1 biegunowy) | szt. |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 7 | KNR 4-03 1124-03 | Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (przełącznik 1 biegunowy) | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 8 | KNR 4-03 1120-03 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. |  |  |
|  |  | 100 | szt. | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 9 | KNR 4-03 0907-01 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. |  |  |
|  |  | 100 | kpl. | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 10 | KNR 4-03 1129-01 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 11 | KNR 4-03 1114-01 | Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych | m |  |  |
|  |  | 120 | m | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 12 | KNR-W 4-03 0904-01 | Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców | szt |  |  |
|  |  | 600 | szt | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 13 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 14 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m |  |  |
|  |  | 2000 | m | 2000.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2000.000 |
| 15 | KNR 4-03 1001-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 16 | KNR 4-03 1001-09 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 17 | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. |  |  |
|  |  | 120 | otw. | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 18 | KNR 4-03 1003-16 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. |  |  |
|  |  | 40 | otw. | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 19 | KNR 4-03 1004-18 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm | otw. |  |  |
|  |  | 4 | otw. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 20 | KNR 4-03 1003-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. |  |  |
|  |  | 80 | otw. | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 21 | KNR 4-03 1003-22 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm | otw. |  |  |
|  |  | 4 | otw. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 22 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. przewód DYp 3x1,5 | m |  |  |
|  |  | 1000 | m | 1000.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1000.000 |
| 23 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód DYp 3x2,5 | m |  |  |
|  |  | 2000 | m | 2000.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2000.000 |
| 24 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód YDY 5x6,0 | m |  |  |
|  |  | 36 | m | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 25 | KNR 5-08 0109-06 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 23mm podłoże inne niż beton) Rura karbowana fi 23 | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 26 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur Przewód UTP 4p kat 5e | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 27 | KNR-W 5-08 0115-04 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton Kanał PCV 130x60 | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 28 | KNR-W 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton Kanał PCV 60x40 | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 29 | KNR-W 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton Kanał PCV 40x40 | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 30 | KNR-W 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton Kanał PCV 40x25 | m |  |  |
|  |  | 50 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 31 | KNR-W 5-08 0114-04 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym Listwa PCV 32x15 | m |  |  |
|  |  | 50 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 32 | KNR-W 5-08 0114-04 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym Listwa PCV 17x15 | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 33 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód DYp 3x1,5 | m |  |  |
|  |  | 300 | m | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 34 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód DYp 3x2,5 | m |  |  |
|  |  | 800 | m | 800.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 800.000 |
| 35 | KNR-W 5-08 0226-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód YDY 5X6,0 | m |  |  |
|  |  | 50 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 36 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód UTP 4p kat 5e | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 37 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. |  |  |
|  |  | 280 | szt. | 280.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 280.000 |
| 38 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm Puszka PK 60 | szt. |  |  |
|  |  | 160 | szt. | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 39 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm Puszka PK 60 do ścian gipsowych | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 40 | KNR 5-08 0302-03 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 Puszka PO 80 | szt. |  |  |
|  |  | 120 | szt. | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 41 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem Przełącznik świecz. p/t | szt. |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 42 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem Gniazdo 230V z bolcem | szt. |  |  |
|  |  | 120 | szt. | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 43 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem Gniazdo 230V z bolcem podwójne | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 44 | KNR 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem Gniazdo komp. poj. RJ45 | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 45 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem Gniazdo 230V z bolcem i klapką | szt. |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 46 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem Gniazdo 230V "DATA" | szt. |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 47 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły Dybel PCV | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 48 | KNR 5-08 0309-10 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10mm2 z podłączeniem Gniazdo wtyczkowe PCV 5x32A | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 49 | KNR 5-08 0309-09 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem Gniazdo wtyczkowe PCV 5x16A | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 50 | KNR 5-08 0310-08 | Montaż wtyczek przenośnych wodoszczelne 380V z uziemieniem 3-bieg. 16A/4mm2 Wtyka 5x16A | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 51 | KNR 5-08 0310-09 | Montaż wtyczek przenośnych wodoszczelne 380V z uziemieniem 3-bieg. 32A/10mm2 Wtyka 5x32A | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 52 | KNR 5-08 0502-06 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) Dybel PCV | kpl. |  |  |
|  |  | 74 | kpl. | 74.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.000 |
| 53 | KNR 5-08 0504-08 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych Oprawa typu plafoniera PK-109 /RONDO | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 54 | KNR 5-08 0511-10 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych OPRAWA SUFITOWA 4X18W Z RASTREM PARABOLICZNYM Rura 18W Zapłonnik | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 55 | KNR 5-08 0511-14 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych Oprawa sufitowa 2x36W z rastrem paraboloicznym Rura 36W Zapłonnik 36W | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 56 | KNR 5-08 0511-14 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych Oprawa sufitowa 2x36Wbakteriobójcza Rura 36W Zapłonnik 36W | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 57 | KNR 5-08 0511-14 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych Oprawa sufitowa OKN 2x36W z kloszem Rura 36W Zaplonnik 36W | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 58 | KNR 5-08 0512-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych Oprawa Downlight 2x18W | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 59 | KNR 5-08 0512-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do stropów podwieszanych Oprawa 4x18W z rastrem parabolicznym | szt. |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 60 | KNR 5-08 0515-12 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-2x40W Oprawa pyłoodporna z kloszem OPK 240 | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 61 | KNR-W 5-08 0405-04 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 Tablica rozdzielcza T 3x18 mod. z wyposażeniem modułowym | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 62 | KNR-W 5-08 0405-04 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 Tablica piętrowa kompletna - 3x 12 z wyposażeniem modułowym | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 63 | KNR-W 5-08 0405-04 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 Tablica piętrowa kompletna - 3x 6 z wyposażeniem modułowym | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 64 | KNR 5-08 0813-01 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. |  |  |
|  |  | 1800 | szt. | 1800.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1800.000 |
| 65 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Ramka 1-krotna - 37 szt | szt. |  |  |
|  |  | 42 | szt. | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 66 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Ramka 2-krotna - 4 szt | szt. |  |  |
|  |  | 50 | szt. | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 67 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Ramka 3-krotna - 4szt | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 68 | KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm | m |  |  |
|  |  | 2300 | m | 2300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2300.000 |
| 69 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 1.5 | m3 | 1.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.500 |
| 70 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. |  |  |
|  |  | 125 | pomiar. | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 71 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. |  |  |
|  |  | 10 | pomiar. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 72 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. |  |  |
|  |  | 5 | pomiar. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 73 | KNR-W 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar |  |  |
|  |  | 8 | pomiar | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 74 | KNR-W 5-08 0902-06 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny | pomiar |  |  |
|  |  | 145 | pomiar | 145.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 145.000 |
| 75 | KNR 5-08 0620-03 | Montaż na rurach mostków bocznikujących łączonych na obejmy śr. do 100mm Uchwyt uziemiający | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 76 | KNR 5-08 0402-02 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) Kaseta sterownicza | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 77 | KNR 5-08 0815-26 | Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 4-żyłowe Cu do 6 mm2 Wentylator kanałowy | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 78 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku | kpl.pom. |  |  |
|  |  | 10 | kpl.pom. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 79 | KNR 13-21 0301-04 | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku | kpl.pom. |  |  |
|  |  | 60 | kpl.pom. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 80 | KNR 5-08 0214-03 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo Przewód YDY 5x6 - 20 mb | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 81 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód DY 6 | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 82 | KNR 5-08 0401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat |  |  |
|  |  | 6 | aparat | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 83 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód YDY 5x2,5 | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 84 | KNR-W 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. Wyłącznik S303C25A | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 85 | KNR-W 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. Wyłącznik S303C32A | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 86 | KNR 5-08 0511-14 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych Oprawa stropowa 2x36W z rastrem parab. z mod. awar. 3h | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 87 | KNR 5-08 0303-04 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie Puszka PCV nt. - adapter | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 88 | analiza indywidualna | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 1 obiektu | szt |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |

| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |  | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Agrotechnika - roboty sanitarne |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Lublin, ul. Akademicka 15 |
| INWESTOR | : | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
| ADRES INWESTORA | : | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| BRANŻA | : | sanitarna |

| SPRZĄDZIŁ | : | mgr inż. Tadeusz Genca |
| --- | --- | --- |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| Poziom cen | : |  |
| --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S |
| --- | --- | --- |
| Koszty zakupu [Kz] | % | Mbezp |
| Zysk [Z] | % | R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % | S(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) |

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Data opracowania |  |  |
| --- | --- | --- |

2009 Agro sanit.

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Instalacja wodociągowa |
| 1 d.1 | KNR 2-15 0104-01 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 25 | m | 25.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 2 d.1 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 25 | m | 25.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 3 d.1 | KNR 2-15 0104-03 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 25 | m | 25.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 4 d.1 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 40 | szt. | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 5 d.1 | KNR 2-15 0110-04 | Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.00 |
| 6 d.1 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm kulowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 7 d.1 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm - kulowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 8 d.1 | KNR 2-15 0112-03 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm -kulowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 9 d.1 | KNR 2-15 0114-01 kalk. własna | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm ze złączką do węża kulowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 10 d.1 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 11 d.1 | kalk. własna | Urządzenia do podgrzewania wody - terma elektryczna o poj. 10 l wraz z baterią termową | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 2 |  | Instalacja kanalizacji sanitarnej |
| 12 d.2 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 13 d.2 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 14 d.2 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 15 d.2 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 16 d.2 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 17 d.2 | KNR 2-15 0220-02 kalk. własna | Montaż zlewów kamionkowych kwasoodpornych laboratoryjnych białych 60x40 cm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 18 d.2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 19 d.2 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 20 d.2 | KNR 2-15 0225-02 kalk. własna | Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym z przyciskiem | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 3 |  | Instalacja gazowa |
| 21 d.3 | KNR-W 2-15 0304-01 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 22 d.3 | KNR-W 2-15 0304-02 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 23 d.3 | KNR-W 2-15 0304-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 24 d.3 | KNR 2-15 0309-01 | Kurek gazowy z połączeniem do węża | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 25 d.3 | KNR 2-15 0310-01 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 26 d.3 | KNR 2-15 0310-02 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 27 d.3 | KNR 2-15 0310-02 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 28 d.3 | KNR 2-15 0305-02 kalk. własna | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm wraz z odpowietrzeniem i zagazowaniem - dotyczy nowej instalacji | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 29 d.3 | KNR 2-15 0305-02 kalk. własna | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm wraz z odpowietrzeniem i zagazowaniem - dotyczy istniejącej instalacji | m |  |  |
|  |  | 250 | m | 250.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.00 |
| 4 |  | Instalacja c.o. |
| 30 d.4 | KNR 2-15 0403-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 31 d.4 | KNR 2-15 0403-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 32 d.4 | KNR 2-15 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 33 d.4 | KNR 2-15 0408-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 34 d.4 | KNR 2-15 0408-02 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 35 d.4 | KNR 2-15 0408-03 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 36 d.4 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 37 d.4 | KNR 2-15 0415-01 | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 38 d.4 | KNR 2-15 0415-01 kalk. własna | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm z głowicą termostatyczną | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 39 d.4 | KNR 2-15 0416-01 kalk. własna | Grzejniki żeliwne członowe typu TA-1 - cena -za 1 szt. żeberka | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 40 d.4 | KNR 2-15 0420-01 kalk. własna | Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - cena za 1szt. żeberka | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 41 d.4 | KNR 2-15 0422-01 | Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 5 |  | Instalacja wentylacji mechanicznej |
| 42 d.5 | KNR 2-17 0103-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % | m2 |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 43 d.5 | KNR 2-17 0123-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % | m2 |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 44 d.5 | KNR 2-17 0138-02 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 45 d.5 | KNR 2-17 0118-03 kalk. własna | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr.do 160 mm - udział kształtek do 65 % z blachy stalowej kwasoodpornej | m2 |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 46 d.5 | KNR 2-17 0149-01 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach kanałowych | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 47 d.5 | KNR 2-17 0208-01 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 6 |  | Roboty budowlane towarzyszące |
| 48 d.6 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 49 d.6 | KNR 4-01 0324-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 50 d.6 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 51 d.6 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 3 | m3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 52 d.6 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 53 d.6 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 7 |  | Roboty demontażowe |
| 54 d.7 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 55 d.7 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 56 d.7 | KNR 4-02 0133-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 57 d.7 | KNR 4-02 0144-01 | Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3 | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 58 d.7 | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 59 d.7 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 60 d.7 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 61 d.7 | KNR 4-02 0308-01 | Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 62 d.7 | KNR 4-02 0314-07 kalk. własna | Demontaż termy gazowej oraz termy elektrycznej do c.w. o poj. 10 l | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 63 d.7 | KNR 4-02 0506-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 64 d.7 | KNR 4-02 0512-01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 65 d.7 | KNR 4-02 0520-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |

| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |  | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Teoria Weterynarii - roboty sanitarne |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Lublin, ul. Akademicka 15 |
| INWESTOR | : | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
| ADRES INWESTORA | : | LUBLIN UL. AKADEMICKA 13 |
| BRANŻA | : | sanitarna |

| SPRZĄDZIŁ | : | mgr inż. Tadeusz Genca |
| --- | --- | --- |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Data opracowania |  |  |
| --- | --- | --- |

2009 Teoria Wet. sanit.

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Instalacja wodociągowa |
| 1 d.1 | KNR 2-15 0104-01 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 2 d.1 | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 3 d.1 | KNR 2-15 0104-03 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 4 d.1 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 5 d.1 | KNR 2-15 0110-04 | Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.00 |
| 6 d.1 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm kulowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 7 d.1 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm - kulowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 8 d.1 | KNR 2-15 0112-03 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm -kulowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 9 d.1 | KNR 2-15 0114-01 kalk. własna | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm ze złączką do węża kulowe | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 10 d.1 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 11 d.1 | kalk. własna | Urządzenia do podgrzewania wody - terma elektryczna o poj. 10 l wraz z baterią termową | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 2 |  | Instalacja kanalizacji sanitarnej |
| 12 d.2 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 13 d.2 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 14 d.2 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 15 d.2 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 16 d.2 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 17 d.2 | KNR 2-15 0220-02 kalk. własna | Montaż zlewów kamionkowych kwasoodpornych laboratoryjnych białych 60x40 cm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 18 d.2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 19 d.2 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 20 d.2 | KNR 2-15 0225-02 kalk. własna | Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym z przyciskiem | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 3 |  | Instalacja gazowa |
| 21 d.3 | KNR-W 2-15 0304-01 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 22 d.3 | KNR-W 2-15 0304-02 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 23 d.3 | KNR-W 2-15 0304-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 24 d.3 | KNR 2-15 0309-01 | Kurek gazowy z połączeniem do węża | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 25 d.3 | KNR 2-15 0310-01 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 26 d.3 | KNR 2-15 0310-02 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 27 d.3 | KNR 2-15 0310-02 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 28 d.3 | KNR 2-15 0305-02 kalk. własna | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm wraz z odpowietrzeniem i zagazowaniem - dotyczy nowej instalacji | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 29 d.3 | KNR 2-15 0305-02 kalk. własna | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm wraz z odpowietrzeniem i zagazowaniem - dotyczy istniejącej instalacji | m |  |  |
|  |  | 300 | m | 300.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.00 |
| 4 |  | Instalacja c.o. |
| 30 d.4 | KNR 2-15 0403-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 31 d.4 | KNR 2-15 0403-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 32 d.4 | KNR 2-15 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 33 d.4 | KNR 2-15 0408-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 34 d.4 | KNR 2-15 0408-02 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 35 d.4 | KNR 2-15 0408-03 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 36 d.4 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 37 d.4 | KNR 2-15 0415-01 | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 38 d.4 | KNR 2-15 0415-01 kalk. własna | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm z głowicą termostatyczną | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 39 d.4 | KNR 2-15 0416-01 kalk. własna | Grzejniki żeliwne członowe typu TA-1 -bez materiału | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 40 d.4 |  | Dostawa żeberek żeliwnych typu TA-1 | szt |  |  |
|  |  | 40 | szt | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 41 d.4 | KNR 2-15 0420-01 kalk. własna | Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - bez materiału | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 42 d.4 |  | Dostawa zeberek aluminiowych typu ! | szt |  |  |
|  |  | 40 | szt | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 43 d.4 | KNR 2-15 0422-01 | Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych | kpl. |  |  |
|  |  | 20 | kpl. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 5 |  | Instalacja wentylacji mechanicznej |
| 44 d.5 | KNR 2-17 0103-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % | m2 |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 45 d.5 | KNR 2-17 0123-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % | m2 |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 46 d.5 | KNR 2-17 0138-02 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 47 d.5 | KNR 2-17 0118-03 kalk. własna | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr.do 160 mm - udział kształtek do 65 % z blachy stalowej kwasoodpornej | m2 |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 48 d.5 | KNR 2-17 0149-01 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach kanałowych | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 49 d.5 | KNR 2-17 0208-01 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 6 |  | Roboty budowlane towarzyszące |
| 50 d.6 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 51 d.6 | KNR 4-01 0324-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 52 d.6 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 53 d.6 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 5 | m3 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 54 d.6 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 55 d.6 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 7 |  | Roboty demontażowe |
| 56 d.7 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 57 d.7 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 58 d.7 | KNR 4-02 0133-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 59 d.7 | KNR 4-02 0144-01 | Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3 | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 60 d.7 | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 61 d.7 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 62 d.7 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 63 d.7 | KNR 4-02 0314-07 kalk. własna | Demontaż termy gazowej oraz termy elektrycznej do c.w. o poj. 10 l | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 64 d.7 | KNR 4-02 0512-01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 65 d.7 | KNR 4-02 0520-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |

Załącznik nr 3

AZP/PN/14/2009

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................

......................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ...............................................................................................

......................................................................................................................................

Nr telefonu ..................................................................................................................

Nr faksu ......................................................................................................................

Nr NIP .........................................................................................................................

Nr REGON .................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

20-033 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, którego otwarcie nastąpi dnia …………….. oraz na podstawie pobranej SIWZ oferujemy wykonanie robót remontowych w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części, zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w branży budowlanej oraz przedmiarem robót w zakresie:

Części …

(Wykonawca wpisuje numer części 1 lub 2)

wynagrodzenie  wstępne:

w wysokości netto  ............................................................................................... zł.

(słownie: ..................................................................................................................).

stawka podatku VAT  ................... %,

kwota podatku VAT ........................................ zł,

(słownie: ...............................................................................................................zł),

w wysokości brutto .......................................................................................... zł.

(słownie: .............................................................................................................. zł).

Składniki kosztorysowe wynoszą:

1/  stawka roboczogodziny wynosi: R = ............................. zł/rg (netto),

2/ koszty ogólne  wynoszą: Ko = ......................................... % od R i S,

3/ koszty zakupu wynoszą: Kz = ........................................ % od M,

4/ zysk wynosi: Z = ............................................. od R + S + Ko.

- Zobowiązujemy się do  wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia w niniejszej części w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy na roboty budowlane został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru   naszej  oferty do  zawarcia  umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym.

- W przypadku wyboru naszej oferty oraz podpisania umowy zobowiązania finansowe Zamawiającego proszę kierować do (podać nazwę banku)……………………………nr konta ..........................................................................................................................

- W przypadku wyboru naszej oferty na kierownika robót wyznaczam ……………… nr uprawnień budowlanych ……………………

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, t.j. przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy w niniejszej części wadium w wysokości ……………… zł., w formie ………………………………………………………………………………………………….

- Udzielamy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres .............................................................. lat/miesięcy, która biegnie od dnia odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego.

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, w następującej formie/formach*:  ……………………………………

Załącznikami do oferty są:

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- ......................................................................................

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

..................................................

/ Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

AZP/PN/14/2009

Załącznik nr 4

(pieczęć firmowa wykonawcy)

Oświadczenie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (test jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),  w postępowaniu na wykonanie robót remontowych w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części, oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie należę do:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu;

- osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek jawnych, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek partnerskich, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym za celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

- osób prawnych, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmiotu zbiorowego, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

pkt 1-3.

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2, ponieważ nie należę do wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienia tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Jednocześnie oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału żądanych przez Zamawiającego.

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

AZP/PN/14/2009

Załącznik nr 5

# CZĘŚĆ …

# WYKAZ  ROBÓT  ZREALIZOWANYCH PRZEZ  WYKONAWCĘ

W  CIĄGU  OSTATNICH  5-LAT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ  ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

| L.p. | Rodzaj i zakres Zamówienia | Całkowita wartość brutto | Termin realizacji w ostatnich 5 latach (data rozpoczęcia i zakończenia) | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Należy dołączyć dokumenty na poparcie należytego wykonania robót budowlanych.

..................................................

/ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

AZP/PN/14/2009

Załącznik nr 6

Wzór umowy

UMOWA NR .../......./2009

o wykonanie robót remontowo-budowlanych

zawarta w dniu .................... 2009 r. pomiędzy:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, reprezentowanym przez : .............................................,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym",

a

.......................................... ...................prowadzącym działalność gospodarczą,  zarejestrowanym  w KRS  nr ........ lub w Urzędzie ................................................. nr ewid.  .............., zwanym w treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: .............................................  została zawarta umowa  następującej treści:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§1

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego uproszczonego, znak sprawy AZP/PN/14/2009, zgodnie z art. 10 ust. 1  w związku z art. 39-46 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- (tekst jednolity Dz.U.2007, Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy.

§2

Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy (wg zał. nr ...... kosztorys ofertowy) w zakresie części … do wykonania robót remontowych budowlanych, elektrycznych i sanitarnych …………….. zwanym dalej „przedmiotem umowy”, zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr … do niniejszej umowy.

§3

Wykonawca będzie wykonywał prace remontowe objęte przedmiotem zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …….

§4

1. Do obowiązków Zamawiającego należy :

a) przekazanie Wykonawcy w terminie do dnia .................2009 r. placu budowy (terenu wykonywania prac remontowych),

b) udostępnienie Wykonawcy na czas trwania umowy pomieszczeń do celów socjalnych,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

d) zapewnienie energii elektrycznej i wody.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiotem zamówienia,

b) zapewnienie w ramach wynagrodzenia umownego materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

3. Zamawiający powołuje ...................... upr. budowlane nr ................ na inspektora robót budowlanych stanowiących   przedmiot zamówienia.

Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z jakością i ilością robót objętych przedmiotem umowy.

4. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy jest kierownik robót     ................................., upr. budowlane nr ...................... .

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy określa się wstępnie na kwotę ..................... zł netto (słownie zł: ............................................................... zł) +  podatek VAT…...% w wysokości.................... zł., co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości ..................... zł (słownie: ........................................ zł) brutto.

2. Kwota wynika z kosztorysu ofertowego, który stanowi integralną część umowy dotyczącą ilości robót do wykonania , zawartego w załączniku nr 1.

3. Końcowe rozliczenie nastąpi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót (kosztorysem powykonawczym) z uwzględnieniem nośników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym:

1/  stawka roboczogodziny wynosi: R = ............................. zł/rg (netto),

2/ koszty ogólne  wynoszą: Ko = ......................................... % od R i S,

3/ koszty zakupu wynoszą: Kz = ........................................ % od M,

4/ zysk wynosi: Z = ............................................. od R + S + Ko.

4. Materiały będą rozliczane wg cen zawartych w cennikach SECOCENBUDU dla danego okresu realizacji.

5. Bez zgody Zamawiającego ceny te nie mogą przekroczyć wartości ujętych w kosztorysie ofertowym.

6. Kwota netto wynikająca z kosztorysu powykonawczego nie może przekroczyć kwoty netto z kosztorysu ofertowego, która stanowi górną granicę kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 6

1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, tj. ……………….………… zł (słownie: …………………….… zł).

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy, w postaci: …………………………………….. .

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego w ………………………………………………………………………….., z podaniem tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ………. .*

4. Zabezpieczenie  wnoszone  w  formie  niepieniężnej  powinno  być  wystawione  na  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin,  REGON 000001896,  NIP 712-010-37-75*.

5. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

6. Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie mogło być wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona wszystkie prace i usunie wszelkie wady. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia jeżeli data jego wygaśnięcia przypadnie przed końcem okresu gwarancji jakości. Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia jest kosztem Wykonawcy.

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni licząc od dnia odbioru końcowego i przyjęcia prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez Zamawiającego jako należycie wykonane.

8. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie roszczeń wynikających z gwarancji jakości.

§ 7

Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokółu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

§ 8

1. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi etapami do wysokości 90% przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego będą stanowiły protokoły stanu i wartości robót, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron.

2. Faktura końcowa opiewająca na pozostałą do zapłaty część wynagrodzenia umownego zostanie wystawiona po protokolarnym odbiorze robót.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek faktura końcowa zostanie wystawiona po ich usunięciu.

3. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w formie przelewu na konto Wykonawcy  w  ................................................................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności.

§ 9

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 10

Okres gwarancji ustala się na .............. od daty odbioru końcowego; w przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek - gwarancja biegnie od daty usunięcia tych usterek.

§11

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :

1. Zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy.

2. Nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy.

3. Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej 14 dni.

4. Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 14 dni.

5. Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości.

6. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

§12

Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie uzupełnienia i zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron na piśmie w formie aneksu do umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Lublinie.

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

1/ ......................... – zał. nr 1,

2/ ......................... – zał. nr 2.

Zamawiający :                                                        Wykonawca :

...............................................                                                                  ...............................................