Lublin, dnia 26.05.2009r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

Nr sprawy: AZP/PN/14/2009

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wykonanie robót remontowych w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części:

Część 1 – roboty remontowe budowlane, elektryczne i sanitarne w budynku Zootechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13,

Część 2 – roboty remontowe budowlane, elektryczne i sanitarne w budynkach Agrotechniki i Teorii Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 i 15.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww. postępowania.

Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Budynek Teorii Weterynarii

Zapytania:

1. Instalacja wodociągowa

·	brak jest izolacji rurociągów, prosimy o dodanie pozycji z podaniem podstawy wyceny i ilości.

·	prosimy o podanie, jaki standard baterii umywalkowych należy przyjąć do kosztorysu?

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

·	prosimy o podanie, jaki standard białego montażu należy przyjąć do kosztorysu?

3. Instalacja gazowa

·	brak jest czyszczenia i malowania rurociągów, prosimy o dodanie pozycji z podaniem podstawy wyceny i ilości.

4. Instalacja co.

·	brak jest czyszczenia i malowania rurociągów, prosimy o dodanie pozycji r. podaniem
podstawy wyceny i ilości.

·	brak jest izolacji rurociągów, prosimy o dodanie pozycji z podaniem podstawy wyceny i
ilości,

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

·	prosimy o podanie dokładnego typu i wymiarów kratek wentylacyjnych (poz. 46 przedmiaru)

·	prosimy o podanie dokładnego typu i wymiarów wentylatorów dachowych oraz ich ilości (poz. 49 przedmiaru), Pozycja 48 - podstawy dachowe jest 5 szt, a wentylatorów jest 1 szt. Czy ilości z poz. 48 i 49 nie powinny być jednakowe?

Odpowiedzi:

1.	Instalacja wodociągowa

-	izolacja rurociągów będzie wyceniona kosztorysem powykonawczym zgodnie z właściwym KNR /obmiar powykonawczy/

-	baterie umywalkowe - standard co najmniej jak wyrobów Krakowskiej Fabryki Armatury

2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej

-	do kosztorysu przyjąć średni standard białego montażu /np. Koło, Cersanit/

3.	Instalacja gazowa

-	czyszczenie i malowanie  rurociągów będzie wycenione kosztorysem powykonawczym zgodnie z właściwym KNR /obmiar powykonawczy/

4.	Instalacja c.o.

-	czyszczenie i malowanie  rurociągów będzie wycenione kosztorysem powykonawczym zgodnie z właściwym KNR /obmiar powykonawczy/

-	izolacja rurociągów będzie wyceniona kosztorysem powykonawczym zgodnie z właściwym KNR /obmiar powykonawczy/

5.	Instalacja wentylacji mechanicznej

-	należy przyjąć kratki wentylacyjne o obwodzie  1200 mm, ogólnodostępne, z tworzywa sztucznego lub blachy stalowej malowane

-	wentylatory dachowe należy wycenić jako montaż wentylatorów /bez wentylatorów/. Wentylatory będą wycenione kosztorysem powykonawczym zgodnie z fakturą zakupu. Ilości pozycji – zgodnie  z przedmiarem

Budynek Agrotechniki

Zapytania:

1. Instalacja wodociągowa

·	brak jest izolacji rurociągów, prosimy o dodanie pozycji z podaniem podstawy wyceny i ilości.

·	prosimy o podanie, jaki standard baterii umywalkowych należy przyjąć do kosztorysu?

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

·	prosimy o podanie, jaki standard białego montażu należy przyjąć do kosztorysu?

3. Instalacja gazowa

·	brak jest czyszczenia i malowania rurociągów, prosimy o dodanie pozycji z podaniem podstawy wyceny i ilości.

4. Instalacja c. o.

·	brak jest czyszczenia i malowania rurociągów, prosimy o dodanie pozycji z podaniem podstawy wyceny i ilości.

·	brak jest izolacji rurociągów, prosimy o dodanie pozycji z podaniem podstawy wyceny i ilości.

·	Prosimy o podanie ilości grzejników żeliwnych (poz, 39 przedmiaru) i ująć w niej sam montaż oraz dodanie nowej pozycji na dostawę żeberek grzejnikowych żeliwnych z podaniem ich ilości.

·	Prosimy o podanie ilości grzejników aluminiowych (poz. 40 przedmiaru) i ująć w niej sam montaż oraz dodanie nowej pozycji na dostawę żeberek grzejnikowych aluminiowych z podaniem ich ilości.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

·	prosimy o podanie dokładnego typu i wymiarów kratek wentylacyjnych (poz. 44 przedmiaru)

·	prosimy o podanie dokładnego typu i wymiarów wentylatorów dachowych oraz ich ilości (poz. 47 przedmiaru). Pozycja 46 - podstawy dachowe jest 5 szt., a wentylatorów jest 1 szt. Czy ilości z poz. 46 i 47 nie powinny być jednakowe?

Odpowiedzi:

1. Instalacja wodociągowa

-   izolacja rurociągów będzie wyceniona kosztorysem powykonawczym zgodnie z  właściwym KNR /obmiar powykonawczy/

-   baterie umywalkowe - standard co najmniej jak wyrobów Krakowskiej Fabryki Armatury

2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej

-    do kosztorysu przyjąć średni standard białego montażu /np. Koło, Cersanit/

3.	Instalacja gazowa

-   czyszczenie i malowanie  rurociągów będzie wycenione kosztorysem powykonawczym zgodnie z właściwym KNR /obmiar powykonawczy/

4. Instalacja c.o.

-	czyszczenie i malowanie  rurociągów będzie wycenione kosztorysem powykonawczym zgodnie z właściwym KNR /obmiar powykonawczy/

-	izolacja rurociągów będzie wyceniona kosztorysem powykonawczym zgodnie z właściwym KNR /obmiar powykonawczy/

-	należy wycenić sam  montaż grzejników żeliwnych /grzejniki - materiał Inwestora/

-	należy wycenić sam  montaż grzejników aluminiowych  /grzejniki - materiał Inwestora/

Budynek Zootechniki

Zapytania:

1. Instalacja wodociągowa

·	brak jest izolacji rurociągów, prosimy o dodanie pozycji z podaniem podstawy wyceny i ilości.

·	prosimy o podanie, jaki standard baterii umywalkowych należy przyjąć do kosztorysu?

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

·	prosimy o podanie, jaki standard białego montażu należy przyjąć do kosztorysu?

3. Instalacja gazowa

·	brak jest czyszczenia i malowania rurociągów, prosimy o dodanie pozycji z podaniem podstawy wyceny i ilości.

4. Instalacja co.

·	brak jest czyszczenia i malowania rurociągów, prosimy o dodanie pozycji z podaniem podstawy wyceny i ilości.

·	brak. jest izolacji rurociągów, prosimy o dodanie pozycji z podaniem podstawy wyceny i ilości.

·	Prosimy o podanie ilości grzejników żeliwnych (poz. 41 przedmiaru) i ująć w niej sam montaż oraz dodanie nowej pozycji na dostawę żeberek grzejnikowych żeliwnych z podaniem ich ilości.

·	Prosimy o podanie ilości grzejników aluminiowych (poz. 42 przedmiaru) i ująć w niej sam montaż oraz dodanie nowej pozycji na dostawę żeberek grzejnikowych aluminiowych z podaniem ich ilości,

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

·	prosimy o podanie dokładnego typu i wymiarów kratek wentylacyjnych (poz. 46 przedmiaru)

·	prosimy o podanie dokładnego typu i wymiarów wentylatorów dachowych oraz ich ilości (poz. 50 przedmiaru), Pozycja 49 - podstawy dachowe jest 5 szt., a wentylatorów jest 10 szt. Czy ilości z poz. 49 i 50 nie powinny być jednakowe?

Odpowiedzi:

1.	Instalacja wodociągowa

-      izolacja rurociągów będzie wyceniona kosztorysem powykonawczym zgodnie z właściwym KNR /obmiar powykonawczy/

-	     baterie umywalkowe - standard co najmniej jak wyrobów Krakowskiej Fabryki Armatury

2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej

-     do kosztorysu przyjąć średni standard białego montażu /np. Koło, Cersanit/

3.	Instalacja gazowa

-	czyszczenie i malowanie  rurociągów będzie wycenione kosztorysem powykonawczym zgodnie z właściwym KNR /obmiar powykonawczy/

4. Instalacja c.o.

-	czyszczenie i malowanie  rurociągów będzie wycenione kosztorysem powykonawczym zgodnie z właściwym KNR /obmiar powykonawczy/

-	izolacja rurociągów będzie wyceniona kosztorysem powykonawczym zgodnie z właściwym KNR /obmiar powykonawczy/

-	należy wycenić sam  montaż grzejników żeliwnych /grzejniki - materiał Inwestora/

-	należy wycenić sam  montaż grzejników aluminiowych  /grzejniki - materiał Inwestora/

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

-	należy przyjąć kratki wentylacyjne o obwodzie  1200 mm, ogólnodostępne, z tworzywa sztucznego lub blachy stalowej malowane

-	wentylatory dachowe należy wycenić jako montaż wentylatorów /bez wentylatorów/. Wentylatory będą wycenione kosztorysem powykonawczym zgodnie z fakturą zakupu. Ilości pozycji – zgodnie  z przedmiarem

Budynek Teorii Weterynarii

Roboty elektryczne

Zapytania:

1. Ponieważ są to roboty remontowe prosimy o podanie typu opraw w poz. 54, 55, 56, 58, 59, 86 przedmiaru robót.

2. Poz. 61, 62,63 przedmiaru robót - brak rysunków tablic piętrowych. Prosimy o udostępnienie rysunków tablic, ewentualnie zestawienia materiałów poszczególnych tablic.

3. Prosimy o podanie typu kasety sterowniczej (poz. 76 przedmiaru robót).

Odpowiedzi:

Ad. 1. W poz. 54, 55, 56, 58, 59, 86 przedmiaru robót określono typ oprawy poprzez następujące określenie np.: poz. 54 „Oprawa sufitowa 4x18W z rastrem parabolicznym” co jest wystarczającą informacją dla oferenta.

Ad. 2. Z uwagi na nieznany pełny zakres remontu w przedmiarze robót podano jedynie wielkość tablicy i sposób wyposażenia. Natomiast w Specyfikacji Technicznej w poz. 2.5. Tablice rozdzielcze i WLZ podano przewidywane wyposażenie tablic. Jako dodatkową informację podajemy, że w każdej tablicy należy przewidzieć 3 pola odpływowe 400V, pozostałe pola 230V.

Ad. 3. W ofercie należy przewidzieć kasetę sterowniczą w obudowie PCV nt. typu „Zał-Wył”  z lampką sygnalizacyjną. Kaseta przewidziana jest do załączania wentylatora kanałowego.

Budynek Agrotechniki

Roboty elektryczne

Zapytania:

1. Ponieważ są to roboty remontowe prosimy o podanie typu opraw w po/. 57, 58, 59, 61, 89, 90, przedmiaru robót.

2. Poz. 63,64, 65 przedmiaru robót-brak rysunków tablic piętrowych. Prosimy o udostępnienie rysunków tablic, ewentualnie ustawienia materiałów poszczególnych tablic.

Odpowiedzi:

Poz. 1, 2 - odpowiedź jak dla budynku Teoria Weterynarii.

Budynek Zootechniki

Roboty elektryczne

Zapytania:

1. Ponieważ, są to roboty remontowe prosimy o podanie typu opraw w poz. 50, 51, 52, 53, 54, 84, 85 przedmiaru robót.

2. Poz. 56, 57, 58 przedmiaru robót - brak rysunków tablic piętrowych. Prosimy o udostępnienie rysunków tablic, ewentualnie zestawienia materiałów poszczególnych tablic.

3. Poz. 67 przedmiaru robót- brak typu przewodu. Prosimy o określenie jaki typ przewodu należy ująć w tej pozycji.

Odpowiedzi:

Poz. 1, 2 - odpowiedź jak dla budynku Teoria Weterynarii.

Ad. 3. W poz. 67 przedmiaru podano „Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce – o przekroju do 2,5 mm2”, co jest wystarczającą informacją dla oferenta.

Zatwierdził:

Z-ca Kanclerza UP w Lublinie

inż. Wiktor Dziubiński

...............................................................

(pieczęć i podpis)