Lublin, dnia 02.06.2009r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

Nr sprawy: AZP/PN/15/2009

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wykonania robót remontowo - budowlanych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części:

część 2 - remont pokrycia dachowego, kominów, instalacji odgromowej, docieplenie maszynowni w domu studenckim CEBION przy ul. Langiewicza 6 w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie części 2 niniejszego postępowania.

Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zapytanie:

Dotyczy części: remont pokrycia dachowego „Cebion” pozycja 26 i 27 tj. montaż rynien i rur spustowych wykonanych z blachy powlekanej w kolorze RAL 5001.

Czy mają być to rynny ocynkowane malowane ręcznie na placu budowy, czy dopuszcza się zastosowanie innego koloru ponieważ żaden z producentów orynnowania nie produkuje systemów w kolorze RAL 5001.

Odpowiedź:

Zamawiający w poz. 26 i 27 dopuszcza dodatkowo rynny i rury spustowe w kolorach srebrnym lub grafitowym.

Zamawiający nie przewiduje malowania ww. elementów.

W imieniu Zamawiającego

inż. Wiktor Dziubiński

Z-ca Kanclerza UP w Lublinie