Lublin dn. 15.06.2010

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dostawa pipet, akcesoriów laboratoryjnych i szklanych wyrobów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części:

cz. 2 - laboratoryjne wyroby szklane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

Część II

- Poz. 1 - Ampułki szklane odporne na gotowanie, całkowita wysokość ampułki 100mm, wys. szyjki 40mm, szyjka do zatapiania nad palnikiem gazowym, średnica ampułki 17mm. – pozycja jest obecnie trudno dostępna na rynku. Proszę o wyłączenie z postępowania.

- Poz. 2 - Aparat Derynga do destylacji olejków eterycznych według Farmakopea Polska 4/5/6 – z uwagi na różnice w konstrukcji oraz w cenie proszę o jednoznaczne wskazanie, według której Farmakopei należy zaoferować aparat Derynga – FPIV, FPV, FPVI?

- Poz. 38 - Eksykator z wkładem porcelanowym o wym. 300/140/450 – proszę o sprecyzowanie podanych wymiarów.

- Poz. 129 - Naczynka z obramowaniem poj. 5ml, Ø zew. 19mm, Ø wew. szyjki 13mm, wys. 40mm z korkiem PE szczelne,  szkło sodowo-wapniowe – proszę sprecyzować: jaki kształt posiada to naczynie, co oznacza określenie z obramowaniem, pod jaką nazwą występuje w katalogach?

Z uwagi na dużą ilość materiału do wyceny proszę o przesuniecie terminu składania ofert o dwa dni, tj. na 24 czerwca.

Odpowiedzi na zapytania

Część II

Do pozycji 1

Zamawiający nie wyłącza  z postępowania pozycji nr 1.

Do pozycji 2

Należy zaoferować Aparat Derynda do destylacji olejków eterycznych według Farmakopea Polska IV

Do pozycji 38

Eksykator z wkładem porcelanowym wysokość eksykatora 450mm, średnica 300mm, odległość od porcelanowej płytki do pokrywy eksykatora 14mm.

Do pozycji 129

Naczynka z obramowaniem poj. 5ml, Ø zew. 19mm, Ø wew. szyjki 13mm, wys. 40mm z korkiem PE szczelne,  szkło sodowo-wapniowe.

Naczynie posiada kształt cylindryczny, obramowanie występuje w górnej części szyjki na obramowanie wciskany jest plastikowy  korek. Naczynko w katalogu występuje pod nazwą

(naczynka z obramowaniem).

Ponadto Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

W imieniu Zamawiającego

inż. Wiktor Dziubiński

Z-ca Kanclerza UP