Lublin dn. 17.06.2010

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dostawa pipet, akcesoriów laboratoryjnych i szklanych wyrobów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części:

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

| Nr pozycji w SIWZ | Asortyment | Pytanie |
| --- | --- | --- |
| PAKIET NR 1 |
| 36. | Kolba okrągłodenna z tworzywa sztucznego 1000 ml | Czy należy zaoferować kolbę miarową z tworzywa? |
| 103 | Koszyk z tworzywa sztucznego 10x10 cm | Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie- koszyka do sterylizacji z PP, 127 x 102 mm |
| 104 | Koszyk z tworzywa sztucznego 15x15 cm | Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie- koszyka do sterylizacji z PP, 152 x 152 mm |
| 105 | Koszyk plastikowy okrągły do łaźni wodnej średnicy 10 cm | Statyw-koszyczek średnicy 95 mm, na 14 probówek średnicy 16 mm, czy statyw-koszyczek średnicy 95 mm, na 9 probówek średnicy 20 mm |
| 137 | Patyczki do maceracji DNA, niesterylne. | Po opisie do czego służą patyczki trudno zaoferować odpowiedni produkt. Proszę o opisanie długości patyczka, średnicy i jak ma być zakończony. |
| 141 | Penseta 11,5 cm | Czy należy zaoferować pęsetę z tworzywa czy ze stali? |
| 207 i 212 | Probówki typ Eppendorfa poj.4,5 ml | Probówki typ Eppendorf występują w rozmiarach: 0,2, 0,5, 1,5, 2 ml. Jakie probówki należy zaoferować? |
| 244 | Probówka z PP 50 ml do wirowania | Czy probówka ma być z dnem stożkowym czy kulistym. Czy należy zaoferować probówki typ Falcon? |
| 291 | Termometr cały metalowy z wychylną wskazówką. | Czy można zaoferować termometr bimetaliczny? |
| 303 | Wąż do pompy wodnej. | Należy zaoferować wąż gumowy czy silikonowy? |
| PAKIET NR 2 |
| 36 | Dozownik na butelkę ze szlifem poj. 10ml, szlif 29/32 | Proszę o dokładniejszy opis lub wyrażenie zgody na zaoferowanie dozownika z adapterem na butlę z gwintem. |
| 148 | Pojemnik szklany ze skalą i doszlifowaną pokrywą Ø 150mm, h 180 | Brak w ofercie pojemników tego typu ze skalą. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników bez skali? |

Odpowiedzi na zapytania

CZĘŚĆ I:

Poz. 36 – należy zaoferować kolbę okrągłą  miarową z tworzywa sztucznego 1000 ml,

Poz. - 103 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszyczka z PP, 127 x 102 mm,

Poz. – 104 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszyczka z PP, 152 x 152 mm,

Poz. – 105 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie statywu- koszyczka o średnicy 95mm, na

9 probówek średnicy 20mm

Poz. – 137 – należy zaoferować bagietki z tworzywa o długości 125 mm,

Poz. – 141 – należy zaoferować pensetę ze stali,

Poz. – 207 oraz 212 – Zamawiający rezygnuje z tych pozycji,

Poz. – 244 – należy zaoferować probówki typu Falkon,

Poz. – 291 – Zamawiający nie dopuszcza termometru bimetalicznego,

Poz. – 303 – należy zaoferować wąż gumowy

CZĘŚĆ II:

Poz. – 36 - Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania dozownika z adapterem na butelkę z gwintem, należy zaoferować dozownik przechylny na butelkę ze szlifem poj. 10ml, szlif 29/32

Poz. – 148 -  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika bez skali.

ZAPYTANIA

Część 1

Poz. 2. – Czy Zamawiający dopuści biuretę wykonaną z mieszaniny tworzyw sztucznych: PVC/PMP/FEP z kranem z tego samego tworzywa, z uwagi na wycofanie z produkcji biuret akrylowych?

Poz. 137. Proszę podać sugerowanego producenta i numer katalogowy patyczków do maceracji DNA.

Poz. 179. Czy Zamawiający uzna płytki Petriego 90mm?

Poz. 180. Czy Zamawiający uzna płytki Petriego 90mm?

Poz. 291. Proszę podać sugerowanego producenta i numer katalogowy termometru.

Odpowiedzi na zapytania:

Poz. – 2 – Zamawiający nie dopuszcza biuret wykonanych z mieszaniny tworzyw sztucznych:

PVC/PMP/FEP z kranem z tego samego tworzywa,

Poz. – 137 – Zamawiający nie sugeruje producenta, ani numeru katalogowego,

Poz. -  179 – Zamawiający nie dopuszcza płytek Petriego 90mm,

Poz. – 180 – Zamawiający nie dopuszcza płytek Petriego 90mm,

Poz. – 291 - Zamawiający nie sugeruje producenta, ani numeru katalogowego.

W imieniu Zamawiającego

inż. Wiktor Dziubiński

Z-ca Kanclerz UP