SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa  pipet, akcesoriów laboratoryjnych i szklanych wyrobów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części :

cz. 1- pipety i akcesoria laboratoryjne;

cz. 2 - laboratoryjne wyroby szklane;

cz. 3 - laboratoryjne wyroby szklane;

cz.4 - laboratoryjne wyroby szklane.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 193  000 euro

Zatwierdził:

Kanclerz UP w Lublinie

dr inż.  Henryk Bichta

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dnia 10.06.2010 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1  w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) jak również ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 193 tys. euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kody CPV :

38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pipet, akcesoriów laboratoryjnych i szklanych wyrobów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części:

cz. 1- pipety i akcesoria laboratoryjne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

cz. 2 - laboratoryjne wyroby szklane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

cz. 3 - laboratoryjne wyroby szklane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,

cz.4 - laboratoryjne wyroby szklane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

cz. 1- pipety i akcesoria laboratoryjne;

cz. 2 - laboratoryjne wyroby szklane;

cz. 3 - laboratoryjne wyroby szklane;

cz.4 - laboratoryjne wyroby szklane.

Zamawiający żąda aby:

4.2. Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, wskazywanych każdorazowo w składanych zamówieniach,

4.3. Wykonawca dostarczał każdorazowo przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego potwierdzonego na piśmie faksem, w trakcie trwania umowy zawartej na 12 miesięcy,

4.4. Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.

4.5. Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1-4o SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

4.6. Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez producentów.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

4.7. Wykonawca wystawiał faktury VAT na każdą jednostkę Zamawiającego oddzielnie,

4.8. Przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

V. Termin wykonania zamówienia

5.1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy.

VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Część 1 - Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie:

co najmniej 2 dostaw pipet i/lub akcesoriów (drobny sprzęt) laboratoryjnych o wartości minimum 70 000,00 zł brutto każda (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100 brutto),

Część 2 – Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie:

co najmniej 1 dostawy laboratoryjnych wyrobów szklanych o wartości minimum 40 000,00 zł brutto każda (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100 brutto),

Część 3 i 4 - brak konkretyzacji warunku

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

8.1.1. w części 1, 2, 3, 4- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

8.1.2. w części 1, 2, 3, 4- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

8.1.3. w części 1, 2 – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatku, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu albo składania ofert.

8.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

8.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.1., 8.1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.2. Dokument, o którym mowa w ppkt. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa w ppkt. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert

8.2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 8.2.2. stosuje się odpowiednio.

8.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określanym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający żąda, następujących dokumentów:

8.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

8.4. tylko w część 1 i 2 - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

8.5. wypełnionych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr  3 i/lub nr  4 do SIWZ, w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę

Ponadto oferta musi  zawierać:

8.6. wypełnioną ofertę wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,

8.7. Pozostałe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

8.7.1. żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

8.7.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.7.3. pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z przedsiębiorców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

8.7.4. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

8.7.5. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

8.7.6. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX. Informacje o sposobie  porozumiewania się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

9.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

9.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń,  zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania  przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

9.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

9.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

9.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl., strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

9.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 9.1., 9.2., 9.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

9.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ mgr inż.  Wojciech Kamiński – Sekcja ds. Zaopatrzenia UP ul. Akademicka 13, Lublin tel. 081 445-65-55

-   w zakresie zagadnień formalno -prawnych, dotyczących udzielenia zamówienia:

4/ mgr Marta Mendel-Wilkołek – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, , ul. Akademicka 13, pokój nr 54 tel. 81 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl

9.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

X. Wymagania dotyczące wadium, zaliczek

10.1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

10.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XI. Termin związania ofertą

11.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

11.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt  3 nie powoduje utraty wadium.

11.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert.

12.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

12.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

12.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

12.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

12.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

12.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12.9. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie w języku polskim.

12.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

12.11. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

12.12. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

12.13. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do  podpisania oferty.

12.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.16. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

- Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana: przetarg nieograniczony,  znak sprawy AZP/PN/19/2010

OFERTA – Dostawa  pipet, akcesoriów laboratoryjnych i szklanych wyrobów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części :

Oferta na części ..........

Nie otwierać przed dniem 22.06.2010 r. przed godz. 1015

Uwaga!:

Wykonawca oznakowuje ofertę w zależności od tego, na jaką część lub części składa ofertę, wpisując

na kopercie odpowiednio jej (ich) nazwę.

Na kopercie proszę podać nazwę Wykonawcy i nr telefony lub faksu.

XIII. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

13.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 22 czerwca 2010 r. do godz. 1000.

13.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

13.3. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 22 czerwca 2010r. o godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna.

13.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej przy współudziale jej członków, powołanej przez przedstawiciela Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. Badanie ważności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100% opisanego w SIWZ. Wybrana zostanie ta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która przedstawi ofertę z najniższą ceną.

13.5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny

14.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1

pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

14.2. Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty itp.

Ceną ofertową brutto w części 1, 2 jest suma wartości netto z kolumny nr 6 + podatek VAT w wykazie stanowiącym załączniki nr 1, 2 do SIWZ,

ceną ofertową brutto w części 3, 4 jest suma wartości netto z kolumny nr 7  +  podatek VAT w wykazie stanowiącym załączniki nr  3, 4 do SIWZ,

14.3. Cena  opisana w pkt 14.1 i 14.2 jest ostateczna ceną jaką Zamawiający zapłaci za dostarczony we wskazane miejsce przedmiot zamówienia.

14.4.  Cenę oferty należy podać w PLN.

14.5. Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie we wzorze oferty wykonawcy stanowiącym załącznik  nr 5 do niniejszej SIWZ.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

15.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena oferty brutto – 100% - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali otrzymają procentowo mniej.

Sposób oceny ofert:

[CN / CR ] x 100% x100pkt = PK

CN - najniższa oferowana cena,

CR - cena oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium,

PK – ilość punktów dla kryterium

15.2. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

15.3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16.2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

16.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.1. Nie ma wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

18.1. Do SIWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

19.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz. U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) jak również ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

19.2. Do środków ochrony prawnej należą:

19.2.1. odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp,

19.2.2. skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

|  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 | Część I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Bagietka plastikowa dł.12cm | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Biurety plastikowe (akrylowa z kranem PTFE) 25 ml | Szt. | 7 |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 1000ml z gwintem i niebieską nakrętką | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 250ml z gwintem i niebieską nakrętką | szt. | 9 |  |  |  |
|  | Butelka szklana z gwintem i niebieską nakrętką 500 ml | Szt. | 15 |  |  |  |
|  | Butla 250 ml. z nakrętką tryskawki (miękka, mleczno przeźroczysta) | Szt. | 9 |  |  |  |
|  | Butla laboratoryjna HDPE z kranem nakrętką i podziałką poj.10 l. | szt. | 8 |  |  |  |
|  | Butla z HDPE z kranem, nakrętką i podziałką 5 l. | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z wylewem z PP poj. 500 ml. | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy PP 2000 ml. | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Cylinder plastikowy o poj. 25 ml. z podziałką, wysoki bez szlifu | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | Cylinder plastikowy o poj. 50 ml. z podziałką, wysoki | Szt. | 26 |  |  |  |
|  | Cylinder plastikowy poj. 250 ml z podziałką wysoki | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Cylinder plastikowy poj.100ml z podziałką | szt. | 29 |  |  |  |
|  | Cylinder plastikowy poj.500ml z podziałką | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Cylinder PP 1000ml | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe do filtracji podłoży, celulozowe, 0,22µm pore size (średnica sączka strzykawkowego wynosi 35-40mm) | Op. (a 50 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe, średnica porów 0,45 µm, wykonane z PVDF, sterylne (średnica sączka strzykawkowego wynosi 25mm ) | Op. (50 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe, średnica porów 0,22 µm, wykonane z PVDF, sterylne (średnica sączka strzykawkowego wynosi 25mm ) | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe uniwersalne do polarnych i niepolarnych rozpuszczalników, także do mediów agresywnych. Do przygotowania próbek do HPLC. Membrana z poliestru, nie cytotoksyczna i nie hamująca wzrostu mikroorganizmów oraz wysoko zorganizowanych komórek. objętość martwa 120 oraz 12µl (25/15mm). autoklawowalne. połączenie typu Luer. porowatość (µm) - 0,45 Ø membrany (mm) - 15 | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Folia PCR adhezyjna, łatwa do przekłucia, nie przykleja się do końcówki (idealna do systemów automatycznych), nie pozostawia śladów podczas ściągania z płytki, można sterylizować w autoklawie | Op. 100 arkuszy | 1 |  |  |  |
|  | Gruszka do pipet uniwersalna z kauczuku | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Nakładki gumowe (septy) na mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do będących na wyposażeniu mikropłytek, MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate i automatycznego systemu pobierania próbek w aparatach ABI PRISM 3100 Avant, szczelnie zamykające dołki mikropłytki, wyposażone w system 96 szczelin umożliwiających kapilarom swobodne i bezawaryjne pobranie próbek z dołków mikropłytki, konfekcjonowane fabrycznie | op. (a 20szt.) | 7 |  |  |  |
|  | Kanister z HDPE z atestem na zlewki chemiczne nieorganiczne o poj. 10l (kanistry mają posiadać symbol UN) | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Kanister z HDPE z atestem na zlewki chemiczne organiczne o poj. 10l (kanistry mają posiadać symbol UN) | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Zestaw kapilar 4x36-cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia aparatu ABI PRISM 3100 Avant scalony zestaw 4 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, o długości 36 cm, gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (±0,5 bp), konfekcjonowany fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Kapilary hematokrytowe heparynowane 1,35 – 1,45 x 75, pojemność: 75 µl. | Op. | 1 |  |  |  |
|  | Kaseta z PS na probówki 1,8 i 2 ml. do głębokiego mrożenia (do temp. -86ºC), 81-miejscowa | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Kaseta z PC na probówki 1,8 i 2 ml. do głębokiego zamrażania, 81-miejscowa o wym: 133 x 133 x 52mm | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Kaseta z tworzywa sztucznego na 100 szt. preparatów mikroskopowych wys. 35 mm; wym. 230 x 180mm | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa 100ml, z tworzywa sztucznego | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa PMP poj. 1000ml | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa PP z korkiem 250 ml. | Szt. | 11 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa PP z korkiem 500 ml. | Szt. | 11 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa PP z nakrętką 25 ml. | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Kolba okrągła z tworzywa sztucznego 1000 ml. | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa 250ml średnia szyjka, z tworzywa sztucznego | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa PP 500ml średnica 28/100mm (średnia szyjka) | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki (kraniki) do biuret plastikowych | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych typu Eppendorf o poj. 2 - 200µl bezbarwne | Op. (a 1000szt.) | 6 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o poj. 2 - 200µl bezbarwne | Op. (2 x 500 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o poj. 50-1000 µl, dł. 71 mm, przezroczyste | Op. (2 x 500 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1000µl | Op. (a 500 szt.) | 18 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych o poj. 1000µl, bezbarwne | Op. ( a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych 0,5-10µl | Op. (a 1000szt) | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki dostosowane do pipet Eppendorf 1000-5000 µl, automatycznych, jednokanałowych | Op. (a 250 szt.) | 13 |  |  |  |
|  | Końcówki dostosowane do pipet Eppendorf 100-1000 µl, automatycznych, jednokanałowych | Op. (a 1000 szt.) | 13 |  |  |  |
|  | Końcówki dostosowane do pipet Eppendorf 20-200 µl, automatycznych, jednokanałowych | Op. ( a 1000 szt.) | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 20-200 µl żółte | Op. (a 1000szt | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 100µl, z zakończeniem kapilarnym, poj.4µl. | Op. (a 500szt) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, nastawnych, o zmiennej pojemności, kwaso i zasadoodpornych 20-200µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, nastawnych, o zmiennej pojemności, kwaso i zasadoodpornych 100-1000 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet sterylne 10-100µl | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 100µl z zakończeniem kapilarnym | op. (a 500szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Eppendorf 10µl | Op. ( a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Eppendorf białe 5ml | op. (a 150szt.) | 15 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące jednocześnie do pipet automatycznych HTL, BIOHIT, sterylne, 1000µl | Op. (a 250szt) | 5 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące jednocześnie do pipet automatycznych HTL, BIOHIT, sterylne, 1000-5000µl | Op. (a 150szt) | 6 |  |  |  |
|  | Końcówki autoklawowalne pasujące do pipet automatycznych HTL obj. 0,1-10µl, niesterylne, bezbarwne | op. (a 1000szt.) | 6 |  |  |  |
|  | Końcówki autoklawowalne pasujące do pipet automatycznych HTL obj. 0,1-100µl, niesterylne, bezbarwne | op. (a 1000szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki autoklawowalne pasujące do pipet automatycznych HTL obj. 100-1000µl, niesterylne, bezbarwne | op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Medlab o poj. 0,5 - 10µl, przezroczyste | Op. (a 1000szt) | 10 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych poj. 5 ml. | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf automatycznych 1000 -5000µl | Op. (a 500szt) | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet standard Gilson a 200µl żółte | Op. (a 1000 szt.) | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet standard Gilson a 1000µl niebieskie | Op. (a 1000 szt.) | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet standard Gilson a 5000µl białe | Op. (a 1000 szt.) | 6 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet standard Gilson a 10µl, wydłużone, białe | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 2-200µl typu 2x500 | Op. (a 2 x 500szt) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Finnpipette 0,2-2 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Finnpipette 2-20 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet do 5000µl | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Finnpipette 0,5-5 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 0,2 ml żółte | Op. (a 1000szt) | 11 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 0,2 ml żółte | Op. (a 1000szt) | 11 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 500 µl niebieskie | Op. (a 250szt.) | 10 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 1000µl (niebieskie) | Op. (a 250 szt.) | 21 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 5 ml bezbarwne | Op.(a 100szt) | 15 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych 10000µl bezbarwne | op. (a 100szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych 1000-5000µl | op. (a 250szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL 200µl, żółte gładki kołnierz | op. (a 1000szt.) | 30 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 1ml. | Op.(a 250szt) | 16 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet LABMATE, jednorazowe, o poj. 20-200µl | Op.(a 250szt) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet LABMATE, jednorazowe o poj. 0,5-10µl | Op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet LABMATE, jednorazowe o poj. 2-20µl | Op. (a 1000szt) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Metering Tips (do przenoszenia surowicy), (pojemność końcówek od 1 ml do 1,5 ml) | Op. (a 500szt) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf 0,1 ml | Op. (a 1000szt | 4 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf 1 ml | Op. (a 1000szt | 9 |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf 1000 -10000 µl | Op. (a 100szt.) | 8 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet BRAND 50-1000µl (niebieskie) | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet BRAND 0,5-5 ml | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf, bezbarwne o poj. 2-20µl | Op. (2x500szt) | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf, bezbarwne o poj. 20-100µl | Op. (2x500szt) | 6 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 0,1-10µl, dł. 34mm przezroczyste | Op. (2x500szt) | 9 |  |  |  |
|  | Korki aluminiowe do butelek injekcyjnych Ø wewnętrzne szyjki 13mm/Ø zewnętrzna szyjki 20mm | Op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Korkownica służąca do zamykania kapslem aluminiowym butelek injekcyjnych: Ø wewnętrzne zakończenia szyjki 13mm/Ø zewnętrzne szyjki 20mm | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Korki do probówek, średnica zewnętrzna probówki 18mm | op. (a 500szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Korki do probówek średnica 16mm | op.(a 500szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Korki do probówek Ø 12 mm niebieskie | Szt. | 500 |  |  |  |
|  | Korki do probówek 4 ml (rozporowe) (średnica wewnętrzna probówki 10mm) | Op. (a 1000szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Korki plastikowe uniwersalne do probówek Ø 16mm, rozporowe | Op. (a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Korki plastikowe uniwersalne do probówek Ø 16mm | Op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Koszyczki z tworzywa sztucznego na probówki 10 x 10 cm | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Koszyczki z tworzywa sztucznego na probówki 15 x 15 | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Koszyczki plastikowe okrągłe do łaźni wodnej średnica 10cm | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Koszyki metalowe do autoklawowania wyrobów laboratoryjnych z drutu 90x90x90 | Szt. | 13 |  |  |  |
|  | Kuwety 2,5 ml na próby plastikowe jednorazowe | op.(a 100szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii 1,5-3 do fal 340-800nm | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii plastikowe 12,5x12,5x45 mm, 2,5-4,5ml, makro WIS (300-900nm), 2 ściany optycznie gładkie | op. (a 100szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii plastikowe 12,5x12,5xx45mm, 1,5ml, UV-semimicro (220-900nm) 2 ściany optycznie gładkie | op. (a 100szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii UV półmikro z 2 ścianami optycznie gładkimi do fal 220-900nm, 1.5-3ml | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |
|  | Kuwety makro 4ml o dwóch ścianach optycznie gładkich | op.(a 100szt.) | 30 |  |  |  |
|  | Kuwety plastikowe z PS do kolorymetrii 4,5 ml | Op. (a 100 szt.) | 5 |  |  |  |
|  | Kuwety plastikowe z PS do kalorymetrii 2,5 ml | Op. (a 100 szt.) | 20 |  |  |  |
|  | Kuwety plastikowe półmikro 1,5-2,5 ml | Op. (a 100 szt.) | 15 |  |  |  |
|  | Kuwety półmikro 1,5-2,5ml dwuścienna w przekroju wewnętrznym okrągła | Op. (a 100 szt.) | 50 |  |  |  |
|  | Kuwety z tworzywa sztucznego transparentnego dla UV, wolne od fluoropolimerów, zakres 220-1600nm, objętość 50-2000μl, wysokość drogi światła 8,5mm, 4 okienka optyczne, długość warstw 10mm i 2mm, ekstynkcja podstawowa tła ≤0,5 E dla 260nm, wymiary zewnętrzne 12,5x12,5x36mm, kompatybilne z aparatem Biophotometr | op. (a 2 x 100szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Kuwety wykonane z PS poj. od 1,5 – 3 ml., szer. 10 mm, okienko pomiarowe 4,5x23x45 | op. (a 100szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Kuwety wykonane z PS poj. od 70 - 550µl, szer. 10 mm, okienko pomiarowe 12,5x12,5x45 z korkiem | op. (a 100szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Lejek analityczny z polipropylenu z krótkim wylotem Ø 5 cm. | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe f max 4 cm Ø trzonka 5 mm | Szt. | 15 |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 40mm, nóżki wewn. 8 mm, | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 80 mm | Szt. | 15 |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe PP Ø trzonka 4 mm | Szt. | 8 |  |  |  |
|  | Łyżeczko-szpatułka z PP dł. 150 mm | Op. a 12 szt. | 5 |  |  |  |
|  | Łyżki laboratoryjne długie (łyżko szpatułka, dł. 300mm) | Szt. | 14 |  |  |  |
|  | Magnesy do mieszadeł magnetycznych 3cm (7x30mm) | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Mantylki-płaszcz grzewczy z regulatorem mocy i z elektroniczną regulacją temperatury, na zlewkę o średnicy 10 cm. | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Mata uszczelniająca do płytek PCR 96-stanowiskowych. Z silikonu przeznaczona do płytek PCR 96-stanowiskowych. Kodowana alfanumerycznie. Może być z łatwością przebijana. Autoklawowalna. Wielokrotnego użytku. Wolna od RNaz/DNaz. | Op. 10 szt. | 1 |  |  |  |
|  | Mikropłytki reakcyjne 96 dołkowe lub równoważne; z 96 dołkami o pojemności 0,1ml, optycznie (fluorescencyjne) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do aparatów ABI 7500 FAST, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką szybkiego Real Time-PCR, konfekcjonowane fabrycznie | Op. (20 płytek) | 1 |  |  |  |
|  | Folia do przykrywania mikropłytek 96 dołkowych o pojemności 0,1ml, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do aparatów ABI 7500 FAST lub równoważna | Op.100 filmów | 1 |  |  |  |
|  | Mieszadełka z PS do kuwet spektrofot. | Op. (a 100 szt.) | 10 |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne 4-12mm | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne dł. 40mm | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Mieszadła magnetyczne dł. 30mm | Op. | 40 |  |  |  |
|  | Naczynie scyntylacyjne zakręcane poj. 20ml | op.(a500szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Patyczki do maceracji DNA, niesterylne | Op. (a 500szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Parafilm – folia-taśma do zabezpieczenia prób przed zawilgoceniem (wymiary: 4’x250’) | Szt. | 11 |  |  |  |
|  | Parafilm 5 x 75 | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Parafilm laboratoryjny 4”X250’ (wymiary: 2’x250’) | Szt. | 8 |  |  |  |
|  | Penceta 11,5 cm | Szt. | 15 |  |  |  |
|  | Pęsety plastikowe dł. 20 cm. | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 1cm³ nastawna | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna autoklawowalna w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów, o poj. 0,5 - 10µl jednokanałowa | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna autoklawowalna w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów, o poj. 10-100µ, jednokanałowa | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna 100-1000 µl z wyrzutnikiem, autoklawowalna o zmiennej pojemności, jednokanałowa | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o poj 1-5 ml, regulowana pojemność, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna o poj. 100-1000µl, regulowana poj, z wyrzutnikiem | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o poj. 100-1000µl, regulowana poj, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o poj.1-10µl, regulowana poj, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o poj.1-10ml, regulowana poj, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, o poj. 1000-5000 µl, regulowana pojemność, z wyrzutnikiem | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, z wyrzutnikiem 20µl przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, z wyrzutnikiem 1000µl przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta o zmiennej pojemności 100-1000µl | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 1000-10000µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 100-1000µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 10-100µl przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem 500-5000µl przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Pipeta o zmiennej pojemności 1-10 ml | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipety plastikowe 1 ml. | Szt. | 200 |  |  |  |
|  | Pipety plastikowe 2 ml. | Szt. | 200 |  |  |  |
|  | Pipety plastikowe 10 ml. | Szt. | 100 |  |  |  |
|  | Pipety plastikowe 5 ml. | Szt. | 100 |  |  |  |
|  | Pipety nastawne o zakresie 10-100 µl | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipety nastawne o zakresie 0,5-5 ml | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipetor, 25 ml, nasadki zębatkowe | Szt. | 9 |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne nastawne, 1-5ml, autoklawowalne, błąd losowy <3µl z wyrzutnikiem i uchwytem pasujące do końcówek standard Gilson | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne nastawne, 2-20µl, autoklawowalne, błąd losowy <0,1µl z wyrzutnikiem i uchwytem pasujące do końcówek standard Gilson | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne, 1ml (raport kalibracji), autoklawowalne, błąd losowy <3µl z wyrzutnikiem i uchwytem pasujące do końcówek standard Gilson | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne nastawne, 0,2-2µl, autoklawowalne, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne nastawne, 0,5-5µl, autoklawowalne, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne nastawne, 2-20µl, autoklawowalne, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura o poj. 3,5ml, dł. 15,5-16cm, niesterylna z podziałką | Op. (a 500 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna na 20-200 ml. nastawna | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Płytki 24-studzienkowe do hodowli in vitro | Op.(a75szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Płytki 96-cio dołkowe, płaskodenne do skanera płytkowego | Op.(a 50szt.) | 10 |  |  |  |
|  | Płytki 96-dołkowe do hodowli in vitro | Op.(a75szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Płytki Petriego jednorazowe 80mm sterylne | Szt. | 2000 |  |  |  |
|  | Płytki Petriego jednorazowe 100mm sterylne | szt. | 3010 |  |  |  |
|  | Mikropłytki reakcyjne z 96 dołkami o pojemności 0,2ml, optycznie (fluorescencyjne) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do aparatów ABI PRISM 3100 Avant, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie | op. (a10szt.) | 12 |  |  |  |
|  | Pojemnik P 50 z tworzywa sztucznego z wieczkiem, z wpustką do podważania, wys. 7 cm, Ø 3,5cm | op. (a 500szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Pojemniki na końcówki pasujący do pipet Eppendorf poj. 1000µl, stałe z przykrywką (przykrywki są zamontowane na stałe do pudełka) | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Pojemniki na końcówki do pipet Eppendorf, poj. 1-10 ml, stałe z przykrywką (przykrywki są zamontowane na stałe do pudełka) | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pojemniki na końcówki pasujący do pipet Eppendorf poj. 1-200µl, stałe z przykrywką (przykrywki są zamontowane na stałe do pudełka) | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pojemnik z tworzywa sztucznego dł.30 cm, szer. 15 cm, wys. 10 cm | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Pojemniki na mocz z zakrętką 100 ml | Szt. | 1900 |  |  |  |
|  | Pompki do pipet o poj. 10ml z PP (nasadka zębatkowa) | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Pompki do pipet o poj. 25ml z PP | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Probówka okrągłodenna, wirówkowa z kołnierzykiem i korkiem, poj. 7 ml (Ø 17 x 70mm) | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj.2 ml z podziałką | Op. (a 1000szt) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj.1,5 ml z podziałką | Op. (a 1000szt | 2 |  |  |  |
|  | Probówki do głębokiego zamrażania 2 ml | Op. (a 100szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki do głębokiego zamrażania 5 ml | Op. (a 100szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki do głębokiego mrożenia 5 ml, z wkręcanym korkiem, uszczelką, podziałką. Zakres temperatur -160ºC do +120º | szt. | 300 |  |  |  |
|  | Probówki do PCR, poj. 0,2 ml, z wypukłym wieczkiem, bezbarwne, cienkościenne | Op. (a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Probówki do PCR, poj. 0,2 ml, z płaskim wieczkiem, bezbarwne, sterylne, cienkościenne | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki do zamrażania 4ml | Op.(a 50 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 1,5ml | op.(a 1000szt | 5 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) poj. 1,5ml, zamykane | op.(a 1000szt | 1 |  |  |  |
|  | Probówki( typu eppendorfka) 2,5 ml z PP | op.(a 1000szt) | 5 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) 0,5 ml | Op. (a 1000szt | 25 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) 1,5 ml | Op. (a500 szt.) | 14 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) 2 ml | Op. (a 500 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) 2 ml. | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) 2,5 ml, zamykane | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) 4,5ml | op.(a 1000szt | 1 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 1,5 ml. z dnem stożkowym, bezbarwne | Op. (a 1000szt) | 11 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 1,5 ml. z dnem soczewkowym, przezroczyste | Op. (a 1000szt) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 2 ml. z dnem stożkowym soczewkowym, przezroczyste | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 2 ml. z dnem soczewkowym, przezroczyste | Op. (a 1000szt) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 4,5 ml | Op. (a 1000szt | 1 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) do PCR z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 0,2 ml | op. (a 1000szt.) | 42 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 0,5 ml | op. (a 1000szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 1,5 ml | op. (a 1000szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe z tworzywa sztucznego, sterylne o poj. 10ml | op. (a 500szt.) | 6 |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe kalibrowane co 1cm o poj. 10ml z korkiem | op. (a 500szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) plastikowe kalibrowane co 0,5 ml o poj. 2,2 ml | op. (a 500szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 1,5 ml kalibrowane, wirownicze | op. (a 500szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe z korkiem o poj. 11 ml, Ø 15 mm, | Op. (a 100 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki na 4 ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z fioletowym korkiem, sterylizowane, podciśnieniowe | Op. (a 100 szt.) | 8 |  |  |  |
|  | Probówki na 4 ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z heparyną Na, zielonym korkiem, sterylizowane, podciśnieniowe | Op. (a 100 szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Probówki na 4 ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z Heparyną Na, zielonym korkiem, sterylizowane | Op.(a 100szt) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki o poj. 11ml (poliestylen), b/zn | op. (a 1000szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Probówki PCR oddzielne, poj.0,2 ml | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfki) poj.0,2 ml | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki 10 ml plastikowe z korkiem | Op. (a 200 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki plastikowe z korkiem poj. 4ml | op.(a 1000szt | 2 |  |  |  |
|  | Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania, na 9 ml | Op. (a 1200 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki polipropylenowe o poj. 11 ml, 16 x 100 mm, bez znacznika, bez kołnierza | Op. (a 1000szt | 1 |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika 10-12ml | op. (a 1000szt.) | 5 |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika 4 ml | Op. (a 2000 szt.) | 13 |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika 4 ml | op.(a 200szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika 4 ml | op.(a 1000szt | 2 |  |  |  |
|  | Probówki wirówkowe 12 ml z korkiem, sterylne | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki wirówkowe 15 ml. stożkowe z tworzywa sztucznego | op.(a 50szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Probówki z EDTA K3 plastikowe na 4 ml krwi, w stężeniu 1,8 mg/ml krwi | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii, przezroczyste, na 6 ml krwi (13x100mm), K3 EDTA z korkiem lawendowym | Op. (100szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki z K3 EDTA 9 ml (jasnofioletowe) | Op. (a 1200 szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu, stożkowodenne z podziałką i nakrętką z HD-PE, autoklawowalne, jałowe o poj. 50 ml, 30 x 115 mm, bezbarwne o wysokiej klasie odporności chemicznej | Op. (a 25 szt.) | 3 |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu , stożkowodenne z podziałką i nakrętką z HD-PE, autoklawowalne, jałowe o poj. 15 ml, bezbarwne o wysokiej klasie odporności chemicznej, miejscem na opis w statywie | Op. (a 50 szt.) | 6 |  |  |  |
|  | Probówki z polistyrenu o poj. 4 ml (12x75mm), okrągłodenne | Op. (a 500szt) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki z PP okrągłodenne z korkiem, poj. 10ml, dł. 6,5cm, Ø 1,5cm | Op. (a 1000szt) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki z PP 50 ml do wirowania | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki, 10 ml, z tworzywa sztucznego | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki do wirowania wytworzona z PP kompatybilna z rotorem nr 12256 będącym integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. objętość probówki 250ml. Probówka na być wyposażona w korek zamykany na gwint, ma być dostosowana do wirowania przy prędkości max. 9 000 obrotów na min., co odpowiada sile odśrodkowej 13 131 g przy użyciu wymienionego rotora. | Szt. | 24 |  |  |  |
|  | Probówki do wirowania wytworzona z PP kompatybilna z rotorem nr 12165-H będącym integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. objętość probówki 80ml. Probówka na być wyposażona w korek zamykany na gwint, ma być dostosowana do wirowania przy prędkości max. 14 000 obrotów na min., co odpowiada sile odśrodkowej 21 475 g przy użyciu wymienionego rotora. | Szt. | 24 |  |  |  |
|  | Probówki z zawartością heparyny o poj. 9 ml | Op.(a 1200szt) | 2 |  |  |  |
|  | Probówki okrągłodenne z PP poj. 15ml z korkiem | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Probówki wirówkowe zakręcane z PP poj. 30ml, Ø zewnętrzna 25mm | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Przewód do pompy perystaltycznej dostosowany do pracy z pompą perystaltyczną Masterflex L/S Economy Drive. Średnica zew. 10mm ±1mm, średnica wew. 5mm 1mm | Mb. | 6 |  |  |  |
|  | Pudełka plastikowe, kriogeniczne do przechowywania prób na probówki Eppendorf, przegrody 9x9. odporne na niskie temperatury do -100ºC | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | Pudełka na końcówki do pipet automat. Poj. 1000µl | Szt. | 14 |  |  |  |
|  | Pudełka na końcówki do pipet (autoklawowalne) na końcówki 0,1-20µ | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Pudełka na końcówki do pipet (autoklawowalne) na końcówki 1-100µl | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Pudełka na końcówki do pipet automat. Poj. 200µl | Szt. | 11 |  |  |  |
|  | Pudełka na tipsy 0,5 – 10 µl | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Pudełka plastikowe 81 miejscowe do przechowywania prób (kolor niebieski) | Szt. | 27 |  |  |  |
|  | Pudełka z tworzywa sztucznego na probówki Eppendorf o poj. 1,5 ml, na 81 miejsc | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pudełko do przechowywania prób w niskich temperaturach 100 miejscowe na probówki Eppendorf 1,5ml | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Pudełko na maści farmaceutyczne typ VI o poj. 30 ml | Szt. | 300 |  |  |  |
|  | Pudełko na tipsy 100-1000μl | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Pudełko na tipsy 20-200μl | szt. | 7 |  |  |  |
|  | Pudełko plastikowe 81 miejscowe do przechowywania prób w niskich temperaturach w kolorze żółtym | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Smoczki do zakraplaczy | Szt. | 210 |  |  |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 5-cio miejscowy karuzelowy kompatybilny z pipetami typu Eppendorf Research | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 5-cio miejscowy | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 8-miejscowy | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 10-cio miejscowy | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 8-miejscowy karuzela | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Statyw pasujący na 100 probówek Eppendorf o poj. 1,5 ml | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Statyw na 100 probówek Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Statyw pasujący na 20 probówek Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Statyw pasujący na 20 probówek Eppendorf o poj. 1,5 ml | Szt. | 12 |  |  |  |
|  | Statyw metalowy na probówki 4 ml (30 miejscowy) | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Statyw druciany na probówki 10-12 ml (20 miejscowy) | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Statyw na probówki lab. Ogólnego stosowania z polipropylenu (PP), Ø prob. Od 16 do 20 mm, 40-miejscowy do prob. 30 ml. | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Statyw na probówki laboratoryjne ogólnego stosowania z PP Ø od 16 do 22 mm, 40-miejscowy | Szt. | 11 |  |  |  |
|  | Statyw pod tipsy 200 ml (pudełko na końcówki do pipet, szara część dolna, PC i przezroczysta przesuwana pokrywka PC) | Szt. | 7 |  |  |  |
|  | Statywy na probówki Ø 15mm na 60 miejsc | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Stojak na pipety automatyczne na 6 stanowisk i miejsce na końcówki | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Stojak do pipet automatycznych | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Stojak (pudełko) na końcówki do pipet 5000µl | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Szalki Petriego plastikowe Ø 90 mm, wys. od 14,6mm do 16 mm, bez wentylacji, sterylne | Op. (a480szt) | 10 |  |  |  |
|  | Szalki Petriego plastikowe Ø 120mm, wys. 15mm, bez wentylacji, sterylne | op. (320szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Szalki Petriego z polistyrenu wentylowane Ø 150mm, wys.20mm, sterylna, odporna na temp. + 80ºC | Op. (10szt.) | 40 |  |  |  |
|  | Szalki Petriego z polistyrenu wentylowane śr. 90 mm, wys. od 14,6mm do 16 mm | Op. (a480szt) | 1 |  |  |  |
|  | Szczoteczki do probówek, wąskie | Szt. | 25 |  |  |  |
|  | Szczypce do probówek drewniane | Szt. | 20 |  |  |  |
|  | Ściągacz do kapsli aluminiowych ma on służyć do ściągania kapsli aluminiowych butelek iniekcyjnych: Ø wewnętrzne zakończenia szyjki 13mm, Ø zewnętrzne zakończenia szyjki 20mm | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Termometr cały metalowy z wychylną wskazówką, zakres temp. 20-120 ºC, dł. metalowego trzpienia 50 cm. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Tipsy 0,5-10 mikro pasujące do pipet typu HTL, Medlab, Eppendorf | Op.(a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |
|  | Tipsy 1000-10000 mikro pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op. (a 100 szt.) | 9 |  |  |  |
|  | Tipsy 100-1000 mikro (niebieskie) pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op. (a 250 szt.) | 34 |  |  |  |
|  | Tipsy 1-5 ml białe Ø 1,5 cm | Op. (a 150 szt.) | 13 |  |  |  |
|  | Tipsy 20-200 mikro (żółte) pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op. (a 1000 szt.) | 10 |  |  |  |
|  | Tipsy 20-200 mikro pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op. (a 1000 szt.) | 6 |  |  |  |
|  | Tłuszczomierze do śmietany 0,5-40% bez kalibracji | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | Tryskawka 250ml niebieska bardzo miękka | szt. | 9 |  |  |  |
|  | Tryskawka plastikowa 500 ml. | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Tryskawka z PE 250ml | szt. | 15 |  |  |  |
|  | Tryskawki wykonane z polietylenu do wody destylowanej, etanolu, acetonu. Zakrętka oraz rurka ssąca wykonane z polipropylenu z wygiętą rurką ssącą i zdejmowaną dyszą. Zawierają nadrukowane etykiety w różnych językach oraz symbolami zagrożeń. Zakrętka kodowana kolorem 250 ml. | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | Wąż laboratoryjny do pompy wodnej Ø zew. 1 cm | Mb. | 7 |  |  |  |
|  | Wąż silikonowy Ø wew. 0,8mm, miękki, biały | Mb. | 27 |  |  |  |
|  | Węże laboratoryjne silikonowe Ø 9 mm | Mb. | 10 |  |  |  |
|  | Wialki do autosamplera z zatyczkami z PP o poj. 0,8 ml do autosamplera Gilson 234, ROCK nr 36. w komplecie zatyczki z PP przygotowane do wielokrotnych iniekcji | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do barwienia POM - pudełko ze statywem na 25 szt. szkiełek (76x26mm) z tworzywa sztucznego o wym: 100x87mm, H=51mm | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | Zlewka miarowa plastikowa poj. 150ml | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Zlewka niska 250ml plastikowa z PMP | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Zlewka 50ml z PP | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Zlewka z PP 5000 ml bez uchwytu | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Zlewka z PP 5000 ml z uchwytem | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Zlewka z PP 1000 ml z uchwytem | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa 1000 ml | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa 150 ml z PMP | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa od 400 ml do 500 ml | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa 500 ml | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa od 500ml do 600 ml | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa niska z wylewem i skalą, 500 ml | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa niska z wylewem, poj. 250 ml. | Szt. | 56 |  |  |  |
|  | Zlewka PP 3000 ml, bez uchwytu | szt. | 2 |  |  |  |
| 322. | Zlewka PP 3000 ml z uchwytem | szt. | 4 |  |  |  |
| 323. | Zlewka PP 500ml z uchwytem | szt. | 2 |  |  |  |
| 324. | Zlewka PP 600 ml | Szt. | 26 |  |  |  |
| 325. | Zlewka z PP uchwytem plastikowa o poj. 1000 ml z | Szt. | 2 |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mniejszego opakowania pod warunkiem przeliczenia ilości sztuk (np. zamiast 1 op. a 100 szt.  można zaoferować 2 opakowania  po 50 szt.)

suma wartości netto (kolumna 6)  +  podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

.......................................................   + kwota VAT …………    (..........%) VAT  =  ...........................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

część II

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ampułki szklane odporne na gotowanie, całkowita wysokość ampułki 100mm, wys. szyjki 40mm, szyjka do zatapiania nad palnikiem gazowym, średnica ampułki 17mm. | szt. | 2500 |  |  |  |
|  | Aparat Derynga do destylacji olejków eterycznych według Farmakopea Polska 4/5/6 | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Aparat ekstrakcyjny wg Soxhleta pojemność ekstraktora 150ml, pojemność kolby 250ml | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 20cm Ø 4mm | szt. | 35 |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 20cm Ø 5mm | szt. | 35 |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 30cm Ø 3mm | szt. | 70 |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 30cm Ø 6mm | szt. | 40 |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 40cm, Ø 5mm dł. 40cm ( łopatka ) | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Biureta miarowa z kranem poj. 50ml, kl. A szklana | szt. | 23 |  |  |  |
|  | Biureta o poj. 25ml (podziałka co 0,1) z kranem z automatycznym nastawianiem zera, napełniana poprzez ściśnięcie butli wypełnionej roztworem | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Butelka na barwniki z kroplomierzem, biała poj. 100ml szklana | szt. | 24 |  |  |  |
|  | Butelka szklana szeroka szyjka poj. 50ml | szt. | 25 |  |  |  |
|  | Butelka szklana szeroka szyjka poj. 100ml | szt. | 25 |  |  |  |
|  | Butelka na odczynnik szeroka szyjka , korek na szlif przeźroczysta Kl. III poj. 250ml 34,5/24 | szt. | 30 |  |  |  |
|  | Butelka oranż ze szlifem poj. 500ml | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Butelka oranżowa z niebieską nakrętką gwint 45, poj. 250ml | szt. | 30 |  |  |  |
|  | Butelka oranżowa z nakrętką poj. 250ml | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Butelka biała z niebieską nakrętką gwint 45, poj. 1000ml | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Butelka z ciemnego szkła poj. 100ml z korkiem | szt. | 200 |  |  |  |
|  | Butelka z jasnego szkła poj. 250ml z korkiem | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 1000ml szklany | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 100ml szklany | szt. | 23 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 25ml szklany, szklana podstawa | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 250ml wysoki szklany z podstawą plastikową | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 25ml szklany | szt. | 7 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 50ml ze skalą z sześciokątną podstawą z wylewem szklany | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 50ml szklany | szt. | 17 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 250ml szklany | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Cylinder szklany ze stopą szklaną poj. 500ml | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z wylewką i podziałką kl. A poj. 100ml szklany | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 100ml szklany z sześciokątną podstawą z wylewem szklany | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 25ml szklany z sześciokątną podstawą z wylewem szklany | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 100ml szklany z sześciokątną podstawą | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 1000ml szklany z sześciokątną podstawą | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Czyste szkło do HPLC ( vialki ) -2,0ml 12 x 32mm Blk Polipropylene with Red PTFE/ Silikone Septa | op. (a 500szt) | 11 |  |  |  |
|  | Dozownik na butelkę ze szlifem poj. 10ml, szlif 29/32 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Eksykator duży z wkładem, średnica zewnętrza eksykatora 392mm, średnica płytki porcelanowej 290mm. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Eksykator z wkładem porcelanowym o wym. 300/140/450 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Fiolki na próbki wysokość 4 cm, średnica 17mm bez korka, płaskie dno | szt. | 1500 |  |  |  |
|  | Fiolki na próbki wysokość 8 cm, średnica 17mm bez korka, płaskie dno | szt. | 1000 |  |  |  |
|  | Głaszczki szklane mikrobiologiczne dł. 22cm, szer. pow. Głaszczącej 3,5cm, wygięta pod kątem 120-130o | szt. | 52 |  |  |  |
|  | Kapilary do hematokrytu o długości 50mm i pojemności 19µl | op. a 1000szt. | 4 |  |  |  |
|  | Korki szklane pełne 19/26 | szt. | 25 |  |  |  |
|  | Korki szklane pełne 34/35 | szt. | 25 |  |  |  |
|  | Kolba destylacyjna kulista okrągłodenna szkło żaroodporne poj. 1000ml | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera bez szlifu poj. 250ml szklana szeroka szyjka | szt. | 85 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera poj. 50ml szklana szeroka szyjka | szt. | 25 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera bez szlifu poj. 100ml szklana | szt. | 140 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera bez szlifu poj. 50ml szklana szeroka szyjka | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera z wąską szyjką poj. 50ml szklana | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera poj. 1000ml z wąską szyjką szklana | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera poj. 100ml szklana | szt. | 60 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera poj. 100ml szklana ze szlifem 19/26 | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera poj. 100ml wąska szyjka szklana ze szlifem i ;pustym korkiem wewnątrz | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera poj. 100ml z szeroką szyjką szklana | szt. | 30 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera poj. 100ml z wąską szyjką szklana | szt. | 81 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera poj. 250ml średnica szyjka śr. 30mm szklana | szt. | 41 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera poj. 3000ml szklana | szt. | 9 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera poj. 300ml szklana szyjka (śr. 30mm) | szt. | 110 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera poj. 500ml szklana szyjka (śr. 30mm) | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera poj. 500ml szklana szeroka szyjka | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera szeroka szyjka poj. 200ml bez szlifu szklana | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera z szeroką szyjką poj. 300ml szklana | szt. | 17 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera z szeroką szyjką poj. 2000ml szklana | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Kolba filtracyjna stożkowa poj. 500ml do destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem śr. szyjki kolby 35mm | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Kolba kulista płaskodenna poj. 500ml szklana | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Kolba kulista płaskodenna poj. 1000ml szklana bez szlifu | szt. | 15 |  |  |  |
|  | Kolba kulista płaskodenna poj. 2000ml szklana bez szlifu | szt. | 11 |  |  |  |
|  | Kolba kulista z okrągłym dnem i szlifem poj. 500ml szklana | szt. | 9 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa 1000ml kl. A szklana | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa 100ml kl. A szklana | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa 100ml szklana z korkiem | szt. | 35 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa 200ml kl. A szklana | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa 50ml kl. A szklana | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa 25ml kl. A szklana | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa 10ml kl. A szklana | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa 200ml kl. B szklana | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa 250ml kl. B szklana | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. B poj. 100ml szklana | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa płaskodenna poj. 1000ml szklana | szt. | 16 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa płaskodenna szklana poj. 100ml z korkiem plastikowym | szt. | 25 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa płaskodenna szklana poj. 200ml z korkiem plastikowym | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa płaskodenna poj. 500ml szklana z korkiem plastikowym | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyjka ze szlifem i korkiem poj. 50ml. | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyjka ze szlifem i korkiem poj. 100ml. | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyjka ze szlifem i korkiem poj. 250ml. | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem i korkiem poj. 100ml kl. A | szt. | 15 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. B pojemność 10ml | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. B pojemność 25ml | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. B pojemność 50ml | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. B pojemność 100ml | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. B pojemność 250ml | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa kl. B pojemność 1000ml z korkiem | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem kl. B poj. 25ml | szt. | 15 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem kl. B poj. 50ml | szt. | 15 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 2000ml szklana | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa z wąską szyjką poj. 250ml szklana | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa 300ml szklana | szt. | 30 |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa 500ml szklana | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa płaskodenna bez szlifu poj. 300ml szeroka szyjka szklana | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa ze szlifem i korkiem 250ml szklana | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa do pomiarów spektrofotometrycznych wys. 45mm dł. drogi optycznej 1cm poj. 3,5ml | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa do pomiarów spektrofotometrycznych wys. 30mm dł. drogi optycznej 1cm poj. 3ml | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Kuweta szklana do pomiarów spektrofotometrycznych wys.30mmdł. drogi optycznej 1cm | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa Q-4 objętość 3,5ml | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Lejek Ø 3cm szklany | szt. | 22 |  |  |  |
|  | Lejek Ø 4cm szklany | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 6cm | szt. | 14 |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 6cm x 5,5cm z wąską nogą | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 7cm | szt. | 30 |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 7cm dł. n. 12cm | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 8cm | szt. | 15 |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 8,5cm | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 10cm | szt. | 16 |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 20cm | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 4cm długa cienka nóżka | szt. | 16 |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy szorstki z tłuczkiem poj. 500ml | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy 11cm z tłuczkiem | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy 8-9cm z wylewem szorstki wewnątrz z tłuczkiem dł. 10,5cm | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy 9,5cm z wylewem szorstki wewnątrz z tłuczkiem dł. 12,5cm | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z wylewką śr. ok. 150mm wys. 80mm z tłuczkiem, szorstki wewnątrz , płaskie dno | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Moździerz szklany szorstki śr. górna 15cm z wylewem plus tłuczek | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy 75ml. Ø 70mm szorstki z tłuczkiem o średnicy ok. 25mmi długości ok. 10cm. | szt. | 25 |  |  |  |
|  | Naczynie wagowe ze szklaną przykrywką Ø 20mm, wysokość 20mm | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Naczynie wagowe niskie z przykrywką poj. 48ml średnica 60mm, wys. 40mm | szt. | 30 |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe 35 x 40 szklane | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe szklane śr. 40mm, h 40mm | szt. | 12 |  |  |  |
|  | Naczynko wagowe ze szlifem śr. 20mm wys. 20mm | szt. | 12 |  |  |  |
|  | Naczynka z obramowaniem poj. 5ml, Ø zew. 19mm, Ø wew. szyjki 13mm, wys. 40mm z korkiem PE szczelne, szkło sodowo-wapniowe | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Palnik spirytusowy szklany | szt. | 7 |  |  |  |
|  | Parowniczka rozmiar 90 płaskodenna szklana | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Perełki śr. 1mm szklana | kg | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta 10ml szklana jednomiarowa | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta 1ml szklana jednomiarowa | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. A 25ml szklana | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B 10ml szklana | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B 1ml szklana | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B 2ml szklana | szt. | 54 |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B 5ml szklana | szt. | 14 |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa bez paska 2ml szklana | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Płytki Petriego wys. 15mm, średnica górnej szalki Ø 10cm szklane | szt. | 158 |  |  |  |
|  | Płytki Petriego średnica górnej płytki Ø 20cm szklane | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Płytki Petriego średnica górnej płytki Ø 5cm szklane | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Porcelanowa tacka z wgłębieniami 91/115mm 12 wgłębień | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Probówka Ø 16x160mm szklana | szt. | 1000 |  |  |  |
|  | Probówka bakteriologiczna 16cm x 15mm | szt. | 1200 |  |  |  |
|  | Probówka śr. 18mm poj. 30ml szklana | szt. | 500 |  |  |  |
|  | Pojemnik szklany ze skalą i doszlifowaną pokrywą Ø 150mm, h 180 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Rozdzielacz szklany gruszkowy poj. 2000ml | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Rurki Durhana śr . 5mm | szt. | 300 |  |  |  |
|  | Stolik Blooma do badania nasienia | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica górnej szalki Ø 9cm/10cm, szkllana | szt. | 80 |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica górnej szalki Ø 10cm, wys. 10mm szklana | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica górnej szalki Ø 100mm, wys. 15mm szklana | szt. | 150 |  |  |  |
|  | Szalki Petriego średnica górnej szalki 120/20 szklane | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 15 x 15mm | op. (a 1000szt ) | 1 |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22mm | op. (10x100sz) | 5 |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 18 × 18mm grubość 0,13-0,17mm | op. (a 100szt ) | 22 |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 × 24mm | op. (a 100szt ) | 24 |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 × 24mm | op. (a 200szt ) | 10 |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 × 50mm | op. (a 100szt ) | 10 |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60mm | op. (a 100szt.) | 9 |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 32 x 24mm | op. (a 100szt ) | 20 |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe 1 x 76 x 26mm cięte | op. (a 50szt.) | 121 |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe 76 x 26 x 1mm z opisem | op. (a 50szt.) | 10 |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe mikroskopowe gr. 2mm, szlifowane krawędzie, gładkie | op. (a 40szt.) | 29 |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe szlifowane z matowym polem opisu 76x 26x 1mm | op. (a 50szt.) | 250 |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami z dwustronnym matowym polem do opisu | op. (a 50szt.) | 10 |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe szlifowane krawędzie gładkie 76 x 26 x 1mm | op. (a 50szt.) | 28 |  |  |  |
|  | Szkiełka z jednym zagłębieniem76x 26mm grubość 1,2-1,5mm Ø zagłębienia 15mm | op. (a 100szt. ) | 2 |  |  |  |
|  | Szkiełka zegarowe Ø 10cm | szt. | 14 |  |  |  |
|  | Szkiełka zegarowe Ø 5cm | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Szpatułka Drągalskiego do rozmazów na szkiełkach | op. (a 5szt.) | 2 |  |  |  |
|  | Tłuczek porcelanowy 120mm | szt. | 9 |  |  |  |
|  | Tygiel porcelanowy śr. u góry 4cm poj. 30ml | szt. | 25 |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka poj. 250ml szklana ze skalą | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Zlewka niska poj. 250ml szklana | szt. | 93 |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 3000ml szklana | szt. | 7 |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 50ml szklana | szt. | 50 |  |  |  |
| Z | Zlewka niska z wylewem poj. 2000ml szklana | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 1000ml szklana | szt. | 26 |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 150ml szklana | szt. | 40 |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 400ml szklana | szt. | 40 |  |  |  |
|  | Zlewka poj. 10ml szklana | szt. | 12 |  |  |  |
|  | Zlewka poj. 100ml szklana | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Zlewka poj. 2000ml szklana | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Zlewka poj. 150ml szklana | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Zlewka poj. 1000ml szklana | szt. | 15 |  |  |  |
|  | Zlewka poj. 2000ml szklana | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Zlewka poj. 25ml szklana | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Zlewka poj. 600ml szklana | szt. | 39 |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka poj. 100ml szklana | szt. | 60 |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka poj. 150ml szklana | szt. | 40 |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 250ml szklana | szt. | 356 |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka poj. 50ml z wylewem szklana | szt. | 24 |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 1000ml szklana | szt. | 37 |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 800ml szklana | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Zlewka z wylewem poj. 500ml szklana | szt. | 15 |  |  |  |
|  | Zlewka z wylewem i podziałką szklana poj. 400ml | szt. | 7 |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mniejszego opakowania pod warunkiem przeliczenia ilości sztuk (np. zamiast 1 op. a 100 szt.  można zaoferować 2 opakowania  po 50 szt.)

suma wartości netto (kolumna 6) +   podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

……….........................................  +  kwota VAT ………… (  ……..%) VAT  =  ..........................				   	 		                        											(cena ofertowa brutto całości zamówienia)

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

część III

| L. p | Asortyment | Nazwa handlowa produktu, producent | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Probówka szklana 16x125 mm z nakrętką i septą butylową w komplecie umożliwiającą wielokrotne przekłucie tejże septy bez utraty właściwości nieprzepuszczania gazów. Cały zestaw powinien umożliwiać hodowanie ścisłych beztlenowców. Zamknięty zestaw powinien wytrzymać w środku nadciśnienie ok. 2,2 bar |  | op. (a 250 szt.) | 1 |  |  |  |
| 2 | Butelka injekcyjna Średnica wewnętrzna szyjki 13mm/ średnica zewnętrzna szyjki 20mm, pojemność butelki 10 ml. Butelka w zestawieniu z dodatkowymi elementami powinna umożliwiać hodowlę ścisłych beztlenowców. Butelka po zamknięciu septą butylową i zabezpieczona korkiem aluminiowym powinna wytrzymać w środku nadciśnienie ok. 2,2 bar |  | op. (a 198szt.) | 1 |  |  |  |
| 3 | Butelka injekcyjna Średnica wewnętrzna szyjki 13mm/ średnica zewnętrzna szyjki 20mm, pojemność butelki 50 ml. Butelka w zestawieniu z dodatkowymi elementami powinna umożliwiać hodowlę ścisłych beztlenowców. Butelka po zamknięciu septą butylową i zabezpieczona korkiem aluminiowym powinna wytrzymać w środku nadciśnienie ok. 2,2 bar |  | op. (a 85 szt.) | 1 |  |  |  |
| 4 | Butelka injekcyjna Średnica wewnętrzna szyjki 13mm/ średnica zewnętrzna szyjki 20mm, pojemność butelki 100 ml. Butelka w zestawieniu z dodatkowymi elementami powinna umożliwiać hodowlę ścisłych beztlenowców. Butelka po zamknięciu septą butylową i zabezpieczona korkiem aluminiowym powinna wytrzymać w środku nadciśnienie ok. 2,2 bar |  | op. (a 88 szt.) | 1 |  |  |  |
| 5 | Butelka injekcyjna Średnica wewnętrzna szyjki 13mm/ średnica zewnętrzna szyjki 20mm, pojemność butelki 200 ml. Butelka w zestawieniu z dodatkowymi elementami powinna umożliwiać hodowlę ścisłych beztlenowców. Butelka po zamknięciu septą butylową i zabezpieczona korkiem aluminiowym powinna wytrzymać w środku nadciśnienie ok. 2,2 bar |  | op. (a 44 szt.) | 1 |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mniejszego opakowania pod warunkiem przeliczenia ilości sztuk (np. zamiast 1 op. a 100 szt.  można zaoferować 2 opakowania  po 50 szt.)

suma wartości netto (kolumna 7) +   podatek VAT       =       cena ofertowa brutto

……….........................................    +  kwota VAT ………… (  ……..%) VAT  =  .................................................

(cena ofertowa brutto całości zamówienia)

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

część  IV

| L. p | Asortyment | Nazwa handlowa produktu, producent | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szklana cylindryczna kolumna do chromatografii preparatywnej. Średnica wewnętrzna kolumny ma wynosić 1,5 cm, długość 20 cm, pojemność 35 ml. Szkło kolumny ma być bezbarwne, ma to być szkło borokrzemianowe. Dolne zakończenie kolumny ma być półprzezroczyste, osadzone na kolumnie na stałe, wyprodukowane z polipropylenu. W dolnym zakończeniu kolumny ma być na stałe osadzona porowata, polimerowa przegroda o średniej wielkości porów równej 28 mikrometrów. Półprzezroczyste zakończenie górne kolumny (zamontowane na kolumnie na stałe) ma być z „męskim” zamknięciem typu Luera („Luer Lock”). Kolumna ma być wyposażona w rezerwuar górny kolumny (z półprzezroczystego polipropylenu) do ręcznego dozowania próby na kolumnę. Kolumna ma być przystosowana do autoklawowania przy nadciśnieniu roboczym do 1 atmosfery nadciśnienia (14,7 psi). Kolumna ma być kompatybilna z będącym na wyposażeniu Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności polipropylenowym adapterem Bio-Rad służącym do napełniania kolumn wypełnieniami chromatograficznymi |  | komplet | 1 |  |  |  |
| 2 | Szklana cylindryczna kolumna do chromatografii preparatywnej. Średnica wewnętrzna kolumny ma wynosić 2,5 cm, długość 120 cm, pojemność 589 ml. Szkło kolumny ma być bezbarwne, ma to być szkło borokrzemianowe. Dolne zakończenie kolumny ma być półprzezroczyste, osadzone na kolumnie na stałe, wyprodukowane z polipropylenu. W dolnym zakończeniu kolumny ma być na stałe osadzona porowata, polimerowa przegroda o średniej wielkości porów równej 28 mikrometrów. Półprzezroczyste zakończenie górne kolumny (zamontowane na kolumnie na stałe) ma być z „męskim” zamknięciem typu Luera („Luer Lock”). Kolumna ma być wyposażona w rezerwuar górny kolumny (z półprzezroczystego polipropylenu) do ręcznego dozowania próby na kolumnę. Kolumna ma być przystosowana do autoklawowania przy nadciśnieniu roboczym do 1 atmosfery nadciśnienia (14,7 psi). |  | komplet | 1 |  |  |  |
| 3 | Strzykawka szklana ze szkła borokrzemianowego Strzykawki mają mieć centralne, metalowe zamknięcie typu Luera („Luer Lock”), mają mieć możliwość wymiany tłoka i cylindra, mają mieć oranżową podziałkę. Strzykawki mają być przystosowane do sterylizacji w autoklawie w temperaturze do +134 oC. Pojemność strzykawki 10ml. |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Zbiornik do liofilizacji. Zbiorniki cylindryczne płaskodenne wykonane z bezbarwnego szkła, dostosowane do długotrwałego procesu liofilizacji w warunkach wysokiej próżni. Objętość każdego zbiornika 600 ml. Każdy zbiornik ma być wyposażony w górny dekiel (zamknięcie) z gumy. W deklu ma być otwór do montażu stalowej rurki liofilizacyjnej, która ma średnicę zewnętrzną 19 mm. |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Zbiornik do liofilizacji. Zbiornik cylindryczny płaskodenny wykonany z bezbarwnego szkła, dostosowany do długotrwałego procesu liofilizacji w warunkach wysokiej próżni. Objętość zbiornika 1200ml. Zbiornik ma być wyposażony w górny dekiel (zamknięcie) z gumy. W deklu ma być otwór do montażu stalowej rurki liofilizacyjnej, która ma średnicę zewnętrzną 19 mm. |  | szt. | 1 |  |  |  |

suma wartości netto (kolumna 7) +   podatek VAT     =      cena ofertowa brutto

……….........................................    +  kwota VAT ………… (  ……..%) VAT  =  ........................................................

(cena ofertowa brutto całości zamówienia)

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:  ….........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:  ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .....................................................................................................

Nr telefonu,…………………………………………………………………………………..

nr faksu ..................................................................................................................................

Nr NIP ....................................................................................................................................

Nr REGON .............................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

1. Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2010 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej specyfikacji:

CZĘŚĆ 1*

Oferujemy dostawę pipet i akcesoriów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ....................................................................................zł)

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

CZĘŚĆ 2*

Oferujemy dostawę laboratoryjnych wyrobów szklanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ....................................................................................zł)

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

CZĘŚĆ 3*

Oferujemy dostawę laboratoryjnych wyrobów szklanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 3 do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ....................................................................................zł)

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

CZĘŚĆ 4*

Oferujemy dostawę laboratoryjnych wyrobów szklanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 4 do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ....................................................................................zł)

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

2. Zobowiązujemy się do dostarczania przedmiotu zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. Zobowiązujemy się do  wykonywania zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia  podpisania umowy.

4. Zobowiązujemy się do dostarczania przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

7. Zobowiązujemy się do utrzymania wysokości cen podanych w załączniku nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 do SIWZ do końca obowiązywania zawartej z Zamawiającym na okres 12 miesięcy umowy.

8. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez nas dostawę.

9. Zamówienie w części..... postępowania wykonam /-my

- samodzielnie*

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia (zakres zamówienia..................................*

10. Ofertę niniejszą składamy na …. kolejno ponumerowanych stronach.

11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) …………………………………

2) …………………………………

3) …………………………………

4) …………………………………

5) …………………………………

6) …………………………………………

.................................................

/Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 i UST. 2

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy pipet, akcesoriów laboratoryjnych i szklanych wyrobów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części :

cz. 1- pipety i akcesoria laboratoryjne;*

cz. 2 - laboratoryjne wyroby szklane; *

cz. 3 - laboratoryjne wyroby szklane; *

cz.4 - laboratoryjne wyroby szklane.*

oświadczamy, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium, do upływu terminu składania ofert na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

................................ dnia ................. 2010 roku

................................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy pipet, akcesoriów laboratoryjnych i szklanych wyrobów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części :

cz. 1- pipety i akcesoria laboratoryjne*;

cz. 2 - laboratoryjne wyroby szklane;*

cz. 3 - laboratoryjne wyroby szklane;*

cz.4 - laboratoryjne wyroby szklane.*

oświadczamy, że:

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2010 roku

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie dostawy pipet, akcesoriów laboratoryjnych i szklanych wyrobów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części :

cz. 1- pipety i akcesoria laboratoryjne*;

cz. 2 - laboratoryjne wyroby szklane*;

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

| Nr części postępowania | Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę/ów | Przedmiot zamówienia | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli dostaw.

……………. Dnia …......... 2010 r.

….........................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Umowa Dostawy Nr ........./2010

W dniu ........................ 2010 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa:

..........................................................................,

a

................................................., zarejestrowanym zgodnie z odpisem z rejestru handlowego Sądu Rejonowego w ........................, pod numerem ............................  lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działa:

- ..........................................................................,

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) jak również ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778),  zwanej dalej ustawą Pzp, nr sprawy AZP/PN/192010, w wyniku którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza Dostawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Odbiorcy dostawę pipet, akcesoriów laboratoryjnych i szklanych wyrobów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części :

cz. 1- pipety i akcesoria laboratoryjne;

cz. 2 - laboratoryjne wyroby szklane;

cz. 3 - laboratoryjne wyroby szklane;

cz.4 - laboratoryjne wyroby szklane*, zgodnie z wykazem zawierającym ceny, stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. do umowy, zwanych dalej przedmiotem umowy.

§ 2

- Dostawca dostarczać będzie przedmiot umowy na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w oparciu o bieżące zamówienia.

- Koszt transportu zawiera się w cenie  przedmiotu umowy.

- Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Odbiorca czyni odpowiedzialnym: …………………………………………………………………………………………………….

§ 3

1. Wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr…. do niniejszej umowy, stanowi kwota ................. zł netto (słownie: ...................................................), powiększona o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT w kwocie .............. zł (słownie: ..................................................), co daje ostateczną cenę do zapłaty brutto ...............................zł (słownie: ..................................................................................................................).

2. Każdorazowo za dostarczany przedmiot niniejszej umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie wg. cen jednostkowych określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym ofertę cenową Dostawcy zawartą odpowiednio w załączniku nr … do niniejszej umowy.

3. Wartość umowy o której mowa w ust. 1 wraz z cenami jednostkowymi określonymi w wykazie asortymentowym stanowiący zał. … będzie niezmienna w trakcie obowiązywania umowy.

4. Podstawą zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego asortymentu, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

5. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności każdorazowo po dostarczeniu przedmiotu umowy oraz wystawieniu faktury VAT przez Dostawcę.

6. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany  w fakturze VAT.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

2. Dostawca udziela Odbiorcy w gwarancji na dostarczany przedmiot umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez producentów.

3. Odbiorca przedmiotu umowy zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru dostawy.

4. Jednostka organizacyjna jako bezpośredni użytkownik przedmiotu umowy zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

5. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca.

6. Niezależnie od gwarancji Odbiorcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 6

1. Realizacja umowy każdorazowo następować będzie w ciągu 7 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania potwierdzonego na piśmie faksem.

2.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania,  tj. od dnia   .............................. 2010 r. do dnia ............................. 2011 r.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Dostawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

3/ Dostawca opóźnia się z realizacją dostawy przez okres dłuższy niż  7 dni,

4/ Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje                        właściwej jakości towarów objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Odbiorca popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Dostawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni.

5. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust.3 i 4 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

7. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

8. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Dostawcę.

9. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 3, 4 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami k.c.

10. Strony zastrzegają sobie również  możliwość wcześniejszego wygaśnięcia umowy w wyniku ilościowego wyczerpania asortymentu, będącego jej przedmiotem.

§ 7

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości poszczególnej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy w części.

2/ w razie zwłoki dotyczącej terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy, Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

3/ W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy.

4/ Odbiorca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ....................................,

- ....................................,

ODBIORCA:                                                                         DOSTAWCA:

1. ..................................................                                         1. ...........................................