Lublin, dn. 11.07.2011 r.

AZP/PN/p-193/6/2011

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 44 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1 dot. części 8

Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie młynka z regulowaną prędkością obrotowa w zakresie 700 do 3000 obr./min. (w specyfikacji podano 500 do 3000) ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taki młynek .

Pytanie nr 2 dot. części 18

Do jakich celów odbiornik ma być wykorzystywany?

Odpowiedź

Odbiornik ma być wykorzystywany do pomiaru punktów, linii, powierzchni pól z natychmiastowym odczytem parametrów takich jak: długość linii, powierzchnia pola, długość i szerokość zapisanego punktu.

Pytanie nr 3 dot. części 18

Czy odbiornik ma być wykorzystywany w celach edukacyjnych?

Odpowiedź

Odbiornik ma służyć przede wszystkim do celów badawczych.

Pytanie nr 4 dot. części 18

Czy odbiornik ma być urządzeniem typu palmtop zawierającym wyświetlacz o przekątnej minimum 3,5 cala?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga urządzenia typu palmtop z wbudowanym edytorem tekstu, przeglądarką internetową.

Pytanie nr 5 dot. części 18

Jakiego typu odbiornik Zamawiający ma na myśli? Jakie dokładności ma spełniać odbiornik?

Odbiorniki GIS klasy profesjonalnej to zazwyczaj takie, które umożliwiają pomiar z dokładnością na poziomie lepszym niż metr w czasie rzeczywistym bez wykorzystania sieci ASG EUPOS.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga odbiornik GPS do celów GIS-owych.

Pytanie nr 6 dot. części 18

Czy Zamawiający wymaga aby odbiornik posiadał poza GPS również obsługę satelitów GLONASS?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 7 dot. części 18

Czy Zamawiający wymaga by odbiornik posiadał wbudowany modem GPRS?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 8 dot. części 18

Czy odbiornik ma mieć w momencie dostawy możliwość współpracy z systemem ASG EUPOS poprzez wbudowany (wewnętrzny) modem GPRS?

# Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 9 dot. części 18

Czy odbiornik ma spełniać normę IP 65 lub lepszą?

# Odpowiedź

Zamawiający wymaga obudowę zgodną z normą IP65.

Pytanie nr 10 dot. części 18

Czy odbiornik ma być dostarczony wraz z tyczką i uchwytem na tyczkę, torbą transportową i kablem antenowym?

# Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 11 dot. części 18

Czy odbiornik ma być wyposażony w antenę precyzyjną L1 GPS/GLONASS/GALILEO o

zyskowności minimum 38 db, częstotliwości pracy w zakresach 1565-1615 MHz?

# Odpowiedź

Zamawiający wymaga zewnętrzną antenę GPS/GLONASS.

Pytanie nr 12 dot. części 18

Czy odbiornik musi posiadać procesor szybszy niż 800 MHz?

# Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wymaga (min.520 MHz).

Pytanie nr 13 dot. części 18

Czy odbiornik ma posiadać 256 MB pamięci RAM lub więcej?

# Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wymaga (min. 128 MB).

Pytanie nr 14 dot. części 18

Czy odbiornik ma posiadać minimum 2 GB pamięci nieulotnej flash?

# Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga odbiornik o pamięci nieulotnej flash minimum 2 GB.

Pytanie nr 15 dot. części 18

Czy odbiornik ma być wyposażony w porty Bluetooth, stację dokującą z wyprowadzonymi portami RS-232, USB oraz slot na dodatkową baterię?

# Odpowiedź

Zamawiający wymaga 1 slot na karty SD, USB, Bluetooth.

Pytanie nr 16 dot. części 18

Czy odbiornik ma mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o opcje pomiarów w post processingu oraz pomiarów RTK przy użyciu częstotliwości L1 i/lub L2 w celu zwiększenia jego dokładności?

# Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 17 dot. części 18

Czy odbiornik ma być wyposażony w oprogramowanie pomiarowe wyposażone w takie popularne funkcje jak:

a. Odczyt i zapis warstw wektorowych w formatach MAP, SHP, MIF/MID, DGN, DXF,

LOG, CRD, DAT, BNA itp.

b. Wsparcie dla formatów rastrowych jpg, jp2, ecw, tip, ras, bil, lan, ers, pcx, sid, bmp itp.

c. wsparcie formatów tabelarycznych i tekstowych: tab, html, xls, txt, dbf, mdt itp.

# Odpowiedź

Zamawiający wymaga oprogramowanie rolnicze Farm Works Site Mate.

Pytanie nr 18 dot. części 18

Czy Zamawiający wymaga w momencie dostawy odbiornika wykonującego pomiar z

częstotliwością do 10 Hz czy też odbiornik ma mieć możliwość pracy z taką częstotliwością dopiero po rozbudowie? Odbiorniki klasy GIS standardowo pracują z częstotliwością 1 Hz ale mają możliwość rozbudowy do wyższej częstotliwości.

# Odpowiedź

Nie, Zamawia nie wymaga.

Pytanie nr 19 dot. części 3

Czy Zamawiający dopuszcza liofilizator z wyświetlaczem graficznym LCD w języku polskim?

# Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dot. części 3

Czy średnica półek może wynosić 250 mm?

# Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza taką średnicę.

Pytanie nr 21 dot. części 3

Czy średnica tacy ze stali kwasoodpornej może wynosić 250 mm?

# Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej średnicy.

Pytanie nr 22 dot. części 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lifolizatora o wymiarach: wysokość 500mm, szerokość 400 mm, głębokość 500 mm?

# Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 dot. części 3

Czy przez płytę podstawy Zamawiający rozumie stelaż do liofiliztora?

# Odpowiedź

Nie. Płyta podstawy to element na którym ustawia się półki liofilizatora.

Pytanie nr 24 dot. części 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamrażarki z drzwiami z zamkiem, z uszczelką dociskową?

# Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 dot. części 43 i 44

Czy Zamawiający dopuszcza realizację zadań 43 i 44 w ciągu 75 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 dot. części 9

Czy Zamawiający dopuści inkubator  z zakresem temperatury od +5C powyżej temperatury otoczenia do +110C ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 dot. części 4

Czy Zamawiający w części 4 dopuszcza wysokiej klasy angielski czytnik ELISA o parametrach optyki i odczytu spełniających wymagania podane w SIWZ, sterowany przez zewnętrzny komputer z pełnym oprogramowaniem do obróbki i analizy wyników? Takie rozwiązanie pozwoliłoby na przedstawienie bardzo konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza aby czytnik ELISA był sterowany przez zewnętrzny komputer.

Pytanie nr 28 dot. części 7

Czy Zamawiający dopuści aparat umożliwiający elektroforezę na jednym, dwóch, trzech lub czterech żelach o wymiarach 7,5 cm(szer.) x 8cm(dł.)?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29 dot. części 8

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy w zadaniu nr 8 z 30 dni na 60 dni.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 dot. części 8

Czy Zamawiający posiada w swoim laboratorium zasilanie 400V, 16A potrzebne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia z zadania nr 8?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający posiada.

Pytanie nr 31 dot. części 3

Proszę o informacje czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora z minimalną temperaturą kondensatora lodu wynoszącą -55°C?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32 dot. części 3

Czy w przypadku zaoferowania liofilizatora, w którym cały proces  odbywa się bez ingerencji operatora (automatycznie) dopuszcza się wersję liofilizatora z  menu w języku angielskim? Wraz z dostawą dostarczana jest szczegółowa instrukcja obsługi w jęz. polskim umożliwiająca programowanie liofilizatora bez konieczności znajomości jęz. angielskiego.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33 dot. części 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 500 x 400 x 500 mm (wys. x szer. x gł.)?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34 dot. części 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora z wyświetlaczem tekstowym?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 35 dot. części 3

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wraz z dostawą liofilizatora dwóch naczyń do liofilizacji o pojemności 150 ml każde (w miejsce obecnie wymaganych)?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36 dot. części 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora bez wyposażenia w formie termobloku ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37 dot. części 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora bez regulacji próżni  - bez zaworu do regulacji ciśnienia oraz sondy do pomiaru próżni, mając na uwadze, że próżnia w przypadku procesu liofilizacji powinna być możliwie najniższa (im niższa próżnia tym szybszy proces liofilizacji i znacznie mniejsze ryzyko roztopienia próbki w trakcie procesu)?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38 dot. części 5

Proszę o doprecyzowanie czy kuwety o długości drogi optycznej 10 mm mają zostać dostarczone wraz z dostawą spektrofotometru? Jeżeli tak, to w jakiej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby kuwety o drodze optycznej były dostarczone wraz z dostawą spektrofotometru w ilości minimum 4 sztuk.

Pytanie nr 39 dot. części 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru z zakresem długości fali wynoszącym: od 335 do 1000 nm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 40 dot. części 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru ze światłem rozproszonym wynoszącym: <0,3% ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 41 dot. części 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru, w którym zdejmowanie widm odbywa się z szybkością od 10 do 4000 nm/min?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 42 dot. części 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru z łączem RS232 ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający zgadza się.

W imieniu Zamawiającego

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor UP