Lublin, dn. 28.06.2010r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i aparatury weterynaryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej danej „ustawą Pzp”, Zamawiający zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

1/ W rozdziale XII SIWZ:

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Pzp przedłużył termin składania ofert do dnia 05.07.2010r. godz. 1100 oraz wyznaczył termin otwarcia ofert na dzień 05.07.2010r. godz. 1115 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert wszystkie zapisy w SIWZ, które zawierają datę 01.07.2010r. zostały zmienione na 05.07.2010r.

2/ W rozdziale VII SIWZ:

Zamawiajacym w ust. dotyczącym dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, dodał:

pkt. 7.9.A.: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty w części 1 – 15 opisów urządzeń technicznych i fotografii  przedmiotu zamówienia, (np. foldery, prospekty)

3/ W załączniku nr 11 do SIWZ:

Zamawiający zmienił parametry techniczne lampy operacyjnej do zastosowań weterynaryjnych, w związku z tym przesyła nowy załącznik nr 11.

Załączniki:

Załącznik nr 11 do SIWZ

W imieniu Zamawiającego

dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP

Załącznik nr 11

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Do przeprowadzeni wizji lokalnej w imieniu Zamawiającego jest dr n wet. Roman Dąbrowski, i prof. dr hab. Władysław Wawron – tel. 081 445-61-15

Nazwa sprzętu:  LAMPA OPEREACYJNA  do zastosowań weterynaryjnych

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  CPV 31524110-9

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt Wydz. Med. Wet. UP w Lublinie, ul. Głęboka 30, tel. (81) 445 60 99 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr n wet Roman Dąbrowski (81) 445 61 68 3. Miejsce dostawy: Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt Wydz. Med. Wet. UP w Lublinie |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane tak/nie |
| 1. Zasada zawieszenia: konstrukcja lampy dwuramienna z zawieszeniem sufitowym dostosowana do wysokości sali (powyżej 3m) i warunków pomieszczenia |  |
| 2. Dwa ramiona lampy dające obrót oprawy wokół osi głównej bez ograniczeń (n x 360o) |  |
| 3. Zasada oświetlenia: dwie kopuły oświetleniowe zapewniające bezcieniowe oświetlenie pola operacyjnego |  |
| 4. Kopuła główna 3 – żarówkowa |  |
| 5. Kopuła satelitarna 1 – żarówkowa |  |
| 6. Kopuła główna i satelitarna: na zakończeniu ramienia poprzecznego zamocowane (dające obrót oprawy wokół osi głównej bez ograniczeń - n x 360o) ramię uchylne prostowodowe zakończone podwójnymi przegubami obrotowymi dającymi swobodę manewrowania kopułą w osi X,Y,Z dające obrót oprawy wokół osi głównej bez ograniczeń - n x 360o |  |
| 7. Natężenie oświetlenia z odległości 1 m kopuły głównej minimum 110 000 lux i satelitarnej minimum 50 000 lux |  |
| 8. Regulowana średnica pola roboczego kopuły głównej 16 ÷ 28 cm ± 2 cm i satelitarnej w zakresie 16 ÷ 28 cm ± 2 cm |  |
| 9. Średnica każdego z odbłyśników w kopułach lamp maksymalnie 180 mm |  |
| 10. Lampa wyposażona w centralny uchwyt przeznaczony do sterylizacji za pomocą którego można regulować wielkość plamy świetlnej |  |
| 11. Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 65-100% max |  |
| 12. Współczynnik odwzorowania barw Ra 93-94 |  |
| 13. Temperatura barwowa 4200 [K] |  |
| 14. Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania 70-140 [cm] |  |
| 15. Maksymalne natężenie napromienienia dla 100 tys. lux (każdej z kopuł) nie większe niż 390 W/m² |  |
| 16. Napięcie zasilające 230V, 50/60 Hz |  |
| 17. Lampa z zasilaczami przystosowanymi do automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne |  |
| 18. Lampa z żarówkami halogenowymi 24V, min. 75W o żywotności minimum 1000 godzin |  |
| 19. Montaż lampy operacyjnej |  |
| Cena | 100 |