Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30

Znak Sprawy: AZP/PN/21/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 200 000 euro

Zatwierdził:

dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP

Lublin, dnia 11.07.2012 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1  w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza 200 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej siwz, została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV : 39.18.00.00-7 - Meble laboratoryjne,

39.18.10.00-4 – Stoły laboratoryjne.

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym:

- załącznik  nr 1 składający się z  zał. 1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.5.,1.6.,1.7.

- załącznik nr 2 składający się z zał. 2..1.,2.2.,2.3.,

- załącznik nr 3 składający się z zał. 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.

- załącznik nr 4 składający się z zał. 4.1.,4.2.,4.3.

- załącznik nr 5 składający się z zał. 5.1.,5.2. do siwz.

3.3. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda aby Wykonawca:

1/ zapewnił serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na przedmiot zamówienia,

2/ udzielił gwarancji na minimum 36 miesięcy, przy czym  gwarancja liczona będzie od daty  podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę,

3/ wykonywał bezpłatne naprawy gwarancyjne lub wymieniał reklamowany element będący na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

4/  zapewnił, że oferowane przez niego meble laboratoryjne będą spełniały normy polskie i europejskie,

5/ zapewnił co najmniej 3 (trzy) bezpłatne przeglądy gwarancyjne,

6/ zagwarantował co najmniej 10 letni okres dostępności części zamiennych,

7/ zapewnił, iż posiada w swojej ofercie co najmniej 30 kolorów płyty meblowej

8/ montaż mebli laboratoryjnych obejmuje ich wniesienie, rozpakowanie, wypoziomowanie, zawieszenie, instalację, w tym podłączenie do istniejących mediów wraz z niezbędnymi elementami łączącymi,

9/ czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia nie będzie krótszy niż 48 godz. licząc od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu.

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Zamawiający nie przewiduje w siwz możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie  do 30 września 2012 r.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

8.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

8.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

8.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy wraz z montażem mebli laboratoryjnych  o wartości minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto.

8.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

8.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

8.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

8.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

8.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

8.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

9.1.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony 
i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

9.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

9.2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , Zamawiający żąda następujących dokumentów:

9.2.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz,.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

9.2.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z formularzem „Doświadczenie zawodowe” stanowiącym załącznik nr 9 do siwz.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek postawiony przez Zamawiającego podmioty te mogą spełniać wspólnie, a na poparcie spełnienia warunku formularz „Doświadczenie zawodowe” może być złożony wspólnie.

9.2.3. Dokumentów potwierdzających, że wymienione w wykazie dostawy, o którym mowa 
w pkt-cie 9.2.2. zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty mogą być składane wspólnie.

9.3.  Dokumenty podmiotów zagranicznych:

9.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 9.1.2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9.3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

9.4.1. wypełnione i podpisane:

- załącznik  nr 1 składający się z  zał. 1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.5.,1.6.,1.7.

- załącznik nr 2 składający się z zał. 2..1.,2.2.,2.3.,

- załącznik nr 3 składający się z zał. 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.

- załącznik nr 4 składający się z zał. 4.1.,4.2.,4.3.

- załącznik nr 5 składający się z zał. 5.1.,5.2.

zawierające parametry techniczne przedmiotu zamówienia wymagane przez Zamawiającego oraz  oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne i wycena poszczególnych pozycji składająca się na przedmiot zamówienia.

9.4.2. wypełniony i podpisany załącznik nr 6 zawierający warunki gwarancji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

9.5. Ponadto Wykonawca musi do oferty dołączyć następujące dokumenty:

9.5.1. wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do  siwz,

9.5.2. dowód wniesienia wadium w oryginale w formach opisanych w siwz.

9.5.3. w przypadku gdy oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w KRS należy ustanowić pełnomocnika, a pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e.

UWAGA!

Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

X. Informacje  o  zakresie oraz sposobie  porozumiewania  się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

10.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie wzajemnie pisemnie faksem na numer  (0-81) 445-67-30 lub e-mailem zamowienia@up.lublin.pl.

10.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń, zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania  przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane 
w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

10.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

10.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

10.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

10.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30, e-mail  zamowienia@up.lublin.pl, strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr inż. Bartłomiej Orzechowski - Kierownik Działu Technicznego- tel. 0-81 445-68-34, tel. kom. 501-347-865,

-   w zakresie zagadnień prawnych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr Małgorzata Jatczak - Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych  tel. 81 445-60-73.

11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ  w formie papierowej w terminie 5 dni.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

XI. Wymagania dotyczące wadium.

11.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/21/2012.

11.3.1.Wadium złożone w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

11.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 11.2 ppkt. 2-5 SIWZ należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

11.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

11.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

11.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

11.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

11.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

11.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

11.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

.

12.1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

12.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

12.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego - Bank Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

12.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XIII. Termin związania ofertą

13.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.

14.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

14.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.

14.3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

14.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

14.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

14.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14.10. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie w języku polskim.

14.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
14.12. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu 
w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

14.13. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

14.14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

14.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.16. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

14.17. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/21/2012 OFERTA – Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nie otwierać przed dniem 23.07.2012 r. przed godz. 1015

XV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

15.1.   W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do  Zamawiającego do dnia 23.07.2012 r. przed godz. 1000 .

15.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Akademicka 13, pokój 54.

15.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

15.4. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 23.07.2012 r. przed godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna.

15.5. Otwarcie ofert jest jawne.

15.6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

15.7. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący przy współudziale Komisji Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności.

15.8. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

15.9. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

XVI. Opis sposobu obliczania ceny

16.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż tego towaru lub usługi podlega temu obciążeniu.

16.2. Zamawiający żąda, aby cena oferty brutto obejmowała wszystkie koszt wykonania przedmiotu zamówienia, a więc wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług, cło  również wszystkie inne składniki w tym koszt transportu, montaż, opusty, rabaty itp.

Cena ofertowa będzie składać się z sumy wykazów stanowiących odpowiednio załączniki: 1.7+ 2.3+ 3.5+ 4.3 + 5.2.

16.3. Łączna cena ofertowa brutto (jako suma załączników: 1.7+ 2.3+ 3.5+ 4.3 + 5.2.)  obliczona zgodnie z punktem 16.2 siwz, stanowić będzie podstawę do oceny ofert w kryterium opisanym w rozdziale XVIII siwz.

16.4. Cenę oferty należy podać w PLN.

Cenę ofertową brutto za całość przedmiotu zamówienia należy podać cyfrowo i słownie w formularzu „Oferta Wykonawcy”  stanowiącej załącznik nr  10 do siwz.

16.5. Zamawiający ma prawo dokonywać w tekście oferty poprawek dotyczących omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

16.6. Jeśli cena przedmiotu zamówienia będzie rażąco niska, Zamawiający w celu ustalenia tego faktu zwróci się do Wykonawcy o udzielenie mu w wyznaczonym terminie  szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny. Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu będzie przebiegać wg następującego schematu:

Cena oferty brutto – 100 - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 100 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

100 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeśli w postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej, w formach opisanych w Rozdziale 12 siwz.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 11 do siwz z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do siwz dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem 
nr 11 do siwz.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zmianami), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Załączniki do siwz:

- Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1,

- Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2,

- Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3,

- Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4

- Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5,

- Formularz - warunki gwarancji - załącznik nr 6,

- Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 7,

- Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 8,

- Doświadczenie zawodowe - załącznik nr 9,

- Formularz „Oferta Wykonawcy” - załącznik nr 10,

- Wzór umowy - załącznik nr 11.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na

dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych w budynkach dydaktycznych uniwersytetu przyrodniczego w lublinie przy ul. akademickiej 12, 13, 15.

1/ dOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO LABORATORIUM NR 206 KATEDRY SZCZEGÓŁOWEJ UPRAWY ROŚLIN W BUDYNKU AGROTECHNIKI UL. AKADEMICKA 15,

2/ dOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO SALI ĆWICZEŃ NR 401 KATEDRY BIOCHEMII I TOKSYKOLOGII W BUDYNKU ZOOTECHNIKI UL. AKADEMICKA 13,

3/ dOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO LABORATORIUM NR 215 KATEDRY BIOCHEMII I FIZJOLOGII ZWIERZĄT W BUDYNKU TEORII WETERYNARII UL. AKADEMICKA 12,

4/ dOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO SALI ĆWICZEŃ NR 345 KATEDRY HIGIENY ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA W BUDYNKU ZOOTECHNIKI UL. AKADEMICKA 13,

5/ dOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO LABORATORIUM NR 418 ZAKŁADU MIKROBIOLOGII WETERYNARYJNEJ W BUDYNKU AGROTECHNIKI UL. AKADEMICKA 15.

Opracował:

mgr inż. Bartłomiej Orzechowski

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

1. dOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO LABORATORIUM NR 206 KATEDRY SZCZEGÓŁOWEJ UPRAWY ROŚLIN W BUDYNKU AGROTECHNIKI UL. AKADEMICKA 15

  - Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia. | TAK |  |
|  | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK (podać) |  |
|  | W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. | TAK (podać) |  |
|  | Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm (dołączyć atest higieniczny) – obustronnie laminowana. | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
|  | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |  |
|  | Prowadnice szuflad metalowe, łożyskowe o pełnym wysuwie. | TAK |  |
|  | Meble oparte na nóżkach o wysokości 150mm ÷ 160mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm. | TAK (podać zakres) |  |
|  | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. | TAK |  |
|  | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie jest wymagane w przypadku szafek wiszących) lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
|  | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia. | TAK (podać rodzaj zabezpieczenia) |  |
|  | Półki w nadstawce stołu laboratoryjnego wyspowego muszą być wyłożone materiałem chemoodpornym o grubości minimum 1mm. UWAGA: Nie dopuszcza się szkła jako materiału wyłożenia. | TAK (podać rodzaj materiału wyłożenia) |  |
|  | Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK (dołączyć atest) |  |
|  | Blaty i zlewy z żywicy epoksydowej muszą być wykonane w kolorze szarym, a grubość blatów musi wynosić minimum 19 mm. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
|  | Zlewy z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 600x400x200 (wymiary w mm), muszą być w stanowisku do mycia wklejane w blat. | TAK (podać) |  |
|  | Blat z konglomeratu kwarcowego o grubości minimum 20mm musi być wykonany w kolorze: Blanco Saraiba. | TAK (dołączyć atest higieniczny na konglomerat) |  |
|  | Przednia krawędź blatu z konglomeratu kwarcowego musi być wykończona promieniem min R4 w celu zabezpieczenia użytkownika przed urazami. | TAK |  |
|  | Fugi technologiczne (łączenie blatów) muszą być wykonane z mas uszczelniających miękkich (np. Silikon) o podwyższonej chemoodporności i podwyższonej odporności na temperaturę oraz na działanie światła. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
|  | Zawory i armatura muszą spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta powłoką poliestrową w kolorze jasno – popielatym. | TAK (dołączyć atest higieniczny, oświadczenie producenta o rodzaju powłoki) |  |
|  | Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych musi być minimum. 1,3mm a maksimum 1,8mm. | TAK (załączyć oświadczenie producenta) |  |
|  | Płuczka jednooczna w stanowisku do mycia musi być wyposażona w wąż o długości minimum 1,5 m. Płuczka z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem wypływu wody. Włączanie zaworu poprzez jednokrotne pchnięcie dźwigni uruchamia jednocześnie blokadę zabezpieczającą przed wyłączeniem. Płuczka pokryta chemoodporną powłoką poliestrową. | TAK (dołączyć atest higieniczny, oświadczenie producenta o rodzaju powłoki) |  |
|  | Wszystkie zawory wodne oraz płuczka oczna muszą być tego samego producenta. | TAK (podać producenta) |  |
|  | Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe. Wymóg powyższy nie dotyczy szafek zlewowych. | TAK |  |
|  | Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” z całej palety kolornika firmy KRONOPOL Żary lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
|  | Kolorystyka blatów z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL – „do wyboru” z całej palety kolornika firmy CHOBOT Halinówek lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
|  | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianych mebli laboratoryjnych, należy podać typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem produkcji Oferenta. UWAGA: W przypadku zabudów należy podać symbole katalogowe oraz wymiary poszczególnych mebli składowych. | TAK (dołączyć katalogi) |  |
|  | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących atestów i certyfikatów: - atest higieniczny na meble jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. - certyfikat ISO 9001 dla producenta mebli lub równoważny. - certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta mebli lub równoważny. - orzeczenie zgodności stołów laboratoryjnych z normą PN-EN 13150, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą - orzeczenie zgodności szaf i szafek z normą PN-EN 14727, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą | TAK (dołączyć atesty) |  |
| 28 | Do oferty należy dołączyć wizualizacje trójwymiarową, przedstawiającą całe pomieszczenie wraz z usytułowanymi w nim oferowanymi meblami. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie odbycia wizji lokalnej, potwierdzone przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. | TAK (dołączyć wizualizację, oraz potwierdzenie odbycia wizji lokalnej) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

  - Dygestorium 1500x900x2400

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych pokrytych proszkowo farbą epoksydową, jako urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy (np. kółka). Należy zapewnić bezpieczny i względnie łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych układów stanowiących zespoły dygestorium. | TAK |  |
| 2 | Ściany komory (boczne i tylna), wyłożone trudno zapalnymi płytami jednolitymi z żywicy poliestrowej w kolorze białym. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 3 | Ściana tylna dygestorium musi być wykonana jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Wymiary ściany muszą być tak dobrane by między blatem a dolną krawędzią ściany powstała szczelina wentylacyjna o wysokości 170mm ÷ 210mm. | TAK |  |
| 4 | Blat i zlewik muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF). Blat o grubości minimum 26mm z podniesionym na każdym boku obrzeżem o grubości minimum 6mm (łączna grubość 32mm). Przednia krawędź blatu musi być w kształcie aerodynamicznym. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i musi być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Wymagany kolor blatu: szaro niebieski. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 5 | W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik ceramiczny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x85x112 (wymiary w mm), podklejany pod blat. Nie dopuszcza się innego sposobu montażu zlewika. Otwór w blacie musi być glazurowany. | TAK (podać) |  |
| 6 | Wymagana minimalny okres gwarancji producenta na blat ceramiczny oraz zlewik ceramiczny 25 lat. Potwierdzenie gwarancji producenta dołączyć do oferty. | TAK (podać okres gwarancji) |  |
| 7 | Instalacja kanalizacyjna w dygestorium musi być chemoodporna | TAK |  |
| 8 | W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny. | TAK |  |
| 9 | Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego laminowanego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2. Elementy zawieszenia okna muszą być poza komorą roboczą. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna. UWAGA: Nie dopuszcza się szkła hartowanego. | TAK |  |
| 10 | Okno musi posiadać ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej (zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2). Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną. | TAK |  |
| 11 | Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe (aerodynamiczne). Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. | TAK |  |
| 12 | Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium. | TAK |  |
| 13 | Sygnalizacja optyczna musi być umieszczona w panelu poziomym na wysokości górnej krawędzi okna przedniego, ustawionego w pozycji zamkniętej. | TAK |  |
| 14 | Zawory wodne i gazowe oraz gniazda elektryczne muszą być zamontowane pod blatem, w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy elementów układów technicznych tam zamontowanych. | TAK (podać ilość i rodzaj gniazd i zaworów, dołączyć atest higieniczny na zawory) |  |
| 15 | Korpusy zaworów muszą być mosiężne. | TAK (podać) |  |
| 16 | Wylewki wodne i gazowe muszą być umieszczone w ścianie tylnej komory dygestorium i muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową, natomiast grubości ścianek musi wynosić minimum 1,5 mm. | TAK (podać) |  |
| 17 | Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP 44 | TAK |  |
| 18 | Szafki podblatowe muszą być wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150mm od podłogi. Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). Wnętrze szafek oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm. Montaż i demontaż szafek pod blatem musi być prosty, celem łatwej obsługi serwisowej. Szafki wyposażone w zamki patentowe. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 19 | Zawiasy w szafkach podblatowych muszą być chemoodporne. Dopuszcza się ich wykonane ze stali kwasoodpornej bądź z anodowanego aluminium. Ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza się zawiasów wykonanych z tworzywa sztucznego. | TAK (podać materiał zawiasów) |  |
| 20 | Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości w zakresie 10mm ÷ 18mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1 mm. Nie dopuszcza się aby ściany boczne stanowiły konstrukcję wsporczą dygestorium. | TAK |  |
| 21 | Kolorystyka ścian zewnętrznych dygestorium „do wyboru” z całej palety kolornika firmy KRONOPOL Żary lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 22 | Powierzchnia całkowita blatu musi wynosić: 1,05m2 ±5% | TAK |  |
| 23 | Szerokość komory roboczej dygestorium: minimum 1400mm | TAK (podać) |  |
| 24 | Objętość komory roboczej – 1,15m3 ±5% | TAK (podać) |  |
| 25 | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego dygestorium, należy podać jego typ/model katalogowy, potwierdzając że oferowane dygestorium jest przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK (dołączyć katalog) |  |
| 26 | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanego dygestorium Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty następujących dokumentów: - atest higieniczny na dygestorium jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. - certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta dygestorium lub równoważny. - deklarację zgodności z normą PN–EN 14175–2 wydaną przez niezależny ośrodek kwalifikacji jakości wyrobów. - deklarację zgodności wg PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 potwierdzającą oznaczenie dygestorium znakiem bezpieczeństwa CE. | TAK (dołączyć do oferty) |  |
| 27 | Dopuszczalna odchyłka od wymiarów gabarytowych dygestoriów – ±2%. | TAK (podać) |  |
| 28 | Wysokość dygestorium z zamkniętym oknem oraz z oknem podniesionym maksymalnie (powyżej wysokości bezpiecznej) musi być jednakowa i wynosić 2400mm ±2%. UWAGA: Niedopuszcza się aby górna krawędź okna w jego najwyższym położeniu wystawała ponad obudowę dygestorium. | TAK (podać) |  |
| 29 | Dygestorium musi być wyposażone w media: 1x woda, 1x gaz palny, 3x gniazdo 230V. | TAK |  |
| 31 | W celu zapoznania się z miejscem montażu dygestorium oraz uniknięcia błędów w ofercie wymaga się, aby przed złożeniem oferty każdy z Oferentów przeprowadził wizję lokalną pomieszczeń, w których będzie zamontowane dygestorium. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej, podpisane przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę należy dołączyć do oferty. | TAK (potwierdzenie z przeprowadzenia wizji lokalnej dołączyć do oferty) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

  - Stół wagowy 800x600x800

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna stołu stalowa, spawana z profili stalowych o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 25x25x2 mm. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja nośna pokryta proszkowo farbami epoksydowymi w kolorze szarym. | TAK |  |
| 3 | Możliwość regulacji wysokości w zakresie 30 mm. | TAK |  |
| 4 | Obudowa konstrukcji nośnej wykonana jako szkieletowa, z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją. | TAK |  |
| 5 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet obudowy nie mniejszy niż 25x25 mm | TAK |  |
| 6 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
| 7 | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia. | TAK |  |
| 8 | Wypełnienie szkieletu obudowy – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm (dołączyć atest higieniczny) – obustronnie laminowana. | TAK (dołączyć atest) |  |
| 9 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK |  |
| 10 | Blat z płyty wiórowej typu postforming o grubości minimum 26mm, laminowany laminatem wysokociśnieniowym HPL w kolorze do wyboru wg kolornika firmy CHOBOT lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK (dołączyć atest) |  |
| 11 | Płyta robocza wykonana z wyłożeniem granitowym, osadzona na wibroizolatorach zamontowanych w ramie stalowej, wspartej na wspornikach regulacyjnych z możliwością poziomowania płyty. | TAK |  |
| 12 | Ze wszystkich stron płyty roboczej zachowany jest luz pomiędzy płytą roboczą a blatem ok. 5 mm. | TAK |  |
| 13 | Wymiary płyty roboczej minimum 400x400 mm. | TAK (podać) |  |
| 14 | Otwór na płytę roboczą w blacie wyłożony profilami aluminiowymi. | TAK |  |
| 15 | Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” z całej palety kolornika firmy KRONOPOL Żary lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 16 | Stół wagowy jako wyrób musi posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający jego stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. | TAK (dołączyć atest) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

  - Ceramiczna płyta grzejna

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość 570mm ±10mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Głębokość 510mm ±10mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Ilość pól grzejnych 4 szt. | TAK (podać) |  |
| 4 | Wymagane wymiary pól grzejnych: - 145mm ±5mm – 2szt. - 180mm ±5mm – 1szt. - 210mm ±5mm – 1szt. | TAK (podać) |  |
| 5 | Moc całkowita 6.5 kW ±0,5kW | TAK (podać) |  |
| 6 | Wskaźnik ciepła resztkowego płyt ceramicznych | TAK |  |
| 7 | Sterowanie sensorowe | TAK |  |
| 8 | System automatycznego zagotowania | TAK |  |
| 9 | Blokada włączenia pól grzejnych | TAK |  |
| 10 | Płyta do zabudowy w blacie | TAK |  |
| 11 | Producent | TAK (podać) |  |
| 12 | Typ / model | TAK (podać) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

  - Piekarnik elektryczny

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość 590mm ±10mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Wysokość 590mm ±10mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Głębokość 570mm ±10mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Pojemność piekarnika: 60 l ±5 l [litry] | TAK (podać) |  |
| 5 | Oświetlenie: 25W ±5W | TAK (podać) |  |
| 6 | Moc całkowita 2,9 kW ±0,2kW | TAK (podać) |  |
| 7 | Liczba blach minimum 2szt. | TAK (podać) |  |
| 8 | Prowadnice teleskopowe | TAK |  |
| 9 | Ilość funkcji piekarnika: minimum 6 | TAK (podać) |  |
| 10 | System chłodzenia obudowy | TAK |  |
| 11 | Powłoka piekarnika: emalia łatwo czyszcząca | TAK |  |
| 12 | Blokada włączenia piekarnika | TAK |  |
| 13 | Chowane pokrętła | TAK |  |
| 14 | Programator sensorowy | TAK |  |
| 15 | Klasa energetyczna minimum A | TAK (podać) |  |
| 16 | Kolor: inox | TAK |  |
| 17 | Piekarnik do zabudowy | TAK |  |
| 18 | Producent | TAK (podać) |  |
| 19 | Typ / model | TAK (podać) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

  - Okap kominowy

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość 600mm ±10mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Wysokość 930mm ±10mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Głębokość 500mm ±10mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Masa netto: maximum 10kg | TAK (podać) |  |
| 5 | Oświetlenie konwencjonalne: 80W ±10W | TAK (podać) |  |
| 6 | Moc całkowita 175W ±10W | TAK (podać) |  |
| 7 | Sterowanie suwakowe | TAK |  |
| 8 | Aluminiowy filtr tłuszczu | TAK |  |
| 9 | Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz | TAK |  |
| 10 | Wydajność w trybie wyciągu: 415m3/h ±10 m3/h | TAK (podać) |  |
| 11 | Wydajność w trybie pochłaniacza: 400 m3/h ±10m3/h | TAK (podać) |  |
| 12 | Liczba stopni obrotowych silnika: minimum 3 | TAK (podać) |  |
| 13 | Średnica wylotu powietrza: 115mm ±10mm | TAK (podać) |  |
| 14 | Poziom głośności: maximum 56 dB | TAK (podać) |  |
| 15 | Długość przewodu elektrycznego: minimum 1m | TAK |  |
| 16 | Napięcie zasilania: 230 V | TAK |  |
| 17 | Kolor: biały | TAK |  |
| 18 | Producent | TAK (podać) |  |
| 19 | Typ / model | TAK (podać) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

  - Wykaz mebli wraz  z ich wyceną

| Lp. | Nazwa | Wymiary [mm] (szer. x gł. x wys.) | Opis | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zabudowa przyścienna | 3300x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa składająca się z: 2x stół roboczy "1200" (1x szafka "600": 1x szuflada p/w, 2x drzwi, 1x półka, 2x zamek); 1x stół otwarty pod suszarkę "900". Blat: żywica epoksydowa. | 1 |  |  |
| 2 | Zabudowa przyścienna | 2400x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa składająca się z: 2x stół roboczy "1200" (1x szafka "600": 1x szuflada p/w, 2x drzwi, 1x półka, 2x zamek). Blat: żywica epoksydowa. | 1 |  |  |
| 3 | Zabudowa wisząca | 2400x300x450 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Zabudowa składająca się z: 3x szafka wisząca "800" (2x drzwi, 1x półka, 1x zamek). | 1 |  |  |
| 4 | Stół wagowy | 800x600x800 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Stół wagowy”. Blat: laminowany HPL. | 1 |  |  |
| 5 | Stół wyspowy | 3000x1500x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Stół składający się z: 8 szafka "600" (wyposażona w: 2x drzwi, 1x półka, 1x zamek) (ewentualnie 4 szafki "1200" o identycznej łącznej ilości drzwiczek); 1x stanowisko zlewowe dwusekcyjne "1400" (obie sekcje wyposażone tak samo: 2x drzwi, 1x zlew z żywicy epoksydowej, 1x bateria nastołowa laboratoryjna c/z woda). Dodatkowo stół wyposażony w: 1x oczomyjka laboratoryjna, 2x bateria nastołowa laboratoryjna zimna woda, 1x ociekacz 72 kołkowy polistyrenowy "450" (w kolorze niebieskim), 1x nadstawka wyspowa dwustronna "1200x550" z 2 półkami oraz ze zintegrowanym, poziomym panelem elektrycznym (3x gniazdo 230V na stronę). Blat: żywica epoksydowa. UWAGA: blat w stanowisku zlewowym z podniesionym obrzeżem z żywicy epoksydowej zintegrowanym z blatem. | 1 |  |  |
| 6 | Zabudowa przyścienna | 1800x650x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”, „Piekarnik elektryczny”, „Ceramiczna płyta grzejna” i "Okap kominowy". Zabudowa składająca się z: 1x zabudowa piekarnika "645" (1x ceramiczna płyta grzejna, 1x piekarnik elektryczny); 1x szafka "1155" (sekcja lewa: 2x drzwi, 1x półka, 1x zamek; sekcja prawa; 1x drzwi, 1x półka, 1x zamek); 1x okap kominowy. Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |
| 7 | Dygestorium | 1500x900x2400 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Dygestorium 1500x900x2400”. | 2 |  |  |
| RAZEM: |  |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

2. dOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO SALI ĆWICZEŃ NR 401 KATEDRY BIOCHEMII I TOKSYKOLOGII W BUDYNKU ZOOTECHNIKI UL. AKADEMICKA 13.

2.1.  Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia. | TAK |  |
| 2 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK (podać) |  |
| 3 | W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. | TAK (podać) |  |
| 4 | Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm (dołączyć atest higieniczny) – obustronnie laminowana. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |  |
| 7 | Prowadnice szuflad metalowe typu METABOX lub w przypadku głębokich szuflad łożyskowe o pełnym wysuwie. | TAK |  |
| 8 | Meble oparte na nóżkach o wysokości 150mm ÷ 160mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm. | TAK (podać zakres) |  |
| 9 | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. | TAK |  |
| 10 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie jest wymagane w przypadku szafek wiszących) lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
| 11 | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia. | TAK (podać rodzaj zabezpieczenia) |  |
| 12 | Półki w nadstawce stołu laboratoryjnego wyspowego muszą być wyłożone materiałem chemoodpornym o grubości minimum 1mm. UWAGA: Nie dopuszcza się szkła jako materiału wyłożenia. | TAK (podać rodzaj materiału wyłożenia) |  |
| 13 | Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK (dołączyć atest) |  |
| 14 | Blaty z konglomeratu kwarcowego o grubości minimum 20mm muszą być wykonane w kolorze: Blanco Saraiba. | TAK (dołączyć atest higieniczny na konglomerat) |  |
| 15 | Przednia krawędź blatu z konglomeratu kwarcowego musi być wykończona promieniem min R4 w celu zabezpieczenia użytkownika przed urazami. | TAK |  |
| 16 | Zlewy z polipropylenu o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 400x400x300 (wymiary w mm), muszą być w stanowiskach do mycia podklejane pod blat. Otwór w blacie musi być szlifowany i wykończony promieniem min R4. | TAK (podać) |  |
| 17 | Fugi technologiczne (łączenie blatów) muszą być wykonane z mas uszczelniających miękkich (np. Silikon) o podwyższonej chemoodporności i podwyższonej odporności na temperaturę oraz na działanie światła. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 18 | Zawory i armatura w stole wyspowym muszą spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta powłoką poliestrową w kolorze jasno – popielatym. | TAK (dołączyć atest higieniczny, oświadczenie producenta o rodzaju powłoki) |  |
| 19 | Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych w stole wyspowym musi być minimum. 1,3mm a maksimum 1,8mm. | TAK (załączyć oświadczenie producenta) |  |
| 20 | Płuczki jednooczne muszą być wyposażone w wąż o długości minimum 1,5 m. Płuczki z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem wypływu wody. Włączanie zaworu poprzez jednokrotne pchnięcie dźwigni uruchamia jednocześnie blokadę zabezpieczającą przed wyłączeniem. Płuczki pokryte chemoodporną powłoką poliestrową. | TAK (dołączyć atest higieniczny, oświadczenie producenta o rodzaju powłoki) |  |
| 21 | Wszystkie zawory: wodne oraz płuczki oczne muszą być tego samego producenta. | TAK (podać producenta) |  |
| 22 | Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafek zlewowych. | TAK |  |
| 23 | Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” z całej palety kolornika firmy KRONOPOL Żary lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 24 | Kolorystyka blatów z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL – „do wyboru” z całej palety kolornika firmy CHOBOT Halinówek lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 25 | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianych mebli laboratoryjnych, należy podać typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem produkcji Oferenta. UWAGA: W przypadku zabudów należy podać symbole katalogowe oraz wymiary poszczególnych mebli składowych. | TAK (dołączyć katalogi) |  |
| 26 | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących atestów i certyfikatów: - atest higieniczny na meble jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. - certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta mebli lub równoważny. - orzeczenie zgodności stołów laboratoryjnych z normą PN-EN 13150, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą - orzeczenie zgodności szaf i szafek z normą PN-EN 14727, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą | TAK (dołączyć atesty) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

  - Dygestorium 1500x900x2400

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych pokrytych proszkowo farbą epoksydową, jako urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy (np. kółka). Należy zapewnić bezpieczny i względnie łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych układów stanowiących zespoły dygestorium. | TAK |  |
| 2 | Ściany komory (boczne i tylna), wyłożone trudno zapalnymi płytami jednolitymi z żywicy poliestrowej w kolorze białym. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 3 | Ściana tylna dygestorium musi być wykonana jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Wymiary ściany muszą być tak dobrane by między blatem a dolną krawędzią ściany powstała szczelina wentylacyjna o wysokości 170mm ÷ 210mm. | TAK |  |
| 4 | Blat i zlewik muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF). Blat o grubości minimum 26mm z podniesionym na każdym boku obrzeżem o grubości minimum 6mm (łączna grubość 32mm). Przednia krawędź blatu musi być w kształcie aerodynamicznym. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i musi być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Wymagany kolor blatu: szaro niebieski. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 5 | W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik ceramiczny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x85x112 (wymiary w mm), podklejany pod blat. Nie dopuszcza się innego sposobu montażu zlewika. Otwór w blacie musi być glazurowany. | TAK (podać) |  |
| 6 | Wymagana minimalny okres gwarancji producenta na blat ceramiczny oraz zlewik ceramiczny 25 lat. Potwierdzenie gwarancji producenta dołączyć do oferty. | TAK (podać okres gwarancji) |  |
| 7 | Instalacja kanalizacyjna w dygestorium musi być chemoodporna | TAK |  |
| 8 | W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny. | TAK |  |
| 9 | Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego laminowanego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2. Elementy zawieszenia okna muszą być poza komorą roboczą. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna. UWAGA: Nie dopuszcza się szkła hartowanego. | TAK |  |
| 10 | Okno musi posiadać ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej (zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2). Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną. | TAK |  |
| 11 | Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe (aerodynamiczne). Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. | TAK |  |
| 12 | Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium. | TAK |  |
| 13 | Sygnalizacja optyczna musi być umieszczona w panelu poziomym na wysokości górnej krawędzi okna przedniego, ustawionego w pozycji zamkniętej. | TAK |  |
| 14 | Zawory wodne i gazowe oraz gniazda elektryczne muszą być zamontowane pod blatem, w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy elementów układów technicznych tam zamontowanych. | TAK (podać ilość i rodzaj gniazd i zaworów, dołączyć atest higieniczny na zawory) |  |
| 15 | Korpusy zaworów muszą być mosiężne. | TAK (podać) |  |
| 16 | Wylewki wodne i gazowe muszą być umieszczone w ścianie tylnej komory dygestorium i muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową, natomiast grubości ścianek musi wynosić minimum 1,5 mm. | TAK (podać) |  |
| 17 | Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP 44 | TAK |  |
| 18 | Szafki podblatowe muszą być wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150mm od podłogi. Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). Wnętrze szafek oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm. Montaż i demontaż szafek pod blatem musi być prosty, celem łatwej obsługi serwisowej. Szafki wyposażone w zamki patentowe. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 19 | Zawiasy w szafkach podblatowych muszą być chemoodporne. Dopuszcza się ich wykonane ze stali kwasoodpornej bądź z anodowanego aluminium. Ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza się zawiasów wykonanych z tworzywa sztucznego. | TAK (podać materiał zawiasów) |  |
| 20 | Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości w zakresie 10mm ÷ 18mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1 mm. Nie dopuszcza się aby ściany boczne stanowiły konstrukcję wsporczą dygestorium. | TAK |  |
| 21 | Kolorystyka ścian zewnętrznych dygestorium „do wyboru” z całej palety kolornika firmy KRONOPOL Żary lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 22 | Powierzchnia całkowita blatu musi wynosić: 1,05m2 ±5% | TAK |  |
| 23 | Szerokość komory roboczej dygestorium: minimum 1400mm. | TAK (podać) |  |
| 24 | Objętość komory roboczej – 1,15m3 ±5% | TAK (podać) |  |
| 25 | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego dygestorium, należy podać jego typ/model katalogowy, potwierdzając że oferowane dygestorium jest przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK (dołączyć katalog) |  |
| 26 | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanego dygestorium Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty następujących dokumentów: - atest higieniczny na dygestorium jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. - certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta dygestorium lub równoważny. - deklarację zgodności z normą PN–EN 14175–2 wydaną przez niezależny ośrodek kwalifikacji jakości wyrobów. - deklarację zgodności wg PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 potwierdzającą oznaczenie dygestorium znakiem bezpieczeństwa CE. | TAK (dołączyć do oferty) |  |
| 27 | Dopuszczalna odchyłka od wymiarów gabarytowych dygestoriów – ±2%. | TAK (podać) |  |
| 28 | Wysokość dygestorium z zamkniętym oknem oraz z oknem podniesionym maksymalnie (powyżej wysokości bezpiecznej) musi być jednakowa i wynosić 2400mm ±2%. UWAGA: Nie dopuszcza się, aby górna krawędź okna w jego najwyższym położeniu wystawała ponad obudowę dygestorium. | TAK (podać) |  |
| 29 | Dygestorium musi być wyposażone w media: 2x woda, 1x gaz palny, 3x gniazdo 230V. | TAK |  |
| 30 | W celu zapoznania się z miejscem montażu dygestorium oraz uniknięcia błędów w ofercie wymaga się, aby przed złożeniem oferty każdy z Oferentów przeprowadził wizję lokalną pomieszczeń, w których będzie zamontowane dygestorium. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej, podpisane przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę należy dołączyć do oferty. | TAK (potwierdzenie z przeprowadzenia wizji lokalnej dołączyć do oferty) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

  - Wykaz mebli wraz z ich wyceną

| Lp. | Nazwa urządzenia | Wymiary gab. (szer x gł x wys) [mm] | Opis | ILOŚĆ [szt] | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Pom. 401 |  |  |  |
| 1 | Stół wyspowy | 3150x1400x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Stół wyspowy składający się z: 1x stanowisko do mycia trzysekcyjne zamykające wyspę "1400" (boczne skrajne sekcje wyposażone tak samo: 1x drzwi, 1x półka; sekcja środkowa pod zlew: 2x drzwi, 1x zlew wykonany z polipropylenu (wymiar wewnętrzny komory 400x400x300), 1x bateria nastołowa laboratoryjna z mieszaczem c/z woda, 1x bateria nastołowa laboratoryjna zimna woda, 1x płuczka oczna); 2x stanowisko jednoszafkowe "1200" (1x szafka "500": 1x szuflada o pełnym wysuwie, 1x drzwi, 1x półka, 2x zamek); 2x stół roboczy otwarty "1200"; 2x nadstawka wyspowa dwustronna otwarta "1200x550" ze zintegrowanym poziomym panelem elektrycznym (1x półka, 3x gniazdo 230V po obu stronach); 2x ociekacz laboratoryjny kołkowy wykonany z polistyrenu w kolorze jasnoniebieskim. Blat: konglomerat kwarcowy. | 3 |  |  |
| 2 | Zabudowa przyścienna | 2100x600x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Zabudowa składająca się z: 2x szafka narożna ścięta "450" (1x drzwi, 1x półka, 1x zamek); 1x stół roboczy otwarty "1200". Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |
| 3 | Zabudowa przyścienna | 4695x700x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Zabudowa składająca się z: 1x szafka zlewowa "950" (2x drzwi, 1x zlew prostokątny jednokomorowy ze stali nierdzewnej, 1x bateria nastołowa z mieszaczem c/z woda); 2x szafka trzysekcyjna "1500" (wszystkie sekcje wyposażone tak samo: 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka, 2x zamek); 1x szafka "745" (2x drzwi, 1x półka, 1x zamek). Blat: laminowany HPL. | 1 |  |  |
| 4 | Zabudowa wisząca | 4695x300x1600 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Zabudowa składająca się z: 2x szafka wisząca „950” (2x drzwi, 2x półka, 1x zamek); 8x szafka wisząca „750” (2x drzwi, 2x półka, 1x zamek); 2x szafka wisząca „745” (2x drzwi, 2x półka, 1x zamek). Uwaga: Szafki ustawione w dwóch poziomych rzędach. | 1 |  |  |
| 5 | Dygestorium | 1500x900x2400 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Dygestorium 1500x900x2400”. | 3 |  |  |
| 6 | Stół roboczy | 800x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Stół składający się z: 1x szafka „800” (2x drzwi, 1x półka, 1x zamek). Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |
| 7 | Stół roboczy | 1100x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Stół składający się z: 1x szafka „1100” (2x drzwi, 1x półka, 1x zamek). Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

3. dOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO LABORATORIUM NR 215 KATEDRY BIOCHEMII I FIZJOLOGII ZWIERZĄT W BUDYNKU TEORII WETERYNARII UL. AKADEMICKA 12

  - Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia. | TAK |  |
| 2 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK (podać) |  |
| 3 | W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. | TAK (podać) |  |
| 4 | Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm (dołączyć atest higieniczny) – obustronnie laminowana. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |  |
| 7 | Prowadnice szuflad metalowe typu METABOX lub w przypadku głębokich szuflad łożyskowe o pełnym wysuwie. | TAK |  |
| 8 | Meble oparte na nóżkach o wysokości 150mm ÷ 160mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm. | TAK (podać zakres) |  |
| 9 | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. | TAK |  |
| 10 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie jest wymagane w przypadku szafek wiszących) lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
| 11 | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia. | TAK (podać rodzaj zabezpieczenia) |  |
| 12 | Półki w nadstawce stołu laboratoryjnego wyspowego muszą być wyłożone materiałem chemoodpornym o grubości minimum 1mm. UWAGA: Nie dopuszcza się szkła, jako materiału wyłożenia. | TAK (podać rodzaj materiału wyłożenia) |  |
| 13 | Blaty i zlewy ceramiczne muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF). Blaty o grubości minimum 20mm. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i musi być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Wymagany kolor blatów: jasny popiel nakrapiany. | TAK (atesty i świadectwa) |  |
| 14 | Wymagana okres gwarancji producenta na ceramiczne blaty – minimum 25 lat. Potwierdzenie gwarancji producenta dołączyć do oferty. | TAK (podać okres gwarancji) |  |
| 15 | Blaty z konglomeratu kwarcowego o grubości minimum 20mm muszą być wykonane w kolorze: Blanco Saraiba. | TAK (dołączyć atest higieniczny na konglomerat) |  |
| 16 | Przednia krawędź blatu z konglomeratu kwarcowego musi być wykończona promieniem min R4 w celu zabezpieczenia użytkownika przed urazami. | TAK |  |
| 17 | Zlewy z polipropylenu o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 400x400x300 (wymiary w mm), muszą być w stanowiskach do mycia podklejane pod blat. Otwór w blacie musi być szlifowany i wykończony promieniem min R4. | TAK (podać) |  |
| 18 | Fugi technologiczne (łączenie blatów) muszą być wykonane z mas uszczelniających miękkich (np. Silikon) o podwyższonej chemoodporności i podwyższonej odporności na temperaturę oraz na działanie światła. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 19 | Zawory i armatura muszą spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta powłoką poliestrową w kolorze jasno – popielatym. | TAK (dołączyć atest higieniczny, oświadczenie producenta o rodzaju powłoki) |  |
| 20 | Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych musi być minimum. 1,3mm a maksimum 1,8mm. | TAK (załączyć oświadczenie producenta) |  |
| 21 | Płuczka jednooczna w stanowisku do mycia muszą być wyposażone w wąż o długości minimum 1,5 m. Płuczki z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem wypływu wody. Włączanie zaworu poprzez jednokrotne pchnięcie dźwigni uruchamia jednocześnie blokadę zabezpieczającą przed wyłączeniem. Płuczki pokryte chemoodporną powłoką poliestrową. | TAK (dołączyć atest higieniczny, oświadczenie producenta o rodzaju powłoki) |  |
| 22 | Wszystkie zawory: wodne oraz płuczki oczne muszą być tego samego producenta. | TAK (podać producenta) |  |
| 23 | Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafek zlewowych. | TAK |  |
| 24 | Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” z całej palety kolornika firmy KRONOPOL Żary lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 25 | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianych mebli laboratoryjnych, należy podać typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem produkcji Oferenta. UWAGA: W przypadku zabudów należy podać symbole katalogowe oraz wymiary poszczególnych mebli składowych. | TAK (dołączyć katalogi) |  |
| 26 | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących atestów i certyfikatów: - atest higieniczny na meble jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, i placówkach dydaktycznych. - certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta mebli lub równoważny. - orzeczenie zgodności stołów laboratoryjnych z normą PN-EN 13150, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą - orzeczenie zgodności szaf i szafek z normą PN-EN 14727, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą | TAK (dołączyć atesty) |  |
| 27 | Do oferty należy dołączyć wizualizacje trójwymiarową przedstawiającą całe pomieszczenie wraz z usytułowanymi w nim oferowanymi meblami. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie odbycia wizji lokalnej potwierdzone przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. | TAK (dołączyć wizualizację, oraz potwierdzenie odbycia wizji lokalnej) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

  - Szafa na chemikalia

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja szafy szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją. | TAK |  |
| 2 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK (podać) |  |
| 3 | W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. | TAK (podać) |  |
| 4 | Wypełnienie szkieletu szafy – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm (dołączyć atest higieniczny) – obustronnie laminowana. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Zawiasy kwasoodporne o kacie rozwarcia minimum 180° | TAK |  |
| 7 | Szafa oparta na nóżkach o wysokości 150mm ± 10mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm. | TAK (podać zakres) |  |
| 8 | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. | TAK |  |
| 9 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
| 10 | Profile aluminiowe muszą być zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia. | TAK (podać rodzaj zabezpieczenia) |  |
| 11 | Drzwi części dolnej i górnej muszą być wykonane z płyty dwustronnie laminowanej i wyposażone w zamki patentowe | TAK |  |
| 12 | Szafa musi być dzielona w pionie i w poziomie. Podział pionowy na dwie równe części, natomiast w poziomie część dolna o wysokości ok. 700 mm (razem z nóżkami) 2 półki; część górna – 6 półek. | TAK |  |
| 13 | Wnętrze szafy i półki zabezpieczone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm np. typu ANWIDUR. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 14 | Szafa musi posiadać możliwość podłączenia do ciągów wentylacyjnych | TAK |  |
| 15 | Konstrukcja wnętrza szafy musi zapewniać swobodny przepływ powietrza, koniecznie zapewnić „luz półkowy”. | TAK |  |
| 16 | Szafa musi być wyposażona w jej dolnej części w otwory nawiewowe. | TAK |  |
| 17 | Nośność pojedynczej półki minimum 20 kg. | TAK (podać) |  |
| 18 | Kolorystyka szafy „do wyboru” z całej palety kolornika firmy KRONOPOL Żary lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 19 | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianej szafy, należy podać jej typ/model katalogowy, potwierdzając że oferowana szafa jest przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK (dołączyć katalogi) |  |
| 20 | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanej szafy oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących atestów i certyfikatów: - atest higieniczny na szafę jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający jej stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. - certyfikat ISO 9001 dla producenta szafy lub równoważny. | TAK (dołączyć atesty) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

  - Dygestorium 1800x900x2400

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych pokrytych proszkowo farbą epoksydową, jako urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy (np. kółka). Należy zapewnić bezpieczny i względnie łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych układów stanowiących zespoły dygestorium. | TAK |  |
| 2 | Ściany komory (boczne i tylna), wyłożone trudno zapalnymi płytami jednolitymi z żywicy poliestrowej w kolorze białym. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 3 | Ściana tylna dygestorium musi być wykonana jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Wymiary ściany muszą być tak dobrane by między blatem a dolną krawędzią ściany powstała szczelina wentylacyjna o wysokości 170mm ÷ 210mm. | TAK |  |
| 4 | Blat i zlewik muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF). Blat o grubości minimum 26mm z podniesionym na każdym boku obrzeżem o grubości minimum 6mm (łączna grubość 32mm). Przednia krawędź blatu musi być w kształcie aerodynamicznym. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i musi być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Wymagany kolor blatu: szaro niebieski. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 5 | W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik ceramiczny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x85x112 (wymiary w mm), podklejany pod blat. Nie dopuszcza się innego sposobu montażu zlewika. Otwór w blacie musi być glazurowany. | TAK (podać) |  |
| 6 | Wymagana minimalny okres gwarancji producenta na blat ceramiczny oraz zlewik ceramiczny 25 lat. Potwierdzenie gwarancji producenta dołączyć do oferty. | TAK (podać okres gwarancji) |  |
| 7 | Instalacja kanalizacyjna w dygestorium musi być chemoodporna | TAK |  |
| 8 | W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny. | TAK |  |
| 9 | Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego laminowanego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2. Elementy zawieszenia okna muszą być poza komorą roboczą. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna. UWAGA: Nie dopuszcza się szkła hartowanego. | TAK |  |
| 10 | Okno musi posiadać ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej (zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2). Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną. | TAK |  |
| 11 | Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe (aerodynamiczne). Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. | TAK |  |
| 12 | Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium. | TAK |  |
| 13 | Sygnalizacja optyczna musi być umieszczona w panelu poziomym na wysokości górnej krawędzi okna przedniego, ustawionego w pozycji zamkniętej. | TAK |  |
| 14 | Zawory wodne i gazowe oraz gniazda elektryczne muszą być zamontowane pod blatem, w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy elementów układów technicznych tam zamontowanych. | TAK (podać ilość i rodzaj gniazd i zaworów, dołączyć atest higieniczny na zawory) |  |
| 15 | Korpusy zaworów muszą być mosiężne. | TAK (podać) |  |
| 16 | Wylewki wodne i gazowe muszą być umieszczone w ścianie tylnej komory dygestorium i muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową, natomiast grubości ścianek musi wynosić minimum 1,5 mm. | TAK (podać) |  |
| 17 | Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP 44 | TAK |  |
| 18 | Szafki podblatowe muszą być wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150mm od podłogi. Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). Wnętrze szafek oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm. Montaż i demontaż szafek pod blatem musi być prosty, celem łatwej obsługi serwisowej. Szafki wyposażone w zamki patentowe. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 19 | Zawiasy w szafkach podblatowych muszą być chemoodporne. Dopuszcza się ich wykonane ze stali kwasoodpornej bądź z anodowanego aluminium. Ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza się zawiasów wykonanych z tworzywa sztucznego. | TAK (podać materiał zawiasów) |  |
| 20 | Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości w zakresie 10mm ÷ 18mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1 mm. Nie dopuszcza się aby ściany boczne stanowiły konstrukcję wsporczą dygestorium. | TAK |  |
| 21 | Kolorystyka ścian zewnętrznych dygestorium „do wyboru” z całej palety kolornika firmy KRONOPOL Żary lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 22 | Powierzchnia całkowita blatu musi wynosić 1,27m2 ±5% | TAK |  |
| 23 | Szerokość komory roboczej dygestorium: minimum 1700mm. | TAK (podać) |  |
| 24 | Objętość komory roboczej – 1,40m3 ±5% | TAK (podać) |  |
| 25 | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego dygestorium, należy podać jego typ/model katalogowy, potwierdzając że oferowane dygestorium jest przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK (dołączyć katalog) |  |
| 26 | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanego dygestorium Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty następujących dokumentów: - atest higieniczny na dygestorium jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. - certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta dygestorium lub równoważny. - deklarację zgodności z normą PN–EN 14175–2 wydaną przez niezależny ośrodek kwalifikacji jakości wyrobów. - deklarację zgodności wg PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 potwierdzającą oznaczenie dygestorium znakiem bezpieczeństwa CE. | TAK (dołączyć do oferty) |  |
| 27 | Dopuszczalna odchyłka od wymiarów gabarytowych dygestoriów – ±2%. | TAK (podać) |  |
| 28 | Wysokość dygestorium z zamkniętym oknem oraz z oknem podniesionym maksymalnie (powyżej wysokości bezpiecznej) musi być jednakowa i wynosić 2400mm ±2%. UWAGA: Nie dopuszcza się aby górna krawędź okna w jego najwyższym położeniu wystawała ponad obudowę dygestorium. | TAK (podać) |  |
| 29 | Dygestorium musi być wyposażone w media: 2x woda, 1x gaz palny, 4x gniazdo 230V. | TAK |  |
| 31 | W celu zapoznania się z miejscem montażu dygestorium oraz uniknięcia błędów w ofercie wymaga się, aby przed złożeniem oferty każdy z Oferentów przeprowadził wizję lokalną pomieszczeń, w których będzie zamontowane dygestorium. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej, podpisane przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę należy dołączyć do oferty. | TAK (potwierdzenie z przeprowadzenia wizji lokalnej dołączyć do oferty) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

  - Lodówka do zabudowy

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość w zabudowie: 820 | TAK |  |
| 2 | Możliwość montażu frontu meblowego na prowadnicach | TAK |  |
| 3 | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | TAK |  |
| 4 | Sterowanie mechaniczne | TAK |  |
| 5 | Automatyczne rozmrażanie chłodziarki | TAK |  |
| 6 | Tradycyjne rozmrażanie zamrażalnika | TAK |  |
| 7 | Wyposażona w minimum: 2x druciana półka, pojemnik na jaka, 1x szuflada chłodziarki | TAK (podać) |  |
| 8 | Poziom hałasu: maksymalnie 40 dB | TAK (podać) |  |
| 9 | Klasa energetyczna: minimum A | TAK (podać) |  |
| 10 | Całkowita pojemność chłodziarki netto: minimum 114 l | TAK (podać) |  |
| 11 | Pojemność chłodziarki netto: minimum 97 l | TAK (podać) |  |
| 12 | Pojemność zamrażalnika netto: minimum 17 l | TAK (podać) |  |
| 13 | Wysokość maksimum 820mm | TAK (podać) |  |
| 14 | Szerokość maksimum 600mm | TAK (podać) |  |
| 15 | Głębokość maksimum 550mm | TAK (podać) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

  - Wykaz mebli wraz z ich wyceną

| Lp. | Nazwa urządzenia | Wymiary gab. (szer x gł x wys) [mm] | Opis | ILOŚĆ [szt] | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | POM 214 |  |  |  |
| 1 | Szafa na odczynniki chemiczne | 1200x550x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Szafa na odczynniki chemiczne". Szafa dwusekcyjna. Każda sekcja wyposażona w 2x drzwiczki (w układzie pionowym). Szafa wyposażona w 8 półek. | 1 |  |  |
| 2 | Dygestorium | 1800x900x2400 | Dygestorium 1800x900x2400 | 1 |  |  |
| 3 | Stanowisko przyścienne | 1200x800x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego", "Lodówka do zabudowy". Stanowisko robocze "1200" składające się z: 1x zabudowa lodówki "650", 1x miejsce do pracy, 1x lodówka do zabudowy. Blat: lita ceramika techniczna. | 1 |  |  |
| 4 | Szafka wisząca | 1200x300x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Szafka wisząca "1200" dwudzielna: część górna: 2x drzwiczki, 2x półka, 1x zamek, część dolna otwarta: 1x półka. | 1 |  |  |
| 5 | Zabudowa przyścienna | 3400x800x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Zabudowa składająca się z: 1x szafka "950" (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek); 1x stanowisko robocze otwarte "950"; 1x szafka trzysekcyjna "1500" (skrajne sekcje identyczne: (1x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek), sekcja środkowa: 4x szuflada, 1x zamek centralny). Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |
| 6 | Zestaw szafek wiszących | 3400x300x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Zestaw składający się z: 1x szafka wisząca "950" (2x drzwiczki, 2x półka, 1x zamek); 2x szafka wisząca "750" (2x drzwiczki, 2x półka, 1x zamek); 1x szafka wisząca dwudzielna "950": (część górna: 2x drzwiczki, 2x półka, 1x zamek, część dolna otwarta: 1x półka). | 1 |  |  |
| 7 | Stół roboczy mobilny | 1200x800x900 | Konstrukcja mebla szkieletowa typu A, wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju minimum 30mm x30mm x 2mm, zabezpieczonych przed korozją przez malowanie proszkowe farbą epoksydową. Stół mobilny otwarty "1200": (4x kółko minimum Ø75, w tym dwa z hamulcem). Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |
| 8 | Szafa z nadstawką | 900x550x2000/2600 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Szafa dwudzielna "900": część górna: (2x drzwiczki, 2x półka, 1x zamek), część dolna: (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek); 1x nadstawka szafy "900": (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek). | 2 |  |  |
| 9 | Stół wyspowy | 2250x1500x900/1750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Stół składający się z: 2x stanowisko robocze "1500" (2x szafka" 400": 1x szuflada, 1x drzwiczki, 1x półka, 2x zamek); 1x stanowisko zlewowe zamykające wyspę dwusekcyjne "1400": obie sekcje identyczne: (2x drzwiczki, 1x zlew wykonany z polipropylenu (wymiar wewnętrzny komory 400x400x300), 1x bateria laboratoryjna nastołowa c/z woda z mieszaczem). Dodatkowo: 1x oczomyjka pojedyncza, 2x ociekacz laboratoryjny kołkowy wykonany z polistyrenu w kolorze jasnoniebieskim; 1x nadstawka wyspowa "1500x550" ze zintegrowanym poziomym panelem elektrycznym (1x półka; 3x gniazdo elektryczne 230V na stronę). Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |
|  |  |  | POM 215 |  |  |  |
| 10 | Zabudowa przyścienna | 1900x800x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Zabudowa składająca się z: 1x szafka "700" (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek); 1x szafka zlewozmywakowa "1200" (2x drzwiczki, 2x zlew wykonany z polipropylenu (wymiar wewnętrzny komory 400x400x300), 2x bateria laboratoryjna nastołowa c/z woda z mieszaczem, 2x ociekacz laboratoryjny kołkowy. Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |
| 11 | Zabudowa przyścienna | 4000x800x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Zabudowa składająca się z: 2x szafka dwusekcyjna "1500": sekcja lewa: (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek), sekcja prawa: (4x szuflada, 1x zamek centralny); 1x szafka "1000" (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek). Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |
| 12 | Zestaw szafek wiszących | 4000x300x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Zabudowa składająca się z: 4x szafka wisząca "750" (2x drzwiczki, 2x półka, 1x zamek); 1x szafka wisząca otwarta "1000" (2x półka). | 1 |  |  |
| 13 | Stół roboczy mobilny | 1200x600x900 | Konstrukcja mebla szkieletowa typu A, wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju minimum 30mm x30mm x 2mm, zabezpieczonych przed korozją przez malowanie proszkowe farbą epoksydową. Stół mobilny otwarty "1200": (4x kółko minimum Ø75, w tym dwa z hamulcem). Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |
| 14 | Zabudowa przyścienna | 3400x800x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Zabudowa składająca się z: 2x stanowisko robocze "1200" (1x szafka "400": 1x szuflada, 1x drzwiczki, 1x półka, 2x zamek); 1x stanowisko robocze otwarte "1000". Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |
| 15 | Zestaw szafek wiszących | 3400x300x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Zabudowa składająca się z: 3x szafka wisząca dwudzielna "800" (część górna: 2x drzwiczki, 2x półka, 1x zamek; część dolna: 1x półka); 1x szafka wisząca dwudzielna "1000" (część górna: 2x drzwiczki, 2x półka, 1x zamek; część dolna: 1x półka). | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

4. dOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO SALI ĆWICZEŃ NR 345 KATEDRY HIGIENY ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA W BUDYNKU ZOOTECHNIKI UL. AKADEMICKA 13

4.1.   Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia. | TAK |  |
| 2 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK (podać) |  |
| 3 | W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. | TAK (podać) |  |
| 4 | Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm (dołączyć atest higieniczny) – obustronnie laminowana. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |  |
| 7 | Prowadnice szuflad metalowe typu METABOX lub w przypadku głębokich szuflad łożyskowe o pełnym wysuwie. | TAK |  |
| 8 | Meble oparte na nóżkach o wysokości 150mm ÷ 160mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm. | TAK (podać zakres) |  |
| 9 | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. | TAK |  |
| 10 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie jest wymagane w przypadku szafek wiszących) lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
| 11 | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia. | TAK (podać rodzaj zabezpieczenia) |  |
| 12 | Blaty i zlewy z żywicy epoksydowej muszą być wykonane w kolorze szarym, a grubość blatów musi wynosić minimum 19 mm. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 13 | Zlewy z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 406x406x190 (wymiary w mm), muszą być w stanowiskach do mycia wklejane w blat. | TAK (podać) |  |
| 14 | Blaty z konglomeratu kwarcowego o grubości minimum 20mm muszą być wykonane w kolorze: Blanco Saraiba. | TAK (dołączyć atest higieniczny na konglomerat) |  |
| 15 | Przednia krawędź blatu z konglomeratu kwarcowego musi być wykończona promieniem min R4 w celu zabezpieczenia użytkownika przed urazami. | TAK |  |
| 16 | Fugi technologiczne (łączenie blatów) muszą być wykonane z mas uszczelniających miękkich (np. Silikon) o podwyższonej chemoodporności i podwyższonej odporności na temperaturę oraz na działanie światła. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 17 | Zawory i armatura muszą spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta powłoką poliestrową w kolorze jasno – popielatym. | TAK (dołączyć atest higieniczny, oświadczenie producenta o rodzaju powłoki) |  |
| 18 | Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych musi być minimum. 1,3mm a maksimum 1,8mm. | TAK (załączyć oświadczenie producenta) |  |
| 19 | Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafek zlewowych. | TAK |  |
| 20 | Zastosowane w meblach szkło musi być bezpieczne o grubości minimum 6mm, nie dopuszcza się szkła hartowanego. | TAK (dołączyć atest) |  |
| 21 | W szafkach i szafach z drzwiami przeszklonymi szyba bezpieczna musi być osadzona w ramie wykonanej z anodowanego aluminium. | TAK |  |
| 22 | Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” z całej palety kolornika firmy KRONOPOL Żary lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 23 | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianych mebli laboratoryjnych, należy podać typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem produkcji Oferenta. UWAGA: W przypadku zabudów należy podać symbole katalogowe oraz wymiary poszczególnych mebli składowych. | TAK (dołączyć katalogi) |  |
| 24 | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących atestów i certyfikatów: - atest higieniczny na meble jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. - certyfikat ISO 9001: 2008 dla producenta mebli lub równoważny. - orzeczenie zgodności stołów laboratoryjnych z normą PN-EN 13150, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą - orzeczenie zgodności szaf i szafek z normą PN-EN 14727, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą | TAK (dołączyć atesty) |  |
| 25 | Do oferty należy dołączyć wizualizacje trójwymiarową przedstawiającą całe pomieszczenie wraz z usytułowanymi w nim oferowanymi meblami. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie odbycia wizji lokalnej potwierdzone przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. | TAK (dołączyć wizualizację, oraz potwierdzenie odbycia wizji lokalnej) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

4.2.   Szafa na chemikalia

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja szafy szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją. | TAK |  |
| 2 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK (podać) |  |
| 3 | W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. | TAK (podać) |  |
| 4 | Wypełnienie szkieletu szafy – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm (dołączyć atest higieniczny) – obustronnie laminowana. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Zawiasy kwasoodporne o kacie rozwarcia minimum 180° | TAK |  |
| 7 | Szafa oparta na nóżkach o wysokości 150mm ÷ 160mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm. | TAK (podać zakres) |  |
| 8 | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. | TAK |  |
| 9 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
| 10 | Profile aluminiowe muszą być zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia. | TAK (podać rodzaj zabezpieczenia) |  |
| 11 | Drzwi części dolnej i górnej muszą być wykonane z płyty dwustronnie laminowanej i wyposażone w zamki patentowe | TAK |  |
| 12 | Szafa musi być dzielona w poziomie. Podział w poziomie na dwie części, część dolna o wysokości ok. 700 mm (razem z nóżkami), 1 półka; część górna – 3 półki. | TAK |  |
| 13 | Wnętrze szafy i półki zabezpieczone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm np. typu ANWIDUR. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 14 | Szafa musi posiadać możliwość podłączenia do ciągów wentylacyjnych | TAK |  |
| 15 | Konstrukcja wnętrza szafy musi zapewniać swobodny przepływ powietrza, koniecznie zapewnić „luz półkowy”. | TAK |  |
| 16 | Szafa musi być wyposażona w jej dolnej części w otwory nawiewowe. | TAK |  |
| 17 | Nośność pojedynczej półki minimum 20 kg. | TAK (podać) |  |
| 18 | Kolorystyka szafy „do wyboru” z całej palety kolornika firmy KRONOPOL Żary lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 19 | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianej szafy, należy podać jej typ/model katalogowy, potwierdzając że oferowana szafa jest przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK (dołączyć katalogi) |  |
| 20 | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanej szafy oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących atestów i certyfikatów: - atest higieniczny na szafę jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający jej stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. - certyfikat ISO 9001 dla producenta szafy lub równoważny. | TAK (dołączyć atesty) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

4.3. Wykaz mebli wraz z ich wyceną

| Lp. | Nazwa urządzenia | Wymiary gab. (szer x gł x wys) [mm] | Opis | ILOŚĆ [szt] | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Pom. 345 |  |  |  |
| 1 | Stół roboczy otwarty | 1200x700x750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Stół roboczy otwarty typ "1200" wyposażony w: 1x panel elektryczny nablatowy (4x 230V). Blat: konglomerat kwarcowy. | 10 |  |  |
| 2 | Stół roboczy otwarty | 1300x700x750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Stół roboczy otwarty typ "1300" wyposażony w: 1x panel elektryczny nablatowy (4x 230V). Blat: konglomerat kwarcowy. | 2 |  |  |
| 3 | Stół roboczy mobilny | 1200x700x750 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Stół roboczy mobilny "1200" (1x szafka "400": 4x szuflada, 1x zamek centralny), 5x kółko jezdne minimum Ø 75 w tym dwa z hamulcem. Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |
| 4 | Stół roboczy otwarty | 1200x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Stół roboczy otwarty typ "1200" wyposażony w: 1x panel elektryczny nablatowy (4x 230V). Blat: żywica epoksydowa. | 1 |  |  |
| 5 | Stanowisko do mycia | 1200x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Szafka zlewozmywakowa dwusekcyjna "1200": (obie sekcje identyczne: 2x drzwiczki; 1x bateria laboratoryjna nastołowa c/z woda z mieszaczem, 1x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary komory minimum. 406x406x190). Dodatkowo: 1x oczomyjka laboratoryjna nastołowa pojedyncza, 2x ociekacz kołkowy laboratoryjny wykonany z polistyrenu w kolorze jasnoniebieskim. Blat: żywica epoksydowa. | 1 |  |  |
| 6 | Szafa na odczynniki chemiczne | 600x550x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Szafa na odczynniki chemiczne". Szafa dwusekcyjna. Każda sekcja wyposażona w 1x drzwiczki (w układzie pionowym). Szafa wyposażona w 4 półki. | 1 |  |  |
| 7 | Szafa laboratoryjna | 900x550x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Szafa dwudzielna "1200" (część górna: 2x drzwiczki i 2x półka z płyty, 1x zamek; część dolna: 2x drzwiczki i 1x półka z płyty, 1x zamek). | 3 |  |  |
| 8 | Szafa laboratoryjna przeszklona | 900x550x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego". Szafa dwudzielna "900" (część górna: 2x drzwiczki przeszklone w ramce aluminiowej i 3x półka z płyty; część dolna: 3x szuflada o pełnym wysuwie, 1x zamek centralny). | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

5. dOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO LABORATORIUM NR 418 ZAKŁADU MIKROBIOLOGII WETERYNARYJNEJ W BUDYNKU AGROTECHNIKI UL. AKADEMICKA 15

  - Meble laboratoryjne w systemie stelaża stalowego

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna stołu stalowa, spawana z profili stalowych o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 30x30x2 mm. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja stalowa pokryta proszkowo odpornymi chemicznie farbami epoksydowymi w kolorze szarym. | TAK |  |
| 3 | Możliwość regulacji wysokości w zakresie 30 mm. | TAK |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie płyty obustronnie laminowanej nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |  |
| 6 | Prowadnice szuflad metalowe typu METABOX lub w przypadku głębokich szuflad łożyskowe o pełnym wysuwie. | TAK |  |
| 7 | Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK (dołączyć atest) |  |
| 8 | Blat i zlewy ceramiczne muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF). Blaty o grubości minimum 26mm z podniesionym obrzeżem (z czterech stron) o grubości minimum 6mm (łącznie minimum 32mm). Powierzchnia blatu i zlewu nie powinna zawierać sztucznych barwników i musi być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Wymagany kolor blatów: szaro niebieski. | TAK (atesty i świadectwa) |  |
| 9 | Zlewy ceramiczne o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 400x400x250 (wymiary w mm) muszą być w stanowisku zlewowym podklejane pod blat, a otwory w blacie muszą być glazurowane. Wymagany kolor zlewów: szaro niebieski. | TAK (podać) |  |
| 10 | Wymagany okres gwarancji producenta na ceramiczne blaty i zlewy – minimum 25 lat. Potwierdzenie gwarancji producenta dołączyć do oferty. | TAK (podać okres gwarancji) |  |
| 11 | Blaty z żywicy epoksydowej muszą być wykonane w kolorze szarym, a ich grubość musi wynosić minimum 19 mm. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 12 | Fugi technologiczne (łączenie blatów) muszą być wykonane z mas uszczelniających miękkich (np. Silikon) o podwyższonej chemoodporności i podwyższonej odporności na temperaturę oraz na działanie światła. | TAK (dołączyć atest higieniczny) |  |
| 13 | Zawory i armatura muszą spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta powłoką poliestrową w kolorze jasno – popielatym. | TAK (dołączyć atest higieniczny, oświadczenie producenta o rodzaju powłoki) |  |
| 14 | Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych musi być minimum. 1,3mm a maksimum 1,8mm. | TAK (załączyć oświadczenie producenta) |  |
| 15 | Płuczka jednooczna w stanowisku zlewowym musi być wyposażona w wąż o długości minimum 1,5 m. Płuczka z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem wypływu wody. Włączanie zaworu poprzez jednokrotne pchnięcie dźwigni uruchamia jednocześnie blokadę zabezpieczającą przed wyłączeniem. Płuczka pokryta chemoodporną powłoką poliestrową. | TAK (dołączyć atest higieniczny, oświadczenie producenta o rodzaju powłoki) |  |
| 16 | Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafki zlewowej. | TAK |  |
| 17 | Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” z całej palety kolornika firmy KRONOPOL Żary lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 18 | Kolorystyka blatów z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL – „do wyboru” z całej palety kolornika firmy CHOBOT Halinówek lub równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). | TAK |  |
| 279 | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących atestów i certyfikatów: - atest higieniczny na meble jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. - certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta mebli lub równoważny. - orzeczenie zgodności stołów laboratoryjnych z normą PN-EN 13150, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą | TAK (dołączyć atesty) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

  - Wykaz mebli wraz z ich wyceną

| Lp. | Nazwa urządzenia | Wymiary gab. (szer x gł x wys) [mm] | Opis | ILOŚĆ [szt] | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Pom. 418 |  |  |  |
| 1 | Stół antywibracyjny | 600x600x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża metalowego". Stół antywibracyjny „600” (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek, 8x wibroizolator). Blat: granit naturalny o grubości minimum 60mm. | 1 |  |  |
| 2 | Stanowisko zlewowe | 1400x700x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża metalowego". Stanowisko składająca się z: 1x szafka zlewozmywakowa dwusekcyjna „1400” (sekcja lewa i prawa identycznie wyposażone: 2x drzwiczki, 1x bateria laboratoryjna na stołowa jednouchwytowa, 1x zlew wykonany z litej ceramiki technicznej LCT (wymiary wewnętrzne komory 400x400x250)). Dodatkowo: 1x oczomyjka laboratoryjna na stołowa pojedyncza, 1x ociekacz kołkowy polistyrenowy laboratoryjny. Blat: lita ceramika techniczna z podwyższonym obrzeżem z czterech stron. | 1 |  |  |
| 3 | Zabudowa przyścienna L | 2450/2400x750/1200x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża metalowego". Zabudowa składająca się z: 1x stanowisko robocze otwarte „900”; 1x stanowisko robocze otwarte „1000”; 1x stanowisko robocze otwarte narożne „1000/1180”; 2x stanowisko robocze otwarte „1100”; 1x stanowisko robocze otwarte „1200”. Blat: z płyty wiórowej laminowanej HPL o grubości minimum 28mm. | 1 |  |  |
| 4 | Kontener mobilny | 400x550x700 | Wykonany w całości z płyty meblowej. Kontener mobilny „400” (4x szuflada, 1x zamek centralny, 4x kółko minimum Φ50 (w tym 2x kółko z blokadą jazdy i obrotu). | 3 |  |  |
| 5 | Szafka wisząca | 600x300x600 | Wykonana w całości z płyty meblowej. Szafka wisząca „600x” (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek). | 4 |  |  |
| 6 | Szafa wysoka | 820x550x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża metalowego”. Szafa dwudzielna „820” (część górna: 2x drzwiczki i 2x półka z płyty, 1x zamek; część dolna: 2x drzwiczki i 1x półka z płyty, 1x zamek). | 1 |  |  |
| 7 | Szafa wysoka narożna | 550/550x600x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża metalowego”. Szafa dwudzielna narożna (część górna: 2x drzwiczki i 2x półka z płyty, 1x zamek; część dolna: 2x drzwiczki i 1x półka z płyty, 1x zamek). | 1 |  |  |
| 8 | Szafa wysoka | 520x550x2000 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża metalowego”. Szafa dwudzielna „820” (część górna: 1x drzwiczki i 2x półka z płyty, 1x zamek; część dolna: 1x drzwiczki i 1x półka z płyty, 1x zamek). | 1 |  |  |
| 9 | Zabudowa przyścienna U | 2300/3400/3150x750x900 | Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia "Meble laboratoryjne w systemie stelaża metalowego". Zabudowa składająca się z: 1x stanowisko robocze „1100” (1x szafka "500": 4x szuflada, 1x zamek centralny); 2x stanowisko robocze otwarte narożne „1200” (2x łącznik); 1x szafka dwusekcyjna „1000” (sekcja lewa: 1x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek; sekcja prawa: 4x szuflada, 1x zamek centralny); 1x szafka „550” (1x szuflada, 2x drzwiczki, 1x półka, 2x zamek); 1x stanowisko robocze „1400” (1x szafka "500": 4x szuflada, 1x zamek centralny). Blat: żywica epoksydowa. | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

WARUNKI GWARANCJI,

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

| Nazwa i adres Oferenta: ________________________________________________________ Rok produkcji: 2012 |
| --- |
| L.p. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunki oferowane |
|  | Okres gwarancji dla dygestoriów wymagany nie krótszy niż 36 miesięcy |  |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego krótszy od wymaganego w tabeli warunków ogólnych max. 48 godzin |  |
|  | Ilość bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych wymagane co najmniej 3 przeglądy |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez: okres min. 10 lat |  |
|  | Wybór kolorów płyty meblowej z kolornika: min. 30 kolorów |  |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;*

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

................................ dnia ................. 2012 roku

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2012 roku

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujące dostawy:

| Nazwa i adres Odbiorcy | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Przedmiot zamówienia | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wymienionych w tabeli.

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

............................... dnia ............ 2012 roku

( miejscowość)

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………

(pieczęć wykonawcy)

Do

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

ul. Akademicka 13,

20-950 Lublin

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa i adres Firmy: (firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko oraz inne dodatkowe określenia, firmą osoby prawnej jest jej nazwa):

……….......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ......................................................................................................

Nr telefonu, nr faksu...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………………………

Nr NIP ......................................................................................................................................

Nr REGON ...............................................................................................................................

Nr ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) ..………………………………………………………………………………..

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego znak sprawy AZP/PN/21/2012 oraz siwz oferujemy dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: .......................................................... zł,

(słownie: .................................................................................................................... zł).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ........................................................ zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Ponadto:

1. Zobowiązujemy się do dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia do dnia 30 września 2012 r.

2. Oświadczamy, że:

1/ zapewnimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na przedmiot zamówienia,

2/ udzielimy gwarancji na minimum 36 miesięcy, przy czym  gwarancja liczona będzie od daty  podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę,

3/ będziemy wykonywać bezpłatne naprawy gwarancyjne lub wymienimy reklamowany element będący na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

4/ oferowane przez nas meble laboratoryjne będą spełniały normy polskie i europejskie,

5/ zapewniamy co najmniej 3 (trzy) bezpłatne przeglądy gwarancyjne,

6/ zagwarantujemy co najmniej 10 letni okres dostępności części zamiennych,

7/ posiadamy w swojej ofercie co najmniej 30 kolorów płyty meblowej

8/ montaż mebli laboratoryjnych obejmuje ich wniesienie, rozpakowanie, wypoziomowanie, zawieszenie, instalację, w tym podłączenie do istniejących mediów wraz z niezbędnymi elementami łączącymi,

9/ czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia nie będzie krótszy niż 48 godz. licząc od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu.

3. Oświadczamy, że zobowiązuje się do zabezpieczenia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na przedmiot umowy w …………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………….

(należy podać adres firmy serwisującej)

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

8. Zamówienie  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia, jeśli tak opisać zakres zamówienia realizowanego przez podwykonawców*:

………………………..............................................................................................................................

…………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..

9. Ofertę niniejszą składam/-my na……... kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ …….............................................,

2/ …….............................................,

3/ …….............................................,

4/ …….............................................,

5/ ……............................................. .

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Wzór

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Umowa Dostawy Nr ........./2012

W dniu ........................ 2012 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu której działa:

..........................................................................,

a

................................................., zarejestrowanym zgodnie z odpisem z rejestru handlowego Sądu Rejonowego w ........................, pod numerem ............................  lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działa:

.........................................................................,

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 w związku z art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, nr sprawy AZ/PN/21/2012, w wyniku którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza Dostawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Odbiorcy dostawy mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z parametrami technicznymi stanowiącymi odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. do umowy, zwanych dalej przedmiotem umowy.

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia, wniesienia, rozpakowania, zamontowania, wypoziomowania, podłączenia do niezbędnych instalacji przedmiot zamówienia  w miejsca podane poniżej:

1/ LABORATORIUM NR 206 KATEDRY SZCZEGÓŁOWEJ UPRAWY ROŚLIN W BUDYNKU AGROTECHNIKI UL. AKADEMICKA 15, zgodnie z wykazami zawartymi w załaczniku nr 1 do umowy,

2/ SALA ĆWICZEŃ NR 401 KATEDRY BIOCHEMII I TOKSYKOLOGII W BUDYNKU ZOOTECHNIKI UL. AKADEMICKA 13, zgodnie z wykazami zawartymi w załaczniku nr 2 do umowy,

3/ LABORATORIUM NR 215 KATEDRY BIOCHEMII I FIZJOLOGII ZWIERZĄT W BUDYNKU TEORII WETERYNARII UL. AKADEMICKA 12, zgodnie z wykazami zawartymi w załaczniku nr 3 do umowy,

4/ SALA ĆWICZEŃ NR 345 KATEDRY HIGIENY ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA W BUDYNKU ZOOTECHNIKI UL. AKADEMICKA 13, zgodnie z wykazami zawartymi w załaczniku nr 4 do umowy,

5/ LABORATORIUM NR 418 ZAKŁADU MIKROBIOLOGII WETERYNARYJNEJ W BUDYNKU AGROTECHNIKI UL. AKADEMICKA 15. zgodnie z wykazami zawartymi w załaczniku nr 5 do umowy.

2. Koszt transportu zawiera się w cenie przedmiotu zamówienia.

3. Za wykonanie postanowień zawartych  w  niniejszej  umowie  Odbiorca czyni odpowiedzialnym …………………………………………………………………………………………………………

§ 3

1. Za całość przedmiotu objętego niniejszą umową  Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

................. zł netto (słownie: .............................), powiększone o obowiązujący w tym zakresie …..% podatek VAT, co daje ostateczną cenę do zapłaty brutto ............... zł  (słownie: .................................),  zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. do niniejszej umowy.

2. Podstawą zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego asortymentu, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

3. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności, którego termin zacznie biec po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy oraz wystawieniu faktury VAT.

4. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany  w fakturze VAT.

  - W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym  mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami polskimi i europejskimi.

2. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na …………… miesięcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z załącznik nr ……. do umowy

3. Odbiorca przedmiotu umowy zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru dostawy.

4. Odbiorca zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

5. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych napraw lub wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy będącego na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika.

6. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca, w tym również transport przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

7. Niezależnie od gwarancji Odbiory przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy.

2/ W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności, za które  odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy.

3/ Odbiorca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 6

Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia do dnia 30 września 2012 r.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o

wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

3/ Wykonawcy opóźnia się z realizacją dostawy przez okres co najmniej 5 dni roboczych,

4/ Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości mebli laboratoryjnych objętych niniejszym zamówieniem,

5/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 10 dni kalendarzowych.

3. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

5. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

6. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

7. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1, 2 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami k.c.

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, tj. ……………….………… zł (słownie: …………………….… zł).

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą

zawarcia niniejszej umowy, w postaci: …………………………………….. .

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr konta 69 12405497 1111 0000 5007 1353, z podaniem tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ………. .*

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, REGON 000001896, NIP 712-010-37-

75*.

5. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

6. Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie mogło być wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona przedmiot umowy i usunie wady. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia jeżeli data jego wygaśnięcia przypadnie przed końcem okresu rękojmi za wady. Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia jest kosztem Wykonawcy.

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

8. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:

. ..................................................                                         . .............................................