Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie NIP 712-010-37-75, REGON 000001896,

tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30

Znak Sprawy: AZP/PN/22/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę szklanych wyrobów laboratoryjnych, akcesoriów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części:

część 1 – dostawa szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 2 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 3 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 4 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 5 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 200  000 euro

Zatwierdził:

Kanclerz UP w Lublinie

dr inż.  Henryk Bichta

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dnia 30.07.2012 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1  w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza 200 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV w ramach kategorii:

Część 1 - 33793000-5,

Część 2 - 19520000-7, 44316400-2, 38437000-7, 38437100-7, 38437100-8, 38437110-1,

Część 3 - 33100000-1,

Część 4 - 38300000-8,

Część 5 - 42910000-8.

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szklanych wyrobów laboratoryjnych, akcesoriów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części:

część 1 – dostawa szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem  asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

część 2 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem  asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

część 3 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem  asortymentowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,

część 4 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem  asortymentowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,

część 5 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem  asortymentowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Ponadto Zamawiający żąda aby:

1. Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, własnym środkiem transportu wraz z wniesieniem do Magazynu Centralnego UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub do jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, wskazywanych każdorazowo w składanych zamówieniach.

2. Wykonawca dostarczał każdorazowo przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od momentu pisemnego zamówienia wysłanego e-mailem lub faksem przez Sekcję ds. Zaopatrzenia w uzgodnieniu z  jednostkę organizacyjną bezpośrednio zainteresowaną dostawą przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.

4. Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1-5 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

5. Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji:

- w zakresie części 1,2 (z wyjątkiem pozycji 304,305,306,307,308,309,310,311,312), 3,4,5 zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez producentów,

- w zakresie części 2 pozycje 304,305,306,307,308,309,310 - 5 lat gwarancji,

- w zakresie części 2 pozycja 311,312 - 3 lata gwarancji.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

6. Wykonawca biorący udział w części 2 niniejszego postępowania oświadcza, że  produkty wymienione w pozycjach 159,160,161,162,163 (końcówki do pipet) są produkowane   zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485 (CE/IVD).

7. Wykonawca wystawiał faktury VAT na każdą jednostkę organizacyjną Zamawiającego oddzielnie.

8. Przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. Termin wykonania zamówienia

5.1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni  kalendarzowych licząc od momentu pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego,. w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy.

VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

7.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

7.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

8.1.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

8.1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatku, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu albo składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

8.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

8.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.2., 8.1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa w powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8.2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określanym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający żąda, następujących dokumentów:

8.3.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

8.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

8.4.1. wypełnionych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr  3  i/lub nr  4   i/lub nr  5 do SIWZ, w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę

8.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi  zawierać także:

8.5.1. wypełnioną ofertę wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ,

8.5.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale XII pkt 12.12. SIWZ, jeśli z przedstawionych w ofercie dokumentów nie wynika sposób reprezentacji osoby/osób podpisujących ofertę.

8.6. Pozostałe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

8.6.1.  żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

8.6.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.6.3. pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z przedsiębiorców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

8.7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

8.8. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

8.9. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX. Informacje o sposobie  porozumiewania się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

9.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

9.3. Zamawiający żąda w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

9.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

9.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

9.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30, e-mail  zamowienia@up.lublin.pl., strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

9.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w  pkt 9.1., 9.2., 9.3.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

9.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ mgr  inż. Wojciech Kamiński – Sekcja Zaopatrzenia, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin tel. (0-81) 445-65-55,

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

2/ mgr Małgorzata Jatczak - Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03,  445-60-73 e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

9.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ w terminie 5 dni.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

X. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

XI. Termin związania ofertą

11.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

11.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert.

12.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

12.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

12.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

12.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

12.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

12.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12.9. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie w języku polskim.

12.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

12.11. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

12.12. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

12.13. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

12.14. Wykonawca może, przez upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do  podpisania oferty.

12.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.16. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

- Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana: przetarg nieograniczony,  znak sprawy AZP/PN/22/2012

OFERTA – Dostawa szklanych wyrobów laboratoryjnych, akcesoriów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części:

Oferta na części ..................

Nie otwierać przed dniem 09.08.2012 r. przed godz. 1015

Uwaga!:

Wykonawca oznakowuje ofertę w zależności od tego, na jaką część lub części składa ofertę, wpisując na kopercie odpowiednio jej (ich) nazwę.

Na kopercie proszę podać nazwę Wykonawcy i nr telefony lub faksu.

XIII. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

13.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 09.08.2012 r. do godz. 1000.

13.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

13.3. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 09.08.2012 r. godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13,  Sala  Kolegialna.

13.4. Otwarcie ofert jest jawne.

13.5.Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

13.6. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej przy współudziale jej członków, powołanej przez przedstawiciela Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności.

13.7. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. Badanie ważności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100% opisanego w SIWZ. Wybrana zostanie ta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która przedstawi ofertę z najniższą ceną.

13.8. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 13.1. zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny

14.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż tego towaru lub usługi podlega temu obciążeniu.

14.2. Zamawiający żąda, aby cena oferty brutto obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, załadunek, rozładunek przedmiotu zamówienia itp.

Ceną ofertową brutto w części 1, 2, 3, 4, 5 jest  suma wartości netto z kol. nr 6 + podatek VAT    zgodnie z  wykazem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1, 2, 3,4,5 do SIWZ.

14.3. Cena ofertowa brutto obliczona zgodnie z ust. 14.2 SIWZ, stanowić będzie podstawę do oceny ofert w kryterium opisanym w rozdziale XV SIWZ.

14.4. Cenę oferty należy podać w PLN.

Cenę ofertową brutto za całość przedmiotu zamówienia należy podać cyfrowo i słownie w formularzu „Oferta Wykonawcy”  stanowiącej załącznik nr  8 do SIWZ.

14.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, składających się na wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia  należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

14.6. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 14.5 z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

14.7. Zamawiający ma prawo dokonywać w tekście oferty poprawek dotyczących omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

14.8. Jeśli cena przedmiotu zamówienia będzie rażąco niska, Zamawiający w celu ustalenia tego faktu zwróci się do Wykonawcy o udzielenie mu w wyznaczonym terminie  szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny. Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu będzie przebiegać wg następującego schematu:

Cena oferty brutto – 100 - największą ilość punktów w każdej z części otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 100 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

100 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

15.1. Zgodnie z art. 2 pkt 5 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto przedmiotu zamówienia opisanego SIWZ. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

15.2. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16.2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

16.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie ma wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

18.1. Do SIWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

19.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ((Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2. Do środków ochrony prawnej należą:

19.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski

Część 1                                                                                      	     Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ampułki szklane odporne na gotowanie, całkowita wysokość ampułki 100 mm, wys. szyjki 40 mm, szyjka do zatapiania nad palnikiem gazowym, średnica ampułki 17 mm. | szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Aparat ekstrakcyjny wg Soxhleta pojemność ekstraktora 150 ml, pojemność kolby 250 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Aparat do miareczkowania Pelleta z bocznym kurkiem z automatyczną regulacją poziomu zerowego, z butlą na szlif 29/32 z zaworem odcinającym pomiędzy butlą a biuretą, z gumową gruszką poj. 10 ml kl. B | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Aparat do miareczkowania Pelleta z bocznym kurkiem z automatyczną regulacją poziomu zerowego, z butlą na szlif 29/32 z zaworem odcinającym pomiędzy butlą a biuretą, z gumową gruszką o pojemności 25 ml kl. B | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Aparat do miareczkowania Pelleta z bocznym kurkiem z automatyczną regulacją poziomu zerowego, z butlą na szlif 29/32 z zaworem odcinającym pomiędzy butlą a biuretą, z gumową gruszką o pojemności 50 ml kl. B | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 20 cm Ø 5 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 30 cm Ø 3 mm | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 30 cm Ø 5 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 30 cm Ø 6 mm | szt. | 67 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 25 cm Ø 7-8 mm | szt. | 125 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 25 cm Ø 4-5 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 40 cm, Ø 5 mm ( łopatka ) | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Biureta o poj. 25 ml (podziałka co 0,1) z kranem z automatycznym nastawianiem zera, napełniana poprzez ściśnięcie butli wypełnionej roztworem | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Biureta poj. 50 ml z paskiem szklana | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. B poj. 25 ml z paskiem Schellbacha kran szklany ze szlifem | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. A poj. 50 ml kran teflonowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. A poj. 25 ml kran szklany | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. A poj. 10 ml kran szklany | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. A poj. 10 ml kran teflonowy | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. A poj. 25 ml kran teflonowy | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta kl. B szklana z kranem teflonowym prostym poj. 10 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Butelka apteczna przezroczysta z szeroką szyjką poj. 100 ml korek szklany | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Butelka na barwniki z kroplomierzem, biała poj. 100 ml szklana | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Butelka oranżowa z nakrętką poj. 250 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Butelka oranżowa z korkiem szeroka szyjka poj. 50 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Butelka oranżowa z korkiem szeroka szyjka poj. 100 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Butelka oranżowa z korkiem szeroka szyjka poj. 250 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Butelka z ciemnego szkła poj. 100 ml z korkiem zakręcanym szeroka szyjka | szt. | 350 |  |  |  |  |
|  | Butelka z ciemnego szkła poj. 250 ml z korkiem zakręcanym szeroka szyjka | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 10000 ml z gwintem GL 45 i niebieską nakrętką | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 5000 ml z gwintem GL 45 i niebieską nakrętką | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 2000 ml z gwintem GL 45 i niebieską nakrętką | szt. | 23 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 1000 ml z gwintem GL 45 i niebieską nakrętką, do sterylizacji 140 oC | szt. | 63 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 500 ml z gwintem i niebieską nakrętką, do sterylizacji 140 oC | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 250 ml z gwintem GL 45 niebieską nakrętką z PP i pierścieniem wylewowym z PP | szt. | 107 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 100 ml z gwintem GL 45 i zakrętką odporna na temperaturę 140 oC | szt. | 76 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana laboratoryjna poj. 50 ml z gwintem GL 32 nakrętką z PP i pierścieniem wylewowym | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 10 ml szklany, kl. B | szt. | 22 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy ze szklaną stopą z wylewem poj. 10 ml szklany, kl. A | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Cylinder szklany kl. B poj 50 ml podstawa PP | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Cylinder szklany kl. B poj 100 ml podstawa PP | szt. | 22 |  |  |  |  |
|  | Cylinder szklany kl. B poj 250 ml podstawa PP | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 1000 ml szklany podstawa PP kl. B | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 25 ml szklany, szklana podstawa kl. A | szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki z niebieską podziałką kl. A poj. 50 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy wysoki z niebieską podziałką kl. A poj. 100 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 50 ml ze skalą z sześciokątną podstawą z wylewem szklany kl. A | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 250 ml szklany kl. A | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Cylinder szklany ze stopą szklaną poj. 500 ml kl. A | szt. | 36 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy poj. 100 ml szklany z sześciokątną podstawą szklaną z wylewem kl. A | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przezroczyste szkło do HPLC (vialki ) -2,0 ml 12 x 32 mm miękka cienka silikonowo-teflonowa uszczelka, nakrętka z tworzywa z otworem na igłę | op. ( 500 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Oranżowe szkło do HPLC (vialki ) -2,0 ml 12 x 32 mm miękka cienka silikonowo-teflonowa uszczelka, nakrętka z tworzywa z otworem na igłę | op. ( 500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Przezroczyste szkło do HPLC ( vialki) -0,3 ml 12 x 32/34 mm z szpiczasto-stożkowym wnętrzem, miękka cienka silikonowo-teflonowa uszczelka, nakrętka z tworzywa z otworem na igłę | op. ( 200 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Przezroczyste szkło do HPLC (vialki )z kryzą o pojemności 0,2 ml 11,6 x 32 mm, miękka cienka silikonowo-teflonowa uszczelka, nakrętka z gwintem z tworzywa z otworem na igłę w centralnej części | op. ( 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Przezroczyste szkło do HPLC ( vialki, fiolki) -5,0 ml 14/15 mm x 37 mm, miękka cienka silikonowo-teflonowa uszczelka, nakrętka z tworzywa z otworem na igłę | op. ( 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Głaszczki szklane mikrobiologiczne dł. 22 cm, szer. pow. Głaszczącej 3,5 cm, wygięta pod kątem 120-130o | szt. | 34 |  |  |  |  |
|  | Kolba filtracyjna stożkowa z plastikowym podłączeniem bocznym i plastikowym tubusem, poj. 500ml, śr. podstawy 105 mm, wys. kolby 175 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kolba filtracyjna stożkowa poj. 500 ml do filtracji pod zmniejszonym ciśnieniem śr. szyjki kolby 35 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kolba filtracyjna stożkowa poj. 250 ml do filtracji pod zmniejszonym ciśnieniem śr. szyjki kolby 35 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 250 ml bez szlifu szeroka szyjka szklana | szt. | 140 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 25 ml szeroka szyjka szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 50 ml szeroka szyjka szklana | szt. | 115 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 50 ml szeroka szyjka ze szlifem 29/32 i korkiem szklana | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 50 ml z wąską szyjką szklana ze szlifem 19/26 i korkiem wewnątrz | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100 ml bez szlifu szklana z wąską szyjką | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100 ml wąska szyjka szklana ze szlifem i pustym korkiem wewnątrz | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100 ml z wąską szyjką szklana | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100 ml ze szlifem 14/23 mm szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 100 ml z szeroką szyjką szklana | szt. | 435 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 200 ml bez szlifu szeroka szyjka szklana | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 250 ml średnica szyjki 30mm szklana | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 250 ml ze szlifem i korkiem szklana | szt. | 120 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 300 ml z wąską szyjką szklana z orientacyjną skalą | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 300 ml z szeroką szyjką szklana | szt. | 116 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 500 ml z wąską szyjką szklana | szt. | 190 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 500 ml szklana szeroka szyjka | szt. | 22 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 1000 ml z wąską szyjką szklana | szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 2000 ml z szeroką szyjką szklana | szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 3000 ml z wąską szyjką szklana | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista płaskodenna poj. 500 ml szklana bez szlifu | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista płaskodenna poj. 1000 ml szklana bez szlifu | szt. | 26 |  |  |  |  |
|  | Kolba okrągłodenna ze szlifem 24/29 poj. 250 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 10 ml kl. A szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 25 ml kl. A szklana ze szlifem i korkiem | szt. | 95 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem poj. 50 ml kl. A | szt. | 123 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem 14/23 i korkiem poj. 100 ml kl. A | szt. | 190 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 200 ml kl. A szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem poj. 250 ml kl. A | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem poj. 500 ml kl. A | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem poj. 1000 ml kl. A | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 10 ml kl. B szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 50 ml kl. B szklana | szt. | 62 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 100 ml kl. B z korkiem szklana | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa szklana kl. B, korek z polipropylenu poj. 200 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 250 ml kl. B szklana | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 1000 ml kl. B z korkiem szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 2000 ml kl. B szklana | szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Kolba z płaskim dnem, długa szyjka bez szlifu poj. 1000 ml | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa płaskodenna poj. 500 ml kl. B ze szlifem, wąska szyjka, szklana z korkiem plastikowym | szt. | 44 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyjka ze szlifem i korkiem poj. 50 ml kl. B | szt. | 54 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyjka ze szlifem i korkiem poj. 100 ml kl. B | szt. | 61 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyjka ze szlifem i korkiem poj. 250 ml kl. B | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyjka ze szlifem i korkiem poj. 1000 ml odporna na wysoką temperaturę kl. B | szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista z okrągłym dnem i szlifem 29/32 poj. 100 ml szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista z okrągłym dnem i szlifem 29/32 poj. 250 ml szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista z okrągłym dnem i szlifem 29/32 poj. 500 ml szklana | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Korek szklany dmuchany szlif 19/26 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Korek szklany dmuchany szlif 34/35 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolba próżniowa ze szklanym króćcem poj. 250 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba próżniowa ze szklanym króćcem poj. 100 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba do liczby jodowej poj. 50 ml szlif 19/26 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kolba do liczby jodowej poj. 100 ml szlif 19/26 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kolba do liczby jodowej poj. 250 ml szlif 29/32 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa ze szlifem 24/29 poj. 250 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa ze szlifem 24/29 poj. 100 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa ze szlifem 29/32 poj. 1000 ml | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuweta ze szkła optycznego dł. drogi optycznej 10mm, poj. 3,5 ml, wymiary zewnętrzne 45 x 12,5 x 12,5 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kuweta szklana do pomiarów spektrofotometrycznych wys.30 mm dł. drogi optycznej 1cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa wymiary zewnętrzne 45 x 12,5 x12,5 dł. drogi optycznej 10 mm szkło kwarcowe ES190-2000 nm Q-4 objętość 3,5 ml | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa do pomiarów spektrofotometrycznych wymiary zewnętrzne 45 x 12,5 x12,5 dł. drogi optycznej 10 mm, poj. ok. objętość 1,4 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Okular mikrometryczny działka elementarna 5/100 średnica 19mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Lejek Ø 3 cm szklany | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 4 cm dł. 80 mm | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 7 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 7,5 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 8 cm | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 10 cm | szt. | 29 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 20 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 55 mm, dł. trzonka 55 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Lejek laboratoryjny szklany Ø 35 mm, dł. 60 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Lejek laboratoryjny szklany Ø 55 mm, dł. 50 -60 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lejek laboratoryjny szklany Ø 60 mm, dł. 120 mm | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Lejek laboratoryjny szklany Ø 120 mm, dł. 210 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Lejek G4 ze spiekiem, dł. nogi -7,5 cm, średnica zewnętrza nogi 1cm, wysokość części nad spiekiem 4,5 cm, średnica zewnętrzna części nad spiekiem 5 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Łapa drewniana do probówek o średnicy od 20 do 30 mm z metalową sprężyną | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem śr. 155 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem śr. 90 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy 8-9 cm z wylewem szorstki wewnątrz z tłuczkiem dł. 10,5 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z wylewką śr. ok. 150 mm wys. 80 mm z tłuczkiem, szorstki wewnątrz , płaskie dno | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem śr. 155 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Naczynie wagowe szklane śr. 50 mm, h 30 mm z przykrywką | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Naczynie wagowe szklane śr. 50 mm, h 50 mm z przykrywką | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Palnik spirytusowy szklany | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Perełki śr. 1mm szklane | kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Kulki (perełki) szklane średnica do 10 mm szkło neutralne | kg | 2 |  |  |  |  |
|  | Piknometr indywidualna kalibracja zgodna z zawartością na 0,001 ml, pojemność 25 ml, szklany | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta Pasteura szklana średnica 7-8 mm dł. 230 mm | op.( 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Smoczek do pipety (Pasteura o średnicy 7-8 mm dł. 230 mm) | op.( 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B, 1 ml szklana | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B, 2 ml szklana | szt. | 27 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B, 5 ml szklana | szt. | 27 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. B, 10 ml szklana | szt. | 32 |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. A, 25 ml szklana | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa poj. 50 ml kalibrowana na wylew, podziałka 0,2 ml | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa ze szkła sodowego, poj. 1,0 ml, podziałka 0,01 ml, zero w końcówce wylotowej | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa ze szkła sodowego, poj. 2,0 ml, podziałka 0,02 ml, zero w końcówce wylotowej | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa ze szkła sodowego, poj. 5,0 ml, podziałka 0,05 ml, zero w końcówce wylotowej | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa ze szkła sodowego, poj. 10,0 ml, podziałka 0,1 ml, zero w końcówce wylotowej | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Pipeta przechylna szklana dozująca butelkowa, wkładana na szyjkę butelki ze szlifem NS 29/32, poj. 10,ml | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Porcelanowa tacka z wgłębieniami 91/115 mm, 12 wgłębień | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówka okrągłodenna, bez wywinięcia śr. wylotu 16 mm x dł. probówki 160 mm szklana | szt. | 1750 |  |  |  |  |
|  | Probówka bakteriologiczna 16cm x 15 mm | szt. | 5520 |  |  |  |  |
|  | Probówka bakteriologiczna o średnicy zewnętrznej 11-12 mm wysokość 180 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Probówka Ø 15 x 150 mm szklana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Probówka Ø 18 mm, wysokość 180 mm szklana | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Probówka Ø 10 x 100 mm szklana z dnem okrągłym | szt. | 1100 |  |  |  |  |
|  | Probówka Ø 14 x 130 mm szklana z dnem okrągłym poj. 5 ml | szt. | 120 |  |  |  |  |
|  | Probówki miarowe ze skalą i szlifem z korkiem poj. 25 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Probówka szklana bakteriologiczna o śr. od 14 do 16 mm i wys. od 90 do 110 mm z korkiem propylenowym | szt. | 130 |  |  |  |  |
|  | Probówki płaskodenne bez korka Ø 15 mm, wysokość 4 cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Probówki płaskodenne bez korka Ø 15 mm, wysokość 8 cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik szklany z doszlifowaną pokrywą pokrywa Ø150 mm, h 180 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik szklany ze stopą i pokrywą z uchwytem, śr. podstawy 200 mm, wys. pojemnika 200 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielacz cylindryczny ze szklanym korkiem na szlif, bez podziałki, poj. 250 ml | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielacz szklany gruszkowy poj. 2000 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rurki Durhana 5-6 mm x 30 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Probówki Durham śr. zew. 5-6 mm, wysokość 38-40 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica górnej szalki Ø 9 cm szklana | szt. | 700 |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica dolnej szalki 90 mm, górnej szalki Ø 100 mm, wys. 15mm szklana | szt. | 1780 |  |  |  |  |
|  | Septy teflonowo-silikonowe do szklanych fiolek (odj. 1,5-2 ml, 12 mm x 32/34 mm) do autosemplera | op. (100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica górnej szalki Ø 12 cm szklana | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica górnej szalki Ø 15 cm szklana | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego średnica górnej szalki Ø 20 cm szklana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm | op. (10 x 100 szt.) | 42 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 18 × 18 mm grubość 0,13-0,17 mm | op. (100 szt.) | 22 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 × 24 mm | op. (100 szt.) | 85 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 × 50 mm | op. (100 szt.) | 17 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm | op. (100 szt.) | 32 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 32 x 24 mm | op. (100 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka silanizowane, wolne od zanieczyszczeń, adhezyjne, odseparowane, do mikroskopii z zastosowaniem metod immunohistochemicznych o wymiarach 25 x 75 x 1,0 mm | op. ( 72 szt.) | 44 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka silanizowane, wolne od zanieczyszczeń, adhezyjne, odseparowane, do mikroskopii z zastosowaniem metod immunohistochemicznych o wymiarach 25 x 75 x 1,0 mm Elektrostatycznie przyciągające skrawki kriostatowi łącząc je do powierzchni szkiełka, niwelują barwienie tła w standardowych barwieniach HE | op. ( 72 szt.) | 31 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe z białym polem do opisu | op. ( 50 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe 1 x 76 x 26 mm cięte | op. ( 50 szt.) | 49 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe szlifowane z matowym polem opisu 76x 26x 1 mm | op. ( 50 szt.) | 354 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe szlifowane krawędzie gładkie 76 x 26 x 1 mm | op. ( 50 szt.) | 231 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe szlifowane z polem do opisu 25,4 x 76,2 mm | op. ( 50 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Szkiełko podstawowe mikrometryczne 0,01 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe 25,4 mm x 76,2 mm, grubość 1,2-1,5 mm z jednym zagłębieniem Ø 15 mm | op. ( 50 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka zegarowe Ø 50 mm | szt. | 77 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka zegarowe Ø 60 mm szkło sodowo-wapniowe | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka zegarowe Ø 100 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Strzykawka szklana mikrolitowa z wymienną igłą o pojemności 10 µl | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Strzykawka szklana mikrolitowa z wymienną igłą o pojemności 25 µl | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Strzykawka szklana mikrolitowa z wymienną igłą o pojemności 50 µl | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Tygiel porcelanowy niski poj 63 ml | szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Termometr cieczowy bagietkowy zakres temperatury od -20 do 110 oC podziałka co 0,5 oC | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Termometr rtęciowy zakres temperatury od 0 do 50 oC podziałka 0,2 oC | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Termometr rtęciowy bagietkowy zakres temperatury od -10 do 250 oC podziałka 1 oC | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 25 ml szklana | szt. | 168 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 50 ml szklana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 100 ml szklana | szt. | 142 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 150 ml szklana | szt. | 140 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 250 ml szklana | szt. | 82 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 400 ml szklana | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 600 ml szklana | szt. | 62 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 800 ml szklana | szt. | 38 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 1000 ml szklana | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska o poj. 1000 ml z czytelną podziałką i wylewem. Z nadrukiem numeru serii zgodna z normą DIN 12331 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 2000 ml szklana do sterylizacji | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 3000 ml szklana | szt. | 14 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem poj. 5000 ml szklana | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 25 ml szklana | szt. | 34 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 50 ml szklana | szt. | 160 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 100 ml szklana | szt. | 160 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 150 ml szklana | szt. | 74 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 250 ml szklana | szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 500 ml szklana | szt. | 75 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 800 ml szklana | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 2000 ml szklana | szt. | 26 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 3000 ml szklana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka z wylewem poj. 1000 ml szklana | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z uchem poj. 1000 ml szklana | szt. | 7 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8 ……………….. |

Część 2                                                                                                Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bagietka plastikowa dł.12cm | Szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Beczka z LDPE, poj. 30 l, z zakręcaną pokrywą | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Biureta samozerująca 25 ml, z PP | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Butla laboratoryjna HDPE z kranem nakrętką i podziałką poj.10 l | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Butla z kranem, z zakrętką na wodę destylowaną o poj.10 l z PE-HD, trwała | Szt. | 13 |  |  |  |  |
|  | Butla z kranem, z zakrętką na wodę destylowaną o poj.5 l z PE-HD, trwała | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Butelki do hodowli komórkowych, pow. wzrostu 75 cm², jałowe, wykonane z PS, nakrętka standard, przystosowane do obj. roboczej na 15-38 ml, pakowane w rękaw po 5 szt. (opakowanie zbiorcze 100 szt.) | Op. (a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Butelka plastikowa z szeroką szyjką i podziałką wraz z zakrętką, 100 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Butelka plastikowa z szeroką szyjką i podziałką wraz z zakrętką, 250 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Butelka plastikowa z szeroką szyjką i podziałką wraz z zakrętką, 500 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Butelka plastikowa z szeroką szyjką i podziałką wraz z zakrętką, 1000 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Butelka z PP z nakrętką, wąską szyjką poj. 125 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Butelka z PP z nakrętką, wąską szyjką poj. 250 ml | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Butelka z kranem dolnym poj. 5000 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Butelki z PS do hodowli komórkowych, jałowe z korkiem standardowym bez filtra, apyrogenne, wielkość 25 cm², objętość od 5-10 mm, pakowane po 5 szt, konfekcjonowane po 200 szt. | Op. (a 200 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z podziałką i wylewem, poj. 10 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PP, wysoki, skala tłoczona 50 ml | Szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PP, wysoki, skala tłoczona 100 ml | Szt. | 66 |  |  |  |  |
|  | Cylinder plastikowy poj.250 ml z podziałką wysoki | Szt. | 23 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PP z wylewem i skala tłoczoną 1000 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z bezbarwnego polipropyleny, z wypukłą skalą, poj. 1000 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z wylewem z PP poj. 500 ml | Szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PP, wysoki, skala tłoczona 25 ml | Szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Zestaw: Dozownik strzykawkowy, ręczny, pasujący do strzykawek Minilab o pojemności od 0,05 ml do 50 ml, dokładność min/max [%] 6.0-0.5. W zależności od stosowanej strzykawki można dozować dawki o objętości od 1 µl do 5000 µl. Umożliwia odmierzanie do 48 jednakowych dawek przy dozowaniu seryjnym z jednej strzykawki. Adapter do strzykawek o poj. 25 ml-szt.1 Adapter do strzykawek o poj. 50 ml-szt.1 Strzykawki niesterylne o poj. 25 ml –szt. 25 Strzykawki niesterylne o poj.50 ml - szt. 25 | Zestaw | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw z możliwością zastosowania do PCR: Dozownik strzykawkowy, ręczny, pasujący do strzykawek Multipette o pojemności od 0,1 ml do 50ml, dokładność min/max[%] 1.6-0.3. W zależności od stosowanej strzykawki można dozować dawki o objętości od 1 µl do 5000 µl. Adapter do strzykawek o poj. 25 ml-szt. 1 Strzykawki niesterylne o poj. 0,5 ml-szt. 100 Strzykawki niesterylne o poj. 25 ml – szt. 100 | Zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | Dozownik manualny; dozownik z wyświetlaczem elektronicznym, automatyczne rozpoznanie końcówki, możliwość wyboru minimum 112 objętości między 1 μl i 10 ml, minimum 20 różnych objętości dozowania dla każdej wielkości końcówki, możliwość dozowania również lepkich cieczy np. gliceryna, olej jak i dla cieczy o wysokim ciśnieniu pary (np. aceton, etanol), dozowanie bez ryzyka kontaminacji na zasadzie bezpośredniego wypierania, możliwość wykorzystania końcówek standardowych oraz w wersji sterylnej, bezpieczna praca nie wymagająca kontaktu podczas zakładania i zrzucania końcówek | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna z PP z zakończeniem prostym, poj. 10µl, sterylna, pakowana indywidualnie | Op.(a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna z polistyrenu, poj. 1 µl, sterylna | Op. (a 20 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna z polistyrenu, poj. 10 µl, sterylna | Op. (a 20 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna z PS, poj. oczka 10 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Elektryczny macro pipetor, współpracuje z pipetami do pojemności 100 ml, trzpień wykonany z silikonu, dostarczany z ładowarką, dwa wskaźniki poziomu naładowania akumulatora i szybkości reakcji pipetowania, zabezpieczony filtrem 0,2 µm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe z PVDF do filtracji roztworów białek, filtr 0,45 µm, średnica 10 mm, sterylne, pakowane pojedynczo | Szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe z PVDF do filtracji roztworów białek, filtr 0,45 µm, średnica 25 mm, sterylne, pakowane pojedynczo | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe z PVDF, filtr 0,22 µm, średnica 10 mm, sterylne, pakowane pojedynczo | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe 0,2 µm-sterylne; membrana polisulfonowa, powierzchnia filtrowania, apirogenne 25 mm, pirogenne; służą do filtrowania termo labilnych płynów odżywczych używanych do hodowli komórkowych; służą do filtrowania termo labilnych płynów odżywczych używanych do hodowli komórkowych | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe 0,45 µm-sterylne; membrana polisulfonowa, powierzchnia filtrowania, apirogenne 25 mm, pirogenne; służą do filtrowania termo labilnych płynów odżywczych używanych do hodowli komórkowych; służą do filtrowania termo labilnych płynów odżywczych używanych do hodowli komórkowych | Op. (a 50 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe, średnica porów 0,22 µm, wykonane z PVDF, sterylne (średnica sączka strzykawkowego wynosi 33 mm) | Op. (a 50 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe do filtracji podłoży, celulozowe, 0,22 µm, Ø33 mm | Op.(a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe, uniwersalne do polarnych i niepolarnych rozpuszczalników, także do mediów agresywnych. Do przygotowania próbek do HPLC. Membrana z poliestru, nie cytotoksyczna i nie hamująca wzrostu mikroorganizmów oraz wysoko zorganizowanych komórek. Objętość martwa 120 oraz 12µl (25/15mm), autoklawowalne. Połączenie typu Luer.porowatość (µm) - 0,45 Ø membrany (mm) - 15 | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe do HPLC, Ø 30 mm, wykonane z nylonu, wielkość porów 0,2 µm | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe do HPLC, Ø 30 mm, wykonane z nylonu, wielkość porów 0,45 µm | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe 0,45 µm, niesterylne, membrana nylonowa w obudowie polipropylenowej. Do filtrowania próbek do HPLC w rozpuszczalnikach wodnych i organicznych. | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Folia laboratoryjna aluminiowa, 45 cm-0,03 mm, 100 m | Op. (a 100 m) | 1 |  |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa grubość 20 µm, szerokość 45 cm, długość 150 m | Op. (a 150 m) | 2 |  |  |  |  |
|  | Gilzy ekstrakcyjne do oznaczania tłuszczu, pojedyncze, celulozowe, okrągłodenne (33x80 mm) | Op. (a 25 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Głaszczki typu L sterylne do równomiernego nakładania bakteryjnych substancji na stałe pożywki, jednorazowe | Op. (a 5 szt.) | 460 |  |  |  |  |
|  | Głaszczki ze stali szlachetnej 18/8 dług. 20 cm (autoklawowalne) do równomiernego nakładania bakteryjnych substancji na stałe pożywki | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Głaszczki z polipropylenu służące do rozprowadzania zawiesiny drobnoustrojów na płytkach Petriego, jałowe, autoklawowalne, wymiary: dł. 140 mm, dł. robocza 30 mm, zagięte na wys. 5 mm, zaprojektowane w kształcie litery L, pakowane po 10 szt. i konfekcjonowane po 500 szt. | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Kanister z tworzywa HDPE z atestem na zlewki chemiczne nieorganiczne o poj. 10 l | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kanister z niebarwionego HDPE z gwintem DIN 50 wraz z zakrętką, poj. 10 l | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kapilary hematokrytowe heparynowane 1,4 – 0,8 x 75, pojemność: 37 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Kapsle bez uchwytu do szkła o Ø (mm) 15/16 mm. Sprężyny ze stali chomoniklowej dociskają zewnętrzną ściankę naczynia. Kolor utleniany anodowo. Trwałe w temp. do 140ºC, autoklawowalne | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Kaseta z PC na probówki 1,8 i 2ml do głębokiego zamrażania, 81-miejscowa o wym: 133x133x52 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Kaseta z PS na probówki 1,8 i 2 ml. do głębokiego mrożenia (do temp. -86ºC), 81-miejscowa | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Kaseta z tworzywa sztucznego na 100 szt. preparatów mikroskopowych, wys. 35 mm, wym: 230x180 mm | Szt. | 32 |  |  |  |  |
|  | Kasety ultrafiltracyjne 5000 MWCO (wyposażone w membrany ultrafiltracyjne pozwalające na separację związków o masach cząsteczkowych poniżej 5000 Daltonów) w obudowie z tworzywa sztucznego. Kasety dostosowane do pracy z pompą perystaltyczną Masterflex L/S Economy Driver. Membrana kaset ma być wykonana z polietersulfonu. Masy cząsteczkowe związków przechodzących przez membranę mają być nie większe niż 5000 Daltonów (MWCO). Każda kaseta ma być wyposażona w 2 króćce Luera („Luer Lock”): jeden do podłączenia przewodu zasilającego z zagęszczanym roztworem oraz w drugi służący do zwrotnego odbioru zagęszczanego roztworu. Ponadto kaseta ma zawierać wbudowany na stałe przewód do odbioru filtratu. Membrana ma być odporna na działanie następujących roztworów: 25% kwasu octowego, 5% wodorotlenku amonu, 70% etanolu, 30% aldehydu mrówkowego, 5% kwasu mrówkowego, 1mol/litr HCl, 60% metanolu, 70% n-butanolu, 1%fenolu, 19% kwasu trifluorooctowego. Wymiary całkowite kasety do ultrafiltracji bez rurek i wbudowanych króćców mają wynosić nie więcej niż 110 mm na 90 mm na 30 mm. Komplet obejmuje 2 kasety wraz z kompletem przewodów zasilających i odbierających: 2 sztuki rurek PVC, każda o długości 1 metra z zakończeniem typu „Luer”, 2 sztuki rurek PVC, każda o długości 0,5 metra, z zamknięciem rurki, 1 sztukę rurki łącznikowej PVC o długości 78 mm | Komplet | 2 |  |  |  |  |
|  | Klamra do szlifów 29/32 z PP | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa PP 250 ml, z nakrętką, autoklawowalna | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa PP 500 ml, z nakrętką, średnica 28/100 mm, do autoklawowania | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa PP z korkiem 500 ml. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet BRAND 50-1000 µl (niebieskie) | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet BRAND 0,5-5 ml | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Finpipette 0,2-2 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Finpipette 0,5-5 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Finpipette 2-20 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1000 µl | Op.(a 1000 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 0,2 ml żółte | Op.(a 1000 szt.) | 16 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 20-200 µl żółte | Op. (a 1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet, sterylne z filtrem, 1000 µl | Op.( 5x96) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet, sterylne z filtrem, 200 µl | Op. (10x96) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet, sterylne z filtrem, 10 µl | Op. (10x96) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet (do przenoszenia surowicy) pasujące do aparatu biochemicznego VET TEST 8008 | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL 2-20 µl | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet standard Gilson a 200 µl żółte | Op. (a1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 20-200 µl, automatycznych, jednokanałowych | Op. (a 1000 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf 1 ml | Op.(a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 1 ml | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 1-10 ml | Op.(a 2x100szt.) | 9 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet o poj. 0,5-20 µl zapewniające wysoką jakość i dokładność, wolne od DN-az i pyrogenów | Op. (a 1000 szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Końcówka (" tip") kompatybilne z pipetą Eppendorf typ Research zmiennopojemnościową o roboczym zakresie od 10 do 100 mikrolitrów | Op. (a 1000 szt.) | 9 |  |  |  |  |
|  | Końcówka ("tip") kompatybilna z pipetą Eppendorf typ Research zmiennopojemnościowa o roboczym zakresie od 10 do 100 mikrolitrów | Op.(a 1000 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 100 µl, z zakończeniem kapilarnym poj. 4 µl | Op.(a 500 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 10 µl | Op.(a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, 100-1000 µl (bezbarwne) | Op. (a 500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1000-5000 µl | Op. (a 500 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf białe 5 ml | Op.(a 150 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące jednocześnie do pipet automatycznych HTL, BIOHIT, poj. 1000 µl, sterylne | Op.(a 5x96 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL, poj. 1000 µl, niebieskie | Op.( a 250 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL, BIOHT, sterylne, 1000-5000 µl | Op. (a 150szt) | 11 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL 10-100 µl | Op. (96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL, BIOHT, sterylne 10-100 µl | Op. (a1000 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-10 µl | Op.(a 1000 szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-10 µl, dł. 34 mm, przezroczyste | Op. (2x500 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, poj. 200 µl żółte | Op.(a 1000 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, poj. 1000 µl | Op. (a 500szt.) | 11 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych HTL, poj. 1000 µl | Op. (a 500szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, poj. 5000 µl | Op. (a 150 szt.) | 25 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych poj. 10000 µl | Op. (a 100 szt.) | 14 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych 4u 1-5 ml | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych 4u 100-1000 µl | Op. (a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych 4u 20-200 µl | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 20-200 µl | Op. (a 1000 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Eppendorf 10 µl | Op.(a1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych na 5 ml | Op. (a 250 szt.) | 11 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf automatycznych jednokanałowych 1-200 µl (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Brand, poj. 1-200 µl, żółte | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf automatycznych jednokanałowych 100 -1000 µl | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf automatycznych jednokanałowych 100-1000 µl (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 13 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf automatycznych jednokanałowych 1000 -5000 µl | Op. (a 250 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 0,5-10 µl | Op. (a 1000 szt.) | 11 |  |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf o poj. 200 µl (żółte) | Op.(a 1000 szt.) | 29 |  |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf o poj. 1000 µl (niebieskie) | Op. (a 500 szt.) | 19 |  |  |  |  |
|  | Końcówki plastikowe pasujące do pipet Eppendorf o poj. 5000 µl | Op. (a 500 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf Research plus automatycznych jednokanałowych 100-1000 µl | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf Research plus automatycznych jednokanałowych 500-5000 µl | Op. (a 250 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf Research plus automatycznych jednokanałowych 1000-10000 µl | Op. (a 200 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o poj. 0,5-10 µl, sterylne, pakowane po 96 szt. w pudełku, zafoliowane, wolne od DNA, RNA, DNAz, RNAz, substancji pirogennych, metali z filtrem eliminującym aerozol podczas pipetowania | Op. (10x96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL i Finpipete o poj. 200 µl, sterylne, pakowane po 96 szt. w pudełku, zafoliowane, wolne od DNA, RNA, DNAz, RNAz, substancji pirogennych i metali | Op. (10x96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL i Finpipete o poj. 1000 µl, sterylne, pakowane po 96 szt. w pudełku, zafoliowane, wolne od DNA, RNA, DNAz, RNAz, substancji pirogennych i metali | Op. (10x96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Medlab, poj.5000 µl, bezbarwne | Op.(a 200 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf 2-20 µl, bezbarwne | Op. (2x500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf, 20-200 µl, bezbarwne | Op. (a 2 x 500 szt.) | 26 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet poj. 50-1000 µl, dł. 71 mm, przezroczyste | Op. (a 2 x500 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Eppendorf 100-5000 µl, 120 mm, bezbarwne | Op. (5x100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 0,2 ml żółte | Op.(a 1000 szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL, automatycznych, wydłużone, poj. 1-20 µl | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL, automatycznych, poj. 1-200 µl | Op. (a 1000 szt.) | 16 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL, niesterylne, autoklawowalne, poj. 1-200 µl bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL, automatycznych, poj. 100-1000 µl | Op. (a 1000 szt.) | 17 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL, poj. 100-1000 µl (niebieskie) | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL, automatycznych, poj. 1000-5000 µl | Op. (a 1000 szt.) | 13 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych, poj. 1000 µl, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 16 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych 10000 µl bezbarwne | Op.(a 100 szt.) | 18 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 5 ml bezbarwne | Op.(a 150 szt.) | 9 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL, niesterylne, (autoklawowalne) 0,1-10 µl, bezbarwne | Op.(a 1000 szt.) | 24 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet, niesterylne (autoklawowalne), 10-200 µl, żółte | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 1-5 ml | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 200-1000 mikrolitrów | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 20-200 mikrolitrów | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 1000 µl (niebieskie) | Op.(a 250szt.) | 46 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 100-5000 µl, bezbarwne | Op. (a 250 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych 1000-5000 µl | Op. (a 150szt.) | 22 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych 200 µl, żółte gładki kołnierz | Op.(a 1000 szt.) | 41 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL automatycznych o poj. 1000 µl (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL 1000 µl (niebieskie) | Op. (a 1000 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Końcówki autoklawowalne pasujące do pipet automatycznych HTL, obj. 100-1000 µl, niesterylne, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet LABMATE+ jednorazowe, 20-200µl | Op.(a 1000szt) | 5 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet HTL, automatycznych, poj. 0,5-10 µl | Op.(a 1000 szt.) | 45 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 500 µl, niebieskie | Op. (a 250 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o poj 0,5-20 µl zapewniające wysoką jakość i dokładność, wolne od DN-az i pirogenów (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o poj 100-1000 µl zapewniające wysoką jakość i dokładność, wolne od DN-az i pirogenów (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o poj 1-200 µl zapewniające wysoką jakość i dokładność, wolne od DN-az i pirogenów (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o poj 0,5-10 µl zapewniające wysoką jakość i dokładność, wolne od DN-az i pirogenów (bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o poj. 0,5-10 µl ze znacznikiem pojemności 2 i 10 µl, bezbarwne | Op. a 1000 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o poj. 5000 µl, bezbarwne, górna część końcówki (nasada) z zewnętrznymi podłużnymi żłobieniami (prążkami) | Op. (a 150 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych w pudełku, pasujące do pipet HTL, pojemność 1000-5000 µl, pudełko z PP i zamykanym wieczkiem | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do 8-kanałowek pipety Labnet 200 µl, sterylne | Op. (a 96 szt.) | 20 |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do 12-kanałowej pipety Labnet 1200 µl, sterylne | Op. (a 96 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Końcówki współpracujące z pipetami automatycznymi Finnpipette F1, 0,5-10 µl z filtrem, sterylne, do wrażliwych procedur takich jak reakcje oparte o PCR, pipetowania substancji radioaktywnych, próbek zakaźnych oraz lotnych. Końcówki wolne od DNA, DNazy i endotoksyn. Obojętny chemicznie filtr z polietylenu efektywnie eliminujący przenoszenie zanieczyszczeń z cieczy i aerozoli pomiędzy pipetą, a końcówką. Umożliwiające całkowite odzyskanie próbki, po przypadkowym pobraniu, bez utraty czystości, przestrzeń między próbką a filtrem powinna umożliwiać pipetowanie w technice odwrotnej. Wymagany certyfikat zgodności. Produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485 (CE/IVD) | Op. (a 96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki współpracujące z pipetami automatycznymi Finnpipette F1, 0,5-100 µl, sterylne, bez filtra do wrażliwych procedur takich jak reakcje oparte o PCR, pipetowania substancji radioaktywnych, próbek zakaźnych oraz lotnych. Końcówki wolne od DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn. Obojętny chemicznie filtr z polietylenu efektywnie eliminujący przenoszenie zanieczyszczeń z cieczy i aerozoli pomiędzy pipetą, a końcówką. Umożliwiające całkowite odzyskanie próbki, po przypadkowym pobraniu, bez utraty czystości, przestrzeń między próbką a filtrem powinna umożliwiać pipetowanie w technice odwrotnej. Wymagany certyfikat zgodności. Produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485 (CE/IVD) | Op. (a 96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki współpracujące z pipetami automatycznymi Finnpipette F1, 5-100 µl, z filtrem, sterylne, do wrażliwych procedur takich jak reakcje oparte o PCR, pipetowania substancji radioaktywnych, próbek zakaźnych oraz lotnych. Końcówki wolne od DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn. Obojętny chemicznie filtr z polietylenu efektywnie eliminujący przenoszenie zanieczyszczeń z cieczy i aerozoli pomiędzy pipetą, a końcówką. Umożliwiające całkowite odzyskanie próbki, po przypadkowym pobraniu, bez utraty czystości, przestrzeń między próbką a filtrem powinna umożliwiać pipetowanie w technice odwrotnej. Wymagany certyfikat zgodności. Produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485 (CE/IVD) | Op. (a 96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki współpracujące z pipetami automatycznymi Finnpipette F1, 100-1000 µl, z filtrem, sterylne, do wrażliwych procedur takich jak reakcje oparte o PCR, pipetowania substancji radioaktywnych, próbek zakaźnych oraz lotnych. Końcówki wolne od DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn. Obojętny chemicznie filtr z polietylenu efektywnie eliminujący przenoszenie zanieczyszczeń z cieczy i aerozoli pomiędzy pipetą, a końcówką. Umożliwiające całkowite odzyskanie próbki, po przypadkowym pobraniu, bez utraty czystości, przestrzeń między próbką a filtrem powinna umożliwiać pipetowanie w technice odwrotnej. Wymagany certyfikat zgodności. Produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485 (CE/IVD) | Op. (a 96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki współpracujące z pipetami automatycznymi Finnpipette F1, 1000-5000 µl, sterylne, bez filtra do wrażliwych procedur takich jak reakcje oparte o PCR, pipetowania substancji radioaktywnych, próbek zakaźnych oraz lotnych. Końcówki wolne od DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn. Obojętny chemicznie filtr z polietylenu efektywnie eliminujący przenoszenie zanieczyszczeń z cieczy i aerozoli pomiędzy pipetą, a końcówką. Umożliwiające całkowite odzyskanie próbki, po przypadkowym pobraniu, bez utraty czystości, przestrzeń między próbką a filtrem powinna umożliwiać pipetowanie w technice odwrotnej. Wymagany certyfikat zgodności. Produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485 (CE/IVD) | Op. (a 96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki o pojemności 2,5 ml (możliwość dozowania w zakresie 25-500 µl) pasujące do dozownika Multipette plus, Multipette stream, Multipette Xstream, konfekcjonowane fabrycznie po 100 sztuk | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Korki celulozowe do probówek o wew. średnicy szyjki 15 mm | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Korek z PP szlif 10/19 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Korek z PP szlif 19/26 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Korek z PP szlif 24/29 | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Korek z PP szlif 29/32 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Korki do probówek śred. 16 mm | Op.(a 500 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Korki gumowe do probówek Ø 12 mm niebieskie | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Korki z PE do probówek 4 ml (rozporowe) | Op.(a1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Korki do probówek, metalowe ze sprężyną ze stali chromoniklowej do probówek Ø 16 mm | Op. (a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Korek gumowy, czerwony Ø góra 38, dół Ø 31 | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Korek gumowy, czerwony Ø góra 30, dół Ø 26 | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Korek gumowy, średnica 5 cm, wysokość 5-5,5 cm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Korki z PE uniwersalne do probówek Ø 16 mm, rozporowe | Op.(a 1000 szt.) | 14 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki ze stali szlachetnej Ø drutu 1 mm, wymiary 10x10x10 cm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki ze stali szlachetnej Ø drutu 1 mm, wymiary 20x20x20 cm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki metalowe na probówki, wysokość do 10 cm | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki metalowe kwadratowe do autoklawowania, 16x16 cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki metalowe kwadratowe do autoklawowania, 10x10 cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki metalowe okrągłe do autoklawowania, średnica 10 cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Koszyczki metalowe okrągłe do autoklawowania, średnica 16 cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Koszyki okrągłe do łaźni wodnej 140x140 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kriopudełko kartonowe z przykrywką i kratką na probówki 1-2 ml, na 100-miejsc, laminowany wodoodporny karton | Szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Kroplomierz z PP, poj. 50 ml | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Kroplomierz z PP, poj.100 ml | Szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Kuwety reakcyjne pasujące do analizatora biochemicznego Mindray BS-130 | Op. (a 1250 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii semi-micro, poj. 0,5- 2,5 ml 2 ściany optycznie gładkie, dla fal 340+800nm | Op.(a 100 szt.) | 15 |  |  |  |  |
|  | Kuwety spektrofotometryczne z PS, jednorazowe, długość drogi optycznej 10 mm, pojemność 1,5 - 3,0 ml, wymiary: 12,5x12,5x45 mm | Op.(a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Kuwety spektrofotometryczne z PS, jednorazowe, długość drogi optycznej 10 mm, pojemność 2,5 - 4,5 ml, wymiary 12,5x12,5x4 5mm | Op. (a 100 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Kuwety spektrofotometryczna z PS, jednorazowa, długość drogi optycznej 10 mm, pojemność 0,5 – 2,5 ml, wymiary 12,5x12,5x45 mm, wgłębienie okienka pomiarowego chroniące przed zaparowaniem | Op. (a 100 szt.) | 15 |  |  |  |  |
|  | Kuwety spektrofotometryczne z PMMA (polimetylometakrylan), jednorazowe, długość drogi optycznej 10mm, pojemność 1,5 - 3,0 ml, wymiary 12,5x12,5x45 mm, wgłębienie okienka pomiarowego chroniące przed zadrapaniem, do pomiarów w zakresie długości fali 300 - 900nm, standardowe odchylenia przy 320 nm ≤ 0,004 jednostek ekstynkcji, z oznaczeniem kierunku radiacji (strzałką lub w inny jednoznaczny sposób) | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuwety spektrofotometryczne z PMMA (polimetylometakrylan), jednorazowe, długość drogi optycznej 10mm, pojemność 2,5 - 4,5 ml, wymiary 12,5x12,5x45 mm, wgłębienie okienka pomiarowego chroniące przed zadrapaniem, do pomiarów w zakresie długości fali 300 - 900nm, standardowe odchylenia przy 320 nm ≤ 0,004 jednostek ekstynkcji, z oznaczeniem kierunku radiacji (strzałką lub w inny jednoznaczny sposób) | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii 1,5-3 do fal 340-800 nm | Op.(a 100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii plastikowe 12,5x12,5x45 mm, 2,5-4,5ml, makro WIS (300-900nm), 2 ściany optycznie gładkie | Op.(a 100 szt.) | 14 |  |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii plastikowe 12,5x12,5x45 mm, 1,5-2,5 ml półmikro, UV/WIS (200-900), 2 ściany optycznie gładkie | Op. (a 100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii plastikowe 12,5x12,5x45 mm, 1,5-2,5 ml półmikro, UV/WIS (300-900), 2 ściany optycznie gładkie | Op. (a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Kuwety z PS, jednorazowe do spektrofotometrii Makro, mikro 8,5 mm, poj. 70-850 µl, 2x3,5 mm, do pomiarów w zakresie 220 nm-900 nm, długość drogi optycznej 10 mm | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Kuwety makro 4 ml o dwóch ścianach optycznie gładkich | Op.(a 100 szt.) | 50 |  |  |  |  |
|  | Kuwety plastikowe z PS, półmikro 1,5-2,5 ml, dwuścienne | Op.(a 100 szt.) | 27 |  |  |  |  |
|  | Kuwety plastikowe półmikro 1,5-2,5 ml, dwuścienna w przekroju wewnętrznym okrągła | Op. (a 100 szt.) | 45 |  |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometrii, UV makro, poj. 2,5 ml, z dwoma ścianami optycznie gładkimi, do fal 220-900 nm | Op. (a 100 szt.) | 11 |  |  |  |  |
|  | Kuwety z tworzywa sztucznego transparentnego dla UV, wolne od fluoropolimerów, zakres 220-1600 nm, objętość 50-2000 µl, wysokość drogi światła 8,5 mm, 4 okienka optyczne, długość warstw 10 mm i 2 mm, ekstynkcja podstawowa tła ≤0,5 E dla 260 nm, wym. zewnętrzne 12,5x12,5x36 mm, kompatybilne z aparatem Biophotometr | Op.(a 2 x 100 szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Kuwety plastikowe do UV 1,5-3 ml | Op.(a 100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Kuwety wykonane z PS poj. od 1,5 – 3 ml., szer. 10 mm, okienko pomiarowe 4,5x23x45 | Op.(a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Kuwety wykonane z PS poj. od 70 – 550 µl, szer. 10 mm, okienko pomiarowe 12,5x12,5x45 | Op.(a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Kuwety wykonane z PS poj. od 70 – 550 µl, szer. 10 mm, okienko pomiarowe 12,5x12,5x45 z korkiem | Op.(a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuweta kwasoodporna, szerokość 30 cm, długość 40 cm, wysokość 10 cm | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kuweta do inkubacji; komora wilgotna przeznaczona do badań immunohistochemicznych, wymiary: 310x220x44 mm, wykonana z pleksi na 4 przegródki umożliwiające położenie na nich preparatu z przykrywką | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø max 4 cm Ø trzonka 5 mm | Szt. | 46 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe z wąską nóżką, średnica 7,5 cm | Szt. | 41 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 50 mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Lejki z PP o wys. 60 mm, Ø wylotu 3 mm, Ø górne 50 mm | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 75 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 10 cm | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 12 cm | Szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 15 cm | Szt. | 29 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 20 cm | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Lejki plastikowe Ø 80 mm | Szt. | 32 |  |  |  |  |
|  | Lejki wagowe z PP, dł. 44 mm, śr. lejka 23 mm, śr. dzióbka 7 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Lejki wagowe z PP, dł. 63 mm, śr. lejka 35 mm, śr. dzióbka 11 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Łapa do biuret, podwójna, metalowa | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łapa do biuret, pojedyncza, metalowa | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łapa 4-palczasta ze śrubą metalową | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łapa do biuret, podwójna z PP | Szt. | 13 |  |  |  |  |
|  | Łapa do probówek, drewniana | Szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka laboratoryjna długość 30 cm, metalowa | Szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Łyżeczko-szpatułka dł. 180 mm | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Łyżeczko-szpatułki z polerowanej stali nierdzewnej, dwustronne, długość od 140 do 160 mm, szerokość od 4 do 6 mm, jeden koniec płaski, drugi koniec mikro-łyżeczka | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Łyżki laboratoryjne długie (łyżko szpatułka, dł. 300 mm) | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Mikroszpatułki do ważenia, dł. 185 mm, szer. szpatułki 5 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Mieszadło cylindryczne średnica Ø 6, dł. 20 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Mieszadło cylindryczne średnica Ø 7, dł. 48 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne 4-12 mm | Szt. | 53 |  |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne dł. 15 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne dł. 25 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne, długośc 45 mm, średnica 8 mm, pokryte PTFE (tefoln, politetrafluoroetylen) | Szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Mieszadła magnetyczne dł. 30 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Mikrokońcówki do pipet, poj. 0,5-10 µl, długość ok. 44-45 mm, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Mikrokońcówki pasujące do pipet automatycznych o poj. 0,5-10 µl, ze znacznikiem pojemności, (krótkie, bezbarwne) | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe o poj. 0,1 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanego termocyklera 7500 Fast, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA technika PCR, konfekcjonowane fabrycznie. | Op. (a 20 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Mikropłytki 96 dołkowe do testu ELISA, płaskodenne, płytki o zwiększonych możliwościach sorpcyjnych (wysokowiążące), powierzchnia płytek wytworzona ze zmodyfikowanego polistyrenu typu MaxiSorp, zapewnia wysokie powinowactwo do związków charakterze hydrofobowym i hydrofilowym | Op. (a 5 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Mikropłytki reakcyjne 96 dołkowe o poj. 0,2 ml, optycznie (fluorescencyjne) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do aparatów ABI PRISM 3100 Avant, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie | Op. (a 10 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Moździerze porcelanowe z tłuczkiem, średnica moździerza 11-12 cm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naczynko wagowe z mleczno-przeźroczystego polipropylenu, poj. 50 ml, wysokość 35 mm, Ø górne 60 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Nakładki gumowe (septy) na mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do będących na wyposażeniu mikropłytek, MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate i automatycznego systemu pobierania próbek w aparatach ABI PRISM 3100 Avant, szczelnie zamykające dołki mikropłytki, wyposażone w system 96 szczelin umożliwiających kapilarom swobodne i bezawaryjne pobranie próbek z dołków mikropłytki, konfekcjonowane fabrycznie | Op. (a 20 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Parafilm 5 cm x 75 m | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Parafilm laboratoryjny 4”X250’ | Szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Parafilm -cienka termoplastyczna folia uszczelniająca z preparowanej parafiny umieszczonej na rolce cienkiej bibuły woskowanej; szer. 100 mm (4in.), dł.38 m (~125ft.) | Szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Pęseta laboratoryjna ze stali długość od 11 do 13 cm | Szt. | 22 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 10-100 µl, dokładność min/max[%] – 1.8/0.8, jednokanałowa, autoklawowalna, pasująca do wymiennych końcówek HTL, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone certyfikatem kontroli jakości dołączonym do pipety) | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 100-1000 µl, dokładność min/max[%] – 1.6/0.6, jednokanałowa, autoklawowalna, pasująca do wymiennych końcówek HTL, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone certyfikatem kontroli jakości dołączonym do pipety) | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 1000-5000 µl, dokładność min/max[%] – 0.6/0.5, jednokanałowa, autoklawowalna, pasująca do wymiennych końcówek HTL, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone certyfikatem kontroli jakości dołączonym do pipety) | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 1000-10 000 µl, dokładność min/max[%] – 2.5/0.5, jednokanałowa, autoklawowalna, pasująca do wymiennych końcówek HTL, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone certyfikatem kontroli jakości dołączonym do pipety) | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów,o poj 100-1.000 µl, jednokanałowa, pasująca do wymiennych końcówek Eppendorf. Błąd systematyczny min/max objętość%- 3.0-0.6. Z systemem amortyzującym część dolną pipety i możliwością autoklawowania pipet w całości, z czteropozycyjnym wskaźnikiem objętości. Wskaźnik i otwór kalibracyjny do łatwego ustawiania pipety na charakterystyczne ciecze i objętości. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów,o poj 1000-10 000 µl, jednokanałowa, pasująca do wymiennych końcówek Eppendorf. Błąd systematyczny min/max objętość%- 3.0-0.6. Z systemem amortyzującym część dolną pipety i możliwością autoklawowania pipet w całości, z czteropozycyjnym wskaźnikiem objętości. Wskaźnik i otwór kalibracyjny do łatwego ustawiania pipety na charakterystyczne ciecze i objętości. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, 8-kanałowa o poj. 20-200 µl, dokładność min/max[%] – 1.8/1.2, autoklawowalna, pasująca do wymiennych końcówek CappAero, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone certyfikatem kontroli jakości dołączonym do pipety) Możliwość zastosowania do PCR. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna ze statywem z rzutnikem końcówek i możliwością autoklawowania o poj. 1-5 ml, pasująca do końcówek HTL | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna ze statywem z rzutnikem końcówek i możliwością autoklawowania o poj. 200-1000 mikrolitrów, pasująca do końcówek HTL | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna ze statywem z rzutnikem końcówek i możliwością autoklawowania o poj. 20-200 mikrolitrów, pasująca do końcówek HTL | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 0,5-10 µl, jednokanałowa, skok nastawu objętości 0,01mikrolitra | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa, zrzutnik tipsów, o poj. 100-1000 µl, jednokanałowa, skok nastawu objętości 0,01 mikrolitra | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna autoklawowana w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów o poj. 0,5 – 10 µl, jednokanałowa | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, nastawna 0,5-10 µl, autoklawowalna w całości, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, nastawna 20-200 µl, autoklawowalna w całości, błąd dokładności 0,5% z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna autoklawowana w całości zmiennopojemnościowa, mechaniczna, zrzutnik tipsów o poj. 10-100 µl, jednokanałowa | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna pasująca do wymiennych końcówek HTL , poj. 2-20 µl, błąd systematyczny w całym zakresie nie większy niż ± 0,2 µl, błąd losowy w całym zakresie ≤ 0,1 µl, numeryczny wskaźnik wybranej objętości, wyposażona w zrzutnik końcówek, autoklawowalny uchwyt końcówek, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone raportem z kalibracji) | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa przystosowana do końcówek Eppendorf o zmiennej pojemności 0,1-2,5 µl, z wyrzutnikiem. Możliwość autoklawowania dolnej części z tłokiem. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa przystosowana do końcówek Eppendorf o zmiennej pojemności 0,5-10 µl, z wyrzutnikiem. Możliwość autoklawowania dolnej części z tłokiem. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa przystosowana do końcówek Eppendorf o zmiennej pojemności 10-100 µl, z wyrzutnikiem. Możliwość autoklawowania dolnej części z tłokiem. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa przystosowana do końcówek Eppendorf o zmiennej pojemności 100-1000 µl, z wyrzutnikiem. Możliwość autoklawowania dolnej części z tłokiem. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa przystosowana do końcówek Eppendorf o zmiennej pojemności 2-20 µl, z wyrzutnikiem. Możliwość autoklawowania dolnej części z tłokiem. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa przystosowana do końcówek Eppendorf o zmiennej pojemności 20-200 µl, z wyrzutnikiem. Możliwość autoklawowania dolnej części z tłokiem. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna 100-1000 µl z wyrzutnikiem, autoklawowalny trzon o zmiennej pojemności, jednokanałowa | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, o zmiennej pojemności, jednokanałowa, poj. 100-1000µl | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 1000-5000 µl, jednokanałowa | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o poj 1-5 ml, regulowana pojemność, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, nastawna z wyrzutnikiem 2-20 µl | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna 1-5 ml z wyrzutnikiem | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna o poj. 100-1000 µl, regulowana poj, z wyrzutnikiem | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, o poj. 1000-5000 µl, regulowana pojemność, z wyrzutnikiem | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna, poj. 0,1-2,5 µl, numeryczny wskaźnik wybranej objętości, wyposażona w zrzutnik końcówek, autoklawowalny uchwyt końcówek, indywidualne kalibrowana (potwierdzona raportem kalibracji), pasująca do wymiennych końcówek HTL, w komplecie zestaw co najmniej 200 odpowiednich końcówek oraz pojemnik (statyw) na końcówki | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności 20-200 µl, numeryczny wskaźnik wybranej objętości, wyposażona w automatyczny zrzutnik końcówek, autoklawowalna (przynajmniej uchwyt końcówek), indywidualnie kalibrowana (potwierdzone raportem kalibracji), pasująca do wymiennych końcówek HTL o poj. 200 µl, błąd dokładności, nie większy niż ± 1,5%, błąd powtarzalności, nie większy niż ±0,6% | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna jednokanałowa, nastawna, z wyrzutnikiem , poj. 10-100 µl | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nastawna 100-1000 µl z wyrzutnikiem , autoklawowalna o zmiennej pojemności, jednokanałowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 1000-5000 µl, jednokanałowa, nastawna, z wyrzutnikiem | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o poj.1-10 ml, regulowana poj, niesterylizowana, bez wyrzutnika | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, o poj. 1 ml, nastawna | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, o poj. 20-200 µl, nastawna | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna jednokanałowa, nastawna, z wyrzutnikiem, poj. 20-200 µl | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna, o poj. 1000-10000 µl, jednokanałowa, o zmiennej objętości | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, z wyrzutnikiem: 20 µl, przystosowana do końcówek Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem: 10-100 µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem: 100-1000 µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem: 500-5000 µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem: 1000-10000 µl, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności, z wyrzutnikiem: 1000 µl, przystosowana do końcówek Eppendorf | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa, regulowana pojemność (zakres 1-10 µl), w pełni sterylizowana. Umieszczony centralne przycisk do pipetowania oraz oddzielny wyrzutnik końcówek. Tłok i wyrzutnik końcówek odporny na korozję | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa, regulowana pojemność (zakres 10-100 µl), w pełni sterylizowana. Umieszczony centralne przycisk do pipetowania oraz oddzielny wyrzutnik końcówek. Tłok i wyrzutnik końcówek odporny na korozję | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa, regulowana pojemność (zakres 20-200 µl), w pełni sterylizowana. Umieszczony centralne przycisk do pipetowania oraz oddzielny wyrzutnik końcówek. Tłok i wyrzutnik końcówek odporny na korozję | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa, regulowana pojemność (zakres 100-1000 µl), w pełni sterylizowana. Umieszczony centralne przycisk do pipetowania oraz oddzielny wyrzutnik końcówek. Tłok i wyrzutnik końcówek odporny na korozję | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 0,2-2 µl, posiadająca ułatwiający pracę mechanizm zatrzaskowy "ustaw i zapomnij" eliminujący ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy. Pokryta powłoką antybakteryjną z jonów srebra zapobiegającą rozwojowi bakterii, mikrobów oraz grzybów. Uchwyt posiada możliwość regulacji w zakresie 120° dla optymalnego ustawienia do pipetowania, posiadająca certyfikat kalibracji, możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego z 3 do 5 lat | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 0,5-5 µl, posiadająca ułatwiający pracę mechanizm zatrzaskowy "ustaw i zapomnij" eliminujący ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy. Pokryta powłoką antybakteryjną z jonów srebra zapobiegającą rozwojowi bakterii, mikrobów oraz grzybów. Uchwyt posiada możliwość regulacji w zakresie 120° dla optymalnego ustawienia do pipetowania, posiadająca certyfikat kalibracji, możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego z 3 do 5 lat | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 1-10 µl, posiadająca ułatwiający pracę mechanizm zatrzaskowy "ustaw i zapomnij" eliminujący ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy. Pokryta powłoką antybakteryjną z jonów srebra zapobiegającą rozwojowi bakterii, mikrobów oraz grzybów. Uchwyt posiada możliwość regulacji w zakresie 120° dla optymalnego ustawienia do pipetowania, posiadająca certyfikat kalibracji, możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego z 3 do 5 lat | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 10-100 µl, posiadająca ułatwiający pracę mechanizm zatrzaskowy "ustaw i zapomnij" eliminujący ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy. Pokryta powłoką antybakteryjną z jonów srebra zapobiegającą rozwojowi bakterii, mikrobów oraz grzybów. Uchwyt posiada możliwość regulacji w zakresie 120° dla optymalnego ustawienia do pipetowania, posiadająca certyfikat kalibracji, możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego z 3 do 5 lat | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 100-1000 µl, posiadająca ułatwiający pracę mechanizm zatrzaskowy "ustaw i zapomnij" eliminujący ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy. Pokryta powłoką antybakteryjną z jonów srebra zapobiegającą rozwojowi bakterii, mikrobów oraz grzybów. Uchwyt posiada możliwość regulacji w zakresie 120° dla optymalnego ustawienia do pipetowania, posiadająca certyfikat kalibracji, możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego z 3 do 5 lat | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 1-5 ml, posiadająca ułatwiający pracę mechanizm zatrzaskowy "ustaw i zapomnij" eliminujący ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy. Pokryta powłoką antybakteryjną z jonów srebra zapobiegającą rozwojowi bakterii, mikrobów oraz grzybów. Uchwyt posiada możliwość regulacji w zakresie 120° dla optymalnego ustawienia do pipetowania, posiadająca certyfikat kalibracji, możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego z 3 do 5 lat | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 8-kanałowa o zmiennej pojemności 30-300 µl, posiadająca ułatwiający pracę mechanizm zatrzaskowy "ustaw i zapomnij" eliminujący ryzyko przypadkowej zmiany ustawionej pojemności w trakcie pracy. Pokryta powłoką antybakteryjną z jonów srebra zapobiegającą rozwojowi bakterii, mikrobów oraz grzybów. Uchwyt posiada możliwość regulacji w zakresie 120° dla optymalnego ustawienia do pipetowania, posiadająca certyfikat kalibracji, możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego z 3 do 5 lat | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne jednokanałowe, nastawne w zakresie objętości podanym poniżej: 0,5-10 μl, 10-100 μl, 100-1000 μl o najwyższej ergonomii (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni) wykonane z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek, posiadające system amortyzujący część dolną pipety dla ochrony i lepszego dopasowania końcówek, z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, z możliwością autoklawowania pipety w całości z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, z oddzielnym okienkiem ze wskaźnikiem cyfrowym umożliwiającym szybką kalibrację na ciecz o gęstości innej niż woda i szybki (przy pomocy jednego przekręcenia klucza) powrót do ustawień fabrycznych (na gęstość wody) każda pipeta dostarczona wraz z pudełkiem (dotyczy pipet do 1 000 ul)/ końcówek o analogicznej objętości konfekcjonowane fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcja obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar sylikonowy, klucz do odkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek) barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki sprawdzone i wykalibrowane fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji, gwarancja 36 miesięcy wszystkie pipety muszą pochodzić od jednego producenta | Zestaw (3 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne jednokanałowe, nastawne w zakresie objętości podanym poniżej: 2-20 μl, 20-200 μl, 100-1000 μl o najwyższej ergonomii (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni) wykonane z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek, posiadające system amortyzujący część dolną pipety dla ochrony i lepszego dopasowania końcówek, z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, z możliwością autoklawowania pipety w całości z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, z oddzielnym okienkiem ze wskaźnikiem cyfrowym umożliwiającym szybką kalibrację na ciecz o gęstości innej niż woda i szybki (przy pomocy jednego przekręcenia klucza) powrót do ustawień fabrycznych (na gęstość wody) każda pipeta dostarczona wraz z pudełkiem (dotyczy pipet do 1 000 ul)/ końcówek o analogicznej objętości konfekcjonowane fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcja obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar sylikonowy, klucz do odkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek) barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki sprawdzone i wykalibrowane fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji, gwarancja 36 miesięcy wszystkie pipety muszą pochodzić od jednego producenta | Zestaw (3 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta 8-kanałowa, zmiennopojemnościowa 10-100 µl | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta 12-kanałowa o zmiennej objętości 20-200 mikrolitrów, oddzielny przycisk zrzutka wszystkich końcówek | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta 12-kanałowa o zmiennej objętości 5-50 mikrolitrów, oddzielny przycisk zrzutka wszystkich końcówek | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipetki Pasteura o poj.3 ml | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura o poj. 3,5 ml, dł. 15,5-16 cm, niesterylna z podziałką | Op. (a 500szt.) | 8 |  |  |  |  |
|  | Pipety serologiczne sterylne z PS, pojemność 1,0 ml, podziałka 0,01 ml, z zatyczką z waty | Szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Pipety serologiczne sterylne z PS, pojemność 2,0 ml, podziałka 0,02 ml, z zatyczką z waty | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Pipety serologiczne sterylne z PS, pojemność 5,0 ml, podziałka 0,01 ml, z zatyczką z waty | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Pipety serologiczne sterylne z PS, pojemność 10,0 ml, podziałka 0,01 ml, z zatyczką z waty | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Pipety serologiczne o poj. 5 ml, jednorazowego użytku, polistyrenowe, jałowe, pakowane pojedynczo w pudełko kartonowe | Op. (a 200 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Pipety serologiczne o poj. 10 ml, jednorazowego użytku, polistyrenowe, jałowe, pakowane pojedynczo w pudełko kartonowe | Op. (a 200 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Pipety serologiczne o poj. 2 ml, jednorazowego użytku, polistyrenowe, jałowe, pakowane pojedynczo w pudełko kartonowe | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipety serologiczne o poj. 25 ml, przedłużone, jednorazowego użytku, polistyrenowe, jałowe, pakowane pojedynczo w pudełko kartonowe | Op. (a 200 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Pipetor nadający się do pipet miarowych o poj. 0,1 ml-100 ml, jednopalcowe precyzyjne sterowanie, szczelne osadzanie dla pipet wilgotnych, prędkość zasysania 25 ml w 5s, możliwość napełniania w pracy ciągłej do 7 godzin i dłuższej, przystawka do pipet i uchwyt filtra autoklawowalne, w komplecie z urządzeniem do ładowania, 2 filtrami membranowymi 0,45 µm i uchwytem ściennym | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki do hodowli komórkowych 6-dołkowe wykonane z PS z pokrywkami, sterylne, wym. zewn. 85,4 mmx127,6 mm, śr. studzienki 35 mm, powierzchnia dna 9,6 cm², obj. robocza 3 ml, pakowane pojedynczo | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki 24 dołkowe czyste do hodowli komórek izolowanych z krwi, pakowane pojedynczo | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki 24-studzienkowe do hodowli in vitro, z pokrywką, sterylne, wykonane z PS, wymiary zew. 85,4 mmx127,6 mm, śr. studzienek 15,6 mm, powierzchnia dna studzienki 1,9 cm², obj. Robocza 1 ml. pakowane pojedynczo. | Op. (a 50 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Płytki 96 dołkowe czyste do hodowli komórek izolowanych z krwi, pakowane pojedynczo | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki 96-dołkowe do hodowli in vitro, sterylne z pokrywkami, wykonane z polistyrenu, wymiary zewn. 85,4 mmx127,6 mm, śr. studzienki 6,4 mm, pole studzienki 0,32 cm², obj. studzienki 0,2 ml, pakowane pojedynczo | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki 24-studzienkowe do hodowli in vitro | Op.(a75 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Płytki 96-dołkowe do hodowli in vitro | Op.(a75 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Płytki 96-dołkowe, płaskodenne, jałowe, pakowane pojedynczo | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki Petriego jednorazowe 80 mm sterylne | Op. (a 600 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Płytki Petriego jednorazowe 100 mm sterylne | Op. (a 500 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Płytki Petriego bakteriologiczne 100 mm x 15 mm, niepowleczone, polistyrenowe, jałowe, pakowane w rękawach po 20 szt./500 szt. – 1 op. | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Pokrywy optyczne do płytek Real Time PCR Optical 96-Well Fast Thermal Cycling Plate pasujące do teromocyklera 7500 Fast | Op. (25 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Płytki z dnem soczewkowym i 96 dołkami mieszczącymi objętość roztworu maksymalnie 360 mikrolitrów. Płytki mają być kompatybilne z czytnikiem ELISA firmy Tecan model Sunrise | Op. (a 50szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Podstawa do statywu, wykonana ze stali, grubość minimum 6 mm, wymiary nie mniejsze niż 150x300 mm, otwór z gwintem M10 na pręt pionowy na środku krótszego boku, 4 gumowe stopki | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Podstawa do statywu, wykonana ze stali, grubość minimum 6 mm, wymiary nie mniejsze niż 130x210 mm, otwór z gwintem M10 na pręt pionowy na środku krótszego boku, 4 gumowe stopki | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik z PP, poj. 25 ml, stojący, zakręcany, wym. 25x80 mm | Op.(1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik z PP, poj. 60 ml, zakręcany | Op. (100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik P 50 z tworzywa sztucznego z wieczkiem oddzielnie, nakładany na pojemnik z wypustką do podważania, wys. 7 cm, Ø 3,5 cm | Op.(a 100 szt.) | 21 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na końcówki do pipet, poj. 10 ml, autoklawowalne | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na końcówki do pipet, poj. 1000 µl, autoklawowalne | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na końcówki do pipet, poj. 1-200 µl, autoklawowalne | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na mocz z zakrętką 60 ml, sterylne, pojedynczo pakowane | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na mocz z zakrętką 100 ml | Szt. | 1560 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na mocz z zakrętką 100 ml, sterylne, pojedynczo pakowane | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik ma mocz z zakrętką 100 ml | Op. (a 200 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na mocz z PP, sterylne, poj. 100 ml, neutralne, pakowane pojedyńczo | Op. (96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Pompki do pipet o poj. 10 ml z PP (nasadka zębatkowa) | Szt. | 24 |  |  |  |  |
|  | Pompki do pipet o poj. 25 ml z PP | Szt. | 14 |  |  |  |  |
|  | Pręt do statywu wykonany ze stali, zabezpieczenie przed korozją poprzez galwanizowanie, średnica 12 mm, gwint M10-przynajmniej na jednym końcu, długość nie mniejsza niż 600 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pręt do wyjmowania mieszadełek z PE, dł. 25 cm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pręt do wyjmowania mieszadełek magnetycznych wykonany z PTFE, długość 25 cm | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki biochemiczne z aktywatorem wykrzepiania, 3 ml | Op. (a 250 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj.2 ml z podziałką | Op.(a 1000 szt.) | 21 |  |  |  |  |
|  | Probówki do głębokiego zamrażania 2 ml | Op.(a 100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki do głębokiego zamrażania 5 ml | Op.(a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Probówki do zamrażania 5 ml | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii na 200 µl krwi, z EDTA-K2 i kapilarą kpl.50 (kapilarny system pobierania krwi do badań) | Op. (a 50 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii na 1 ml krwi z rozpylonym 34% roztworem EDTA-K2 z polem do opisu na nalepce informacyjnej | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii na 2 ml krwi z rozpylonym 34% roztworem EDTA-K2 z polem do opisu na nalepce informacyjnej | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Probówki do PCR czyste molekularnie, poj. 0,2 ml z płaskim wieczkiem, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Probówki do PCR czyste molekularnie, poj. 0,2 ml z wypukłym wieczkiem, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Probówki do PCR 0,2 ml (120x8) strip | Op.(a 960 szt.) (120x8) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki do PCR czyste molekularnie, poj. 0,5 ml, z płaskim wieczkiem, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki do PCR 0,2 ml, połączone w paski (125x8), bez wieczek (wolne od Dnase, Rnase, pyrogenu), bezbarwne | Op.(a 100 szt.) (125x8) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki do głębokiego mrożenia, 2 ml | Op.(a 50 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) do reakcji PCR o poj. 0,2 ml z płaskim wieczkiem | Op.(a 1000 szt.) | 48 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 1,5 ml, bezbarwne z dnem stożkowym, podziałką, polem do opisu i płaskim wieczkiem | Op.(a 500 szt.) | 194 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka ), poj. 1,5 ml z płaskim wieczkiem, czyste molekularnie | Op.(a 500szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka ), poj. 1,5 ml, czyste molekularnie, bezbarwne | Op.(a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 1,5 ml do mikrowirówek, z PP z podziałką co 259 µl, z pokrywą płaską z boku matowe pole do podpisu w kolorze białym, stożkowe | Op. (a 1000 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Probówka z PP, poj. 5 ml, stojąca z białą nakrętką, matowym polem opisu | Op. (a 100 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP (typu ependorfka) poj. 2 ml, zamykane | Op.(a 1000 szt.) | 9 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) poj. 2 ml, bezbarwne, okrągłodenne, zamykane, z płaskim wieczkiem | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP (typu ependorfka) poj. 2,5 ml, zamykane | Op. (a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 0,2 ml | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 0,2 ml, wolne od RNA, DNA, RNAz, DNAz oraz jonów metali, wykonane z PP, do użytku w temp. -80ºC-+121ºC, odporne na działanie substancji chemicznych, możliwość wirowania do 11 tys. odr./min, odpowiednie do stosowania w standardowych termocyklerach | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 1,5 ml | Op.(a 500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 1,5 ml, sterylne, wolne od RNA, DNA, RNAz, DNAz oraz jonów metali, wykonane z PP, do użytku w temp. -80ºC-+121ºC, odporne na działanie substancji chemicznych, możliwość wirowania do 11 tys. obr./min | Op. (a 250 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka), poj. 0,5 ml | Op.(a 500 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu (typu eppendorfka) poj. 2 ml. | Op.(a 500 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 2 ml. z dnem stożkowym, bezbarwne | Op.(a 500 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 2 ml. z płaskim wieczkiem | Op. (a 1000 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Probówki (typu eppendorfka) o poj. 2 ml, z dnem stożkowym, z płaską powierzchnią wieczka, czyste molekularnie, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki (eppendorfka) z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 0,2 ml | Op.(a 1000 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki (eppendorfka) z płaskim wieczkiem niesterylne, cienkościenne o poj. 0,5 ml | Op.(a 1000 szt.) | 23 |  |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe kalibrowane co 1 cm o poj. 10 ml z korkiem | Op.(a 100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe z korkiem o poj. 11 ml, Ø 15 mm, | Op.(a 100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki plastikowe (typu eppendorfka) poj. 2,2 ml, kalibrowane co 0,5 ml | Op.(a 500 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe z tworzywa sztucznego - sterylne poj. 10 ml, okrągłodenne z korkiem, sterylne z etykietą | Op.(a 500 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP, wirówkowe falkonki, stożkowe z podziałką i nakrętką, sterylne, bez obrzeża o poj. 15 ml | Op.(a 100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP, wirówkowe falkonki, stożkowe z podziałką i nakrętką, sterylne, bez obrzeża o poj. 25 ml | Op.(a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki faklonki z PP do wirówek, stożkowe, z nakrętką i skalą poj. 15 ml | Op. (a 50szt.) | 19 |  |  |  |  |
|  | Probówki falkonki z PP z podziałką i zakrętką w statywie poj. 15 ml | Op. (a 50 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Probówki falkonki, wirówkowe, 15 ml, stożkowe, jałowe, odporne na substancje chemiczne, wykonane z PP, korki HDPE, możliwość wirowania do 5,5 tys. Obr/min, wymiary wys. 120 mm, śr. 17 mm, z podziałką | Op. (a 50 szt.) | 30 |  |  |  |  |
|  | Probówki falkonki z PP do wirówek, niejałowe, z nakrętką i skalą poj. 50 ml | Op. (a 50 szt.) | 87 |  |  |  |  |
|  | Probówki falkonki, wirówkowe, 50 ml, bez bocznych ścianek, sterylne z podziałką, wytrzymałość do 10000xg, wraz ze styropianowym statywem | Op. (a 25 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP, falkonki, o poj. 15 ml. 17x115 mm, ze znacznikami z zakrętką | Op. (a 150 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe falkonki o poj. 15 ml, polipropylenowe, jałowe | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe falkonki o poj. 50 ml, polipropylenowe, jałowe | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówka do surowicy na 8 ml krwi z aktywatorem krzepnięcia i granulkami | Op. (a 50 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Probówki do surowicy na 9 ml krwi z aktywatorem krzepnięcia, korek zdejmowany, standard | Op. (a 50 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulacji, do układu krzepnięcia 1,8 ml krwi (korek zielony) | Op. (a 50 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Probówki na 4 ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z fioletowym korkiem, sterylizowane, podciśnieniowe | Op.(a 100 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Probówki na 4 ml krwi (Ø13 x 75), z EDTA-K2, z Heparyną Na, zielonym korkiem, sterylizowane, podciśnieniowe | Op.(a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki z poliestylenu, poj. 11 ml, b/zn | Op.(a 1000szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe plastikowe, poj. 25 ml, z korkiem, kalibrowane do odczynników organicznych | Op. (a 200 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki plastikowe (typu eppendorfka) 1,5 ml, kalibrowane, wirownicze | Op.(a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki plastikowe 4 ml, z korkiem | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP 10 ml, z korkiem | Op.(a 200 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu (PP), poj.11ml, ś.16x100 mm, dno okrągłe | Op. (a 200 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika 10-12 ml | Op.(a 1000 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP, okrągłodenne, 10 ml z korkiem 16 mm uniwersalnym, 16x100 mm ze znacznikiem, bezbarwne, wyrób jednorazowego użytku | Op. (a 200 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika 4 ml | Op.(a 2000 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe bez znacznika, z korkiem, 4 ml | Op. (a 1000 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PS, okrągłodenne 4 ml, śred.12 mm, dł. 75 mm | Op. (a 500 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Probówki do wirowania wytworzone z PP kompatybilne z rotorem nr 12256 będącym integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. Objętość probówki 250 ml. Probówka ma być wyposażona w korek zamykany na gwint, ma być dostosowana do wirowania przy prędkości max. 9000 obrotów na min., co odpowiada sile odśrodkowej 13 131 g przy użyciu wymienionego rotora. | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP wirówkowe 12 ml, z korkiem, wysokość 100 mm, średnica 15 mm | Op. (a 200 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówka do wirowania wytworzona z polipropylenu, pasująca do rotora nr 12165-H, będącego integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. Objętość probówki ma wynosić 80 ml. Probówka wyposażona ma być w korek zakręcany na gwint. Probówka ma być dostosowana do wirowania przy prędkości maks. 14 000 obrotów na minutę, co odpowiada sile odśrodkowej 21 475 g przy użyciu wymienionego rotora. | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Probówka do wirowania wytworzona z polipropylenu, pasująca do rotora nr 12256, będącego integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. Objętość probówki ma wynosić 250 ml. Probówka wyposażona ma być w korek zakręcany na gwint. Probówka ma być dostosowana do wirowania przy prędkości maks. 9 000 obrotów na minutę, co odpowiada sile odśrodkowej 13 131 g przy użyciu wymienionego rotora. | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Probówki z EDTA K3 plastikowe na 9 ml krwi w stężeniu 1,8mg/ml krwi | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki do morfologii z napylonym EDTA K3 na 2 ml krwi w probówce 3ml z etykietą (fioletowy korek) | Op. (a 200 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii z napylonym EDTA K2 o poj. 3 ml, na 2ml krwi, korek wewnętrzny, jasnofioloetowy | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki do morfologii z napylonym EDTA K3 na 1ml krwi w probówce 3 ml z etykietą (fioletowy korek) | Op. (a 500 szt.) | 7 |  |  |  |  |
|  | Probówki z EDTA K3, na 4 ml krwi (fioletowy korek) | Op. (a 500 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki z K3EDTA 9 ml (fioletowy korek) | Op.(a 500 szt.) | 3 |  |  |  |  |
|  | Probówki do podciśnieniowego systemu pobierania i preparowania krwi, na 9 ml krwi (Ø13x100 mm), bez zawartości, sterylna z białym korkiem, probówki mają pasować do igieł i adapteru stosowanego w systemie Vacutest | Op. (a 100 szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki do podciśnieniowego systemu pobierania i preparowania krwi, na 6 ml krwi (Ø13x100 mm), z przyśpieszaczem wykrzepiania, sterylne z czerwonym korkiem, probówki mają pasować do igieł i adapteru stosowanego w systemie Vacutest | Op. (a 100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki do podciśnieniowego systemu pobierania i preparowania krwi, na 4 ml krwi (Ø13x75 mm) z EDTA-K3, sterylne z fioletowym korkiem, probówki maja pasować do igieł i adapteru stosowanego w systemie Vacutest | Op. (a 100 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu, stożkowodenne z podziałką i nakrętką z HD-PE, autoklawowane, jałowe o poj. 50 ml, 30 x 115 mm, bezbarwne o wysokiej klasie odporności chemicznej | Op. (a 25 szt.) | 21 |  |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu, stożkowodenne z kołnierzem, z podziałką i nakrętką z HD-PE, autoklawowane, jałowe o poj. 50 ml, 30 x 115 mm, bezbarwne o wysokiej klasie odporności chemicznej | Op. (a 25 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu, stożkowodenne z podziałką i nakrętką z HD-PE, autoklawowane, jałowe o poj. 15 ml, bezbarwne o wysokiej klasie odporności chemicznej, miejscem na opis w statywie | Op. ( a 50 szt.) | 6 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP okrągłodenne z korkiem, dł. 6,5 cm, Ø 1,5 cm | Op.(a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP okrągłodenne z korkiem, dł. 6,5 cm, Ø 1,5 cm | Op. (a 500 szt.) | 15 |  |  |  |  |
|  | Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania o poj. 4 ml (czerwony korek) | Op.(a 1200 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki z PP o pojemności 4 ml z granulatem i przyspieszaczem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy z polem do opisu na naklejce informacyjnej | Op. (a 500 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania na 9 ml krwi do systemu podciśnieniowego (czerwony korek) | Op.(a 100 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Probówki okrągłodenne, wirówkowe z kołnierzykiem i korkiem, poj. 7 ml (Ø17x70 mm) | Op.(a 100 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Probówki z zawartością heparyny na 9 ml do systemu podciśnieniowego (zielony korek) sterylne | Op.(a 100 szt.) | 12 |  |  |  |  |
|  | Probówki z heparyną sodową na 9 ml krwi, w proporcji 14 I.U./ml krwi, sterylne (zielony korek) | Op. (a 50 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Probówki do oznaczeń RIA z PP, 4 ml, śr. 12 mm, wys. 54 mm z korkiem oddzielnie | Op. (a 700 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówko-strzykawka z cytrynianem sodu, krzepniecie na 1,4 ml krwi, śr. 8x66 (korek zielony) | Op. (a 50 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Przewód do pompy perystaltycznej z tygonu dostosowany do pracy z pompą perystaltyczną Masterflex L/S Econmy Drive. Średnica wewnętrzna 4,8 mm, ścianka ok. 2,5 mm, średnica zewnętrzna ok. 9,8 mm | Mb. | 20 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na wialki z tworzywa sztucznego, z przykrywką o wymiarach 11,6x32 mm, na 45 miejsc | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pudełka plastikowe, kriogeniczne do przechowywania prób na probówki Eppendorf, przegrody 9x9. odporne na niskie temperatury do -100ºC | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Pudełka z PS z zamkiem metalowym, niebieskie na 100 szt. szkiełek | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Pudełka na szkiełka z PS na 100 szt. | Szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Pudełka z tworzywa sztucznego na probówki Eppendorf o poj. 1,5 ml, na 81 miejsc | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pudełka laboratoryjne przeznaczone do przechowywania probówek w zamrażalkach niskotemperaturowych, wewnątrz pudełka kratownica na min. 100 probówek o poj. 1,5-2,2 ml. Pudełko oraz pokrywka wykonane z kartonu, powleczonego z jednej strony folią, chroniącą przed wilgocią. Wymiary ok. 130x130 mm, wys. 45 mm | Szt. | 84 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na maści farmaceutyczne typ VI o poj. 30ml | Szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami 1x96 sztuk, autoklawowalne poj. 2-200 μl | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami 1x96 sztuk, autoklawowalne poj 50-1000 μl | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na tipsy 0,5-10 µl | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pudełko plastikowe 81 miejscowe do przechowywania prób w niskich temperaturach w kolorze żółtym | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pudełko plastikowe 81 miejscowe do przechowywania prób, kolor niebieski | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami – 1 x 96 szt. autoklawowalne 0,1-10 µl | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na końcówki do pipet (autoklawowalne) 0,1-10 µl | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na końcówki do pipet (autoklawowalne) 100-1000 µl, dł. końcówki 83 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na końcówki do pipet (autoklawowalne) 1-1000 µl | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na 96 miejsc na końcówki do pipet automatycznych 200 µl | Szt. | 17 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na końcówki do pipet autoklawowalnych 1-5 ml | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami pasującymi do pipet HTL, 1x96 sztuk, 200 µl, autoklawowalne | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami pasującymi do pipet HTL, 1x96 sztuk, 1000 µl, autoklawowalne | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami pasującymi do pipet HTL, 1x50 sztuk, 5000 µl, autoklawowalne | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami pasującymi do pipet HTL, 1x25 sztuk, 10000 µl, autoklawowalne | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pudełko z końcówkami pasującymi do pipet CaapAero, 1x96 sztuk, 200 µl, autoklawowalne | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Smoczki kauczukowo-silikonowe do pipet Pasteura, poj. 5 ml, autoklawowalne | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Smoczki gumowe do zakraplaczy, wys. ok. 3,5 cm | Op. (a 10 szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Smoczki do zakraplaczy | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Skrobaczki z PP 1,3 mm do łagodnego ściągania hodowli komórkowych z butelek i płytek nie uszkadzające komórek, jałowe, apyrogenne, dł. 22,5 cm, pakowane pojedynczo, konfekcjonowane po 100 szt. | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych 5-cio miejscowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw dwurzędowy z PP 15 gniazd | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Statyw na 100 probówek Eppendorf o poj. 1,5 ml | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Statyw pasujący na 20 probówek Eppendorf o poj. 1,5ml | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki z PP o średnicy 2,5 cm na 30 miejsc | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki laboratoryjne ogólnego stosowania z PP Ø od 16 do 22 mm, 40-miejscowy | Szt. | 11 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki, plastikowy, o średnicy otworu 20 mm, na 20 probówek | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Statyw z PP uniwersalny na probówki o średnicy pojemności 1,5-2,0 ml, na 100 miejsc, alfanumeryczne oznaczenie otworów | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki – autoklawowalny, wykonany ze stali nierdzewnej, Ø otworu 21 mm, ilość miejsc 24 | Szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki laboratoryjne o Ø 16 mm, ogólnego stosowania z PP, 60-miejscowy (5x12), autoklawowalny, alfanumeryczne oznaczenie otworów | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki laboratoryjne o Ø 18 mm, ogólnego stosowania z PP, 12-miejscowy (2x6), autoklawowalny, niebieski | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Statyw do pipet szklanych, plastikowych, o różnych średnicach otworów, wykonany z materiału autoklawowalnego | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Statyw do pipet automatycznych jednokanałowych nastołowy na 6 pipet, odporny na korozję | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw na 6 pipet (karuzelowy) | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Statyw liniowy, pasujący do pipety 8-kanałowe CaapAero | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw liniowy 4-miejscowy pasujący do pipet HTL | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Statyw czterostronny na probówki laboratoryjne z PP, do przechowywania próbek w temperaturze do -80ºC Probówki mogą być umieszczone w następującej konfiguracji: 4 stożkowe probówki 50 ml 12 stożkowych probówki 15 ml 32 probówki 12 x75 mm 32 probówki 1,5/2,0 ml 32 probówki 0,5 ml . | Op. (a 5 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Statyw uniwersalny na probówki typu eppendorfka o poj. 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, wykonany z PP, z podziałem na 3 poziomy: poziom 1 na 24 probówki 0,2 ml, poziom 2 na 14 probówek 0,5 ml, poziom 3 na 12 probówek 1,5 ml, możliwość sterylizacji w autoklawie (do 120ºC), możliwość wzajemnego łączenia statywów, kolor niebieski | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Statyw karuzelowy 6-miejscowy kompatybilny z pipetami Eppendorf Research plus, Reference oraz Multipette Plus | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw do probówek PCR, kolor różowy, przystosowany do probówek o objętości 0,2 i 0,5 ml oraz do płytek 96 dołkowych i pasków PCR, chłodzenie probówek przez ponad godzinę w temperaturze 0ºC, barwnikowy wskaźnik temperatury – wyraźna zmiana zabarwienia po przekroczeniu temperatury 7ºC, barwa wskazuje temperaturę każdego dołka | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Stojak (pudełko) na końcówki do pipet 5000 µl | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Stojaki na pipety automatyczne na 6 stanowisk i miejsce na końcówki | Szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Stoper z wyświetlaczem minut i sekund, czasomierz na 90 min, zasilanie bateryjne | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Szablon sterylny 10x10 do wymazów | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego plastikowe Ø 90 mm, wys. 14,6 mm do 16 mm, bez wentylacji, sterylne | Op.(a 480 szt.) | 21 |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego z polistyrenu o śr. 90 mm i wys. 14 mm z wentylacją, sterylne do wylewania podłóż bakteriologicznych | Op. (a 400 szt.) | 24 |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego plastikowe o śr. 120 mm, wys. 15 mm, bez wentylacji, sterylne | Op.(a 320 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego polistyrenowe jałowe o śr. 60 mm | Op. (a 500 szt.) | 4 |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego z polistyrenu Ø denka 55 mm, wys. 10 mm z wentylacją, sterylne | Op. (a 576 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do myci naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 300 mm, długość szczotki 100 mm, średnica szczotki 25 mm | Szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do myci naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 300 mm, długość szczotki 100 mm, średnica szczotki 15 mm | Szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 270 mm, długość szczotki 115 mm, średnica szczotki 30 mm, główka z wełny | Szt. | 18 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 500 mm, długość szczotki 100 mm, średnica szczotki 12 mm | Szt. | 26 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 500 mm, długość szczotki 100 mm, średnica szczotki 8 mm | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych, długość całkowita 270 mm, długość szczotki 80 mm, średnica szczotki 20 mm, główka z wełny | Szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia szkła, do zlewek dł. włosia ok. 105 mm, Ø włosia 15 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia szkła, do zlewek dł. włosia ok. 95 mm, Ø włosia 60 mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia szkła dł. całkowita 310 mm, dł. włosia 185 mm, śr. włosia 80-35 mm, do kolb stożkowych | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Szczypce do probówek drewniane | Szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Szczypce laboratoryjne do tygli ze stali dł. 250 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Szczypce laboratoryjne dł. 30 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szpatułka mała z końcówką z gąbki w probówce do wymazów, pojedynczo pakowana | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Tipsy 0,5-10 mikro pasujące do pipet typu HTL, Medlab, Eppendorf | Op. (a 1000 szt.) | 11 |  |  |  |  |
|  | Tipsy 1000-10000 mikro pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op.(a 100 szt.) | 14 |  |  |  |  |
|  | Tipsy 100-1000 mikro (niebieskie) pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op.(a 250 szt.) | 23 |  |  |  |  |
|  | Tipsy 20-200 mikro (żółte) pasujące do pipet HTL, Medlab, Eppendorf | Op. (a 1000 szt.) | 18 |  |  |  |  |
|  | Tłuczki do moździerzy porcelanowe Ø 7 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Tłuczki do moździerzy porcelanowe 150 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka 100 ml bardzo miękka | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka 250 ml niebieska bardzo miękka | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka 500 ml, niebieska, bardzo miękka | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka plastikowa poj. 500 ml. | Szt. | 31 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka z PE poj. 250 ml | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka z PP poj. 250 ml | Szt. | 49 |  |  |  |  |
|  | Tubus do sterylizacji szalek Petriego stalowy, wymiary (mm) 120x230 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do probówek drewniany | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do ez z mosiądzu, chromowany, nierdzewny. Wyposażony w złącze zaciskowe ułatwiające zamocowywanie ez. Z kolorowa rączką z tworzywa sztucznego. Długość całkowita 245 mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do termometru, metalowy z osłoną gumową | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Wąż gumowy średnica wewn. 5 mm | Mb. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wężyk do biuret automatycznych Schillinga | Mb. | 2 |  |  |  |  |
|  | Wieczka do probówek PCR 0,2 ml połączone w paski (125x8), płaskie, bezbarwne | Op. (a 1000 szt.) (125x8) | 3 |  |  |  |  |
|  | Wialki do autosamplera z zatyczkami z PP o poj. 0,8 ml do autosamplera Gilson 234, w komplecie zatyczki z PP przystosowane do wielokrotnych iniekcji | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Worki do inaktywacji odpadów, odporne na temperaturę 121ºC, ciśnienie 1 at, wymiary: 600x780 mm | Op. (a 100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Worki z polipropylenu, autoklawowalne (do 151ºC) – utylizacja odpadów 400-600 mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Worki z polipropylenu, autoklawowalne (do 151ºC) – utylizacja odpadów 400-780 mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Wstrząsarka typ worteks; ruch orbitalny, amplituda ruchu 4,5 mm, maksymalne dopuszczalne obciążenie 0,5 km, dopuszczalna temp. otoczenia 5-40ºC, funkcja mocowania płytek titracyjnych, obroty 0-3000 rpm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki jałowe suche | Op.(a 100 szt.) | 10 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki z podłożem transportowym Curry Blair | Op. (a 100 szt.) | 15 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki sterylne w probówce plastikowej Ø13x165 | Op.(a 100szt.) | 5 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki drewniane z wacikiem w probówce transportowej, sterylne | Op. (a 500szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki z tworzywa dł. użytkowej 13 cm i całkowitej 16 cm, z wacikiem bawełnianym śr. 5 mm, pakowane indywidualnie w probówce transportowej, sterylne, bez podłoża trans., do pobierania materiału zakaźnego | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki z tworzywa z wacikiem bawełnianym, w probówce transportowej, bez podłoża, sterylne | Op. (a 1000 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki sterylne bez probówek i podłoży z wacikiem bawełnianym, tworzywo, 150 mm | Op. (a 500 szt.) | 1 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki, pałeczki do wymazów pakowane indywidualnie, aplikator z tworzywa. Wacik bawełna, dł. 15 cm, sterylne | Op. (a 100 szt.) | 2 |  |  |  |  |
|  | Zacisk laboratoryjny Hoffmana | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do barwienia: pudełko za statywem na 25 szt. szkiełek (76x26 mm) z tworzywa sztucznego, wymiary 100x87 mm, wys.51 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zestaw kapilar 4x36-cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia aparatu ABI PRISM 3100 Avant scalony zestaw 4 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, o długości 36cm, gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1bp (±0,5 bp), konfekcjonowane fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Zestaw 4 pompek wykonany z kwasoodpornego plastiku, do pipet szklanych o poj. 0,2 ml, 2 ml, 10 ml, 25 ml (nasadka zębatkowa), wraz ze statywem z akrylowego szkła | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw przystosowany do chłodzenia próbek w skład, którego wchodzą: 1 pudełko izolowane pokrywką, 1 wkład chłodzący 0ºC (biały), 1 wkład chłodzący -21ºC (niebieski), czas chłodzenia : 6 godzin w temp. 0ºC, 3 godziny w temp. -21ºC, 1 statyw na 24 probówki x 1,5/1, 7/2,0 ml, odporne na sterylizację w autoklawie, pasujące do rotorów MPT wirówek Ependorfa | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zlewka bez uchwytu z PP plastikowa o poj. 5000 ml | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zlewka miarowa plastikowa poj. 150 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP z tłoczona skalą z wylewem 150 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska 250 ml plastikowa z PMP | Szt. | 28 |  |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa 150 ml z PMP | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa niska z wylewem i skalą, 500 ml | Szt. | 23 |  |  |  |  |
|  | Zlewka plastikowa, niska z wylewem, 250 ml | Szt. | 36 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP 3000 ml bez uchwytu | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP 3000 ml z uchwytem | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP 50 ml. | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Zlewka miarowa plastikowa, poj. 100 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zlewka miarowa plastikowa, poj. 400 ml | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP 500 ml z uchwytem | Szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Zlewka miarowa plastikowa, poj. 600 ml | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP z wylewem poj.1000 ml | Szt. | 19 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP z uchwytem, plastikowa o poj. 1000 ml | Szt. | 16 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z wylewem i uchwytem z PP poj.2000 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP z uchwytem plastikowa o poj. 5000 ml | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8 ………………….. |

Część 3                                                                                                              Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kuwety reakcyjne do analizatora biochemicznego Metrolab | Op. (a 1200 szt.) | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Probówki 2 ml (probówki pediatryczne) do analizatora biochemicznego Metrolab | Op. (a 1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8 ………………….. |

Część 4                                                                                                              Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Płytki do czytnika spektrofotometrycznego do pomiaru wzrostu mikroorganizmów w mikrokulturach płynnych hodowli pasujące do urządzenia BIOSCREEN C | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8 ………………….. |

Część 5                                                                                                             Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Filtr do oczyszczania wody do aparatu Millipore Simplicity produkującego wodę metodą odwróconej osmozy | Szt. | 1 |  |  |  |  |

Suma wartości brutto kolumna 8 …………………..

AZP/PN/22/2012

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę szklanych wyrobów laboratoryjnych, akcesoriów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części:

część 1 – dostawa szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie*;

część 2 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie*;

część 3 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie*;

część 4 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie*;

część 5 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie*.

oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia.................  2012 roku

(miejscowość)

.................................................

/Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

AZP/PN/22/2012

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie na dostawy szklanych wyrobów laboratoryjnych, akcesoriów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części:

część 1 – dostawa szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie*;

część 2 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie*;

część 3 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie*;

część 4 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie*;

część 5 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie*.

oświadczamy, że:

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2012 roku

(miejscowość)

.................................................

/Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

AZP/PN/22/2012

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:  ….........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:  ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .....................................................................................................

Nr telefonu…………………………………………………………………………………..

nr faksu ..................................................................................................................................

Nr NIP ....................................................................................................................................

Nr REGON .............................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w sprawie dostawy szklanych wyrobów laboratoryjnych, akcesoriów laboratoryjnych oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części:

część 1 – dostawa szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 2 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 3 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 4 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

część 5 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

oraz na podstawie otrzymanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy:

CZĘŚĆ 1*

dostawę szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:  .................................................. zł netto,

(słownie:......................................................................................................................... zł netto),

stawka podatku VAT ................... %,

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi: .................................................. zł brutto,

(słownie: ...................................................................................................................... zł brutto),

Oświadczamy, że w zakresie tej części udzielimy na przedmiot zamówienia gwarancji zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez producentów tych asortymentów.

CZĘŚĆ 2*

dostawę plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SIWZ.

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:  .................................................. zł netto,

(słownie:......................................................................................................................... zł netto),

stawka podatku VAT ................... %,

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi: .................................................. zł brutto,

(słownie: ...................................................................................................................... zł brutto),

Oświadczamy, że  produkty wymienione w pozycjach 159,160,161,162,163 (końcówki do pipet) są produkowane  zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485 (CE/IVD).

Oświadczamy, że  w zakresie części 2 udzielimy na przedmiot zamówienia następującej gwarancji:

- na wszystkie pozycje wymienione w części 2 (z wyjątkiem pozycji 304,305,306,307,308,309,310,311,312) udzielamy gwarancji zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez producentów tych asortymentów,

- w zakresie części 2 pozycje 304,305,306,307,308,309,310 - 5 lat gwarancji,

- w zakresie części 2 pozycja 311,312 - 3 lata gwarancji.

CZĘŚĆ 3*

dostawę plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 do SIWZ.

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:  .................................................. zł netto,

(słownie:......................................................................................................................... zł netto),

stawka podatku VAT ................... %,

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi: .................................................. zł brutto,

(słownie: ...................................................................................................................... zł brutto),

Oświadczamy, że w zakresie tej części udzielimy na przedmiot zamówienia gwarancji zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez producentów tych asortymentów.

CZĘŚĆ 4*

dostawę plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:  .................................................. zł netto,

(słownie:......................................................................................................................... zł netto),

stawka podatku VAT ................... %,

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi: .................................................. zł brutto,

(słownie: ...................................................................................................................... zł brutto),

Oświadczamy, że w zakresie tej części udzielimy na przedmiot zamówienia gwarancji zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez producentów tych asortymentów.

CZĘŚĆ 5*

dostawę plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do SIWZ.

Cena ofertowa netto zamówienia wynosi:  .................................................. zł netto,

(słownie:......................................................................................................................... zł netto),

stawka podatku VAT ................... %,

Cena ofertowa brutto zamówienia wynosi: .................................................. zł brutto,

(słownie: ...................................................................................................................... zł brutto).

Oświadczamy, że w zakresie tej części udzielimy na przedmiot zamówienia gwarancji

zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez producentów tych asortymentów.

Ponadto:

1. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na 30 – dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

2. Zobowiązujemy się do dostarczania przedmiotu zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. Zobowiązujemy się do  wykonywania zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia  podpisania umowy.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych  warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy dostawy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Przedmiot zamówienia  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części

zamówienia, jeśli tak opisać zakres zamówienia realizowanego przez podwykonawców*:            ………………………...................................................................................................................

…………………………………………………….………………………………………….….

7. Ofertę niniejszą składam/-my na……... kolejno ponumerowanych stronach.

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) …………………………………

2) …………………………………

3) …………………………………

4) …………………………………

5) …………………………………

.................................................

/Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

AZP/PN/22/2012

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Umowa Dostawy Nr ........./2012

W dniu ...........2012 r. w Lublinie pomiędzy:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa: .................................................,

a

................................................., zarejestrowanym zgodnie z odpisem z rejestru handlowego Sądu Rejonowego w ........................, pod numerem ............................  lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działa:

.................................................,

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Odbiorcę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Rozdziałem 3 art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) znak sprawy AZP/PN/22/2012 w wyniku, którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Dostawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy w zakresie:

część 1 – dostawa szkła laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem  asortymentowym i  cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy, formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy,

część 2 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem  asortymentowym i cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy, formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy,

część 3 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem  asortymentowym i cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy, formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy,

część 4 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem  asortymentowym i cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy, formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy,

część 5 – dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem  asortymentowym i cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy, formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy.

3. Odpowiednio w części ……. za    wykonanie    postanowień    zawartych   w   niniejszej    umowie   Odbiorca   czyni odpowiedzialnym ………………………, tel. ………………… .

§ 2

1. Dostawca dostarczać będzie przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na własny koszt wraz z wniesieniem do pomieszczeń Magazynu Centralnego UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub do wskazanych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, w oparciu o bieżące zamówienia telefoniczne, potwierdzone na piśmie (faksem, e-mailem), składane przez Sekcję ds. Zaopatrzenia lub inną jednostkę organizacyjną bezpośrednio zainteresowaną dostawą przedmiotu zamówienia, określające ilość i rodzaj zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy, które będzie wykonywane przez Dostawcę.

2. Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy w zakresie części .….. w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od momentu pisemnego zamówienia wysłanego przez Zamawiającego faksem lub e-mailem.

3. Koszt transportu, załadunku i rozładunku przedmiotu umowy, do którego Dostawca będzie zobowiązany, zawiera się w cenie przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wartość niniejszej umowy w zakresie część …….., na podstawie formularza „Oferta wykonawcy” stanowiącego załącznik nr …. do niniejszej umowy, wynosi kwota ..................... zł netto (słownie: ........................................... zł), powiększona o obowiązujący podatek VAT, kwota brutto .................... zł (słownie: ............................................ zł).

2. Każdorazowo za dostarczany przedmiot niniejszej umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie wg. cen jednostkowych określonych w wykazie asortymentowym stanowiących ofertę cenową Dostawcy zawartą odpowiednio w załączniku nr  …. do niniejszej umowy.

3. Ceny jednostkowe określone w wykazie asortymentowym, o którym mowa w ust. 2 będą niezmienne w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie, za wyjątkiem postanowień zawartych w § 7 niniejszej umowy.

4. Podstawą zapłaty za dostarczony każdorazowo przedmiot umowy będzie częściowa faktura VAT wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

5. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po każdorazowym dostarczeniu części przedmiotu umowy oraz przedłożeniu faktury VAT przez Dostawcę.

6. Za spełniony termin zapłaty uważa się datę przekazania przez Odbiorcę środków na konto Dostawcy.

7. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany w fakturze VAT.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w siwz, złożona ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

2. Dostawca udziela Odbiorcy w zakresie części …. gwarancji na dostarczany przedmiot umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez producentów. *

3. Dostawca udziela Odbiorcy w zakresie części 2  gwarancji:

- na wszystkie pozycje wymienione w tej części (z wyjątkiem pozycji 304,305,306,307,308,309,310,311,312) zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez producentów tych asortymentów,

- w zakresie pozycji 304,305,306,307,308,309,310 - 5 lat gwarancji,

- w zakresie pozycji 311,312 - 3 lata gwarancji.*

4. Odbiorca przedmiotu umowy zbada każdorazowo przedmiot umowy pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru dostawy.

5. Jednostka organizacyjna Odbiorcy jako bezpośredni użytkownik przedmiotu umowy za pośrednictwem pracownika Sekcji ds. Zaopatrzenia lub innego upoważnionego pracownika wskazanego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązana jest do zawiadomienia Dostawcy na piśmie o rodzajach wad przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty ich ujawnienia.

6. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji zgłoszonej w trybie ust. 4 w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

7. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Odbiorcy.

8. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca.

9. Niezależnie od gwarancji jakości Odbiory przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 w zakresie załatwienia reklamacji, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto każdorazowo dostarczonej partii przedmiotu umowy zawierającej wady, za każdy dzień zwłoki  w załatwieniu reklamacji,

2/ za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy  przekraczającym 3 dni robocze liczone od daty otrzymania przez Dostawcę pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia zamówienia przez Odbiorcę,  Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu tego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie,

4/ w razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które  odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

5/ w razie odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu wystąpienia okoliczności za które  odpowiada Odbiorca, Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

6/ Odbiorca zapłaci Dostawcy karne odsetki ustawowe w przypadku opóźniania się z zapłatą faktur częściowych w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy,

7/ niezależnie od ustalonych kar, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar umownych,

8/ w przypadku obciążenia Dostawcy karami umownymi Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo potrącenia naliczanych kar umownych z wynagrodzenia za dostarczoną partie przedmiotu umowy,

9/ kary umowne określone w niniejszym paragrafie umowy należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony.

10/ strony zastrzegają, że wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie będą przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Odbiorcy.

§ 6

1.Umowa zostaje zawarta odpowiedni w części ……… na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania,  tj. od dnia   .............................. 2013 r. do dnia ............................. 2013 r.

2. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Dostawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

3/ Dostawca przekracza terminy, o których mowa w § 2 ust. 2 o 3 dni robocze,

4/ Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości towarów objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Odbiorca popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Dostawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni.

4. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 i 3 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

6. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

7. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Dostawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 2 i 3 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Strony zastrzegają sobie również możliwość wcześniejszego wygaśnięcia umowy w wyniku ilościowego wyczerpania asortymentu, będącego jej przedmiotem.

§ 7

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1/ terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:  katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu.

2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające ten podatek.

2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 8

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze. zm.).

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ....................................,

- ....................................,

ODBIORCA:                                                                         DOSTAWCA:

..................................................                                                                 ...........................................

* niepotrzebne skreśli