SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

dostawę urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 56 części.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 193  000 euro

Zatwierdził:

Kanclerz UP w Lublinie

dr inż.  Henryk Bichta

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dn. 18.11.2011 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://szp.up.lublin.pl

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 193.000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: AZP/PN/23/2011.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 56 części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych.

Część 1 –  Zamrażarka niskotemperaturowa dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ,

Część 2 –  Zamrażarka niskotemperaturowa dla Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ,

Część 3 –  Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – 3 szt. dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ,

Część 4 –  Kamera cyfrowa do mikroskopu dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 4 do SIWZ,

Część 5 – Aparat do elektroforezy horyzontalnej z wyposażeniem dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ,

Część 6 –  Zestaw do elektroforezy kwasów nukleinowych dla Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ,

Część 7 –  Komora do elektroforezy białek, dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 7 do SIWZ,

Część 8 –  Komora do elektroforezy DNA 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ,

Część 9 –  Komora do pracy z DNA/RNA dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 9 do SIWZ,

Część 10 –  Wytrząsarka mikropłytek z inkubatorem dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 10 do SIWZ,

Część 11 –  Płuczka mikropłytkowa z zewnętrzną wytrząsarką z funkcją inkubacji dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 11 do SIWZ,

Część 12 –  Miniwirówka dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 12 do SIWZ,

Część 13 –  Mikrowirówka - vortex dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 13 do SIWZ,

Część 14 –  Vortex 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 14 do SIWZ,

Część 15 –  Wstrząsarka typu vortex dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 15 do SIWZ,

Część 16 – Wstrząsarka laboratoryjne dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 16 do SIWZ,

Część 17 – Wstrząsarka z łaźnią wodną dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 17 do SIWZ,

Część 18 – Łaźnia wodna dla Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 18 do SIWZ,

Część 19 – Łaźnia wodna z nastawą cyfrową 5 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 19 do SIWZ,

Część 20 – Łaźnia wodna 6-miejscowa dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 20 do SIWZ,

Część 21 – Łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 21 do SIWZ,

Część 22 – Wyparka próżniowa dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 22 do SIWZ,

Część 23 – Cieplarka laboratoryjna (Termostat) dla Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 23 do SIWZ,

Część 24 – Cieplarka mikrobiologiczna dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 24 do SIWZ,

Część 25 – Termoblok probówkowy 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 25 do SIWZ,

Część 26 – Zestaw szklany do filtracji membranowej dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 26 do SIWZ,

Część 27 – Transiluminator UV dla Instyt. Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 27 do SIWZ,

Część 28 – Lampa deuterowa do spektrofotometru UV-VIS Lambda 40 firmy Perkin Elmer dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 28 do SIWZ,

Część 29 – Myjka ultradźwiękowa dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 29 do SIWZ,

Część 30 – Pompa infuzyjna dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 30 do SIWZ,

Część 31 – Pompa perystaltyczna 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 31 do SIWZ,

Część 32 – Destylarka dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności (1 szt.), Katedry Biochemii i Chemii Żywności (2 szt.), zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 32 do SIWZ,

Część 33 – Miernik stężenia dwutlenku węgla i tlenu dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 33 do SIWZ,

Część 34 – Homogenizator ultradźwiękowy dla Katedry Hydrobiologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 34 do SIWZ,

Część 35 – Interfejs/przetwornik analogowo-cyfrowy dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 35 do SIWZ,

Część 36 – Sonda (elektroda) bagnetowa do pomiaru pH w substancjach stałych dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 36 do SIWZ,

Część 37 – pH-metr 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 37 do SIWZ,

Część 38 – Suszarka laboratoryjna dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 38 do SIWZ,

Część 39 – Wagosuszarka dla Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 39 do SIWZ,

Część 40 – Wagosuszarka dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 40 do SIWZ,

Część 41 – Waga analityczna dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 41 do SIWZ,

Część 42 – Waga analityczna dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 42 do SIWZ,

Część 43 – Waga analityczna dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 43 do SIWZ,

Część 44 – Waga laboratoryjna 2 szt. dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 44 do SIWZ,

Część 45 – Waga laboratoryjna dla Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 45 do SIWZ,

Część 46 – Waga precyzyjna dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 46 do SIWZ,

Część 47 – Moduł tensometryczny dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 47 do SIWZ,

Część 48 – Rotator dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 48 do SIWZ,

Część 49 – Licznik Geigera-Mullera z zegarem cyfrowym dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 49 do SIWZ,

Część 50 – Urządzenie do badania uszu u zwierząt dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 50 do SIWZ,

Część 51 – Automatyczny pistolet do biopsji z wyposażeniem dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 51 do SIWZ,

Część 52 – Bronchofiberoskop dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 52 do SIWZ,

Część 53 – Termomikser dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 53 do SIWZ,

Część 54 – Zestaw do wylewania żeli z kompletem startowym dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 54 do SIWZ,

Część 55 – Myjka ultradźwiękowa dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 55 do SIWZ,

Część 56 – Sprzęt laboratoryjny dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 56 do SIWZ.

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Część 1, 2 –  39711120-6 Zamrażarki

Część 3 –  38434540-3 Sprzęt biomedyczny

Część 4 –  38651600-9 Kamery cyfrowe 
                 38519320-5 Przystawki wideo do mikroskopów

Część 5, 6, 7, 8 – 38434500-1 Analizatory biochemiczne

Część 9, 11 –  38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Część 10 – 38436300-3 Wstrząsarki inkubacyjne

Część 12, 13 –  42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

Część 14, 15, 16, 48, 53 –  38436000-0 Wstrząsarki i akcesoria

Część 17 – 38436100-1 Wstrząsarki mechaniczne

Część 18, 19, 20 – 42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria

Część 21, 55 – 42943200-0 Łaźnie ultradźwiękowe

Część 22 – 38436200-2 Wyparki rotacyjne

Część 23, 24, 38 – 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Część 25 – 38436310-6 Płyty grzejne

Część 26 – 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

Część 27 – 38580000-4 Pozamedyczne urządzenia wykorzystujące promieniowanie

Część 28 – 31515000-9 Lampy ultrafioletowe

Część 29 – 33191100-6 Urządzenia sterylizujące

Część 30 – 33162100-4 Urządzenia używane na salach operacyjnych

Część 31 – 42122510-8 Pompy perystaltyczne

Część 32 – 42910000-8 Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji

Część 33 – 38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

Część 34 – 38436600-6 Homogenizatory zanurzeniowe

Część 35 – 38432200-4 Chromatografy

Część 36 – 31711140-6 Elektrody

Część 37 – 38416000-4 pH-metry

Część 39, 40, 46 – 38310000-1 Wagi precyzyjne

Część 41, 42, 43 – 38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne

Część 44 – 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

Część 45 – 38311200-0 Elektroniczne wagi techniczne

Część 47 – 42923000-2 Maszyny ważące i wagi

Część 49 – 38341400-1 Liczniki Geigera

Część 50 – 33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

Część 51 – 33110000-1 Urządzenia medyczne

Część 52 – 33168100-6 Endoskopy

Część 54 – 38432000-2 Aparatura do analizowania

Część 56 – 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

3.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1-56 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie

firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:

- na minimum 12 miesięcy w części –  4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,

- na minimum 24 miesięcy w części – 1, 2, 3, 10, 43, 50,

- na minimum 36 miesięcy w części – 41,

- na minimum 48 miesięcy w części – 56 (Zamawiający korzysta w okresie gwarancji bez wyłączeń z prawa do rękojmi z tytułu wad fizycznych przedmiotu zamówienia),

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

4/ Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy nie dłuższego niż 24 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem wysłanym faksem do naprawienia uszkodzenia przedmiotu umowy,

5/ Wykonawca przystąpi do wykonania prac mających na celu usunięcie uszkodzenia opisanego w wezwaniu do naprawy, o którym mowa w pkt 4 w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania do naprawy,

6/ Wykonawca usunie uszkodzenie, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia naprawy. W przypadku konieczności wymiany części, elementu przedmiotu umowy na nowy Wykonawca wymieni uszkodzą część, element w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

7/ Wykonawca wymieni część, element urządzenia na nowy po wykonaniu 3 – krotnej naprawy gwarancyjnej dotyczącej tej samej części, elementu,

8/  Wykonawca zapewni w części 1,  43 i 56 urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia w przypadku awarii dłuższej niż 14 dni,

9/ Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad (usterki) lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji,

10/ Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu zamówienia a przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego w części 6 i/lub 29 deklarację zgodności CE wraz z tłumaczeniem,

11/ podpisanie protokółu zdawczo-odbiorczego, z którego będzie wynikało, że umowa dostawy została

wykonana przez Wykonawcę z należytą starannością i we właściwym czasie,

12/ przedmiot zamówienia spełniający wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich,

13/ Wykonawca w zakresie części 3 dostarczy Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu zamówienia a najpóźniej w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzenie spełnienia normy PN EN 12469:2000 wydane przez producenta,

14/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

15/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

16/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

17/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

18/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

19/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania umowy w terminie:

1/ 14 dni- w części: 54,

2/ 21 dni- w części: 17, 20, 38, 44, 47,

3/ 28 dni – w części: 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49,

4/ 30 dni – w części: 4, 5, 18, 21, 24, 27, 32, 42, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 56,

5/ 42 dni – w części: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 23, 25, 31, 34, 35, 36, 37.

Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 58 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa w powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału zgodnie  z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.3.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 59 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.4.1. wypełnionych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8a, 8b i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 i/lub 28 i/lub 29 i/lub 30 i/lub 31 i/lub 32 i/lub 33 i/lub 34 i/lub 35 i/lub 36 i/lub 37 i/lub 38 i/lub 39 i/lub 40 i/lub 41 i/lub 42 i/lub 43 i/lub 44a, 44b i/lub 45 i/lub 46 i/lub 47 i/lub 48 i/lub 49 i/lub 50 i/lub 51 i/lub 52 i/lub 53 i/lub 54 i/lub 55 i/lub 56 do SIWZ,

6.4.2. dołączenia do oferty opisów przedmiotu zamówienia, fotografii przedmiotu zamówienia, 
(np. foldery, prospekty, katalogi),

6.4.3. oświadczenie Wykonawcy na załączniku nr 61 do SIWZ, iż przedmiot zamówienia w części 6 i 29  posiada deklarację zgodności CE,

6.4.4. oświadczenie Wykonawcy na załączniku nr 62 do SIWZ, iż przedmiot zamówienia w części 3  spełnia normy PN EN 12469:2000,

6.4.5. oświadczenie Wykonawcy na załączniku nr 63 do SIWZ, iż w zakresie części 56 narzędzia zostały wykonane ze stali nierdzewnej spełniającej normy DIN-EN 10088-8:2005 (ISO13485:2003).

6.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi  zawierać także:

6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 57 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.5.2. Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów załączonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji Wykonawcy.

6.6. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.8. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.9. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.10. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.10.1. żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.10.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.10.3. pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.10.4. Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.5.4. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

7.3. Zamawiający wymaga w każdym przypadku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumenty.

7.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną formą porozumienia się stron jest forma pisemna przesłana faksem na numer podany w pkt-cie 7.2. oraz przesłana także droga pocztową (oryginał pisma) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

7.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ Osoby wymienione w załącznikach nr 1-56 SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

2/ mgr Magdalena Wiśniewska – Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl.

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt-u 10.9.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/23/2011 Oferta na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 56 części. Oferta na część …… Nie otwierać przed dniem 29.11.2011 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, zgodnie z pkt. 3.1.1 SIWZ.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załącznikach nr 1-56 dotyczących przedmiotu zamówienia.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający w części 6, 54 przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

10.21. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu „Oferta Wykonawcy”.

10.22. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone

tylko w walucie polskiej PLN.

10.23. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 29.11.2011 r. do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2011 r. o godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację

o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

12.2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i stanowi wycenę przedmiotu zamówienia opisanego w załącznikach od 1-56 SIWZ wraz z wyceną innych składników tj. transport, ubezpieczenie towaru, montaż urządzeń, uruchomienie, sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, szkolenie pracowników z zakresu obsługi urządzenia itp.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie do formularza „Oferta wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 57 do SIWZ.

12.4. Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty, obliczona w sposób określony w ust. 12.2 (netto i brutto) obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług, ale również

wszystkie inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, cło, szkolenie użytkowników.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena oferty brutto – 100 - maksymalną ilość punktów w danej części otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostali otrzymają procentowo mniej.

C N PB = ------------ x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium,

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 60 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wpłacenia lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 60 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ((Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Wykaz załączników do SIWZ:

- Opis parametrów technicznych załączniki nr 1 – 56,

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 57,

- Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 58,

- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 59,

- Projekt umowy – załącznik nr 60,

- Oświadczenie  – załącznik nr 61,

- Oświadczenie  – załącznik nr 62,

- Oświadczenie  – załącznik nr 63.

Załącznik nr 57

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:  ….........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:  ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .....................................................................................................

Nr telefonu, nr faksu .............................................................................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………….

Nr NIP ....................................................................................................................................

Nr REGON .............................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2011 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej SIWZ:

CZĘŚĆ 1*

1. Oferujemy wykonanie dostawy zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy wykonanie dostawy zamrażarki niskotemperaturowej dla Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie dostawy komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa – 3 szt. dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto ( 3 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: ................................................. zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto ( 3 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy kamery cyfrowej do mikroskopu dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 4 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie dostawy aparatu do elektroforezy horyzontalnej z wyposażeniem dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 6*

6. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do elektroforezy kwasów nukleinowych dla Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy komory do elektroforezy białek, dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 7 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 8*

8. Oferujemy wykonanie dostawy komory do elektroforezy DNA 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto (2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................. zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto (2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 9*

9. Oferujemy wykonanie dostawy komory do pracy z DNA/RNA dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 9 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 10*

10. Oferujemy wykonanie dostawy wytrząsarki mikropłytek z inkubatorem dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 10 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 11*

11. Oferujemy wykonanie dostawy płuczki mikropłytkowej z zewnętrzną wytrząsarką z funkcją inkubacji dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 11 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

# CZĘŚĆ 12*

12. Oferujemy wykonanie dostawy miniwirówki dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 12 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 13*

13. Oferujemy wykonanie dostawy mikrowirówki - vortex dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 13 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 14*

14. Oferujemy wykonanie dostawy vortex 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 14 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto (2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................. zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto (2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 15*

15. Oferujemy wykonanie dostawy wstrząsarki typu vortex dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 15 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 16*

16. Oferujemy wykonanie dostawy wstrząsarki laboratoryjnej dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 16 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 17*

17. Oferujemy wykonanie dostawy wstrząsarki z łaźnią wodną dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 17 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 18*

18. Oferujemy wykonanie dostawy łaźni wodnej dla Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 18 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

CZĘŚĆ 19*

19. Oferujemy wykonanie dostawy łaźni wodnej z nastawą cyfrową 5 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 19 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto ( 5 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: ................................................. zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto ( 5 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 20*

20. Oferujemy wykonanie dostawy łaźni wodnej 6-miejscowa dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 20 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 21*

21. Oferujemy wykonanie dostawy łaźni ultradźwiękowego z grzaniem dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 21 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 22*

22. Oferujemy wykonanie dostawy wyparki próżniowej dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 22 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 23*

23. Oferujemy wykonanie dostawy cieplarki laboratoryjnej (Termostat) dla Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 23 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 24*

24. Oferujemy wykonanie dostawy cieplarki mikrobiologicznej dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 24 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 25*

25. Oferujemy wykonanie dostawy termobloku probówkowego 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 25 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto ( 2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................. zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto ( 2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 26*

26. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu szklanego do filtracji membranowej dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 26 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 27*

27. Oferujemy wykonanie dostawy transiluminatora UV dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 27 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 28*

28. Oferujemy wykonanie dostawy lampy deuterowej do spektrofotometru UV-VIS Lambda 40 firmy Perkin Elmer dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 28 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 29*

29. Oferujemy wykonanie dostawy myjki ultradźwiękowej dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 29 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 30*

30. Oferujemy wykonanie dostawy pompy infuzyjnej dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 30 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 31*

31. Oferujemy wykonanie dostawy pompy perystaltycznej 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 31 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto ( 2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: ................................................. zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto ( 2 szt.)przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 32*

32. Oferujemy wykonanie dostawy destylarki dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 32 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto ( 3 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: ................................................. zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto (3 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 33*

33. Oferujemy wykonanie dostawy miernika stężenia dwutlenku węgla i tlenu dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 33 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 34*

34. Oferujemy wykonanie dostawy homogenizatora ultradźwiękowego dla Katedry Hydrobiologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 34 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 35*

35. Oferujemy wykonanie dostawy interfejsu/przetwornika analogowo-cyfrowego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 35 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 36*

36. Oferujemy wykonanie dostawy sondy (elektroda) bagnetowej do pomiaru pH w substancjach stałych dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 36 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 37*

37. Oferujemy wykonanie dostawy pH-metru 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 37 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto ( 2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: ................................................. zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto ( 2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 38*

38. Oferujemy wykonanie dostawy suszarki laboratoryjnej dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 38 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 39*

39. Oferujemy wykonanie dostawy wagosuszarki dla Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 39 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 40*

40. Oferujemy wykonanie dostawy wagosuszarki dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 40 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesiący.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 41*

41. Oferujemy wykonanie dostawy wagi analitycznej dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 41 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 36 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 42*

42. Oferujemy wykonanie dostawy wagi analitycznej dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 42 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 43*

43. Oferujemy wykonanie dostawy wagi analitycznej dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 43 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 44*

44. Oferujemy wykonanie dostawy wagi laboratoryjnej 2 szt. dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 44 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto ( 2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: ................................................. zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto ( 2 szt.) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 45*

45. Oferujemy wykonanie dostawy wagi laboratoryjnej dla Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 45 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 46*

46. Oferujemy wykonanie dostawy wagi precyzyjnej dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 46 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 47*

47. Oferujemy wykonanie dostawy modułu tensometrycznego dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 47 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 48*

48. Oferujemy wykonanie dostawy rotatora dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 48 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 49*

49. Oferujemy wykonanie dostawy licznika Geigera-Mullera z zegarem cyfrowym dla Katedry Fizykij, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 49 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 50*

50. Oferujemy wykonanie dostawy urządzenia do badania uszu u zwierząt dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 50 do SIWZ.

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 51*

51. Oferujemy wykonanie dostawy automatycznego pistoletu do biopsji z wyposażeniem dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 51 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 52*

52. Oferujemy wykonanie dostawy bronchofiberoskopu dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 52 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 53*

53. Oferujemy wykonanie dostawy termomiksera dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 53 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 54*

54. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do wylewania żeli z kompletem startowym dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 54 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 55*

55. Oferujemy wykonanie dostawy myjki ultradźwiękowej dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 55 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

CZĘŚĆ 56*

56. Oferujemy wykonanie dostawy sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 56 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 48 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Ponadto zobowiązujemy się do:

57. Zobowiązujemy  się  do  zabezpieczenia  serwisu  gwarancyjnego  i  pogwarancyjnego w zakresie części w której bierzemy udział. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej): …………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 58.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, iż zamówienie wykonamy w terminie określonym w rozdz. 4 SIWZ.

59. Zobowiązujemy się do wniesienia, zamontowania, uruchomienia u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w części, w której bierzemy udział.

60. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

61. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

62. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia  w części, w której bierzemy udział w języku polskim oraz języku angielskim jak również kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania przez przedstawicieli stron protokółu zdawczo-odbiorczego.

63. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

64. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

65. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie posiada jakość wymaganą przez Zamawiającego.

66. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

67. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 60 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

68. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

69. Zamówienie  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

- przy udziale podwykonawców*, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia

część nr …..

(zakres zamówienia ……..........................................................................................................................) *

część nr …..

(zakres zamówienia ……..........................................................................................................................) *

70. Ofertę niniejszą składam/-my na……... kolejno ponumerowanych stronach.

71. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/……................................................................................,

2/ ……...............................................................................,

3/ ……...............................................................................,

4/ ……............................................................................... .

……………………………..

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 58

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 56 części:

Część 1 –  Zamrażarka niskotemperaturowa dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ*,

Część 2 –  Zamrażarka niskotemperaturowa dla Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ*,

Część 3 –  Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – 3 szt. dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ*,

Część 4 –  Kamera cyfrowa do mikroskopu dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 4 do SIWZ*,

Część 5 – Aparat do elektroforezy horyzontalnej z wyposażeniem dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ*,

Część 6 –  Zestaw do elektroforezy kwasów nukleinowych dla Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ*,

Część 7 –  Komora do elektroforezy białek, dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 7 do SIWZ*,

Część 8 –  Komora do elektroforezy DNA 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ*,

Część 9 –  Komora do pracy z DNA/RNA dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 9 do SIWZ*,

Część 10 –  Wytrząsarka mikropłytek z inkubatorem dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 10 do SIWZ*,

Część 11 –  Płuczka mikropłytkowa z zewnętrzną wytrząsarką z funkcją inkubacji dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 11 do SIWZ*,

Część 12 –  Miniwirówka dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 12 do SIWZ*,

Część 13 –  Mikrowirówka - vortex dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 13 do SIWZ*,

Część 14 –  Vortex 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 14 do SIWZ*,

Część 15 –  Wstrząsarka typu vortex dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 15 do SIWZ*,

Część 16 – Wstrząsarka laboratoryjna dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 16 do SIWZ*,

Część 17 – Wstrząsarka z łaźnią wodną dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 17 do SIWZ*,

Część 18 – Łaźnia wodna dla Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 18 do SIWZ*,

Część 19 – Łaźnia wodna z nastawą cyfrową 5 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 19 do SIWZ*,

Część 20 – Łaźnia wodna 6-miejscowa dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 20 do SIWZ*,

Część 21 – Łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 21 do SIWZ*,

Część 22 – Wyparka próżniowa dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 22 do SIWZ*,

Część 23 – Cieplarka laboratoryjna (Termostat) dla Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 23 do SIWZ*,

Część 24 – Cieplarka mikrobiologiczna dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 24 do SIWZ*,

Część 25 – Termoblok probówkowy 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 25 do SIWZ*,

Część 26 – Zestaw szklany do filtracji membranowej dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 26 do SIWZ*,

Część 27 – Transiluminator UV dla Instyt. Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 27 do SIWZ*,

Część 28 – Lampa deuterowa do spektrofotometru UV-VIS Lambda 40 firmy Perkin Elmer dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 28 do SIWZ*,

Część 29 – Myjka ultradźwiękowa dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 29 do SIWZ*,

Część 30 – Pompa infuzyjna dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 30 do SIWZ*,

Część 31 – Pompa perystaltyczna 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 31 do SIWZ*,

Część 32 – Destylarka dla Katedry  Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 32 do SIWZ*,

Część 33 – Miernik stężenia dwutlenku węgla i tlenu dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 33 do SIWZ*,

Część 34 – Homogenizator ultradźwiękowy dla Katedry Hydrobiologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 34 do SIWZ*,

Część 35 – Interfejs/przetwornik analogowo-cyfrowy dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 35 do SIWZ*,

Część 36 – Sonda (elektroda) bagnetowa do pomiaru pH w substancjach stałych dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 36 do SIWZ*,

Część 37 – pH-metr 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 37 do SIWZ*,

Część 38 – Suszarka laboratoryjna dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 38 do SIWZ*,

Część 39 – Wagosuszarka dla Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 39 do SIWZ*,

Część 40 – Wagosuszarka dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 40 do SIWZ*,

Część 41 – Waga analityczna dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 41 do SIWZ*,

Część 42 – Waga analityczna dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 42 do SIWZ*,

Część 43 – Waga analityczna dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 43 do SIWZ*,

Część 44 – Waga laboratoryjna 2 szt. dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 44 do SIWZ*,

Część 45 – Waga laboratoryjna dla Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 45 do SIWZ*,

Część 46 – Waga precyzyjna dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 46 do SIWZ*,

Część 47 – Moduł tensometryczny dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 47 do SIWZ*,

Część 48 – Rotator dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 48 do SIWZ*,

Część 49 – Licznik Geigera-Mullera z zegarem cyfrowym dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 49 do SIWZ*,

Część 50 – Urządzenie do badania uszu u zwierząt dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 50 do SIWZ*.

Część 51 – Automatyczny pistolet do biopsji z wyposażeniem dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 51 do SIWZ*,

Część 52 – Bronchofiberoskop dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 52 do SIWZ*,

Część 53 – Termomikser dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 53 do SIWZ*,

Część 54 – Zestaw do wylewania żeli z kompletem startowym dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 54 do SIWZ*,

Część 55 – Myjka ultradźwiękowa dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 55 do SIWZ*,

Część 56 – Sprzęt laboratoryjny dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 56 do SIWZ*.

oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

................................ dnia ................. 2011 roku

( miejscowość)

……………………………..

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 59

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 56 części:

Część 1 –  Zamrażarka niskotemperaturowa dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ*,

Część 2 –  Zamrażarka niskotemperaturowa dla Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ*,

Część 3 –  Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – 3 szt. dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ*,

Część 4 –  Kamera cyfrowa do mikroskopu dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 4 do SIWZ*,

Część 5 – Aparat do elektroforezy horyzontalnej z wyposażeniem dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ*,

Część 6 –  Zestaw do elektroforezy kwasów nukleinowych dla Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ*,

Część 7 –  Komora do elektroforezy białek, dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 7 do SIWZ*,

Część 8 –  Komora do elektroforezy DNA 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ*,

Część 9 –  Komora do pracy z DNA/RNA dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 9 do SIWZ*,

Część 10 –  Wytrząsarka mikropłytek z inkubatorem dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 10 do SIWZ*,

Część 11 –  Płuczka mikropłytkowa z zewnętrzną wytrząsarką z funkcją inkubacji dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 11 do SIWZ*,

Część 12 –  Miniwirówka dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 12 do SIWZ*,

Część 13 –  Mikrowirówka - vortex dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 13 do SIWZ*,

Część 14 –  Vortex 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 14 do SIWZ*,

Część 15 –  Wstrząsarka typu vortex dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 15 do SIWZ*,

Część 16 – Wstrząsarka laboratoryjna dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 16 do SIWZ*,

Część 17 – Wstrząsarka z łaźnią wodną dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 17 do SIWZ*,

Część 18 – Łaźnia wodna dla Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 18 do SIWZ*,

Część 19 – Łaźnia wodna z nastawą cyfrową 5 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 19 do SIWZ*,

Część 20 – Łaźnia wodna 6-miejscowa dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 20 do SIWZ*,

Część 21 – Łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 21 do SIWZ*,

Część 22 – Wyparka próżniowa dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 22 do SIWZ*,

Część 23 – Cieplarka laboratoryjna (Termostat) dla Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 23 do SIWZ*,

Część 24 – Cieplarka mikrobiologiczna dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 24 do SIWZ*,

Część 25 – Termoblok probówkowy 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 25 do SIWZ*,

Część 26 – Zestaw szklany do filtracji membranowej dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 26 do SIWZ*,

Część 27 – Transiluminator UV dla Instyt. Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 27 do SIWZ*,

Część 28 – Lampa deuterowa do spektrofotometru UV-VIS Lambda 40 firmy Perkin Elmer dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 28 do SIWZ*,

Część 29 – Myjka ultradźwiękowa dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 29 do SIWZ*,

Część 30 – Pompa infuzyjna dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 30 do SIWZ*,

Część 31 – Pompa perystaltyczna 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 31 do SIWZ*,

Część 32 – Destylarka dla Katedry  Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 32 do SIWZ*,

Część 33 – Miernik stężenia dwutlenku węgla i tlenu dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 33 do SIWZ*,

Część 34 – Homogenizator ultradźwiękowy dla Katedry Hydrobiologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 34 do SIWZ*,

Część 35 – Interfejs/przetwornik analogowo-cyfrowy dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 35 do SIWZ*,

Część 36 – Sonda (elektroda) bagnetowa do pomiaru pH w substancjach stałych dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 36 do SIWZ*,

Część 37 – pH-metr 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 37 do SIWZ*,

Część 38 – Suszarka laboratoryjna dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 38 do SIWZ*,

Część 39 – Wagosuszarka dla Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 39 do SIWZ*,

Część 40 – Wagosuszarka dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 40 do SIWZ*,

Część 41 – Waga analityczna dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 41 do SIWZ*,

Część 42 – Waga analityczna dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 42 do SIWZ*,

Część 43 – Waga analityczna dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 43 do SIWZ*,

Część 44 – Waga laboratoryjna 2 szt. dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 44 do SIWZ*,

Część 45 – Waga laboratoryjna dla Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 45 do SIWZ*,

Część 46 – Waga precyzyjna dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 46 do SIWZ*,

Część 47 – Moduł tensometryczny dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 47 do SIWZ*,

Część 48 – Rotator dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 48 do SIWZ*,

Część 49 – Licznik Geigera-Mullera z zegarem cyfrowym dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 49 do SIWZ*,

Część 50 – Urządzenie do badania uszu u zwierząt dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 50 do SIWZ*.

Część 51 – Automatyczny pistolet do biopsji z wyposażeniem dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 51 do SIWZ*,

Część 52 – Bronchofiberoskop dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 52 do SIWZ*,

Część 53 – Termomikser dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 53 do SIWZ*,

Część 54 – Zestaw do wylewania żeli z kompletem startowym dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 54 do SIWZ*,

Część 55 – Myjka ultradźwiękowa dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 55 do SIWZ*,

Część 56 – Sprzęt laboratoryjny dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 56 do SIWZ*.

oświadczamy, że możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2011 roku

( miejscowość)

……………………………..

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 60

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr ........./2011

W dniu....................2011 r.  w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………….

a .................................................. zarejestrowaną zgodnie z odpisem z KRS w ........................, pod numerem ............................ lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez ....................... w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu której działa:

..........................................................................,

została zawarta umowa następującej treści:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

3) opis parametrów technicznych,

4) pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do umowy.

§ 2

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.) znak sprawy
AZP/PN/23/2011, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza – WYKONAWCA zobowiązuje się: dostarczyć, zamontować i uruchomić przedmiot zamówienia w części:

Część 1 –  Zamrażarka niskotemperaturowa dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ*,

Część 2 –  Zamrażarka niskotemperaturowa dla Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ*,

Część 3 –  Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – 3 szt. dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ*,

Część 4 –  Kamera cyfrowa do mikroskopu dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 4 do SIWZ*,

Część 5 – Aparat do elektroforezy horyzontalnej z wyposażeniem dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ*,

Część 6 –  Zestaw do elektroforezy kwasów nukleinowych dla Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ*,

Część 7 –  Komora do elektroforezy białek, dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 7 do SIWZ*,

Część 8 –  Komora do elektroforezy DNA 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ*,

Część 9 –  Komora do pracy z DNA/RNA dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 9 do SIWZ*,

Część 10 –  Wytrząsarka mikropłytek z inkubatorem dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 10 do SIWZ*,

Część 11 –  Płuczka mikropłytkowa z zewnętrzną wytrząsarką z funkcją inkubacji dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 11 do SIWZ*,

Część 12 –  Miniwirówka dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 12 do SIWZ*,

Część 13 –  Mikrowirówka - vortex dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 13 do SIWZ*,

Część 14 –  Vortex 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 14 do SIWZ*,

Część 15 –  Wstrząsarka typu vortex dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 15 do SIWZ*,

Część 16 – Wstrząsarka laboratoryjna dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 16 do SIWZ*,

Część 17 – Wstrząsarka z łaźnią wodną dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 17 do SIWZ*,

Część 18 – Łaźnia wodna dla Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 18 do SIWZ*,

Część 19 – Łaźnia wodna z nastawą cyfrową 5 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 19 do SIWZ*,

Część 20 – Łaźnia wodna 6-miejscowa dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 20 do SIWZ*,

Część 21 – Łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 21 do SIWZ*,

Część 22 – Wyparka próżniowa dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 22 do SIWZ*,

Część 23 – Cieplarka laboratoryjna (Termostat) dla Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 23 do SIWZ*,

Część 24 – Cieplarka mikrobiologiczna dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 24 do SIWZ*,

Część 25 – Termoblok probówkowy 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 25 do SIWZ*,

Część 26 – Zestaw szklany do filtracji membranowej dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 26 do SIWZ*,

Część 27 – Transiluminator UV dla Instyt. Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 27 do SIWZ*,

Część 28 – Lampa deuterowa do spektrofotometru UV-VIS Lambda 40 firmy Perkin Elmer dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 28 do SIWZ*,

Część 29 – Myjka ultradźwiękowa dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 29 do SIWZ*,

Część 30 – Pompa infuzyjna dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 30 do SIWZ*,

Część 31 – Pompa perystaltyczna 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 31 do SIWZ*,

Część 32 – Destylarka dla Katedry  Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 32 do SIWZ*,

Część 33 – Miernik stężenia dwutlenku węgla i tlenu dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 33 do SIWZ*,

Część 34 – Homogenizator ultradźwiękowy dla Katedry Hydrobiologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 34 do SIWZ*,

Część 35 – Interfejs/przetwornik analogowo-cyfrowy dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 35 do SIWZ*,

Część 36 – Sonda (elektroda) bagnetowa do pomiaru pH w substancjach stałych dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 36 do SIWZ*,

Część 37 – pH-metr 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 37 do SIWZ*,

Część 38 – Suszarka laboratoryjna dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 38 do SIWZ*,

Część 39 – Wagosuszarka dla Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 39 do SIWZ*,

Część 40 – Wagosuszarka dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 40 do SIWZ*,

Część 41 – Waga analityczna dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 41 do SIWZ*,

Część 42 – Waga analityczna dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 42 do SIWZ*,

Część 43 – Waga analityczna dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 43 do SIWZ*,

Część 44 – Waga laboratoryjna 2 szt. dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 44 do SIWZ*,

Część 45 – Waga laboratoryjna dla Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 45 do SIWZ*,

Część 46 – Waga precyzyjna dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 46 do SIWZ*,

Część 47 – Moduł tensometryczny dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 47 do SIWZ*,

Część 48 – Rotator dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 48 do SIWZ*,

Część 49 – Licznik Geigera-Mullera z zegarem cyfrowym dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 49 do SIWZ*,

Część 50 – Urządzenie do badania uszu u zwierząt dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 50 do SIWZ*,

Część 51 – Automatyczny pistolet do biopsji z wyposażeniem dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 51 do SIWZ*,

Część 52 – Bronchofiberoskop dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 52 do SIWZ*,

Część 53 – Termomikser dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 53 do SIWZ*,

Część 54 – Zestaw do wylewania żeli z kompletem startowym dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 54 do SIWZ*,

Część 55 – Myjka ultradźwiękowa dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 55 do SIWZ*,

Część 56 – Sprzęt laboratoryjny dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 56 do SIWZ*.

zwanego dalej „przedmiotem umowy” oraz zgodnie z ofertą cenową zawartą w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącą załącznik nr ......... do niniejszej umowy oraz parametrami technicznymi zawartymi w załączniku nr ….. do umowy.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot umowy dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wymienionych w załącznikach nr 1-56 do SIWZ.

2. Koszt transportu zawiera się w cenie urządzenia.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie w części ……. Zamawiający czyni odpowiedzialnym Panią/Pana ……………………………. .

§ 4

1. Wartość niniejszej umowy, na podstawie formularza „Oferta wykonawcy” stanowiącego załącznik nr …. do niniejszej umowy, wynosi kwota ........ zł netto (słownie: ...................................................... zł), powiększona o obowiązujący podatek VAT, kwota brutto ......................... zł (słownie: ........................................................................... zł).

2. Za dostarczony przedmiot objęty niniejszą umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z  ceną określoną w  formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącej załącznik nr ...... do niniejszej umowy.

3. Podstawą  zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonych urządzeń,  podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

4. Wykonawca przed podpisaniem protokołu, o którym mowa w ust. 3:

a) w części 6 i 29 – dostarczy Zamawiającemu deklarację zgodności CE,

b) w części 3 – dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie spełnienia normy PN EN 12469:2000 wydane przez producenta,

5. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy, podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego przez obie strony umowy lub upoważnionych przedstawicieli potwierdzającego należyte wykonanie umowy oraz  przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę.

6. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze VAT przez Wykonawcę.

7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

§ 5

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, nowy, wolny od wad i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

- Wykonawca zapewni należytą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami polskimi i europejskimi oraz oczekiwaniami jednostki zamawiającej przedmiot zamówienia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres ................................. miesięcy, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do użytkowania (zamontowania i uruchomienia) przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez  użytkownika urządzenia oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady odpowiada okresowi gwarancji jakości, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapewni w każdej części przedmiotu umowy bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy nie dłuższego niż 24 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem wysłanym faksem do naprawienia uszkodzenia przedmiotu umowy.

- Wykonawca przystąpi do wykonania prac mających na celu usunięcie uszkodzenia opisanego w wezwaniu do naprawy, o którym mowa w ust. 6 w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania do naprawy.

- Wykonawca usunie uszkodzenie, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

- W przypadku konieczności wymiany części, elementu przedmiotu umowy na nowy Wykonawca wymieni uszkodzą część, element w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

- Wykonawca wymieni część, element urządzenia na nowy po wykonaniu 3 – krotnej naprawy gwarancyjnej dotyczącej tej samej części, elementu.

- Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad (usterki) lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuję się, iż w przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania przedmiotu umowy lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przedmiotu umowy po upływie okresu gwarancji.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny znajduje się w .......................................................................... .

- Wykonawca  dostarczy instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim oraz karty gwarancyjnej wraz z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się parafować kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający (jednostka organizacyjna będąca bezpośrednim użytkownikiem urządzenia) po dostawie zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający, o którym mowa w ust. 16, zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Zamawiającego.

- Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Wykonawca.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy,

2/ w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Wykonawca Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy,

3/ Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne,

4/ w razie zwłoki dotyczącej terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

5/ w razie zwłoki w wykonywaniu napraw przedmiotu umowy, w terminach określonych w § 5 ust. 7 i 8, 9 umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy.

§ 7

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy w terminie:

1/ 14 dni- w części: 54,

2/ 21 dni- w części: 17, 20, 38, 44, 47,

3/ 28 dni – w części: 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49,

4/ 30 dni – w części: 4, 5, 18, 21, 24, 27, 32, 42, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 56,

5/ 42 dni – w części: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 23, 25, 31, 34, 35, 36, 37.

2. Strony ustalają, iż Wykonawca przed terminem dostawy przedmiotu umowy poinformuje Zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o dacie wykonania dostawy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Wykonawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

3/ Wykonawcy opóźnia się z realizacją dostawy w części ……. przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu terminu dostawy w tej części,

4/ Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości urządzeń objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

5. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 3, 4 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

7. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

8. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 3, 4 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kc.

§ 8

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1/ terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności:  katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu.

2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 4 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające ten podatek.

2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 9

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759 z późn. zm).

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

...............................................,

................................................

Zamawiający:                                                             Wykonawca:

....................................................                                       ......................................................

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 61

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

……………………………………….

(pieczęć wykowany)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 56 części.

Część 6 –  Zestaw do elektroforezy kwasów nukleinowych dla Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ*,

Część 29 – Myjka ultradźwiękowa dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 29 do SIWZ*,

Niniejszym oświadczam/my, iż przedmiot zamówienia w zakresie części 6*/części 29*  posiada deklarację zgodności CE.

……………………………..

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

…............................ dnia …......... 2011 roku

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 62

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

……………………………………….

(pieczęć wykowany)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 56 części.

Część 3 –  Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – 3 szt. dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ,

Niniejszym oświadczam/my, iż przedmiot zamówienia w zakresie części 3  spełnia normy PN EN 12469:2000.

……………………………..

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

............................... dnia ............ 2011 roku

Załącznik nr 63

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

……………………………………….

(pieczęć wykowany)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 56 części.

Część 56 – Sprzęt laboratoryjny dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 56 do SIWZ

Niniejszym oświadczam/my, iż w zakresie części 56 narzędzia zostały wykonane ze stali nierdzewnej spełniającej normy DIN-EN 10088-8:2005 (ISO13485:2003).

……………………………..

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

............................... dnia ............ 2011 roku