Lublin, dnia 13.12.2011 r.

## Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie dostawy urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 56 części, w zakresie:

Część 43 – Waga analityczna dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 43 do SIWZ.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w zakresie części 10 niniejszego postępowania została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp 
(cyt. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”), oferta nr 17 złożona przez: 
Envisense Barbara Mirosław ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin, ponieważ Wykonawca zaproponował wagę analityczną, której wymiar szalki wynosi 85 mm, natomiast Zamawiający w SIWZ wymagał aby wymiar szalki wynosił 65 – 75 mm.

W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

dr inż. Henryk Bichta – Kanclerz UP w Lublinie