Lublin, dn. 04.09.2012 r.

Odpowiedź na zapytania

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 19 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje jego treść wraz z odpowiedziami.

Ponadto Zamawiający informuję, iż w związku ze złożonymi zapytaniami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, nastąpiła zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr  1 dot. części 14  poz. 3

Na jaką ilość powinien wystarczyć wymagany przez Zamawiającego zestaw do izolacji i oczyszczania całkowitego RNA?

Odpowiedź

500 izolacji

Pytanie nr  2 dot. części 3 poz. 1

Jaką ilość odczynników wymaga Zamawiający w poz. 1 – zestaw roztworów do barwienia metodą Grama?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zestawie roztworów do barwienia metodą GRAMA zawierającym fiolet krystaliczny, roztwór; Safranina roztwór do metody Grama; płyn Lugola; roztwór do odbarwiania, każdy z odczynników w ilości 500 ml.

Pytanie nr  3 dot. części 3  poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do barwienia roztworów krwi obwodowej, gdzie zamiast 6 tabletek buforu pH 7,2 dostarczony jest koncentrat buforu przeznaczony do sporządzania r-ru buforu, który w zupełności zaspokoi potrzeby zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr  4 dot. części 3  poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  5 dot. części 4 poz. 2

Oferowany agar nie był testowany pod kątem reakcji immunodyfuzji, czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu o specyfikacji jak dla A8678-100G?

Odpowiedź

Zamawiający nie zgadza się na w/w agar ponieważ wymaga się agaru testowanego dla celów mikrobiologicznych i kultur tkankowych (wymagana koncentracja 6-12 g/l.

Pytanie nr  6 dot. części 4 poz. 8

Oferowana Albumina nie ma wymaganego przez zamawiającego zakresu pH. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu o specyfikacji jak dla A5611-5G?

Odpowiedź

Zamawiający wyłącza(usuwa) pozycję 8 z załącznika nr 4 do SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ należy w poz. 8 w kolumnie nr 6, 7, 8, 9 dotyczącej wyceny wstawić kreski.

Pytanie nr  7 dot. części 4 poz. 9

Oferowany enzym nie był testowany jako wzorzec inhibitorów stanu zapalnego, czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu o specyfikacji jak dla C9891?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr  8 dot. części 4 poz. 10

Oferent nie gwarantuje wymaganego 3 letniego terminu ważności, czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu o specyfikacji jak dla D1152-10x1L?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr  9 dot. części 4 poz. 25

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu o specyfikacji jak dla R8758 Jeśli nie prosimy o wskazanie przykładowego numeru katalogowego spełniającego wymagania zamawiającego bądź usunięcie z pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w produktu.

Pytanie nr  10 dot. części 4 poz. 26

Czy zamawiający miał na myśli wzorzec wątroby wołowej?

Odpowiedź

Zamawiający miał na myśli wzorzec wątroby wołowej.

Pytanie nr  11 dot. części 4 poz. 27

Czy w związku z wycofaniem z oferty produktu M3274 zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu o specyfikacji jak dla M9163, jeśli tak prosimy i podanie wielkości opakowania, jeśli nie prosimy o usunięcie pozycji z pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w produktu w opakowaniu 500ml.

W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Marian Wesołowski