SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dostawa mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  nie przekracza równowartość w PLN kwoty 206.000 euro

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Zatwierdził:

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dn.23.09.2009 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1  w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.)

2.2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 206 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej siwz, została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

w ramach grupy:

39.18.00.00-7 Meble laboratoryjne,

39.18.10.00-4 – Stoły laboratoryjne.

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 1 - dostawa wraz z montażem 6 szt. stołów laboratoryjnych do sali ćwiczeniowej 301 w budynku Teorii Weterynarii przy ul. Akademickiej 12 w Lublinie,

część 2 - dostawa wraz z montażem stołów laboratoryjnych i dygestorium dla Katedry Chemii Rolnej,

część 3 - dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych (stoły i zabudowa przyścienna) dla Katedry Biotechnologii Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności.

3.3. Montaż mebli laboratoryjnych obejmuje rozpakowanie, instalację, w tym podłączenie do istniejących mediów wraz z niezbędnymi elementami łączącymi.

3.4. Zamawiający żąda aby Wykonawca:

1/ zapewnił serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na przedmiot zamówienia,

2/ udzielił gwarancji na minimum 36 miesięcy, przy czym  gwarancja liczona będzie od daty  podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę,

3/ wykonywał bezpłatnych naprawy gwarancyjne lub wymianę reklamowanego elementu będącego na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

4/  zapewnił, że oferowane przez niego:

- digestoria będą zgodne z normą EN 14175,

- meble laboratoryjne będą zgodne z normą EN 14056,

- stoły laboratoryjne będą zgodne z normą EN 13150,

5/ po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca ma dostarczyć do protokółu zdawczo-odbiorczego deklarację zgodności dostarczonych mebli z obowiązującymi normami, oraz wynikające z nich :

- protokoły badań (np. ochrony przeciwporażeniowej, szczelności wewnętrznej instalacji gazowej),

- instrukcje użytkowania – ze szczegółowym uwzględnieniem własności zastosowanych materiałów w aspekcie odporności chemicznej, usuwania zanieczyszczeń, dopuszczalnych obciążeń itp.,

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części:

część 1 - dostawa wraz z montażem 6 szt. stołów laboratoryjnych do sali ćwiczeniowej 301 w budynku Teorii Weterynarii przy ul. Akademickiej 12 w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do siwz,

część 2 - dostawa wraz z montażem stołów laboratoryjnych i dygestorium dla Katedry Chemii Rolnej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do siwz,

część 3 - dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych (stoły i zabudowa przyścienna) dla Katedry Biotechnologii Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do siwz.

V. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia i zamontować:

- w zakresie części 1 – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy,

- w zakresie części 2 - w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy,

- w zakresie części 3 - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

6.1. O udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału postawione przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

6.2. Zamawiający w niniejszym zamówieniu stawia Wykonawcom ubiegającym się o to zamówienie  następujące  warunki:

6.2.1. zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

6.2.2. zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia i wykażą wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- w części 1 - co najmniej dwóch dostaw o wartości  minimum 50 000,00 zł brutto  każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 brutto),

- w części 2 -  co najmniej jednej dostawy o wartości  minimum 100 000,00 zł brutto  (słownie: sto tysięcy 00/100 brutto),

6.2.3. zgodnie z  art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6.2.4, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ).

6.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do ofert, wymaganych przez Zamawiającego w Rozdziale VII SIWZ, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.5. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z przedsiębiorców występujących wspólnie, tak zwany „lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy). Każdy z wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Ponadto przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, jeśli oferta podmiotów występujących wspólnie została wybrana za najkorzystniejszą, muszą oni zawiązać konsorcjum w formie umowy, w której określą prawa i obowiązki poszczególnych przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa on wraz z ofertą następujące dokumenty:

7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią oświadczenia zamieszczonego w załączniku nr 6 do SIWZ.

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego  Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

7.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot.

7.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot.

7.1.5. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz Wykonawcy przygotowują na formularzu „Doświadczenie zawodowe”, zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek postawiony przez Zamawiającego podmioty te mogą spełniać wspólnie. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną będzie spełniać powyższy warunek.

7.1.6. Dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie dostawy zostały wykonane należycie, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, w formie np. listów referencyjnych, protokółów odbioru końcowego itp.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na poparcie doświadczenia zawodowego wykazanego w wykazie, o którym mowa wyżej listy referencyjne lub protokółu odbioru mogą być złożone wspólnie.

7.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. ppkt 1 i 2 oraz dokumentu, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2. ppkt. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.3. W celu potwierdzenia, że oferowane meble laboratoryjne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający żąda:

7.3.1 szczegółowego wykazu oraz opisu materiałów użytych do wykonania mebli laboratoryjnych składających się na przedmiot zamówienia w części 1, 2, 3 (Uwaga!!! Wykonawca sporządza niniejszy wykaz materiałów we własnym zakresie),

7.3.2 oświadczenia, że oferowane przez Wykonawcę:

- dygestoria będą zgodne z normą EN 14175,

- meble laboratoryjne będą zgodne z normą EN 14056,

- stoły laboratoryjne będą zgodne z normą EN 13150,

7.3.3 Ponadto w zakresie części 1 - Dostawa i montaż stołów laboratoryjnych – sala 301 Teoria Weterynarii:

1/ Atest higieniczny PZH na zastosowane płyty wiórowe lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

2/ Atest higieniczny PZH na zastosowane zawory wodne i gazowe lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

Na blaty ceramiczne:

3/ atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

4/ atest higieniczny Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

5/ świadectwo z Zakładu Higieny Radiacyjnej o spełnieniu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej, zaświadczenie wydane przez niezależną od producenta instytucję badawczą, potwierdzające, że zastosowana ceramika techniczna (dotyczy blatów oraz zlewików ceramicznych w stanowiskach), jest spiekiem ceramicznym o najwyższych parametrach użytkowych lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

6/ zaświadczenie wydane przez niezależną instytucję badawczą, stwierdzające chemoodporność na minimum 25 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: eozyna min.1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet krystaliczny min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowodorowy 37%, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min. 40%, chloroform, toluen, ksylen, formaldehyd min. 40%, aceton, azotan srebra min. 10%, fenol min. 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min. 60%, kwas bromowodorowy min. 48%,, wodorotlenek amonu min. 25%, benzyna, oleje mineralne, eter etylowy nafta, terpentyna.

Uwaga!

Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt 7.3.3 złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawca winien dołączyć do oferty.

8.1. wypełnione załączniki nr 1A i/lub 2A i/lub 3A do siwz stanowiące cennik zamawianych mebli laboratoryjnych w części 1 i/lub 2 i/lub 3,

8.2. wypełniony formularz Oferta Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

IX. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

9.1. Pracownicy Zamawiającego świadczą pracę w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Komunikowanie się pomiędzy Zamawiającym i wykonawcami uczestniczącymi  w postępowaniu odbywa się pisemnie, za pomocą listu, faksu lub e-maila.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej na adres: Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin  lub  faksem  na  numer 0-81  445-67-30 lub e-mailem na adres zamowienia@up.lublin.pl,

Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiającego będą dostarczane Wykonawcom w tej samej formie.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie, potwierdza fakt ich otrzymania.

Środki ochrony prawnej składane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą być złożone w formie pisemnej na adres podany wyżej oraz faksem na numer 081 445-67-30.

9.2. Zamawiający informuje, że wszelkie zawiadomienia, wyjaśnienia i inne informacje, których publikowanie należy do obowiązków Zamawiającego będą dla niego dostępne przed otwarciem ofert  na stronie internetowej http://szp.up.lublin.pl.

9.3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę przed dniem składania ofert środka ochrony prawnej w postaci protestu na treść ogłoszenia lub na postanowienia zawarte w SIWZ, Zamawiający żąda jednocześnie dostarczenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy pismo będzie podpisane przez osobę niewidniejącą w odpisie z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Zamawiający wymaga dołączenia do pisma pełnomocnictwa z określeniem zakresu pełnomocnictwa, podpisanego przez osobę do tego uprawnioną dla osoby, która złożyła podpis na piśmie.

9.4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr inż. Wojciech Kamiński – Sekcja Zaopatrzenia tel. 081 445-65-55

-   w zakresie zagadnień prawnych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr Małgorzata Jatczak – Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych, (0-81) 445-60-73 lub (0-81) 445-66-03.

X. Wymagania dotyczące wadium

10.1. Nie ma wymogu wpłacania wadium.

10.2. Nie ma wymogu wpłacenia lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.3. Cena formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie dotyczy pobierania siwz ze strony internetowej Zamawiającego) wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych),  którą to kwotę należy wpłacić w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, czynnej w godz. 7,00-15,00 lub na konto Zamawiającego, nr konta 06 1030 1191 0000 0000 5664 2201  Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Lublinie, przy pobieraniu specyfikacji lub za zaliczeniem pocztowym (cena formularza specyfikacji powiększa się o koszty przekazania).

XI. Termin związania ofertą

11.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.

11.5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie, w języku polskim.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia napisane w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone na język polski poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

- Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do  podpisania oferty.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Kopie dokumentów winny być opatrzone formułą „Za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz przez nią podpisane.

- Trwale zszytą ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

- Celem dokonania zmian lub poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po dokonaniu zmian ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w specyfikacji terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji.

- Ofertę należy umieścić w jednej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony,  znak sprawy AZP/PN/26/2009

OFERTA dostawa mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie części …

XIII. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

- W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 2 października 2009r. do godz. 1000.

- Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na składanie protestu.

- Otwarcie oferty nastąpi w dniu 2 października 2009r.o godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13,  Sala  Kolegialna.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Otwarcia ofert dokona Przewodniczący przy współudziale Komisji Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności.

- Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.

- Badanie ważności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny.

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona w każdej z części wyłącznie na podstawie jednego kryterium oceny ofert opisanych w specyfikacji jakim jest cena 100%.

- Wybrana zostanie ta spośród ofert złożonych do Zamawiającego, która przedstawi ofertę z najniższą ceną.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny.

- Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050, z późn. zm.), zgodnie z którym ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Ceną ofertową netto i brutto będzie suma:

- w części 1 wszystkich mebli laboratoryjnych wymienionych w załączniku nr 1A,

- w części 2 wszystkich mebli laboratoryjnych wymienionych w załączniku nr 2A,

- w części 3 wszystkich mebli laboratoryjnych wymienionych w załączniku nr 3A,

- Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty, obliczona w sposób określony w ust. 14.2. (netto i brutto) na każdą z części  obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym montaż, transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracownika/ów firmy w celu zainstalowanie i uruchomienie urządzenia/ń itp.

- Cena opisana w ust. 2 jest ostateczną ceną, jaka Zamawiający zapłaci za dostarczony i zamontowany we wskazane miejsce przedmiot zamówienia, w poszczególnych częściach.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

15.1 Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu będzie przebiegać wg następującego schematu:

Cena oferty  - 100 - maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto w danej części, pozostali otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 100 pkt = X

gdzie: Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

100 - waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium,

15.2  Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 5 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną.

15.3 Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt. 5 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

15.4 Wykonawcy,  składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji w terminie wskazanym w piśmie zawiadamiającym skierowanym  do niego przez Zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania wszystkim Wykonawcom zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą tj. 30 dni, z zastrzeżeniem art. 38 ust.6 ustawy Pzp.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do specyfikacji dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 7 do specyfikacji.

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy zawierającej istotne dla Zamawiającego postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

18.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

18.2. Do środków ochrony prawnej należą:

1/ protest, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 183 ustawy,

2/ odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 184- 193a ustawy,

3/ skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 194-198 ustawy.

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje w specyfikacji możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% zamówienia podstawowego.

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

Załącznik nr 1A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część I

Wykaz ilościowy i jakościowy mebli

| L. p | Nazwa i wymiary gabarytowe | Charakterystyka techniczna, opis | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Stół laboratoryjny | 4000x750x850 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Stanowisko składa się z: 2x stół „2000” otwarty 3-stanowiskowy (3x gniazdo elektryczne 230V, w panelu czołowym podblatowym), 2x laboratoryjna bateria zimna woda, 2x jednodyszowy laboratoryjny zawór na gaz palny, 2x zlewik ceramiczny podklejany, 2x blat ceramiczny | 6 |  |  |  |

suma wartości netto (kolumna 7)  +  podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

……………………………….. zł      +  ..........% VAT  =  ….................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

Załącznik nr 1B

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Opis techniczny

- Konstrukcja mebli szkieletowa, musi być wykonana z zamkniętych profili aluminiowych (nie dopuszcza się innego materiału konstrukcji mebla), umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia.

- Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie może być mniejszy niż 25x25 mm.

- Profile aluminiowe muszą być zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia.

- Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli.

- Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń.

- Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18 mm (dołączyć atest higieniczny PZH) – obustronnie laminowana. Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym.

- Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję oklejone PCV o grubości min. 2 mm.

- Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm.

- Blaty ceramiczne muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego o zamkniętej strukturze cząsteczek, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF) , odporne na zaplamienie wg. normy  EN-ISO 10545-14 w kategorii 5 oraz odporności chemicznej wg. normy EN ISO 10545-13. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i powinna być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względu na ochronę środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej, ani też wykonanej z materiału innego niż wnętrze blatu. Nie dopuszcza się technologii malowania obrzeży blatów. Wszelkie widoczne obrzeża blatów powinny być glazurowane, W przypadku styku obrzeża blatu z sąsiadującym blatem, obrzeża muszą być docięte a łączenia technologicznie wypełnione masą uszczelniającą o podwyższonej odporności chemicznej. Blaty ceramiczne muszą się charakteryzować następującymi tolerancjami odchyłek wymiarowych:

- w przypadku przeciwległych glazurowanych krawędzi:+/- 1% wymiaru,

- w przypadku gdy jedna krawędź jest docięta a druga glazurowana:+/- 0,3% wymiaru,

- w przypadku gdy obie krawędzie są docięte:+/-1mm wymiaru

- tolerancja płaskości nie powinna przekraczać 5mm dla blatów o długości większej niż 1200mm.

- absorpcja wody powinna być mniejsza niż 0,1%.

Blaty ceramiczne muszą posiadać następujące atesty, świadectwa, certyfikaty i zaświadczenia:

- atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH,

- atest higieniczny Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH,

- świadectwo z Zakładu Higieny Radiacyjnej o spełnieniu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej, zaświadczenie wydane przez niezależną od producenta instytucję badawczą, potwierdzające, że zastosowana ceramika techniczna(dotyczy blatów oraz zlewików ceramicznych w stanowiskach , jest spiekiem ceramicznym o najwyższych parametrach użytkowych,

- zaświadczenie wydane przez niezależną od producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na minimum 25 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: eozyna min.1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet krystaliczny min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowodorowy 37%, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min. 40%, chloroform, toluen, ksylen, formaldehyd min. 40%, aceton, azotan srebra min. 10%, fenol min. 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min. 60%, kwas bromowodorowy min. 48%,, wodorotlenek amonu min. 25%, benzyna, oleje mineralne, eter etylowy nafta, terpentyna.

Blaty o grubości minimum 26mm. Wymagany kolor blatów: do ustalenia z zamawiającym.

- Gniazda elektryczne muszą posiadające poziom zabezpieczenia IP 44 (zgodnie z zaleceniami normy EN 60529).

- Zawory i armatura muszą spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta powłoką poliestrową w kolorze jasno – popielatym. Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych musi być minimum. 1,3mm a maksimum 1,8mm. Zawory na gaz palny muszą być dostarczone w wersji z blokadą, zabezpieczającą zawór przed nieumyślnym otwarciem. Zwolnienie blokady i otwarcie zaworu musi dokonywać się poprzez pociągnięcie zaworu w górę i przekręcenie go do pozycji otwarcia (dołączyć atest PZH). Wszystkie zawory wodne i gazowe muszą być tego samego producenta.

Załącznik nr 2A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

część II

Wykaz ilościowy i jakościowy mebli

| L. p | Nazwa i wymiary gabarytowe | Charakterystyka techniczna, opis | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Stół wagowy 800x600x800 | Stół wagowy jednostanowiskowy wykonanie wg opisu ad. 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Stół laboratoryjny wyspowy 3000x1500x900 z nadstawką | Stół laboratoryjny wyspowy wykonanie wg opisu ad. 2 i 3 Nadstawka wykonanie wg opisu ad. 4 | 1 |  |  |  |
| 3. | Stół laboratoryjny przyścienny 3000x750x900 z nadstawką | Stół laboratoryjny przyścienny wykonanie według opisu ad. 2 i 5 Nadstawka wykonanie wg opisu ad. 4 | 1 |  |  |  |
| 4. | Stół laboratoryjny 3000x750x900 przyścienny | Stół laboratoryjny przyścienny wykonanie według opisu ad. 2 i 6 Nadstawka wykonanie wg opisu ad. 4 | 1 |  |  |  |
| 5. | Dygestorium 1500x900x2400 | Dygestorium wykonanie według opisu ad. 7 i 8 | 2 |  |  |  |
| 6. | Dygestorium: 1200x900x2400 | Dygestorium wykonanie według opisu ad. 7 i 9 | 1 |  |  |  |

suma wartości netto (kolumna 7)  +  podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

……………………………….. zł      +  ..........% VAT  =  ….................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

Załącznik nr 2B

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Opis techniczny

Ad. 1   Stół wagowy

Konstrukcja sztywna, metalowa, spawana, zabezpieczona elektrolitycznie lub malowana proszkowo chemoodporną farbą epoksydową. Obudowa konstrukcji wykonana z płyty meblowej wysokiej jakości, obustronnie laminowanej o grubości 18mm, odpornej na środki dezynfekcyjno-myjące.

Krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcje mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm.

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej typu „postforming” o grubości minimum 28mm, laminowanej. Blat powinien być odporny na środki dezynfekcyjno-myjące. Obrzeża powinny być trwale zabezpieczone PCV o grubości min. 2mm.

Płyta robocza ma być wykonana z konglomeratu kwarcowo-granitowego  osadzona na wibroizolatorach zamontowanych w ramie stalowej wspartej na wspornikach regulacyjnych z możliwością poziomowania płyty. Wymiary płyty roboczej min. 400 x 400mm. Między płytą roboczą a blatem, ze wszystkich stron powinien być luz ok. 5mm.

Wymiary stolika: szerokość 800mm, głębokość 600mm, wysokość 800mm.

Barwa stolika utrzymana w kolorze szarym.

Ad. 2    Stoły laboratoryjne

Konstrukcja stołów: modułowa wykonana w konstrukcji nośnej szkieletowej z anodowanych profili aluminiowych o przekroju min. 25 x 25mm, łączonych za pomocą złączek aluminiowych powleczonych tworzywem ABS. Wypełnienie stołu płytą meblową wysokiej jakości, obustronnie laminowaną o grubości 18mm, charakteryzującą się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące. Stoły na nóżkach o wysokości 15cm z możliwością regulacji w zakresie 0-25mm. Wysokość stołu podawana jest z uwzględnieniem wysokości nóżek.

Moduły wykonane w konstrukcji nośnej szkieletowej z anodowanych profili aluminiowych o przekroju min. 25 x 25mm, łączonych złączkami aluminiowymi powlekanymi tworzywem ABS. Wypełnienie szafek płytą meblową wysokiej jakości, obustronnie laminowaną o grubości 18mm, wysokoodporną na środki dezynfekcyjno-myjące. Nieosłonięte krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2mm. Zawiasy do drzwiczek ze stali niklowanej

z systemem samodomykania. Szuflady na prowadnicach metalowych typu: ,, Metabox ”

Z  funkcją samodomykania.

Blaty robocze wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), na stanowiskach do mycia - ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym na wysokość min. 6mm (grubość blatu min. 26mm z podniesionym obrzeżem łącznie 32mm). Natomiast na pozostałej powierzchni stołu blat o grubości 20mm bez podniesionego obrzeża. Blat odporny na kwasy, zasady, barwniki w różnych stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach poza kwasem HF. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i powinna być jednorodna z wnętrzem materiału. Nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Absorpcja wody powinna być mniejsza niż 0,1%. Nie dopuszcza się technologii malowania jakichkolwiek obrzeży blatów. Wszelkie widoczne obrzeża blatów powinny być glazurowane( szkliwione). W przypadku styku obrzeża blatu ze sąsiadującym blatem, obrzeża powinny być  docięte, a łączenia technologiczne wypełnione masą uszczelniającą o podwyższonej odporności chemicznej.

Ad. 3   Stół  laboratoryjny  wyspowy z nadstawką

Wymiary stołu: szerokość 300cm, głębokość 150cm, wysokość 90cm.

Na obu końcach stołu po jednym stanowisku do mycia.

Wymiary zlewu ok. 400 x 400 x 300mm. Zlew ceramiczny. Jedno stanowisko do mycia wyposażone w laboratoryjną baterię nadblatową ciepła/zimna woda z mieszaczem, podgrzewacz elektryczny umieszczony pod zlewem, drugie stanowisko zimna woda – trzy baterie (możliwość podłączenia trzech odbiorników wody). Zawory i armatura muszą spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta powłoką poliestrową w kolorze jasno-popielatym. Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych musi być minimum 1,3mm a maksimum 1,8mm.  Odpływy ze zlewów kwaso i ługoodporne. Stół wyposażony w dwa zawory gazowe pojedyncze lub jeden podwójny. Zawory na gaz palny musza być dostarczone w wersji z blokadą, zabezpieczającą zawór przed nieumyślnym otwarciem. Zwolnienie blokady i otwarcie zaworu powinno się dokonywać poprzez pociągnięcie zaworu w górę i przekręcenie go do pozycji otwarcia.

Stół musi posiadać kanał medialny (kanalizacja, woda, gaz, prąd) w związku z czym szafki modułowe nie mogą być głębsze niż 65cm.

Oprócz szafek pod zlewami na szczytach stołu, stół powinien posiadać po trzy szafki modułowe o szerokości 60cm jednakowo z obu stron.

Pierwsza szafka: szuflada na górze, drzwiczki, 1 półka.

Druga szafka: cztery szuflady

Trzecia szafka: szuflada na górze, drzwiczki, 1 półka.

Wysokość szafek odpowiednia do konstrukcji stołu.

Nadstawka: o szerokości 1500mm, głębokości 300mm i wysokości 900mm. Wyposażona w panel elektryczny – 3 gniazda 230V.

Ad. 4   Nadstawka

Nadstawki stołów zintegrowane ze stołami. Dwie półki otwarte o wymiarach: szerokość w zależności od stołu, wysokość 85 lub 90cm, głębokość 30cm.

Konstrukcja nośna z anodowanych profili aluminiowych o przekroju min. 25 x 25mm.

Wypełnienie nadstawki wykonane ma być z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 18mm charakteryzującej się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące. Nieosłonięte krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm. Powierzchnia półek zabezpieczona tworzywem chemoodpornym (np. typu ANWIDUR) o grubości 1mm.

Ad. 5  Stół laboratoryjny przyścienny

Wymiary stołu: szerokość 300cm, głębokość 75cm, wysokość 90cm.

Zintegrowana otwarta nadstawka przyścienna szerokość 240cm, głębokość 30cm. Stół powinien posiadać jedno stanowisko do mycia umieszczone z prawej strony. Zlew ceramiczny 400 x 400 x 300mm.

Stół wyposażony w laboratoryjną baterię nadblatową ciepła/zimna woda z mieszaczem, podgrzewacz elektryczny pod zlewem. Zawory i armatura muszą spełnić wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta powłoką poliestrową w kolorze jasno-popielatym. Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych musi być minimum 1,3mm a maksimum 1,8mm.

Odpływ ze zlewu kwaso i ługoodporny.

Oprócz szafki ze zlewem stół powinien mieć cztery moduły szafkowe o szerokości 60cm. Głębokość i wysokość szafek odpowiednia do konstrukcji stołu. Patrząc od lewej strony stołu: pierwsza, druga i czwarta szafka powinna mieć szufladę na górze, drzwiczki i 1 półkę, natomiast trzeci moduł – cztery szuflady.

Ad.  6   Stół laboratoryjny przyścienny

Wymiary stołu: szerokość 300cm, głębokość 75cm, wysokość 90cm.

Zintegrowana otwarta nadstawka przyścienna: szerokość 300cm, głębokość 30cm. Szafki modułowe o szerokości 60cm.

Patrząc  od lewej strony stołu: moduł pierwszy, drugi, czwarty oraz piaty: szuflada na górze, drzwiczki, 1 półka, natomiast moduł trzeci- cztery szuflady.

Ad. 7   Dygestoria

Konstrukcja nośna dygestoriów wykonana z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo farbą epoksydową, chemoodporną w kolorze jasnoszarym.

Blat roboczy wykonany z litej ceramiki technicznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym na wysokość min. 6mm. Grubość blatu min. 26mm. Blat odporny na kwasy, zasady, barwniki w różnych stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach poza kwasem HF. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i powinna być jednorodna z wnętrzem materiału. Nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Absorpcja wody powinna być mniejsza niż 0,1%. Obrzeże ceramiczne powinno być tak skonstruowane aby utrzymać na powierzchni blatu rozlaną ciecz o objętości min. 6 l/m2. Nie dopuszcza się technologii malowania jakichkolwiek obrzeży blatów. Wszelkie widoczne obrzeża blatów powinny być glazurowane( szkliwione). W przypadku styku obrzeża blatu ze: ścianą, komorą dygestorium lub sąsiadującym blatem, obrzeża powinny być  docięte, a łączenia technologiczne wypełnione masą uszczelniającą o podwyższonej odporności chemicznej. Blaty ceramiczne powinny się charakteryzować następującymi tolerancjami odchyłek wymiarowych:

- w przypadku przeciwległych glazurowanych krawędzi:  +/- 1% wymiaru

- w przypadku gdy jedna krawędź jest docięta a druga glazurowana:
 +/-  0,3%   wymiaru

- w przypadku gdy obie krawędzie są docięte:  +/- 1mm wymiaru

Tolerancja płaskości nie powinna przekraczać 5mm dla blatów o długości większej niż 1200mm.

W blacie wmontowany zlewik z ceramiki technicznej (wymiary około 300 x 150mm). Instalacja kanalizacyjna kwasoodporna.

Blat umieszczony na wysokości 900mm od podłoża. Głębokość blatu roboczego minimum 700mm.Ściany komory roboczej z bezfugowej ceramiki wielkogabarytowej o grubości minimum 8mm. Jednolite okno przesuwane w pionie z przeciwwagą. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić lekki przesuw okna w pionie. Elementy zawieszenia okna powinny być poza komorą roboczą. Okno powinno posiadać ogranicznik uniemożliwiający nieświadome otwarcie go powyżej wysokości bezpiecznej 500mm – czujnik świetlny i dźwiękowy. W części sufitowej wbudowane oświetlenie. Wentylacja wewnętrzna dygestorium w ścianie tylnej w części dolnej i górnej (dla oparów lekkich i ciężkich).

Wentylacja wyposażona w czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją świetlną i dźwiękową – umieszczony w króćcu wylotowym . W komorze zainstalowana jedna wylewka zimnej wody oraz króciec gazowy.

Pod blatem panel czołowy z zaworem wodnym, gazowym, dwoma gniazdami elektrycznymi 230V, wyłącznik oświetlenia komory, wskaźnik czujnika przepływu powietrza , wskaźnik czujnika bezpiecznej wysokości otwarcia okna oraz wyłączniki alarmów powinny  się   znajdować w pionowym panelu bocznym na wysokości wzroku użytkownika.

Obudowa zewnętrzna dygestorium wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej gr. 10mm oklejonej PCV o grubości min. 2mm. Szafki podblatowe wentylowane, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium. Wykonane z płyty wiórowej 18mm laminowanej dwustronnie z wykładką polipropylenową. Obrzeża oklejone PCV o grubości min. 2mm.

Wymiary dygestoriów.

Ad. 8  Dygestorium

Wymiary: szerokość 1500, głębokość 900, wysokość 2400mm.

Ad. 9  Dygestorium

Wymiary : szerokość 1200, głębokość 900, wysokość 2400mm.

Załącznik nr 3A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część III

Wykaz ilościowy i jakościowy mebli

| L. p | Nazwa i wymiary gabarytowe | Charakterystyka techniczna, opis | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Stół laboratoryjny przyścienny z szafką i integralną przystawką | wykonanie wg opisu ad. 1 i 2 | 2 |  |  |  |
| 2. | Zabudowa przyścienna | wykonanie wg opisu ad. 1 i 3 | 1 |  |  |  |

suma wartości netto (kolumna 7)  +  podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

……………………………….. zł      +  ..........% VAT  =  ….................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

Załącznik nr 3B

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Opis techniczny

Ad. 1  Konstrukcja mebli

Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia.

Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie mniejszy niż 25x25mm.

Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm  obustronnie laminowana.

Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2mm.

Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania.

Prowadnice szuflad metalowe typu METABOX.

Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30mm.

Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli.

Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie.

Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie.

Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2mm.

Blaty z konglomeratu kwarcowego o  grubości minimum 20mm  kolor: Blanco Saraiba* lub równoważny.

Zlew z polipropylenu o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 400x400x300 (wymiary w mm), musi być w stanowisku do mycia podklejony pod blat.

Armatura wodna musi spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności jej powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta powłoką poliestrową w kolorze jasno – popielatym.

Grubość ścianki wylewki w baterii wodnej musi być minimum 1,3mm a maksimum 1,8mm.

Bateria wodna musi być wyposażona w wylewkę, która posiada możliwość ustawienia jej w trzech następujących pozycjach:

- pozycja stała (bez możliwości ruchu wylewki wokół osi),

- Pozycja z pełnym obrotem wylewki (360°),

- Pozycja z ograniczonym ruchem wylewki wokół osi (ruch w zakresie minimum 100°, maksimum 120°).

Bateria wodna w stanowisku do mycia musi być w wersji z mieszaczem ciepłej i zimnej wody.

Szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe. Wymóg powyższy nie dotyczy szafki zlewowej.

Kolorystyka płyty meblowej TERRA ŻÓŁTA D9610 wg kolornika  KRONOPOL Żary* lub równoważny.

* Zamawiający posiada meble w kolorach podanych jw. i ze względów estetycznych dostarczone meble powinny być w identycznej kolorystyce.

Ad. 2   Stół laboratoryjny przyścienny z szafką i integralną przystawką

Wymiar:

szerokość 1100mm, głębokość 800mm, wysokość 900mm (do górnej płaszczyzny blatu), wysokość łącznie z przystawką 1850mm.

Blat:

Konglomerat kwarcowy o grubości minimum 20mm.

Zintegrowana szafka o szerokości 400mm, wyposażona w 1szufladę oraz 1 drzwiczki i 1 półkę w przestrzeni za drzwiczkami. Szuflada i drzwiczki zamykane na zamki patentowe.

Zintegrowana przystawka z poziomym panelem elektrycznym biegnącym przez całą szerokość przystawki, wyposażonym w 4 gniazda elektryczne 230V. Przystawka wyposażona w 2 przestrzenie półkowe.

Ad. 3   Zabudowa przyścienna

Wymiar całkowity:

szerokość 3975mm, głębokość 800mm, wysokość 900mm (do górnej płaszczyzny blatu), wysokość łącznie z przystawką 1850mm.

Blat na stanowisku do mycia:

Konglomerat kwarcowy o grubości minimum 20mm

Blat na pozostałych stołach:

Laminat HPL o grubości minimum 28mm, z wykończeniem postforming na krawędzi czołowej.

Zabudowa składa się z:

- szafka zlewozmywakowa - 1szt.; szerokość 725mm, wyposażenie: 1 zlew polipropylenowy, 1 bateria laboratoryjna ciepła / zimna woda z mieszaczem, 2 drzwiczki otwierane skrzydłowo.

- stół przyścienny o szerokości 1100mm ze zintegrowana szafką i nadstawką - 2szt.; (każdy ze stołów wyposażony w: 1 zintegrowaną szafkę o szerokości 400mm wyposażoną w 1 szufladę i 1 drzwiczki otwierane skrzydłowo i 1 półkę; 1 przystawkę z poziomym panelem elektrycznym biegnącym przez całą szerokość przystawki wyposażonym w 4 gniazda 230V oraz 2 przestrzenie półkowe.

- stół przyścienny o szerokości 1050mm ze zintegrowana szafką i nadstawką - 1szt.; (stół wyposażony w: 1 zintegrowaną szafkę o szerokości 400mm wyposażoną w 1 szufladę i 1 drzwiczki otwierane skrzydłowo i 1 półkę; 1 przystawkę z poziomym panelem elektrycznym biegnącym przez całą szerokość przystawki wyposażonym w 4 gniazda 230V oraz 2 przestrzenie półkowe.

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………

(pieczęć wykonawcy)

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Adres do korespondencji:............................................................................................................

Nr telefonu ...................................................................................................................................

Nr faksu .......................................................................................................................................

Nr NIP .........................................................................................................................................

Nr REGON ...........................................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

20-033 Lublin ul. Akademicka 13

Oferujemy dostawę mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie części:

część 1 - dostawa wraz z montażem 6 szt. stołów laboratoryjnych do sali ćwiczeniowej 301 w budynku Teorii Weterynarii przy ul. Akademickiej 12 w Lublinie,*

część 2 - dostawa wraz z montażem stołów laboratoryjnych i dygestorium dla Katedry Chemii Rolnej,*

część 3 - dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych (stoły i zabudowa przyścienna) dla Katedry Biotechnologii Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności.*

część 1

Cena ofertowa netto zamówienia w części 1* wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ....................................................................................zł)

Cena ofertowa brutto zamówienia w części 1* wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

Udzielamy gwarancji na meble laboratoryjne na okres ................................. miesięcy/lat oraz na litą ceramikę techniczną ................................. miesięcy/lat, liczonej od daty podpisania protokółów zdawczo-odbiorczych, przy czym zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji.

część 2

Cena ofertowa netto zamówienia w części 2* wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ....................................................................................zł)

Cena ofertowa brutto zamówienia w części 2* wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: ...................................................................................................................................brutto),

Udzielamy gwarancji na meble laboratoryjne na okres ................................. miesięcy/lat oraz na litą ceramikę techniczną ................................. miesięcy/lat, liczonej od podpisania protokółów zdawczo-odbiorczych, przy czym zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji.

część 3

Cena ofertowa netto zamówienia w części 3* wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ....................................................................................zł)

Cena ofertowa brutto zamówienia w części 3* wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: ...................................................................................................................................brutto),

Udzielamy gwarancji na meble laboratoryjne na okres ................................. miesięcy/lat, liczonej od daty podpisania protokółów zdawczo-odbiorczych, przy czym zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji.

- Zobowiązujemy się do dokonania montażu dostarczonych mebli na swój koszt.

- Zobowiązujemy się do dostarczenia urządzenia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także  transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

- Oświadczamy, że po wykonaniu przedmiotu umowy dostarczymy do protokółu zdawczo-odbiorczego deklarację zgodności dostarczonych mebli z obowiązującymi normami, oraz wynikające z nich:

- protokoły badań (np. ochrony przeciwporażeniowej, szczelności wewnętrznej instalacji gazowej),

- instrukcje użytkowania – ze szczegółowym uwzględnieniem własności zastosowanych materiałów w aspekcie odporności chemicznej, usuwania zanieczyszczeń, dopuszczalnych obciążeń itp.,

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że meble, stanowiące przedmiot zamówienia spełniają wymagania norm europejskich i polskich.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- W przypadku wygrania przetargu wskazać adres i nazwę banku i numer konta wykonawcy ......................................................................................................................................., gdzie zostanie dokonany przez Zamawiającego przelew za zrealizowaną dostawę.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji wzór umowy dostawy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną przez nas dostawę.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

- .....................................................................................,

*niepotrzebne skreślić

.................................................

/Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

………………….

miejscowość i data

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

część 1 - dostawa wraz z montażem 6 szt. stołów laboratoryjnych do sali ćwiczeniowej 301 w budynku Teorii Weterynarii przy ul. Akademickiej 12 w Lublinie*,

część 2 - dostawa wraz z montażem stołów laboratoryjnych i dygestorium dla Katedry Chemii Rolnej*,

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Przedmiot zamówienia | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

……………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 1 - dostawa wraz z montażem 6 szt. stołów laboratoryjnych do sali ćwiczeniowej 301 w budynku Teorii Weterynarii przy ul. Akademickiej 12 w Lublinie*,

część 2 - dostawa wraz z montażem stołów laboratoryjnych i dygestorium dla Katedry Chemii Rolnej*,

część 3 - dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych (stoły i zabudowa przyścienna) dla Katedry Biotechnologii Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności*.

oświadczam że:

1/ posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2/ posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/ nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# PROJEKT

# Umowa Dostawy Nr ........./2008

W dniu ........................ 2009 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu której działa:

..........................................................................,

a

................................................., zarejestrowanym zgodnie z odpisem z rejestru handlowego Sądu Rejonowego w ........................, pod numerem ............................  lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działają:

- ..........................................................................,

- ...........................................................................

została zawarta umowa treści następującej:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Odbiorcę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy AZP/PN/26/2009, zgodnie z art.10 ust. 1 w związku z art. 39-46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 2007 Dz.U. nr 223, poz. 1655 ze zmianami) w wyniku, którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, Dostawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Odbiorcy dostawy mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie części …. , zgodnie z wykazem zawierającym ceny, stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz ofertą Dostawcy stanowiącą załącznik nr …. do umowy.

§ 2

1. Dostawca dostarczy i zamontuje na własny koszt i własnymi środkami meble laboratoryjne w ………

2. Koszt transportu zawiera się w cenie towarów.

3. Za wykonanie postanowień zawartych  w  niniejszej  umowie  Odbiorca czyni odpowiedzialnym ………………………………………………………………………………………………………………

§ 3

1. Za całość przedmiotu objętego niniejszą umową  Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

................. zł netto (słownie: .............................), powiększone o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT w kwocie .............. zł (słownie: .................................), co daje ostateczną cenę do zapłaty brutto ............... zł  (słownie: .................................),  zgodnie z ofertą wykonawcy oraz z wypełnionym wykazem zamawianych przez Zamawiającego asortymentów będących jednocześnie cennikiem stanowiącym załącznik nr 1A, 2A, 3A* do siwz.

2. Podstawą zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego asortymentu, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

3. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu umowy oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy w ............................. nr konta .................................... .

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i atestami, a mianowicie:

- digestoria będą zgodne z normą EN 14175,

- meble laboratoryjne będą zgodne z normą EN 14056,

- stoły laboratoryjne będą zgodne z normą EN 13150,

2. Po wykonaniu przedmiotu umowy Dostawca dostarczy do protokółu zdawczo-odbiorczego deklarację zgodności dostarczonych mebli z obowiązującymi normami, oraz wynikające z nich.:

- protokoły badań (np. ochrony przeciwporażeniowej, szczelności wewnętrznej instalacji gazowej),

- instrukcje użytkowania – ze szczegółowym uwzględnieniem własności zastosowanych materiałów w aspekcie odporności chemicznej, usuwania zanieczyszczeń, dopuszczalnych obciążeń itp.,

4. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na …………… miesięcy/lat za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr ….

5. Odbiorca przedmiotu umowy zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru dostawy.

6. Odbiorca zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

7. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych napraw uszkodzonego urządzenia będącego na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika.

8. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca, w tym również transport przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

9. Niezależnie od gwarancji Odbiory przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy.

2/ W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które

odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy.

3/ Odbiorca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 6

Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia:

- w zakresie części 1 – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy,*

- w zakresie części 2 - w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy,*

- w zakresie części 3 - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.*

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 2007, Dz.U. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ...............................................,

- ................................................

ODBIORCA:                                                                   DOSTAWCA:

1. .....................................................                                 1. .......................................................

* niepotrzebne skreślić