Lublin, dnia 20.11.2009r.

Nr sprawy: AZP/PN/28/2009

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 2 - dostawa szwów chirurgicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące części 2 niniejszego postępowania.

Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Część II

Czy Zamawiający dopuści następujące pozycje:

- W pozycji nr 5 długość igły 26 mm?

Odpowiedź: nie, taki rozmiar igły jest w pozycji nr 4.

- W pozycji nr 6, 8, 10, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 igłę odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: tak, może być tnąca.

- W pozycji nr 17 długość igły 8 mm i długość nici 30 cm?

Odpowiedź: tak.

- W pozycji nr 18 igłę o długości 11 mm odwrotnie tnącą kosmetyczną, długość nici 45 cm?

Odpowiedź: tak.

- W pozycji 20 i 21 długość nici 75 cm?

Odpowiedź: tak.

- W pozycji nr 22 i 23 igłę ½ koła?

Odpowiedź: tak.

- W pozycji nr 24 długość nici 45 cm?

Odpowiedź: nie.

- W pozycjach od 16 do 23 nici wchłaniane Lactomer 9-1, syntetyczną plecionkę jałową, powlekaną mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapiniowego. Czas wchłaniania 56-70 dni, zdolność podtrzymywania 75% po 2 tygodniach i 30 % po 3 tygodniach.

Odpowiedź: nie.

- W pozycjach od 28 do 31 nić niewchłanialną poliamidową jednowłóknową?

Odpowiedź: tak.

- Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu pozycje nr 1, 4, 16, 32, 33, 34?

Odpowiedź: nie.

W imieniu Zamawiającego

zatwierdził: dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP w Lublinie