Lublin, dnia 21.12.2009r.

Nr sprawy: AZP/PN/29/2009

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące niniejszego postępowania.

Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający w ochronie uczciwej konkurencji dopuści również Pakiecie 1 (szwy wchłaniane) szwy z kwasu poligilkolowego, okres wchłaniania 50-80 dni, okres podtrzymywania 28-35 dni, długości nici 75 cm; długości nici w poz. 6, 9, 10 90 cm; nici bez igły o długości 150 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza ww. propozycji.

2. Czy Zamawiający w ochronie uczciwej konkurencji dopuści również Pakiecie 1 (szwy wchłaniane) poz. 1 i 2 wielkość igły 18 mm, reszta parametrów bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza ww. propozycji.

3. Czy Zamawiający w ochronie uczciwej konkurencji dopuści również Pakiecie 1 (szwy wchłaniane) poz. 5 wielkość igły 22 mm, reszta parametrów bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ww. propozycję.

4. Czy Zamawiający w ochronie uczciwej konkurencji dopuści również Pakiecie 1 (szwy wchłaniane) poz. 6 i 9 wielkość igły 36 mm i nić o długości 90cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ww. propozycję.

5. Czy Zamawiający w ochronie uczciwej konkurencji dopuści również Pakiecie 1 (szwy wchłaniane) poz. 7 wielkość igły 26 mm, reszta parametrów bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ww. propozycję.

6. Czy Zamawiający w ochronie uczciwej konkurencji dopuści również Pakiecie 1 (szwy wchłaniane) poz. 8 i 10 wielkość igły 40 mm i nić o długości 90cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza ww. propozycji.

7. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w poz. 4, 6, 8, 10, 25-31 dopuści, gdzie wymagana jest igła tnąca, również igłę odwrotnie tnącą? Jest to ten sam rodzaj igły ostrej, używanej najczęściej do szycia skóry. Większość producentów posiada w swojej ofercie igły odwrotnie tnące, jako rutynowo używane w tego typu zastawach szewnych.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ww. propozycję.

8. Dotyczy: poz. 16-23. Czy Zamawiający zaakceptuje czas wchłaniania 54-70 dni, zdolność podtrzymywania ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza ww. propozycji.

9. Czy Zamawiający wydzieli poz. 32-34 do odrębnego pakietu?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza ww. propozycji.

W imieniu Zamawiającego

zatwierdził: dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP w Lublinie