Lublin, dn.18.09.2012 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 44 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje jego treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie z jakimi kolorami mają być sprzężone przeciwciała zawarte w Załączniku nr 13.

Prośba nasza wynika z faktu, iż na rynku dostępna jest duża ilość pasujących produktów a dokładny opis pozwoli na stworzenie odpowiedniej oferty przetargowej.

Odpowiedz

Testy do cytometrii przepływowej

1. Anticanine CD4 APC- 100 testów – Allophycocyanin, red laser, emit 660 nm, Excite  633-647 nm

2. Anticanine CD25 RPE- 100 testów – emit 575 nm, excite 488-561 nm
3. Antimouse/rat fox P3 FITC 100 (g – fluoresceinin izothiocyanine, blue laser, emit 488 nm

W związku z wykonywaniem badań przez katedrę, warunkiem niezbędnym jest zakup wszystkich testów od jednego producenta

W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie