SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 193 000 euro.

Zatwierdził w imieniu Zamawiającego:

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dnia 27.10.2010 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 
ust. 1  w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza 193 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ”, została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kody CPV : 39181000-4 – Stoły laboratoryjne,

39180000-7 - Meble laboratoryjne.

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części:

część 1 – dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych (szafek wiszących, zabudowy przyściennych, stołów wagowych, szafki mobilnej, stanowiska do mycia) i dygestorium dla Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych,

część 2 – dostawa wraz z montażem stołu wagowego i szafki laboratoryjnej dla Zakładu Farmakologii.

3.3. Montaż mebli laboratoryjnych obejmuje:

1/ rozpakowanie,

2/ instalacje,

3/ podłączenie do istniejących mediów wraz z niezbędnymi elementami łączącymi.

3.4. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda aby Wykonawca:

1/ udzielił gwarancji na minimum 24 miesiące, przy czym gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2/ dokonywał bezpłatne naprawy gwarancyjne lub wymianę reklamowanego elementu będącego na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

3/ zapewnił, że oferowane przez niego:

w części 1:

- dygestorium posiada deklaracje zgodności z normą PN-EN 14175-2 wydaną przez niezależny ośrodek kwalifikacji jakości wyrobów,

- posiada atest higieniczny PZH na zastosowane płyty wirowe lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

- posiada atest higieniczny PZH na zastosowane zawory wodne i gazowe lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

w części 2:

- posiada atest higieniczny PZH na zastosowane płyty wirowe lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

Wykonawca realizując postanowienia umowy winien złożyć do protokołu zdawczo-odbiorczego deklarację zgodności PN-EN 14175-2 dostarczanego digestorium.

4/ przestawił wykaz szczegółowych materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia 
- w zakresie części 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, który winien być przygotowany przez Wykonawcę na  podstawie wykazu ilościowo-jakościowego będącego załącznikiem nr 1 oraz na podstawie szczegółowego opisu technicznego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- w zakresie części 2 zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, który winien być przygotowany na  podstawie wykazu ilościowo-jakościowego będącego załącznikiem nr 4  oraz na podstawie szczegółowego opisu technicznego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

# Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części:

część 1 – dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych (szafek wiszących, zabudowy przyściennych, stołów wagowych, szafki mobilnej, stanowiska do mycia) i dygestorium dla Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

część 2 – dostawa wraz z montażem stołu wagowego i szafki laboratoryjnej dla Zakładu Farmakologii, zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania umowy:

- w zakresie części 1 w okresie nie dłuższym niż  90 dni,

- w zakresie części 2 w okresie nie dłuższym niż  30 dni.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku-brak konkretyzacji warunku

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 10 do siwz,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu albo składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , Zamawiający żąda następujących dokumentów:

2.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

3.1. szczegółowego wykazu materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w zakresie:

- części 1 zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,

- części 2 zgodnie z  formularzem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,

3.2. oświadczenie Wykonawcy zgodnie formularzem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,

3.3. ponadto Wykonawca winien dołączyć do swojej oferty:

w części 1:

1/ atest higieniczny PZH na zastosowane płyty wirowe lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

2/ atest higieniczny PZH na zastosowane zawory wodne i gazowe lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

w części 2:

atest higieniczny PZH na zastosowane płyty wirowe lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

3.4. wykaz cen wypełnionych odpowiednio w kolumnach od 5 do 7:

- w części 1- załącznik nr 1 do SIWZ,

- w części 2 - załącznik nr 4 do SIWZ.

4.  Dokumenty podmiotów zagranicznych:

4.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

ust. 1.2., 1.3. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa w powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.2.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

4.2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1.2 i 1.3.  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (podmiotowych i przedmiotowych) oferta Wykonawcy musi  zawierać także:

5.1. wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do  SIWZ,

5.2..Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. XI pkt. 11.1 SIWZ w sposób opisany w Rozdziale XI pkt 11.2. SIWZ.

5.3. w przypadku gdy oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w KRS lub osobę prowadzącą działalności gospodarczą należy ustanowić pełnomocnika, a pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e.

UWAGA!

Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

X. Informacje  o  zakresie oraz sposobie  porozumiewania  się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie wzajemnie pisemnie faksem na numer  (0-81) 445-67-30 lub e-mailem zamowienia@up.lublin.pl.

3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń,  zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania  przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane 
w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Termin na składanie zapytań upływa dnia 08.11.2010r. o godz. 24,00.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ w zakresie części 1 i 2 - mgr inż. Wojciech Kamiński- Sekcja Zaopatrzenia tel. (81) 445- 65-55,

2/ w zakresie części 1 - dr inż. Elżbieta Kaczmarska- Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych tel. (81)  445-68-42,

3/ w zakresie części 2 - Bożena Polska - Zakładu Farmakologii tel. (81) 445-60-04.

-   w zakresie zagadnień prawnych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr Małgorzata Jatczak- Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych  tel. 81 445-60-73, 20-950 Lublin ul. Akademicka 13.

11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ  w formie papierowej w terminie 5 dni.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście zł 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

XI. Wymagania dotyczące wadium.

11.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

1/ w części 1 – 1 500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset zł. 00/100),

2/ w części 2 – 100,00 zł. (słownie: sto zł. 00/100),

11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/31/2010 oraz numerem i nazwą części postępowania, w której Wykonawca bierze udział.

11.3.1.Wadium złożone w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

11.3.2. Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć do Sekcji ds. Zamówień Publicznych 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 pok. nr 54 w osobnej, zaklejonej kopercie niezwiązanej z ofertą dotyczącą przedmiotu zamówienia najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Koperta powinna zawierać adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy, oznaczenie sprawy AZP/PN/31/2010 z dopiskiem wadium na dostawę mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części jednocześnie podając numer i nazwę części postępowania, w której Wykonawca bierze udział.

11.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

11.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

11.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

11.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zobowiązany  będzie  do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie części 1 w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

12.2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.3. Wadium wniesione w pieniądzu może być za zgodą Zamawiającego zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.4. Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia opisuje projekt umowy.

12.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy, w szczególności nie wykona obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XIII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający w postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie w języku polskim.

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
12. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu 
w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

13. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

15. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

16. Wykonawca może, przez upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do  podpisania oferty.

17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

18. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

19. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/31/2010 OFERTA – na dostawę mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie części …… . Nie otwierać przed dniem 17.11.2010 r. przed godz. 1015

XV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

1.   W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do  Zamawiającego do dnia  17 listopada 2010r. do godz. 1000

2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Akademicka 13, pokój 54.

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na składanie protestu.

4. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 17 listopada 2010r. o godz. 1015   w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Senatu.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

7. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący przy współudziale Komisji Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności.

8. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

9. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

XVI. Opis sposobu obliczania ceny

1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż tego towaru lub usługi podlega temu obciążeniu.

2. Zamawiający żąda, aby cena oferty brutto obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, załadunek, rozładunek, montaż przedmiotu zamówienia itp.

Ceną ofertową brutto będzie sumą wartości netto z kol. nr 7 + stawka podatku VAT w zakresie

-  części 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

-  części 2 zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

3. Cena ofertowa brutto obliczona zgodnie z Rozdziałem XVI pkt 2 SIWZ, stanowić będzie podstawę do oceny ofert w kryterium opisanym w rozdziale XVIII SIWZ.

Cenę ofertową brutto za całość przedmiotu zamówienia należy podać cyfrowo i słownie w formularzu „Oferta Wykonawcy”  stanowiącej załącznik nr  8 do SIWZ

4. Zamawiający ma prawo dokonywać w tekście oferty poprawek dotyczących omyłek pisarskich
oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

5. Jeśli cena przedmiotu zamówienia będzie rażąco niska, Zamawiający w celu ustalenia tego faktu zwróci się do Wykonawcy o udzielenie mu w wyznaczonym terminie  szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny. Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6. Jeśli w trakcie realizacji umowy dostawy wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, dotychczasowe wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie proporcjonalnie do nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

W takim przypadku na pisemny wniosek Wykonawcy, w którym zostanie wykazana różnica wynagrodzenia brutto wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT, możliwa będzie zmiana wysokości wynagrodzenia, pod warunkiem podpisania przez strony aneksu do umowy.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu będzie przebiegać wg następującego schematu:

Cena oferty brutto – 100 - największą ilość punktów w każdej części otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto za dostawę przedmiotu zamówienia w danej części, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

## Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 100 pkt = X  gdzie:

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

100 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeśli w postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ zastrzeżeniem terminów, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do SIWZ dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część, zgodnie z załącznikiem 
nr 11.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Wykaz ilościowy i jakościowy mebli w części 1

| L. p | Nazwa i wymiary gabarytowe | Charakterystyka techniczna, opis | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dygestorium 1200x900x2750 | Wykonanie zgodne z opisem technicznym - dygestorium. | 1 |  |  |  |
| 2. | Laboratoryjna zabudowa przyścienna 4000x750x800 | Wykonanie zgodne z opisem technicznym - meble laboratoryjne. Zabudowa składająca się z: 1x szafka dwusekcyjna "975" (lewa sekcja: 1x drzwiczki, 1x półka; sekcja prawa: 4x szuflada); 1x stół otwarty "600"; 1x szafka jednosekcyjna "850" (2x drzwiczki, 1x półka); 1x stół otwarty "600"; 1x szafka dwusekcyjna "975" (prawa sekcja: 1x drzwiczki, 1x półka; sekcja lewa: 4x szuflada). Blat konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |  |
| 3. | Szafka wisząca – otwarta 1000x250x400 | Szafka wisząca otwarta, wykonana w całości z płyty meblowej o grubości 18mm, obustronnie laminowanej. Szafka wyposażona w: 2x półka. | 4 |  |  |  |
| 4. | Laboratoryjna zabudowa przyścienna 1325x750x800 | Wykonanie zgodne z opisem technicznym - meble laboratoryjne. Szafka dwusekcyjna składająca się z: sekcja lewa: 2x drzwi i 1x półka; sekcja prawa: 3x szuflada. Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |  |
| 5. | Szafka wisząca 600x300x450 | Wykonanie zgodne z opisem technicznym - meble laboratoryjne. Szafka wyposażona w: 2x drzwiczki z płyty, 1x półka. | 1 |  |  |  |
| 6. | Laboratoryjna zabudowa przyścienna 3800x800x900 | Wykonanie zgodne z opisem technicznym - meble laboratoryjne. Zabudowa składająca się z: 1x szafka dwusekcyjna "1425" (sekcja lewa: 2x drzwi i 1x półka; sekcja prawa: 4x szuflada); 1x szafka jednosekcyjna "950" (2x drzwiczki, 1x półka); 1x szafka dwusekcyjna "1425" (sekcja prawa: 2x drzwi i 1x półka; sekcja lewa: 4x szuflada). Blat konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |  |
| 7. | Szafka wisząca 600x300x450 | Wykonanie zgodne z opisem technicznym - meble laboratoryjne. Szafka wyposażona w: 2x drzwiczki z płyty, 1x półka. | 3 |  |  |  |
| 8. | Szafka wisząca – otwarta 1000x250x400 | Szafka wisząca otwarta, wykonana w całości z płyty meblowej o grubości 18mm, obustronnie laminowanej. Szafka wyposażona w: 2x półka. | 2 |  |  |  |
| 9. | Stół wagowy jednostanowiskowy 1450x600x900 | Wykonanie zgodne z opisem technicznym –stół wagowy. Stół wagowy wyposażony w 1x płyta bazowa wykonana z granitu. Blat: laminat HPL. | 1 |  |  |  |
| 10. | Szafka mobilna 500x500x690 | Wykonanie zgodne z opisem technicznym - meble laboratoryjne. Szafka wyposażona w: 1x szuflada, 1x drzwiczki i 1x półka. | 1 |  |  |  |
| 11. | Laboratoryjne stanowisko przyścienne 2250x600x900 | Wykonanie zgodne z opisem technicznym - meble laboratoryjne. Stanowisko składające się z: 1x szafka jednosekcyjna "450" (4x szuflada); 1x szafka jednosekcyjna "750" (2x drzwi i 1x półka). Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |  |
| 12. | Stanowisko do mycia 900x570x900 | Wykonanie zgodne z opisem technicznym - meble laboratoryjne. Szafka wyposażona w: 2x drzwiczki z płyty, 1x zlew jednokomorowy wykonany polipropylenu, 1x laboratoryjna bateria nastołowa c/z woda z mieszaczem. Blat: konglomerat kwarcowy. | 1 |  |  |  |

suma wartości netto (kolumna 7)  + stawka podatku VAT  =  cena ofertowa brutto

……………………………….. zł      +  ..........% VAT  =  …..........................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Opis techniczny mebli laboratoryjnych

Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia.

Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie mniejszy niż 25x25mm.

Przednie, pionowe krawędzie stelaży aluminiowych w skrajnych meblach występujących w ciągach, mają być wykonane z profilu typu ćwierćwałek w celu zabezpieczenia użytkowników przed urazami.

W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25mm.

Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm  obustronnie laminowana.

Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2mm.

Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania.

Prowadnice szuflad metalowe typu METABOX lub w przypadku głębokich szuflad łożyskowe o pełnym wysuwie.

Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30mm.

Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli.

Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie jest wymagane w przypadku szafek wiszących) lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie.

Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie.

Szafki jezdne wyposażone w 4 kółka o średnicy minimum Ø50 nie brudzące powierzchni. Minimum 2 kółka przednie z blokadą ruchu.

Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2mm.

Blaty z konglomeratu kwarcowego o  grubości minimum 20mm muszą być wykonane w kolorze: ( piaskowo-szarym ).

Przednia krawędź blatu z konglomeratu kwarcowego musi być wykończona promieniem min R4 w celu zabezpieczenia użytkownika przed urazami.

Zlewy z polipropylenu o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 400x400x300 (wymiary w mm), muszą być w stanowiskach do mycia podklejane pod blat. Otwór w blacie musi być szlifowany i wykończony promieniem min R4.

Fugi technologiczne (łączenie blatów) muszą być wykonane z mas uszczelniających miękkich (np. silikon) o podwyższonej chemoodporności i podwyższonej odporności na temperaturę oraz na działanie światła.

Bateria wodna musi spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności jej powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta powłoką poliestrową w kolorze jasno – popielatym.

Grubość ścianki wylewki w baterii wodnej musi być minimum. 1,3mm a maksimum 1,8mm.

Wszystkie baterie wodne w stanowiskach do mycia muszą być w wersji z mieszaczem ciepłej i zimnej wody.

Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafki zlewowej.

Kolorystyka płyty meblowej utrzymana w kolorze szarym.

Kolorystyka blatów z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL – (kolor  piaskowo-szary ).

Opis techniczny dygestorium

Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych pokrytych proszkowo farbą epoksydową, jako urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy. Należy zapewnić bezpieczny i względnie łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych układów stanowiących zespoły dygestorium.

Ściany komory (boczne i tylna), wyłożone trudno zapalnymi płytami jednolitymi z żywicy poliestrowej w kolorze białym.

Ściana tylna dygestorium musi być wykonana jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Wymiary ściany muszą być tak dobrane by między blatem a dolną krawędzią ściany powstała szczelina wentylacyjna o wysokości minimum 170mm.

Blat i zlewik muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF). Blat o grubości minimum 26mm z podniesionym na każdym boku obrzeżem o grubości minimum 6mm (łączna grubość 32mm). Przednia krawędź blatu musi być w kształcie aerodynamicznym. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i musi być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Wymagany kolor blatów: szaro niebieski.

W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik ceramiczny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x85x112 (wymiary w mm), podklejany pod blat. Nie dopuszcza się innego sposobu montażu zlewika. Otwór w blacie musi być glazurowany.

Instalacja kanalizacyjna w dygestorium musi być chemoodporna.

W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny.

Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie. Elementy zawieszenia okna muszą być poza komorą roboczą. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna.

Okno musi posiadać ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej. Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną.

Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe (aerodynamiczne). Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych.

Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium.

Sygnalizacja optyczna musi być umieszczona w panelu poziomym na wysokości górnej krawędzi okna przedniego, ustawionego w pozycji zamkniętej.

Zawory wodne i gazowe oraz gniazda elektryczne muszą być zamontowane pod blatem, w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy elementów układów technicznych tam zamontowanych.

Korpusy zaworów muszą być mosiężne.

Wylewki wodne i gazowe muszą być umieszczone w ścianie tylnej komory dygestorium i muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową, natomiast grubości ścianek musi wynosić minimum 1,5mm.

Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP 44.

Szafki podblatowe muszą być wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150mm od podłogi. Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). Wnętrze szafki oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1mm. Montaż i demontaż szafek pod blatem musi być prosty, celem łatwej obsługi serwisowej.

Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 10mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1mm.

Kolorystyka ścian zewnętrznych dygestorium – kolor szary

Powierzchnia robocza blatu musi wynosić minimum 0,80m2.

Szerokość komory roboczej dygestorium minimum 1100mm.

Dygestorium musi być wyposażone w media: 2x woda, 1x gaz palny, 3x gniazdo 230V.

Objętość komory roboczej – 1,17m3 ±2%.

Dopuszczalna odchyłka od wymiarów gabarytowych dygestoriów  ±2%.

Opis techniczny stołu wagowego

Konstrukcja nośna stołu stalowa, spawana z profili stalowych o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 25x25x2mm.

Konstrukcja nośna pokryta proszkowo farbami epoksydowymi w kolorze szarym.

Możliwość regulacji wysokości w zakresie 30mm.

Obudowa konstrukcji nośnej wykonana jako szkieletowa, z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją.

Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet obudowy nie mniejszy niż 25x25mm.

Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie.

Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie.

Wypełnienie szkieletu obudowy – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm obustronnie laminowana.

Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję oklejone PCV o grubości min. 2mm.

Blat z płyty wiórowej typu postforming o grubości minimum 26mm, laminowany laminatem wysokociśnieniowym HPL  - ( kolor piaskowo-szary ).

Płyta robocza wykonana z wyłożeniem granitowym, osadzona na wibroizolatorach zamontowanych w ramie stalowej, wspartej na wspornikach regulacyjnych z możliwością poziomowania płyty.

Ze wszystkich stron płyty roboczej zachowany jest luz pomiędzy płytą roboczą a blatem ok. 5mm.

Wymiary płyty roboczej minimum 400x400mm.

Otwór na płytę roboczą w blacie wyłożony profilami aluminiowymi.

Kolorystyka płyty meblowej –kolor szary

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Szczegółowy wykaz i opis materiałów użytych do 
wykonania przedmiotu zamówienia w części 1

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa materiału użyta do wykonania przedmiotu zamówienia | Opis użytego materiału |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dygestorium 1200x900x2750 |  |  |
| 2 | Laboratoryjna zabudowa przyścienna 4000x750x800 |  |  |
| 3 | Szafka wisząca- otwarta 1000x250x400 |  |  |
| 4 | Laboratoryjna zabudowa przyścienna 1325x750x800 |  |  |
| 5 | Szafka wisząca 600x300x450 |  |  |
| 6 | Laboratoryjna zabudowa przyścienna 3800x800x900 |  |  |
| 7 | Szafka wisząca 600x300x450 |  |  |
| 8 | Szafka wisząca-otwarta 1000x250x400 |  |  |
| 9 | Stół wagowy jednostanowiskowy 1450x600x900 |  |  |
| 10 | Szafka mobilna 500x500x690 |  |  |
| 11 | Laboratoryjne stanowisko przyścienne 2250x600x900 |  |  |
| 12 | Stanowisko do mycia 900x570x900 |  |  |

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Wykaz ilościowy i jakościowy mebli w części 2

| L. p | Nazwa i wymiary gabarytowe | Charakterystyka techniczna, opis | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Stół wagowy jednostanowiskowy szerokość 800mm, głębokość 600mm, wysokość 800mm | Wykonanie zgodne z opisem technicznym –stół wagowy. Stół wagowy wyposażony w 1x płyta bazowa konglomerat kwarcowo-granitowy. Blat: laminat HPL. | 1 |  |  |  |
| 2. | Szafa laboratoryjna dwudzielna szerokość 500mm, głębokość 500mm, wysokość 2000mm | Wykonanie zgodne z opisem technicznym –szafa laboratoryjna | 1 |  |  |  |

suma wartości netto (kolumna 7)  +  stawka podatku VAT  =  cena ofertowa brutto

……………………………….. zł      +  ..........% VAT  =  ….......................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Opis techniczny stołu wagowego

Konstrukcja nośna stołu stalowa, spawana z profili stalowych o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 25x25x2mm.

Konstrukcja nośna pokryta proszkowo farbami epoksydowymi w kolorze szarym.

Możliwość regulacji wysokości w zakresie 30mm.

Obudowa konstrukcji nośnej wykonana jako szkieletowa, z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją.

Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet obudowy nie mniejszy niż 25x25mm.

Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie.

Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie.

Wypełnienie szkieletu obudowy – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm obustronnie laminowana.

Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję oklejone PCV o grubości min. 2mm.

Blat z płyty wiórowej typu postforming o grubości minimum 26mm, laminowany laminatem wysokociśnieniowym HPL  - ( kolor szary ).

Płyta robocza wykonana z konglomeratu kwarcowo-granitowego, osadzona na wibroizolatorach zamontowanych w ramie stalowej, wspartej na wspornikach regulacyjnych z możliwością poziomowania płyty.

Ze wszystkich stron płyty roboczej zachowany jest luz pomiędzy płytą roboczą a blatem ok. 5mm.

Wymiary płyty roboczej minimum 400x400mm.

Otwór na płytę roboczą w blacie wyłożony profilami aluminiowymi.

Kolorystyka płyty meblowej –kolor szary

Opis techniczny szafy laboratoryjnej dwudzielnej

Konstrukcja szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją.

Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet szafy nie mniejszy niż 25x25mm.

Przednie, pionowe krawędzie stelaży aluminiowych mają być wykonane z profilu typu ćwierćwałek w celu zabezpieczenia użytkowników przed urazami.

W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25mm.

Wypełnienie szkieletu  – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm  obustronnie laminowana.

Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2mm.

Zawiasy zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania.

Szafa oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30mm.

Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji szafy, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji.

Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie jest wymagane w przypadku) złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie.

Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie.

Górne drzwi i półki szafy szklane, boki i ściana tylna płyta meblowa.

Dolne drzwiczki, półki, boki i ściana tylna szafy płyta meblowa.

W górnej części szafy półki szklane - 3 szt.

W dolnej części szafy półki z płyty - 2 szt.

Kolorystyka płyty meblowej utrzymana w kolorze szarym.

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Szczegółowy wykaz i opis materiałów użytych do 
wykonania przedmiotu zamówienia w części 2

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa materiału użyta do wykonania przedmiotu zamówienia | Opis użytego materiału |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół wagowy jednostanowiskowy szerokość 800 mm głębokość 600mm wysokość 800 mm |  |  |
| 2 | Szafa laboratoryjna dwudzielna szerokość 500 mm głębokość 500mm wysokość 2000 mm |  |  |

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

……………………………………….

(pieczęć wykowany)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie części 1 - dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych (szafek wiszących, zabudowy przyściennych, stołów wagowych, szafki mobilnej, stanowiska do mycia) i dygestorium dla Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych.

Niniejszym oświadczam/my, iż przedmiot zamówienia w części 1 jest zgodny z normą PN- EN 14175-2.

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

............................... dnia ............ 2010 roku

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………

(pieczęć wykonawcy)

Do

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

ul. Akademicka 13,

20-950 Lublin

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa i adres Firmy: (firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko oraz inne dodatkowe określenia, firmą osoby prawnej jest jej nazwa):

……….......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ......................................................................................................

Nr telefonu, nr faksu ..............................................................................................................

Nr NIP ......................................................................................................................................

Nr REGON ..............................................................................................................................

Nr ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) ..………………………………………………………………………………..

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego znak sprawy AZP/PN/31/2010 na dostawę mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części:

część 1 – dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych i dygestorium dla Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych,

część 2 – dostawa wraz z montażem stołu wagowego i szafki laboratoryjnej dla Zakładu Farmakologii.

1. Oferujemy wykonanie dostawy w ramach części 1#:dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych (szafek wiszących, zabudowy przyściennych, stołów wagowych, szafki mobilnej, stanowiska do mycia) i dygestorium dla Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

2. Oferujemy wykonanie dostawy w ramach części 2: dostawa wraz z montażem stołu wagowego i szafki laboratoryjnej dla Zakładu Farmakologii

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Ponadto:

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

2. Zobowiązujemy się do wykonywania dostaw objętych przedmiotem zamówienia licząc od dnia podpisania umowy:
w części 1 w okresie nie dłuższym niż  90 dni,

w części 2 w okresie nie dłuższym niż  30 dni.

3. Udzielamy na przedmiot zamówienia w części ….. gwarancji na …………………………..…, przy czym minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi okres 24 miesiące licząc od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

6. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną dostawę wraz z montażem przedmiotu zamówienia licząc od dnia podpisania przez strony protokółu zdawczo-odbiorczego.

7.  Przedmiot zamówienia wykonam /-my

- samodzielnie*

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie zamówienia* -  jeśli tak opisać zakres zamówienia realizowanego przez podwykonawców:

………………………........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

8. Ofertę niniejszą składamy na …. kolejno ponumerowanych stronach.

9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) …………………………………

2) …………………………………

3) …………………………………

4) …………………………………

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części:

część 1 – dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych i dygestorium dla Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych*,

część 2 – dostawa wraz z montażem stołu wagowego i szafki laboratoryjnej dla Zakładu Farmakologii*.

oświadczamy, że:

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia.

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4/ sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2010 roku

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części:

część 1 – dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych i dygestorium dla Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych*,

część 2 – dostawa wraz z montażem stołu wagowego i szafki laboratoryjnej dla Zakładu Farmakologii*.

oświadczamy, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

................................ dnia ................. 2010 roku

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# WZÓR

# Umowa dostawy Nr ........./2010

W dniu ........................ 2010 r. w Lublinie pomiędzy:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………., zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu której działa: .........................................................,

a

................................................., zarejestrowanym zgodnie z odpisem z rejestru handlowego Sądu Rejonowego w ........................, pod numerem ............................  lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działa: .........................................................,

została zawarta umowa treści następującej:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Odbiorcę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy AZP/PN/31/2010, zgodnie z art.10 ust. 1 w związku z art. 39-46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm.) w wyniku, którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, Dostawca zobowiązuje się do wykonania, dostarczenia, montażu, podłączenia do istniejących mediów wraz z niezbędnymi elementami łączącymi na rzecz Odbiorcy mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie części …. , zgodnie z wykazem zawierającym ceny, stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz formularzem „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr …. do umowy.

§ 2

1. Miejsce dostawy i montażu mebli w zakresie:

a/ części 1* ……………………………………………….,

( nazwa jednostki organizacyjnej oraz jej adres)**

b/ części 2* ………………………………………………. .

( nazwa jednostki organizacyjnej oraz jej adres)**

2. Koszt transportu i montażu zawiera się w cenie towarów.

3. Za wykonanie postanowień zawartych  w  niniejszej  umowie  Odbiorca czyni odpowiedzialnym ……………………………………… .

§ 3

1. Za całość przedmiotu objętego niniejszą umową  w części ……. Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ................. zł netto (słownie: .............................), powiększone o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT w kwocie .............. zł (słownie: .................................), co daje ostateczną cenę do zapłaty brutto ............... zł  (słownie: .................................),  zgodnie z Ofertą Wykonawcy oraz z wypełnionym wykazem zamawianych przez Zamawiającego asortymentów będących jednocześnie cennikiem stanowiącym załącznik nr .... do niniejszej umowy.

2. Podstawą zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego asortymentu, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

3. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu umowy oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Jeśli w trakcie realizacji niniejszej umowy wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, dotychczasowe wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie proporcjonalnie do nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

W takim przypadku na pisemny wniosek Wykonawcy, w którym zostanie wykazana różnica wynagrodzenia brutto wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT, możliwa będzie zmiana wysokości wynagrodzenia, pod warunkiem podpisania przez strony aneksu do umowy.

5. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy  wskazany w fakturze VAT.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i atestami, odpowiednio:

1/ w części 1:*

a/ atest higieniczny ……………….. na zastosowane płyty wiórowe,

(nazwa podmiotu)**

b/ atest higieniczny ……………….. na zastosowane zawory wodne i gazowe,

(nazwa podmiotu)**

c/ deklaracja zgodności z normą PN-EN 14175-2 na dygestorium.

2/ w części 2:*

atest higieniczny …………………. na zastosowane płyty wiórowe.

(nazwa podmiotu)**

2. Po wykonaniu przedmiotu umowy w części 1* Dostawca dostarczy do protokółu zdawczo-odbiorczego  deklarację zgodności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c z obowiązującą normą.

4. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na …………… miesięcy/lat za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. .

5. Odbiorca przedmiotu umowy zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed pokwitowaniem odbioru dostawy.

6. Odbiorca zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy na piśmie o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia.

7. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych napraw uszkodzonego urządzenia będącego na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia uszkodzenia przez osobę reprezentującą użytkownika, o której mowa w § 2 ust. 3.

8. Koszty postępowania naprawczego ponosi Dostawca, w tym również transport przedmiotu umowy w czasie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

9. Niezależnie od gwarancji Odbiory przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych odpowiednio do części:

1/ W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy w każdej z części.

2/ W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które

odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy.

3/ Odbiorca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

4/ W razie zwłoki Odbiorcy w zakresie terminu płatności, o którym mowa w § 3 ust. 3, Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy w każdej z części.

§ 6

Dostawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia:

1/ w zakresie części 1 – w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy,*

2/ w zakresie części 2 – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.*

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010, Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm.).

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ...............................................,

- ................................................

ODBIORCA:                                                                   DOSTAWCA:

.....................................................                                   .......................................................

* niepotrzebne skreślić i ewentualnie dopasować odpowiednio numerację,

** po wpisaniu danych wykreślić

# Footnotes

#Uwaga! Wykonawca wypełnia odpowiednio, w zależności od części, w której bierze udział.

Jeśli w danej części Wykonawca nie bierze udziału wpisuje „nie dotyczy”.

#Uwaga! Wykonawca wypełnia odpowiednio, w zależności od części, w której bierze udział.

Jeśli w danej części Wykonawca nie bierze udziału wpisuje „nie dotyczy”.