SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę sprzętu weterynaryjnego dla pracowni terapii nerko zastępczej/hemodializy i intensywnej terapii weterynaryjnej.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 193  000 euro. Zamawiający przeznacza na sfinansowanie niniejszego zamówienia 86 125 zł netto - 100 035.00 zł brutto.

Zatwierdził:

Kanclerza UP w Lublinie

Dr inż.  Henryk Bichta

Lublin, dnia 05.11.2010 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

Adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://szp.up.lublin.pl

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 
ust. 1  w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza 193 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ”, została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: AZP/PN/33/2010.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu weterynaryjnego dla pracowni terapii nerko zastępczej/hemodializy i intensywnej terapii weterynaryjnej zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w  załącznik nr 1 do SIWZ .

3.1.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.

3.1.2. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień.. Kody i nazwy z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

33192200-4 Stoły medyczne

33192000-2 Meble medyczne

38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

33171110-3 Maski do anestezji

33172100-7 Urządzenia do anestezji

33112320-7 Urządzenia Dopplera

33100000-1 Urządzenia medyczne

38511000-0 Mikroskopy elektronowe

3.2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie

firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

2/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:

a/na minimum 12 miesięcy – punkt: 93, 94, 95, 96 załącznika nr 1

b/na minimum 24 miesiące – punkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 101 załącznika nr 1

c/okres gwarancji zgodny z gwarancją udzieloną przez producenta – pozostałe punkty nie wymienione w podpunkcie a i b.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

3/ Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy nie dłuższego niż 24 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem wysłanym faksem do naprawienia uszkodzenia przedmiotu umowy,

4/ Wykonawca usunie uszkodzenie, w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia naprawy,

5/ Wykonawca wymieni część, element urządzenia na nowy po wykonaniu 3 – krotnej naprawy gwarancyjnej dotyczącej tej samej części, elementu,

6/ Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad (usterki) lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji,

7/ podpisanie protokółu zdawczo-odbiorczego, z którego będzie wynikało, że umowa dostawy została

wykonana przez Wykonawcę z należytą starannością i we właściwym czasie,

8/ przedmiot zamówienia spełniający wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich,

9/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych ul. Głęboka 30, 20 – 612 Lublin. Dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

10/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

11/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

12/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

13/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

14/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania umowy w terminie 30 dni.

Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy sprzętu weterynaryjnego lub medycznego o wartości minimum 40.000 zł. brutto (słownie: czterdzieści tysięcy zł. 00/100).

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w powyżej lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.2.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału zgodnie  z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.3.1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, (w zakresie określonym w pkt-cie 5.1.2.), zgodnie z formularzem „Doświadczenie zawodowe” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek postawiony przez Zamawiającego podmioty te mogą spełniać wspólnie, a na poparcie spełnienia warunku formularz „Doświadczenie zawodowe” może być złożony wspólnie.

6.3.2. dokumentów potwierdzających, że wymienione w wykazie dostawy, o którym mowa w pkt-cie 6.3.1. zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty mogą być składane wspólnie.

6.3.3. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.4.1. wypełnionego załącznika dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

6.4.2. dołączenia do oferty opisów przedmiotu zamówienia, fotografii przedmiotu zamówienia, (np. foldery, prospekty, katalogi)

6.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi  zawierać także:

6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.5.2. Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.

6.5.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.6. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.8. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.9. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.10. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.10.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.10.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.10.3. pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.10.4. Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.5.3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

7.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń, zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania  przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

7.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

7.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert upływa z dniem 12.11.2010 r. o godz. 2400. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ dr wet. Krzysztof Buczek – Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych ul. Głęboka 30,

20 – 612 Lublin, tel. 081 445-65-66, ,

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

2/ mgr Małgorzata Jatczak  - Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-60-73, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym postępowaniu nie ma wymogu wpłaty wadium.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/33/2010 „Oferta na dostawę sprzętu weterynaryjnego dla pracowni terapii nerko zastępczej/hemodializy i intensywnej terapii weterynaryjnej”. Nie otwierać przed dniem 18.11.2010 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załączniku nr 1 dotyczących przedmiotu zamówienia.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu „Oferta Wykonawcy”.

10.21. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone

tylko w walucie polskiej PLN.

10.22. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 18.11.2010 r. do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2010 r. o godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Senatu – II p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację

o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

12.2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i stanowi wycenę przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1 SIWZ wraz z wyceną innych składników tj. montaż urządzeń, sprawdzenie jego prawidłowego funkcjonowania, szkolenie pracowników z zakresu obsługi urządzenia.

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie do formularza „Oferta wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

12.4. Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty, obliczona w sposób określony w ust. 12.2 (netto i brutto) obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług, ale również

wszystkie inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, cło, szkolenie użytkowników.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena oferty brutto – 100% - maksymalną ilość punktów w danej części otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostali otrzymają procentowo mniej.

C N PB = ------------ x 100% x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100% – waga ocenianego kryterium,

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie ma wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem

nr 6 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ((Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Wykaz załączników do SIWZ:

- Opis parametrów technicznych załączniki nr 1;

- Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 2;

- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3;

- Wykaz wykonanych dostaw „Doświadczenie zawodowe” – załącznik nr 4;

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 5;

- Projekt umowy – załącznik nr 6

Załącznik nr 1

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa urządzenia Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Waga elektroniczna, weterynaryjna do 20 kg masy ciała, Parametry techniczne: dokładność min: 10 g, zasilanie : baterie 9 V, adapter: AC, duży cyfrowy wyświetlacz LCD, możliwość montażu panelu obsługującego wagę przy wadze lub zdalnie, np. na ścianie, blat wagi demontowalny (możliwy do szybkiej wymiany). Wymiary platformy: 60 x 90 cm, wysokość 4 cm, w zestawie mata ochronna gumowa. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga elektroniczna do 2 kg, Parametry techniczne: dokładność min 1 g, zasilanie: baterie 9 V, adapter: AC, duży cyfrowy wyświetlacz LCD. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga elektroniczna, weterynaryjna do 250 kg masy ciała, Parametry techniczne: zakres pomiaru: 0-250 kg, dokładność min 100 g, platforma: 55 x 90 cm, wysokość: 4cm, pomiar minimum 5 punktów, czytnik cyfrowy na długim kablu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Maszynka do strzyżenia zwierząt, Parametry techniczne: sieciowa, min 45W, w zestawie 3 sztuk ostrzy do strzyżenia pola operacyjnego (wysokość cięcia nie więcej jak 0,1 mm ), pędzelek do czyszczenia oraz dwie tubki olejku do konserwacji maszynki | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa zabiegowa, Parametry techniczne: światło halogenowe, Moc min 35000 lux, trójgięte ramię, ręczny uchwyt na kopule | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mocowana w wersji mobilnej dla lampy zabiegowej z pozycji nr. 5, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Mocowana do ściany dla lampy zabiegowej z pozycji nr. 5, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stojak na kroplówki, Parametry techniczne: Rozsuwany co najmniej w zakresie: 150-240 cm; ze stali nierdzewnej, na kółkach, z 4 hakami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Torba iniekcyjna, do 2 kg, Opis: Wykonana z trwałego nylonu, system mocowania na podwójne rzepy – z regulacją oraz zamek błyskawiczny, posiada regulację zapięcia okolicy szyjnej, nie cieniuje w obrazie rentgenowskim, możliwość prania w pralce automatycznej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Torba iniekcyjna, od 2 do 4 kg, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta stal nierdzewna, 210 x 160 x 25 mm, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta stal nierdzewna, 223 x 126 x 45 mm, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta stal nierdzewna, 355 x 254 x 50 mm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta stal nierdzewna, 380 x 304 x 50 mm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Spekulum Killian, 6 cm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Spekulum Killian, 8,5 cm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop 38 x 62 cm (1 na FV), | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kaganiec nylonowy, zestaw, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kagańce dla kota, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta bipolarna, prosta, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz klinowy, S, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz klinowy, L, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz jamy ustnej kot, 6 cm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz jamy ustnej kot, 8 cm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz jamy ustnej pies, 11 cm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz jamy ustnej pies, 16 cm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw rozwieraczy "agrafka", | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka automatyczna, 2 ml, Opis: Wykonana z trwałego plastiku. ergonomiczny kształt zapewnia komfort pracy. Dostarczana z aplikatorem na butelkę. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka automatyczna, 5 ml, Opis: Wykonana z trwałego plastiku. ergonomiczny kształt zapewnia komfort pracy. Dostarczana z aplikatorem na butelkę. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nerka stal nierdzewna, 207x 98 x 39 mm, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Nerka stal nierdzewna, 309 x 149 x 59 mm, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki dotchawicze silikonowe zestaw od 3mm do 14 mm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szczotki do czyszczenia rurek dotchawiczych zestaw, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Maska anestezyjna kot, z gumową diafragmą, łącznik Ø15mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Maska anestezyjna pies, z gumową diafragmą, łącznik Ø15mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Maski anestezyjna ze stabilizatorem szyjnym – zestaw (min 5 szt.), z gumową diafragmą, łącznik Ø15mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Laryngoskop, Parametry techniczne: posiadła źródło światła halogenowego, elementy mocujące ze stali nierdzewnej, sterylizacja bez konieczności wyjmowania żarówki, wzierniki typ McIntosh & Miller, spełnia wymogi ISO 7376 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel EKG 5 odprowadzeń do aparatu Schiller AT1 wet, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw stomatologiczny dla gryzoni, Opis techniczny: Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej. W skład zestawu wchodzą: tarnik zębowy, szpatułą stomatologiczna, rozwieracz siekaczowy, dwa różnej wielkości rozwieracze policzkowe. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Weterynaryjne elektrody EKG, Opis: naklejane, jednorazowe z żelem EKG, Ag/AgCl | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Worki do krwi 450/300 podwójne z CPDA-1 (trwałość 36 miesięcy), bez igły z zakończeniem Luer. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Mata gumowa do stołu 60/120 o grubości min 7mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa zabiegowo-diagnostyczna, Parametry techniczne: światło białe, halogenowe moc 18000 lux /1m, wersja mobilna, regulowana wysokość | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mocowanie lupy chirurgicznej, do pozycji nr 43 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nosze dla zwierząt z kółkami, z taśmami na gruby rzep, na obu biegunach, z materiałów przystosowanych do mycia i dezynfekcji | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Niszczarka dokumentacji medycznej (Papier, klisze RTG), | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | AMBU PCV (dedykowany dla wet.) mały, z możliwością przeprowadzania inhalacji | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | AMBU PCV(dedykowany dla wet.) duży, z możliwością przeprowadzania inhalacji | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta aut 2-200ul, z wyrzutnikiem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Imadło Mathieu, 14 cm, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Imadło Mathieu, 17 cm, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Imadło Hegar Mayo, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pean prosty, 16 cm, | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Pean odgięty, 14 cm, | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Pean odgięty, 16cm, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kocher prosty, 14 cm, | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Kocher prosty, 16 cm, | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kocher odgięty, 14 cm, | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Kocher odgięty, 16 cm, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt skalpela, No4, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt skalpela, No 3, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta chirurgiczna, 13 cm, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta chirurgiczna, 15 cm, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta anatomiczna, 13 cm, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta anatomiczna, 15 cm, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze Backhaus, 11 cm, | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki proste 14 cm, o/t, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki proste 14 cm, o/o, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki proste 16 cm, o/t, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki proste 16 cm, o/o, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki odgięte 14 cm, o/t, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki odgięte 16 cm, o/t, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki odgięte 16 cm, o/o, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębniki do ran zestaw, 4 sztuki, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pudełko do sterylizacji 30/15/6, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pudełko na igły, metalowe do sterylizacji, okrągłe, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Igły chirurgiczne komplet (72 szt. w 6 rozmiarach), | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Glukometr paskowy, Parametry techniczne: aparat sygnalizuje, że na test paskowy naniesiono zbyt małą kroplę krwi; glukometr informuje, że do badania użyto testu z przekroczoną datą ważności; zasada pomiaru: oznaczanie poziomu glukozy w świeżej krwi z naczyń włosowatych metodą reflektofotometrii. Zakres pomiaru co najmniej: 10-600 mg/dl lub 0,6-33,3 mmol/l Wielkość próbki krwi: 1-2 µl Czas pomiaru: ok. 5 sek. Zasilanie: bateria Pojemność baterii: ok. 1000 pomiarów lub 1 rok Automatyczne wyłączanie: po 30 lub 90 sek. w zależności od ostatnio wykonanej czynności Pamięć: 350 wyników z oznaczeniem daty i godziny oraz średnie z 7, 14 i 30 dni Temperatura: podczas pomiaru: od +10°C do + 40°C Wilgotność powietrza: podczas pomiaru: do 85% względnej wilgotności; podczas przechowywania: do 93% Wymiary: 105 x 55 x 25 mm Masa max: ok. 70 g Wyświetlacz: LCD z ikonami Przesyłanie danych do PC: za pomocą portu IR (opcja) Paski do glukometru, (szt. 150) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Koc / mata rozgrzewająca –elektryczna (wymiary ok. 145/70 cm), z regulacja temperatury | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Suszarka elektryczna do włosów, Moc min 2000W; regulowana szybkość nawiewu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Czytnik pasków do moczu – Czytnik fabrycznie nowy, Obsługa czytnika za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego o rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 Wydajność min.: tryb zwykły - 60 pasków/godz.; tryb szybki - 240 pasków/godz. Wbudowane czasomierze inkubacji pasków, z czasem odczytu po 60 sek. Praca w trybie zwykłym – inkubacja pasków w aparacie z kontrolowanym czasem odczytu po 60 sekundach. Nie dopuszcza się czytników, w których inkubacja w tym trybie pracy ma miejsce poza aparatem lub czytnik nie jest wyposażony w wewnętrzny czasomierz inkubacji. Praca w trybie szybkim – inkubacja pasków poza aparatem, czas inkubacji poszczególnych pasków kontrolowany za pomocą niezależnych czasomierzy w czytniku z odczytem po 60 sekundach. Nie dopuszcza się czytników, w których użytkownik musi sam kontrolować czasy inkubacji kolejnych pasków za pomocą zewnętrznego czasomierza. Wbudowany czujnik rozpoznający obecność paska na podajniku i jego prawidłowe ułożenie. Automatyczne uruchamianie inkubacji/pomiaru po wykryciu paska na podajniku. Automatyczna kalibracja bez konieczności używania pasków kalibracyjnych. Czytnik dostarczony z paskami kontrolnymi ze zmianowanym zakresem reflektancji do sprawdzianu optyki. Pamięć wyników: min. 240 wraz z wszystkimi wprowadzonymi danymi pacjenta, barwą i klarownością moczu oraz komentarzami Wbudowana drukarka termiczna. Wymagane 3 porty: RS-232, USB i PS2 Możliwość jednoczesnego podłączenia do czytnika skanera kodów kreskowych oraz kabla sieciowego (LIMS) Możliwość pracy czytnika na zasilaniu bateryjnym (baterie AA lub AAA) Polskie oprogramowanie czytnika z pełną obsługą polskich znaków. Możliwość jednoczesnego wprowadzenia do czytnika ID pacjenta (cyfry i litery) jak i numeru kolejnego badania. Możliwość wprowadzenia ID pacjenta zarówno z poziomu aparatu, klawiatury oraz za pomocą skanera kodów kreskowych. Możliwość wpisania przez użytkownika pierwszego numeru kolejnego. Nie dopuszcza się czytników, w których numer kolejny badania zeruje się wraz z każdym włączeniem aparatu i nie można go ustawić na wymaganą wartość. Możliwość wprowadzenia barwy moczu, definiowanej przez użytkownika. Możliwość wprowadzenia klarowności moczu, definiowanej przez użytkownika. Wprowadzanie komentarzy dla pacjenta/próbki, łącznie z informacją nt. osadu moczu. Wprowadzanie komentarzy przed pomiarem, bezpośrednio po uzyskaniu wyniku i po wyszukaniu wyniku w pamięci. Możliwość wybrania przez użytkownika jednostek tradycyjnych, SI i arbitrarnych, niezależnie dla każdego parametru (nie dotyczy pH, azotynów i ciężaru właściwego) Flagowanie wyników patologicznych. Wydruk wszystkich wpisanych danych pacjenta/próbki: ID, nr seryjny, barwa moczu, klarowność moczu, komentarze. Możliwość ustawienia przez użytkownika kolejności parametrów na wydruku. Możliwość zaprogramowania nagłówka wydruku wyników. Możliwość przefiltrowania wyników w pamięci aparatu wg: ID pacjenta, numeru kolejnego, wyników dodatnich, wyników nie wydrukowanych oraz daty. Możliwość wysłania wyników do LIMS automatycznie lub ręcznie. Możliwość wysłania do LIMS wybranego/pojedynczego wyniku bezpośrednio po jego uzyskaniu lub przefiltrowaniu z pamięci czytnika. Nie dopuszcza się czytników, w przypadku których do LIMS wysyłana jest cała zawartość pamięci, bez możliwości kontroli przez użytkownika, które wyniki mają być wysłane. Kompatybilne z czytnikiem paski 10-cio parametrowe, wyposażone w pole kompensujące barwę moczu, bez interferencji ze strony kwasu askorbinowego Instrukcja obsługi czytnika w języku polskim dołączona do oferty. Instrukcja używania pasków w języku polskim dołączona do oferty. Dołączone do oferty deklaracje zgodności EC na czytnik i paski. Dołączone do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie ISO 9001 i ISO 13485 producenta czytnika i pasków. Dołączyć do oferty przykładowy wydruk wyników ze wszystkimi danymi pacjenta/próbki oraz osadem moczu. Paski 10-parametrów (100 szt.) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop LCD z wyświetlaczem 3,5" / 3 min pikseli 40x - 1600x , możliwością rejestracji obrazów i walizką | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Blat stołu zabiegowego, stal nierdzewna – - W całości wykonany ze stali nierdzewnej - Kontowany z odpływem siateczkowym - Wymiary minimalne: 113 x 52 cm - Rant wokół całego blatu o zaokrąglonej krawędzi | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa stołu zabiegowego – do stołu z pozycji nr. 83 - regulowana w zakresie minimum: 74,5 – 86,5 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw mocowania pacjenta do stołu zabiegowego – do stołu z pozycji nr. 83 - wykonane z trwałego tworzywa, do czyszczenia powszechnie stosowanymi środkami myjącymi i dezynfekującymi - zestaw zawiera 2 sztuki | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do anestezji wziewnej dla małych zwierząt - Przeznaczony jest dla zwierząt o masie ciała 1 – 100 kg. - Urządzenie niskoprzepływowe, pracujące w obiegu zamkniętym. - Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii w budowie aparatu ewentualne straty anestetyku zostały zniwelowane. - Posiada system Easy-Fill, umożliwiający łatwe i bezpieczne uzupełnianie anestetyku, nawet w trakcie trwania zabiegu. - cechuje się niskim zużyciem anestetyków. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Parownik z absorbentem do aparatu z poz. 86 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor z kompletem rur anestezyjnych do aparatu z poz. 86 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Parownik izofluranowy do aparatu z poz. 86 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrator tlenu - niewielka , kompaktowa obudowa (w formie walizki) - cichy - 35dB - waga - 19,8 kg - przepływ tlenu płynnie regulowany 0-6l/min (za pomocą w pełni elektronicznego przepływomierza) - komputerowy system samodiagnozujący (wyświetlacz LCD) - pełna diagnoza za pośrednictwem wbudowanego portu USB | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria koncentratora tlenu (nawilżacz, węże, filtr) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Doppler naczyniowy Zasilanie: DC9V, 9 V baterie alkaliczne, automatyczne wyłączanie, częstotliwość dostępnych sond: 2, 4, 5, 8, 10 MHz (standardowo w zestawie jest sonda 8 MHz), ustawienia trybów: krzywe, kierunek, czas i inne, wyświetlacz: 128 x 64 mm, ciekłokrystaliczny, krzywe, dane liczbowe, puls, pamięć krzywych: 30 krzywych, wyjścia, słuchawki odcinające głośnik, port: USB lub RS-232C, rozmiar: 75 x 140 x 25 mm, waga: 350 gram, bezpieczeństwo: zgodne z IEC-601-1 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Manometr wraz z zestawem mankietów Opis: możliwość obrotu zegara o 360o, odczyt pomiaru pod dowolnym kątem, możliwość wykonania badania zarówno na prawej jak i lewej kończynie, system Pressostabil (bezprzekładniowy), mechanizm DuraShock (wstrząsoodporny), laserowo grawerowana skala | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa na dokumentację medyczną 4 szufladowa zamykana Z kopertami w ilości 200 sztuk na szufladę | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko lekarskie Opis: wymiary: 120 x 76 x 70, waga poniżej 30 kg, elementy ze stali nierdzewnej oraz stali nierdzewnej emaliowanej, dwie szuflady, z czego jedna zamykana na zamek | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Taborety lekarskie Opis: regulowana wysokość siedziska, zaopatrzone w kółka | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr weterynaryjny - szerokokątny, dotykowy wyświetlacz - technologia NONIN PureSAT SpO2 - weterynaryjny klips językowy - 1,5 godzinny zapis SpO2 oraz częstości pulsu - do zastosowania u wszystkich gatunków zwierząt - bateria akumulatorowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria do pulsoksymetru - sensor językowy weterynaryjny, do wykorzystania także na innych dobrze unaczynionych powierzchniach (np. krawędź małżowiny usznej) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna 1-strzykawka Przeznaczona do zastosowań w anestezji, intensywnej terapii, kardiologii, neonatologii, onkologii. Posiada system programowania dawki z możliwością ustawiania: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu lub objętości i czasu. Charakteryzuje ją: · prostota obsługi i wysoka niezawodność · duży, czytelny wyświetlacz · możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji · praca ze strzykawkami 10-60 ml (ok. 40 typów) · automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki · tryb pracy „standard” umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych · tryb pracy „anaste” 0,1 ÷ 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 10 ml Objętość infuzji: 0,1 ÷ 1000 ml, ustawiana co 0,1 umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych · funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS, · wielostopniowy pomiar okluzji z funkcją (ABS) · rozbudowany system alarmów · wbudowana biblioteka leków · wbudowany system testów · komunikacja RS232 · historia zdarzeń dostępna z pulpitu pompy i w postaci pliku XML · możliwość długotrwałej pracy z akumulatora Parametry użytkowe Prędkość dozowania: nastawiana co 0,1 ml/h 0,1 ÷ 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus): nastawiana co 0,1 ml/h do 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml do 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml do 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml do 600 ml/h dla strzykawki 10 ml Jednostki programowania infuzji: ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min Dawka uderzeniowa (bolus): do objętości strzykawki, ustawiana co 0,1ml Dawka początkowa: do objętości strzykawki Koncentracja leku: 0,1 ÷ 9999 µg/ml, mg/ml Waga pacjenta: do 300 kg Czas infuzji: maks. 99 godz. 59 min. 59 sek. Prędkość KVO: 0 ÷ 5 ml, programowana co 0,1 ml/h Dokładność dozowania: ± 2% (wg wymagań normy PN-EN 60601-2-24) Programowane ciśnienie okluzji - 9 poziomów: 40 ÷ 120 kPa co 10 kPa Typy strzykawek: 10, 20, 30, 50/60 ml Parametry techniczne Zasilanie: 230 V AC ± 10%, 50 Hz lub 11 ÷ 15 V DC Pobór mocy: maks. 10 VA Akumulator wewnętrzny: Ni/Cd o podwyższonej trwałości (940 mAh) Czas pracy z akumulatora: 20 h przy prędkości 5 ml/h. Czas ładowania akumulatora: 24 h Klasa ochronności: I, typ BF, IP31 Wymagania bezpieczeństwa: EN 60601-1 EN 60601-1-2 (EMC) EN 60601-2-24 MDD 93/42/EEC Ciężar pompy do: 3,0 kg Wymiary gabarytowe do (s x g x w): 320 x 180 x 140 mm Warunki pracy urządzenia: temperatura otoczenia od + 5 °C do + 40 °C wilgotność względna 20% ÷ 90% Właściwości urządzenia Interfejs: RS 232 C 9600 Bd Gniazdo alarmu zewnętrznego: 24 V, 1 A Wyświetlacz: LCD duży, czytelny, dwuwierszowy, 2 x 16 znaków Inne możliwości: · likwidacja bolusa okluzyjnego (ABS) · automatyczne rozpoznawanie strzykawek · informacja o stanie naładowania akumulatora · biblioteka leków z możliwością modyfikacji · wskaźnik ciśnienia infuzji · programowanie nazwy oddziału · blokada zmiany parametrów hasłem · funkcja wypełniania drenu · funkcja STANDBY · testy użytkownika i serwisowe Historia infuzji: ok. 2000 zdarzeń Czas utrzymania danych w pamięci: 10 lat Regulacja głośności alarmu: 3 poziomy głośności, ton przerywany lub ciągły | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wagomieszarka Ciężar: 3,4 kg Wymiary: 45 cm x 20 cm x 19 cm Peryferia: czytnik kodów kreskowych Porty: zgrzewarka do drenów, PCRS232, PCRS485, łączność radiowa, karta pamięci MMC Klasa bezp.: I Częstotliwość: 433 MHz Temperatura pracy: 10°C-40°C Zasilanie: 230V, 50/60 Hz, max. 40 VA, 2 wymienne Bardzo duży wyświetlacz (9x12cm) informuje o aktualnym stanie pobierania krwi. Oprócz czasu trwania donacji, pokazuje objętość pobranej krwi, datę i godzinę, stan zacisków, baterii oraz dodatkowo przebieg donacji – wykres przepływu krwi. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Koagulometr Możliwość wykonania wielu typów pomiarów: czujniki autostartu; minimalne objętości odczynników i próbek; współpraca z opcjonalnym oprogramowaniem do analizy wyników i zarządzania danymi. Małe rozmiary, wielkie możliwości. Wykonuje badania metodą krzepnięciową, chromogenną i D-Dimery. Jeden kanał pomiarowy. 6 termostatowanych pozycji na próbki. 2 termostatowane pozycje na odczynniki Naczynko reakcyjne w postaci pojedynczej kuwety. Oznaczenia w dublecie i podawanie średniej wartości. Wyniki przedstawiane na wyświetlaczu. 3 punktowa krzywa kalibracyjna. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8; (cena ofertowa brutto) |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………..

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu weterynaryjnego dla pracowni terapii nerko zastępczej/hemodializy i intensywnej terapii weterynaryjnej

oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

................................ dnia ................. 2010 roku

( miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu weterynaryjnego dla pracowni terapii nerko zastępczej/hemodializy i intensywnej terapii weterynaryjnej

oświadczamy, że

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2010 roku

( miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu weterynaryjnego dla pracowni terapii nerko zastępczej/hemodializy i intensywnej terapii weterynaryjnej, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące zamówienia:

| Nr części | Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę/ów | Przedmiot zamówienia | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w tabeli.

……………..…. dnia ............ 2010 r.

( miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 5

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:  ….........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:  ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .....................................................................................................

Nr telefonu, nr faksu .............................................................................................................

Nr NIP ....................................................................................................................................

Nr REGON .............................................................................................................................

Nr ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) ..………………………………………………………………………………..

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2010 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Senatu oraz na podstawie pobranej specyfikacji:

1. Oferujemy wykonanie dostawy sprzętu weterynaryjnego dla pracowni terapii nerko zastępczej/hemodializy i intensywnej terapii weterynaryjnej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  1 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia:

a/na minimum 12 miesięcy – punkt: 93, 94, 95, 96 załącznika nr 1

b/na minimum 24 miesiące – punkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 101 załącznika nr 1

c/okres gwarancji zgodny z gwarancją udzieloną przez producenta – pozostałe punkty nie wymienione w podpunkcie a i b.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej):.....................................................................................................................

3. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ poz. 1-7, 78, 81-92, 97-101.

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

5. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

6. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

7. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

8. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie posiada jakość wymaganą przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

12. Zamówienie  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia (zakres zamówienia……............................, firma podwykonawcy…………………)*

13. Ofertę niniejszą składam/-my na……... kolejno ponumerowanych stronach.

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:

……...............................................................................,

……...............................................................................,

……...............................................................................,

……...............................................................................,

……...............................................................................,

…….................................................

Podpis

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr ........./2010

W dniu....................2010 r.  w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………….

a .................................................. zarejestrowaną zgodnie z odpisem z KRS w ........................, pod numerem ............................ lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez ....................... w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu której działa:

..........................................................................,

została zawarta umowa następującej treści:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

3) opis parametrów technicznych,

4) pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do umowy.

§ 2

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.) znak sprawy AZP/PN/33/2010, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza– WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać dostawę sprzętu weterynaryjnego dla pracowni nerko zastępczej/hemodializy i intensywnej terapii weterynaryjnej.

zwanego dalej „przedmiotem umowy” oraz zgodnie z ofertą cenową zawartą w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącą załącznik nr ......... do niniejszej umowy oraz parametrami technicznymi zawartymi w załączniku nr ….. do umowy.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, przeprowadzi szkolenie pracowników pracowni nerko zastępczej/hemodializy i intensywnej terapii weterynaryjnej w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w poz. 1-7, 78, 81-92, 97-101 załącznik nr … do umowy.

2. Koszt transportu zawiera się w cenie urządzenia.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający czyni odpowiedzialnym.....................................................

§ 4

1. Wartość niniejszej umowy stanowi kwota  ......... zł  netto, (słownie: ................. zł netto), powiększona o ......% podatek VAT, co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości  .........zł  brutto, (słownie: ................. zł brutto).

2. Za dostarczony przedmiot objęty niniejszą umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z  ceną określoną w  formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącej załącznik nr ...... do niniejszej umowy.

3. Podstawą zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonych urządzeń,  podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

4. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu, uruchomieniu przedmiotu umowy i szkoleniu pracowników oraz  przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę i podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego przez obie strony umowy lub upoważnionych przedstawicieli.

5. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze VAT przez Wykonawcę.

6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

§ 5

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, nowy, wolny od wad i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

- Wykonawca zapewni należytą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami polskimi i europejskimi oraz oczekiwaniami jednostki zamawiającej przedmiot zamówienia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres ................................. miesięcy/lat*, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do użytkowania (zamontowania i uruchomienia) przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez  użytkownika urządzenia oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady odpowiada okresowi gwarancji jakości, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy nie dłuższego niż 24 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem wysłanym faksem do naprawienia uszkodzenia przedmiotu umowy.

- Wykonawca usunie uszkodzenie, w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

- Wykonawca wymieni część, element urządzenia na nowy po wykonaniu 3 – krotnej naprawy gwarancyjnej dotyczącej tej samej części, elementu.

- Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad (usterki) lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuję się, iż w przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania przedmiotu umowy lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny znajduje się w ........................................................

- Wykonawca  dostarczy instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim oraz karty gwarancyjnej wraz z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się parafować kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający (jednostka organizacyjna będąca bezpośrednim użytkownikiem przedmiotu umowy) po dostawie zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający, o którym mowa w ust. 13, zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Zamawiającego.

- Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Wykonawca.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy,

2/ w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Wykonawca Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy,

3/ Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne,

4/ w razie zwłoki dotyczącej terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

5/ w razie zwłoki w wykonywaniu napraw przedmiotu umowy, w terminach określonych w § 5 ust. 6 i 7 umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy.

§ 7

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy w terminie 30 dni.

2. Strony ustalają, iż Wykonawca przed terminem dostawy przedmiotu umowy poinformuje Zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o dacie wykonania dostawy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Wykonawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

3/ Wykonawcy opóźnia się z realizacją dostawy przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu terminu dostawy,

4/ Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości urządzeń objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

5. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 3, 4 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

7. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

8. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 3, 4 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kc.

§ 8

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759 z póź zm.).

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

...............................................,

................................................

Zamawiający:                                                             Wykonawca:

....................................................                                       ......................................................

* niepotrzebne skreślić