Lublin, dn. 02.12.2010 r.

AZP/PN/37/2010

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ ZE ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z wymianą dwóch dźwigów osobowych w domach studenckich Manhattan i Broadway Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:

Dodanie przez Zamawiającego w SIWZ:

„Instalacja dźwigu musi być zintegrowana z pozostałymi dźwigami w taki sposób aby zapewnić funkcjonowanie przywołania zbiorowego wind” – nie jest technicznie uzasadnione. Obecnie zamontowane jest sterowanie typu stycznikowego zaś nowoczesne sterowania dźwigów wykonane są jako mikroprocesorowe. Współpraca tych dwóch typów sterowań jest praktycznie niemożliwa. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie sterowania, które umożliwi w przyszłości „po zmianie sterowań pozostałych dźwigów” współpracę trzech dźwigów w grupie?

Pytanie 2:

W związku z zamieszczoną przez Państwa w dniu 25.11.2010r. informacją o dodaniu do opisu przedmiotu zamówienia zapisu mówiącego, że: „Instalacja dźwigu musi być zintegrowana z pozostałymi dźwigami w taki sposób, aby zapewnić funkcjonowanie przywołania zbiorowego wind”, wnioskujemy o usunięcie tego zapisu ze specyfikacji, ponieważ nie może on zostać wykonany ze względów technicznych.

Sterowania dźwigów oparte na przekaźnikach (dźwigi istniejące) realizowały program pracy poprzez pomiar prądów przekaźników wezwań. Drugi dźwig z grupy realizował wezwania tylko w przypadku zarejestrowania ich nadmiaru przez dźwig główny lub w przypadku jego wyłączenia bądź awarii.

W algorytmach cyfrowych (sterowanie współcześnie oparte na mikroprocesorze) wezwania przydzielane są do dźwigu, który najszybciej może je zrealizować, a informacje pomiędzy sterownikami przekazywane są magistralą cyfrową. Z tego względu nie jest możliwe zintegrowanie pracy w grupie sterownika mikroprocesorowego i sterowania przekaźnikowego.

W związku z powyższym wnioskujemy jak we wstępie o usunięcie dodanego zapisu.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie sterowania, które umożliwi w przyszłości „po zmianie sterowań pozostałych dźwigów” współpracę trzech dźwigów w grupie. W związku z tym Zamawiający usuwa z SIWZ zapis „Instalacja dźwigu musi być zintegrowana z pozostałymi dźwigami w taki sposób aby zapewnić funkcjonowanie przywołania zbiorowego wind”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania zostaje przesunięty do dnia 14 grudnia 2010r. godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 14 grudnia 2010r. godz. 10.15.

W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

dr inż. Henryk Bichta