Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Filtr do demineralizatora HPL 20sp, HYDROLAB, moduł jonowymienny H3 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Filtr do demineralizatora HPL 20sp, HYDROLAB, moduł jonowymienny H6 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) ………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Microbank- system do przechowywania bakterii i grzybów w stanie zamrożenia. Microbank zawiera 80 kriofiolek w gotowym do przechowywania pojemniku o wymiarach 133 mm x 133 mm x 55 mm. W skład każdej kriofiolki o pojemności 2 ml wchodzi 25 porowatych kapsułek (perełek), pokrytych unikatowym płynem (kriokonserwantem), będących nośnikiem dla mikroorganizmów. Kriofiolki dostępne w pięciu kolorach: czerwony, żółty, zielony, morski. Kolor wieczka zgodny z kolorem perełek. | Op. 80 fiolek | 7 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) ………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Probówki z membraną do zagęszczania roztworów białek ultra filtracji o pojemności 500 µl, pasujące do rotoru na typowe probówki wirówkowe 1,5 ml typu eppendorfka, odzysk większy niż 90%, membrana o niskim powinowactwie do białek, odcięcie przy masie 3kD, możliwość wirowania do RCF 1400 x g. | Op. (24 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z membraną do zagęszczania roztworów białek ultra filtracji o pojemności 5000 µl, pasujące do rotoru na typowe probówki wirówkowe 15 ml typu falkon, odzysk większy niż 90%, membrana o niskim powinowactwie do białek, odcięcie przy masie 3kD, możliwość wirowania do RCF 1400 x g. | Op. (24 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) …………… |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pudełko polipropylenowe z kratownicą bez opisu. Przeznaczone do przechowywania 10, 50 ml probówek w temperaturze od -100 do 120 ° C. wys. 128 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Pudełko polipropylenowe z kratownicą 9x9 bez opisu. Przeznaczone do przechowywania probówek 1,5 / 2,0 ml w temperaturze od -100 do 120 ° C. Wysokość do 45 mm od 58 mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Pudełko polipropylenowe z kratownicą 12x12 bez opisu. Przeznaczone do przechowywania 0,2 ml probówek typu PCR w temperaturze od -100 do 120 ° C | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Blok chłodzący Isotherm Mini Cooler ±0 °C, 12 probówek | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Płytki do przenoszenia probówek PCR i stripów. Możliwość sterylizacji w autoklawie. | Op. (5 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Dwustronne pudełko na stripy i probówki PCR (8, 12 probówek). Obie strony 12 x 1,5/2,0 ml+168x 0,2 ml | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Dwustronny stojak (pudełko na probówki). Stojak na 96 probówek - z jednej strony na probówki 0.5 ml, z drugiej na probówki 1.5/2.0 ml. Z wieczkiem. Autoklawowalny. Wymiary 164 x 123 x 62 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Stojak na stożkowe probówki. Wymiary 207 x 171 x 61mm, miejsca na probówki 30 x 15 ml i 20 x 50 ml. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Czterostronny stojak na probówki. Stojak na probówki: 50 ml, 15 ml, 1.5/2.0 ml oraz 0.5 ml, wymiary 174 x 95 x 52 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Autoklawowalny stojak na 80 mikroprobówek 1.5/2.0 ml. Materiał PP, wymiary: 225 x 67 x 28mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 11. | Polistyrenowe pudełka na probówki, wykonane z pianki PS, odpowiednie dla mikroprobówek 1,5/2,0 ml | op. 10 szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) ………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Filtry strzykawkowe z PTFE, średnica porów 0,45 µm, średnica krążka 25 mm | op. (100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Probówki falkonki wirówkowe z PP, o poj. 15 ml, stożkowe, z nakrętką i skalą | op.(50szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Probówki falkonki, wirówkowe, 50 ml, stojące z bocznymi ściankami z nakrętką i podziałką. | op.(50szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Pudełko na końcówki do pipet automatycznych o poj. 1-10 ml, autoklawowalne | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Pudełko na końcówki do pipet automatycznych o poj. 1-5 ml, autoklawowalne | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Statyw do pipet automatycznych 5-cio miejscowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Pudełko zamykane na falkony 15 ml gr-A 6 x 6 = 36, pudełka mogą być poddawane temperaturom z zakresu - 90 do 120 C. Wymiary 147 x 147 x 126. Kolor zielony. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Pudełko zamykane na falkony 50 ml gr-A 4 x 4 = 16, może być poddawane temperaturom z zakresu - 90 do 120 C. Wymiary 147x147x126. Kolor niebieski. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności 1-10ml, numeryczny wskaźnik wybranej objętości, wyposażona w regulowany zrzutnik końcówek, autoklawowalna w całości, indywidualnie kalibrowana (potwierdzone raportem kalibracji), system kalibracji, pasująca do wymiennych końcówek HTL o poj. 5000 µl, błąd dokładności nie większy niż ± 0,6%, błąd powtarzalności nie większy niż ± 0,25% | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Probówki poj. 15 ml, z PP, stożkowodenne z podziałką i nakrętką z HD-PE, autoklawowane, jałowe, bezbarwne o wysokiej klasie odporności chemicznej, miejscem na opis w statywie | Op. (50 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Pudełko na końcówki do pipet (autoklawowalne) 100-1000 µl, dł. końcówki 83 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Ezy o pojemności 10 µl, sterylne, pakowane po 5 szt. | Op. (5 szt.) | 40 |  |  |  |  |
| 13. | Kuwety reakcyjne pasujące do analizatora biochemicznego Mindray BS-120 | Op. (a 1250 szt.) | 6 |  |  |  |  |
| 14. | Woreczki strunowe z paskiem do opisu 40mmx60mm | Op.(100szt) | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Woreczki strunowe z paskiem do opisu 70mmx100mm | Op.(100szt) | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Woreczki strunowe z paskiem do opisu 80mmx120mm | Op.(100szt) | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Woreczki strunowe z paskiem do opisu 100mmx150mm | Op.(100szt) | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Woreczki strunowe z paskiem do opisu 150mmx180mm | Op.(100szt) | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Woreczki strunowe z paskiem do opisu 160mmx220mm | Op.(100szt) | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Woreczki strunowe 200mmx250mm | Op.(100szt) | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Woreczki strunowe 220mmx280mm | Op.(100szt) | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Woreczki strunowe 220mmx310mm | Op.(100szt) | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Woreczki strunowe 350mmx450 mm | Op.(100szt) | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Kriopudełka na probówki, 81-stanowiskowe, wys. 95 mm (PC). Pudełka na probówki o poj. 3 do 5 ml i śr. 12,5 mm. Rzędy 9 x 9. Wykonane ze stabilnego poliwęglanu. Odporne na temperatury od -190°C do +121°C. Składają się z dolnej części w kolorze białym, kolorowej kratki i przeźroczystej pokrywki z oznaczeniami alfanumerycznymi dla szybkiej identyfikacji próbek. Wymiary: 133 x 133 x wys. 95 mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 25. | Statyw pływający z PP, do probówek eppendorf o poj.2ml, ilość miejsc 12, otwory ponumerowane,posiadające klapy zabezpieczające przed utratą próbek i ich zanieczyszczeniem. Statywy są odpowiednie do stosowania w łaźniach wodnych lub z lodem. Posiadają uchwyt do wygodnego podnoszenia, bez zbędnych wibracji; stabilne nóżki utrzymujące statyw w pionowej pozycji. Średnica zewnętrzna 95 mm . Zdejmowalne wyposażenie do wytrząsania, umożliwiające jednoczesne wytrząsanie próbek. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C. Kolor różowy. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 26. | Suszarko-statyw na probówki ze wzmocnionego PP.Zapweniają bezpieczne trzymanie probówek, mogą być używane w wytrząsarkach.Budowa statywu zapewnia widoczną zawartość probówek. Nie pływają w łaźniach wodnych. Mogą być także stosowane do osuszania probówek, płytek do elektroforezy i chromatografii. Autoklawowalne. Na probówki o średnicy 10-13mm, otwory 96(8x12)dł. 179xszer.127xwys. 64 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Suszarko-statyw na probówki ze wzmocnionego PP.Zapweniają bezpieczne trzymanie probówek, mogą być używane w wytrząsarkach.Budowa statywu zapewnia widoczną zawartość probówek. Nie pływają w łaźniach wodnych. Mogą być także stosowane do osuszania probówek, płytek do elektroforezy i chromatografii. Autoklawowalne. Na probówki o średnicy 14-17mm, otwory 50(5x10)dł. 187xszer.105xwys. 70mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Statyw na probówki, czterostronny z PP. Pasujące do 4 rozmiarów probówek: 4 x 50 mL stożkowych, 12 x 15 mL stożkowych, 32 x 1.5 mL reakcyjnych, 32 x 0.5 mL reakcyjnych. Można je dowolnie łączyć ze sobą, zwiększając ich stabilność i pojemność. Umożliwia to specjalny, zintegrowany system uchwytów. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. Wymiary statywu 175 x 95 x 51 mm. Różne kolory(niebieski, zielony, różowy , żółty , pomarańczowy) | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 29. | Łapa do biuret podwójna z PP | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) ………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Biureta prosta kl. A, kran szklany, poj. 25 ml. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Biureta prosta kl. B, kran szklany, poj. 50 ml | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Butelka szklana laboratoryjna poj. 250 ml z gwintem GL 45 niebieską nakrętką z PP i pierścieniem wylewowym z PP (szkło borokrzemowe) | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Butelka ze szkła ciemnego (apteczna) o poj. 125 ml z korkiem, wąska szyjka | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Butelka ze szkła sodowo-wapniowego, ze szlifem, z kroplomierzem (pipetką) z gumowym smoczkiem, szkło bezbarwne, poj. 50 ml. | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Probówki szklane bakteriologiczne, wymiar 16 x 160 mm. | Op. (100 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka Hamilton szklanka 100 µl, długość igły 51 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Biureta automatyczna. Wykonane z bursztynowego szkła borokrzemianowego 3.3. Klasa B. Zgodne z normą DIN ISO 384. Z łatwą w odczycie czarną podziałką. Wzorcowane na wylew. Automatyczne zerowanie. Kran biurety wykonany z PTFE umożliwia łatwe i precyzyjne miareczkowanie. Specjalna ochrona zapobiega stłuczeniu przy przypadkowym przewróceniu biurety: na górnym końcu zamontowany został specjalny odbojnik. Pojemność biurety 25ml, podziałka 0,05. Pojemność butli 1000ml | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Kolba miarowa szklana klasy A ze szkła oranżowego z certyfikatem serii 2000 ml DURAN, z plastikowym korkiem na szlif | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Kolba miarowa szklana klasy A ze szkła oranżowego z certyfikatem serii 250 ml DURAN, z plastikowym korkiem na szlif | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) ………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Koncentratory wirówkowe do koncentracji próbek o pojemności 20 ml, za pomocą wirówek, stopień odzysku > 95%, (polistyren o wysokiej odporności), Szeroki zakres odporności pH 1-14 | op.( 48 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw zawierający pipety 0,5 – 10 µl, 10-100 µl i 100-1000 µl, 3 uchwyty do pipet, 3 opakowania końcówek w pudełkach, naczynie do kalibracji oraz do otwierania probówek;10 µl; 100 µl; 1000 µl. | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) ………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ssawki do pipet Pasteura | Op.(50 szt.) | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki pasujące do pipet Omnitip o poj. 0,1 – 10 µl, bezbarwne, długość 38 mm | Op.(1000 szt.) | 50 |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki pasujące do pipet Omnitip o poj. 1 – 200 µl, żółte, długość 50 mm | Op.(1000 szt.) | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki pasujące do pipet Omnitip o poj. 1 – 300 µl, bezbarwne, długość 59 mm | Op.(1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki pasujące do pipet Omnitip o poj. 100 – 1000 µl, bezbarwne, długość 84 mm, sterylne | Op.(5 x 96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki pasujące do pipet Omnitip o poj. 0,1 – 10 µl, bezbarwne, długość 38 mm, sterylne | Op.(10 x 96 szt.) | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Szalki Petriego o średnicy 60 mm i wysokości 14,2 mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne | Op.(100 x 10 szt.) | 15 |  |  |  |  |
| 8. | Szalki Petriego o średnicy 60 mm i wysokości 14,2 mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne | Op.(100 x 10 szt.) | 15 |  |  |  |  |
| 9. | Probówki wirownicze typu Eppendorf, pojemność 0,5 ml, bezbarwne, typ Safe-Fit (z zatrzaskiem) | Op.(1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Probówki wirownicze typu Eppendorf, pojemność 0,5 ml, bezbarwne, typ Safe-Fit (z zatrzaskiem) | Op.(1000 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) ………….. |

....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pojemnik do liofilizacji typu „Lyph-Lock”, wykonany ze szkła borokrzemowego, o pojemności 750 ml, pasujący do modelu liofilizatora Labconco FreeZone 2,5 | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) ………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Krótkie płytki szklane do elektroforezy pasujące do elektroforezera Mini –PROTEAN. Płytki do wylewania żeli poliakrylamidowych o grubości 0,75; 1mm. Do użytku z zintegrowanymi płytkami dystansującymi, rozporowymi 1,0mm | Op.(5płytek) | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) ………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pudełka kartonowe CRYO na 100 pobówek typu eppendorf 0.5ml *Wyposażone w plastikowe przegrody * Na zawiasach * Wymiary: 133mm x 133mm x36mm (L x W x H) * Wykonane z kartonu pokrytego powłoką zapobiegającą nasiąkaniu wilgocią * Odporność chemiczna na alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne * Możliwość zamrażania do -196ºC | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) ………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L. p | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw 10 różnokolorowych statywów na probówki PCR lub mieszaninę reakcyjną. System do umieszczania max. 96 probówek 0,2 ml i rozdzielania mieszaniny PCR, możliwość przechowywania w temp. do -190°C oraz rozpipetowania substancji na lodzie. | Op.(10 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Probówki do PCR 0,2 ml z płaskim wieczkiem, przezroczyste. Probówki wolne od RNaz, DNaz, cienkościenne, wyprodukowane w laboratoriach najwyższej klasy czystości (klasa K (100,000) | Op.(1000 szt.) | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Płytki do PCR 96 dołkowe, niskoprofilowe, typu non-skirted. Płytki PCR wolne od RNaz, DNaz, cienkościenne, wyprodukowane w laboratoriach najwyższej klasy czystości (klasa K (100,000). Wysoce sztywna platforma płytki z jednym rogiem odciętym H1. | Op.(25 szt.) | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8) ………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 13

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pirometr | -Wyświetlacz: LCD podświetlany - Zakres temperatury IR: -50oC do 800oC (-58oF do 1472oF) -Temperatura sonda typu K: -50oC do 1370oC (-58oF do 2498oF) - Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1 oC/ 0,1 oF - Rozdzielczość optyczna: 20:1 - Zakres spektralny: 8-14 µm - Emisyjność: od 0,10 do 1,00/rozdzielczość 0,01 | Op. Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 14

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wężyki do pompy perystaltycznej | Wykonane z materiału odpornego na mieszaninę HNO3:HClO4, średnica 0,020” (0,508mm), oznaczenie: pomarańczowy/żółty | Op. 10 szt | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Wężyki do pompy perystaltycznej | Wykonane z materiału odpornego na mieszaninę HNO3:HClO4, średnica 0,045” (1,143mm), oznaczenie: czerwony/czerwony | Op. 10 szt | 3 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 15

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Elektroda konduktometryczna | Stała K= 0,8 do 1,2 Zakres 1,0 ÷ 106 uS/cm. Wtyk BNC | Op. szt | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; …………… |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 16

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płytki do chromatografii cienkowarstwowej ( SIL G-25 UV 254) | Płytki szklane do chromatografii cienkowarstwowej z żelem krzemionkowym, SIL G-25 UV 254. Wymiary: szerokość 10 cm , wysokość 20 cm. | Op. 50 szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. …………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 17

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kolumna do HPLC | Cosmosil 5C18 MS-II Paked Kolumn lub równoważna– z grupami oktadecylowymi, o wymiarach dł. 250 mm, śr. wew. 4,6 mm, wielkość porów 120 A | Op. Szt. | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 9; ……………. …………….. |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy