Lublin, dnia 17.12.2008r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

AZP/PN/50/2008

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę laboratoryjnych wyrobów szklanych dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji ww. postępowania.

Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

| Nr pozycji w SIWZ | Asortyment | Pytanie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ampułki poj. 10ml z wysoką szyjką odporne na gotowanie szklane | Proszę o dokładny opis jak wygląda to naczynie, oraz o wskazanie przykładowego katalogu szkła laboratoryjnego, w którym takie naczynie jest oferowane. |
| 29. | Butelka szklana o poj. 100ml z korkiem liofilizacyjnym | Proszę o wyjaśnienie: jak wygląda korek liofilizacyjny oraz o wskazanie przykładowego katalogu szkła laboratoryjnego, w którym takikorki lub butelki z takimi korkami są oferowane. |
| 30. | Butelka szklana o poj. 50ml z korkiem liofilizacyjnym | Proszę o wyjaśnienie: jak wygląda korek liofilizacyjny oraz o wskazanie przykładowego katalogu szkła laboratoryjnego, w którym takikorki lub butelki z takimi korkami są oferowane. |
| 35. | Chłodnica zwrotna kulkowa ze szlifem | Proszę o podanie rozmiaru szlifu |
| 63. | Eksykator duży z wkładem średnica 392mm | 392mm to średnica eksykatora czy porcelanowej płytki. Jaka powinna być średnica porcelanowej płytki? |
| 64. | Eksykator szklany z rurką wylotową na szlif 24/29 zawór odcinający wkład porcelanowy | Jaka powinna być średnica porcelanowej płytki? |
| 65. | Eksykator z tubusem (pokrywa z gałką ) średnica 30cm | 30 cm to średnica eksykatora czy porcelanowej płytki. Jaka powinna być średnica porcelanowej płytki? |
| 66. | Fiolka szklana poj. 24ml | Proszę o dokładny opis naczynia. Wysokość, średnica, czy ma być z korkiem czy z gwintem itp. lub powołanie się na ogólnodostępny katalog szkła laboratoryjnego. |
| 67. | Fiolki do autosamplera o poj.4ml | Proszę o dokładny opis naczynia. Wysokość, średnica, czy ma być z korkiem czy z gwintem itp. lub powołanie się na ogólnodostępny katalog szkła laboratoryjnego. |
| 68. | Fiolki do estryfikacji poj. 10ml | Proszę o dokładny opis naczynia. Wysokość, średnica, czy ma być z korkiem czy z gwintem itp. lub powołanie się na ogólnodostępny katalog szkła laboratoryjnego. |
| 71. | Kolba destylacyjna kulista okrągłodenna szkło hartowane poj. 1000ml | Czy używając zwrotu” hartowane” mieli Państwo na myśli szkło żaroodporne? Nie ma w ofercie szkła laboratoryjnego hartowanego. |
| 72. | Kolba do hydrolizy płaskodenna szeroka szyjka poj. 200ml | Proszę o dokładny opis wyglądu i wymiarów kolby do hydrolizy |
| 81. | Kolba Erlenmayera poj. 100ml z wąską szyjką ze szlifem i korkiem pustym wewnątrz szklana | Proszę o wyjaśnienie, co Państwo mają na myśli - „korkiem pustym wewnątrz szklana” |
| 111. | Kolba miarowa legalizowana kl. B poj. 100ml szklana | Szkło miarowe kl,.B nie podlega legalizacji, proszę o wykreślenie tego parametru z opisu. |
| 128. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem kl. A 1000ml legalizowana | Szkło miarowe kl.A nie podlega legalizacji, proszę o wykreślenie tego parametru z opisu. |
| 129. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem kl. A 500ml legalizowana | Szkło miarowe kl.A nie podlega legalizacji, proszę o wykreślenie tego parametru z opisu. |
| 145. | Kolumna szklana do chromatografii 250ml śr. 2,5-3cm, dł. 30-40cm, spiek G2 | Proszę o sprecyzowanie wymiarów: śred. wewnętrzna i wysokość od spieku. Czy kolumna ma być bez kranu? |
| 148. | Kuweta kwarcowa do pomiarów spektrofotometrycznych dł. drogi optycznej 1cm poj. 3ml | Kuwety ze szkła kwarcowego o dł. drogi optycznej 10 mm i wysokości 45 mm mają pojemność 3,5 ml. Czy dopuszczają Państwo możliwość zaoferowania właśnie takich kuwet? |
| 149. | Kuweta szklana do spektrofotometru dł. drogi optycznej 1cm wys. 3cm | Kuwety ze szkła optycznego o dł. drogi optycznej 10 mm i wysokości 45 mm mają pojemność 3,5 ml. Czy dopuszczają Państwo możliwość zaoferowania właśnie takich kuwet? |
| 153. | Lejek o śr .6cm długi wylot, cienka nóżka szklany | Proszę o podanie, jakiej długości ma być „wylot” i jakiej średnicy zewnętrznej nóżka? |
| 154. | Lejek Scotta 3G4 ф zewn. 4,8cm, dł.14cm | Proszę o bardziej czytelne podanie parametrów. G-4 czy G-3. |
| 162. | Lejek szklany z długą cienką nóżką Ø 4cm | Proszę o podanie długości nóżki. |
| 163. | Lejek szklany z krótką ukośną stopką 110/15 ; L=35 | Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie lejka o średnicy 100/15 mm |
| 164. | Lejek szklany ф zew. 6cm x 5,5cm z szeroką nogą | Proszę o wyjaśnienie: średnica zew. to 6cm, czego dotyczy wielkość 5,5 cm? Proszę o podanie średnicy nóżki. |
| 165. | Lejek szklany ф zew. 6cm x 5,5cm z wąską nogą | Proszę o wyjaśnienie: średnica zew. to 6cm, czego dotyczy wielkość 5,5 cm? Proszę o podanie średnicy nóżki. |
| 167. | Lejek ze spiekanym dyskiem śr. 7cm P-4 | Należy zaproponować lejek cylindryczny czy stożkowy? |
| 173. | Moździerz gładki z wylewem i tłuczkiem poj. 80ml | Czy należy zaproponować moździerz szklany czy porcelanowy? |
| 180. | Naczynie do barwienia preparatów histologicznych 100 x 87 x 51 | Czy to ma być barwiacz typ Coplina, Hellendahla czy Schiefferdeckera? Ewentualnie proszę podać nr katalogowy. |
| 182. | Naczynie wagowe niskie z przykrywkami poj. 48ml 60/40 | Jaka ma byś średnica naczynka? |
| 183. | Naczynie wagowe niskie z przykrywkami poj. 72ml 60/50 | Jaka ma byś średnica naczynka? |
| 184. | Naczynie wagowe niskie z przykrywką poj. 8ml 24/20 | Jaka ma byś średnica naczynka? |
| 185. | Naczynka wagowe 26/25mm ze szlifem | Jaka ma byś średnica naczynka? |
| 186. | Naczynka wagowe 35 x 40 szklane | Jaka ma byś średnica naczynka? |
| 188. | Naczynko wagowe 70x40mm | Jaka ma byś średnica naczynka? |
| 191. | Parowniczki 140ml | Parownica ma być szklana czy porcelanowa? |
| 192. | Parowniczki śr. 7cm 55ml | Parownica ma być szklana czy porcelanowa? |
| 194. | Pipeta 10ml szklana | Jakie pipety należy zaoferować: jednomiarowe czy wielomiarowe? |
| 195. | Pipeta 1ml szklana |  |
| 196. | Pipeta 25ml szklana |  |
| 197. | Pipeta 2ml szklana |  |
| 198. | Pipeta 5ml szklana |  |
| 215. | Pipeta z bańką 10ml szklana | Czy należy zaoferować pipetę jednomiarową? |
| 216. | Pipeta z bańką 5ml szklana | Czy należy zaoferować pipetę jednomiarową? |
| 217. | Płytki Petriego Ø 10cm szklane | Proszę o podanie, jakiej wysokości płytki należy zaproponować. |
| 223. | Pokrywa do eksykatora Ø 329mm | Aby części do siebie pasowały, proszę o podanie nr katalogowego eksykatora. |
| 224. | Pokrywa eksykatora Ø 22cm | Czy należy zaoferować pipetę jednomiarową? |
| 229. | Probówka bakteriologiczna 11-12 x 25mm szklana | Czy należy zaproponować probówki o wymiarze 11-12x 250mm? Czy podane wymiary dotyczę średnicy wewnętrznej czy zewnętrznej probówki? |
| 237. | Probówka szklana 15ml wys. ok. 15-18, śr. 0,75cm | Czy podana średnica dotyczę średnicy wewnętrznej czy zewnętrznej probówki? |
| 238. | Probówka szklana 20x 200mm | Czy podana średnica dotyczę średnicy wewnętrznej czy zewnętrznej probówki? |
| 239. | Probówka szklana z korkiem nakładanym autoklawowalna, dł. 100mm, śr. 15mm | Proszę o dokładne określenie, jaki korek należy zaoferować i z jakiego materiału powinien być korek? |
| 240. | Probówka szklana z korkiem nakładanym, autoklawowalne 160mm Ø 16m | Proszę o dokładne określenie, jaki korek należy zaoferować i z jakiego materiału powinien być korek? |
| 246. | Szalka Petriego 9/10cm szklana | W katalogach producent podaje średnicę górnej szalki, szalka dolna ma średnicę mniejszą o 7 do 10 mm mniejszą. Czy podana średnica dotyczy górnej szalki? Szalki o średnicy 10cm dostępne są o wysokości 10 i 15 mm, które należy zaoferować? |
| 247. | Szalka Petriego Ø 100mm szklana | W katalogach producent podaje średnicę górnej szalki, szalka dolna ma średnicę mniejszą o 7 do 10 mm mniejszą. Czy podana średnica dotyczy górnej szalki? Szalki o średnicy 10cm dostępne są o wysokości 10 i 15 mm, które należy zaoferować? |
| 248. | Szalka Petriego Ø 150mm szklana | W katalogach producent podaje średnicę górnej szalki, szalka dolna ma średnicę mniejszą o 7 do 10 mm mniejszą. Czy podana średnica dotyczy górnej szalki? |
| 249. | Szalki Petriego 100/15 szklane |  |
| 250. | Szalki Petriego 120/20 szklane |  |
| 251 | Szalki Petriego 150/20 szklane |  |
| 252. | Szalki Petriego 200/35mm szklane |  |
| 253. | Szalki Petriego Ø 100mm, wys. 15mm bez wentylacji | Szalki szklane nie są produkowane w wersji z wentylacją lub bez, czy to mają być szalki z PS? W katalogach producent podaje średnicę górnej szalki, szalka dolna ma średnicę mniejszą o 7 do 10 mm mniejszą. Czy podana średnica dotyczy górnej szalki? |
| 254. | Szalki Petriego Ø 80mm, wys. 15mm bez wentylacji | Szalki szklane nie są produkowane w wersji z wentylacją lub bez, czy to mają być szalki z PS? W katalogach producent podaje średnicę górnej szalki, szalka dolna ma średnicę mniejszą o 7 do 10 mm mniejszą. Czy podana średnica dotyczy górnej szalki? |
| 273. | Szkiełka zegarowe Ø 3cm | Czy można zaoferować szkiełka o średnicy 40mm. Szkiełka o mniejszej średnicy nie są produkowane. |
| 280. | Tłuczek porcelanowy do moździerza 14003/2 dł. 96mm | Proszę o wyjaśnienie, czego dotyczą podane przez Państwa oznaczenia „14003/2” |
| 281. | Tygiel filtracyjny Shotta spiek G3 długa stopka 5,5cm | Należy zaproponować tygiel czy lejek cylindryczny? Wysokość stopki wskazuje na lejek. Proszę o podanie średnicy tygla, średnicy spieku, wysokości tygla od spieku w górę i średnicę stopki.. |
| 283. | Tygiel kwarcowy śr. 2,5mm | Proszę o podanie wysokości tygla i średnicy tygla w cm. |
| 290. | Zlewka poj. 1500ml kalibrowana szklana | Zlewka nie jest szkłem miarowym i nie podlega kalibracji. Czy należy zaproponować zlewkę ze skalą? Czy można zaoferować zlewki o pojemności 2000 ml? Zlewki o poj.1500 ml nie są już produkowane. |
| 292. | Zlewka kalibrowana poj. 250ml szklana | Zlewka nie jest szkłem miarowym i nie podlega kalibracji. Czy należy zaproponować zlewkę ze skalą? |
| 296. | Zlewka niska poj. 1500ml szklana | Czy można zaoferować zlewki o pojemności 2000 ml? Zlewki o poj.1500 ml nie są już produkowane. |
| 305. | Zlewka poj. 4000ml szklana | Czy można zaoferować zlewki o poj.3000 ml lub 5000ml ? Zlewki o poj.4000 ml nie są już produkowane. |
| 308. | Zlewka poj. 1500ml szklana | Czy można zaoferować zlewki o pojemności 2000 ml? Zlewki o poj.1500 ml nie są już produkowane. |
| 317. | Zlewka szklana poj. 250ml kalibrowana | Zlewka nie jest szkłem miarowym i nie podlega kalibracji. Czy należy zaproponować zlewkę ze skalą? |
| 324. | Zlewka wysoka z wylewem poj. 300ml szklana | Zlewki o poj.300 ml dostępne są tylko w formie niskiej. Czy należy zaproponować zlewki wysokie o pojemności 250 ml? |
| Nr pozycji w SIWZ | Asortyment | Pytanie |
| 179. | Moździerz szklany z wylewem śr. ok. 40mm, wys. 90mm z tłuczkiem szorstki wewnątrz | Czy można zaoferować moździerz szklany śr.80m , wys 60 mm w komplecie z tłuczkiem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę średnicy i wysokości proszę o powołanie się na producenta, który oferuje moździerze o średnicy 4 cm i wysokości 9 cm |
| Nr pozycji w SIWZ | Asortyment | Pytanie |
| 217 | Płytki Petriego Ø 10cm szklane | W katalogach producent podaje średnicę górnej szalki, szalka dolna ma średnicę mniejszą o 7 do 10 mm mniejszą. Czy podana średnica dotyczy górnej szalki? Szalki o średnicy 10cm dostępne są o wysokości 10 i 15 mm, które należy zaoferować? |
| 218 | Płytki Petriego Ø 15cm szklane | W katalogach producent podaje średnicę górnej szalki, szalka dolna ma średnicę mniejszą o 7 do 10 mm mniejszą. Czy podana średnica dotyczy górnej szalki? |
| 219 | Płytki Petriego Ø 20cm szklane | W katalogach producent podaje średnicę górnej szalki, szalka dolna ma średnicę mniejszą o 7 do 10 mm mniejszą. Czy podana średnica dotyczy górnej szalki? |
| 220 | Płytki Petriego Ø 5cm szklane | W katalogach producent podaje średnicę górnej szalki, szalka dolna ma średnicę mniejszą o 7 do 10 mm mniejszą. Czy podana średnica dotyczy górnej szalki? |
| 221 | Płytki Petriego Ø 8cm szklane | W katalogach producent podaje średnicę górnej szalki, szalka dolna ma średnicę mniejszą o 7 do 10 mm mniejszą. Czy podana średnica dotyczy górnej szalki? |
| 222 | Płytki Petriego Ø 9cm szklane | W katalogach producent podaje średnicę górnej szalki, szalka dolna ma średnicę mniejszą o 7 do 10 mm mniejszą. Czy podana średnica dotyczy górnej szalki? |

Odpowiedzi na zapytania:

Do pozycji 1  ampułka szklana odporna na gotowanie, całkowita wysokość ampułki 100mm,

wys. szyjki  40mm, szyjka do zatapiania nad palnikiem gazowym,  średnica ampułki 17mm.

Do pozycji 63  należy zaoferować eksykator o średnicy zewnętrznej 392mm, średnica płytki porcelanowej ok. 290mm

Do pozycji 71  zamawiający używając zwrotu ,,szkło hartowane” miał na myśli szkło żaroodporne.

Do pozycji 111, 128,129  zamawiający wykreśla z tych pozycji słowo legalizowana.

Do pozycji 148  zamawiający dopuszcza zaoferowanie kuwet o wymiarach wys. 45mm, długość drogi optycznej 10mm, pojemność 3,5ml.

Do pozycji 162 zamawiający dopuszcza zaoferowanie lejka o wymiarach 45/6 dł. nóżki 45mm.

Do pozycji 163  zamawiający dopuszcza zaoferowanie lejka o średnicy 100/15mm.

Do pozycji 173  należy zaproponować moździerz porcelanowy.

Do pozycji 179  zamawiający dopuszcza zaoferowanie moździerza szklanego o średnicy 80mm, wys. 60mm z tłuczkiem.

Do pozycji 182, 183  średnica naczynka 60mm.

Do pozycji 185  średnica naczynka 35mm wysokość 40mm.

Do pozycji 188  średnica naczynka 70mm.

Do pozycji 194, 195, 196, 197, 198, 215, 216  należy zaoferować pipety jednomiarowe.

Do pozycji 217  należy zaoferować płytki Petriego wys. 15mm, średnica górnej szalki 100mm.

Do pozycji 218, 219, 220, 221, 222 podana średnica dotyczy górnej szalki.

Do pozycji 246  należy zaoferować szalkę  Petriego średnica górnej szalki 10cm wys. 10mm.

Do pozycji 247  należy zaoferować szalkę  Petriego średnica górnej szalki 100mm

wys. 15mm.

Do pozycji 248, 249, 250, 251, 252   podana średnica dotyczy górnej szalki.

Do pozycji 273  zamawiający dopuszcza zaoferowanie szkiełka zegarowego o średnicy 40mm.

Do pozycji 290  zamawiający dopuszcza zaoferowanie zlewki 2000ml ze skalą.

Do pozycji 292  należy zaoferować zlewkę 250ml ze skalą.

Do pozycji 296  zamawiający dopuszcza zaoferowanie zlewki 2000ml.

Do pozycji 305  zamawiający dopuszcza zaoferowanie zlewki 5000ml.

Do pozycji 308  zamawiający dopuszcza zaoferowanie zlewki 2000ml.

Do pozycji 317  należy zaoferować zlewkę 250ml ze skalą.

Do pozycji 324  należy zaoferować zlewkę wysoką z wylewem 250ml .

Ponadto Zamawiający informuje, że rezygnuje z następujących pozycji:

29, 30, 35, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 81, 145, 149, 153, 164, 165, 167, 180, 184, 185, 191, 192, 223, 224, 229,  237,  238,  239, 240, 253, 254, 280, 281, 283.

W imieniu Zamawiającego

dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP w Lublinie