Lublin, dnia 13.01.2009r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

AZP/PN/52/2008

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części:

Części 1

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji ww. postępowania.

Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy części 1:

-   Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie suszarki o pojemności 1121 i regulacji czasu utrzymania każdej z zadanych temperatur w zakresie 1 min – 999h (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź:  TAK

W imieniu Zamawiającego

dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP w Lublinie