SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

usługę w zakresie drobnych napraw i konserwacji dźwigów dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 193  000 euro

Zatwierdził:

Kanclerza UP w Lublinie

Dr inż.  Henryk Bichta

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dnia 09.02.2010 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1  w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) jak również ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 193 tys. euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kody CPV :

50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów.

3.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie drobnych napraw i konserwacji dźwigów dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

Cz. 1 – naprawa i konserwacja dźwigów i platform w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1, 4 do SIWZ,

Cz. 2 – naprawa i konserwacja dźwigów osobowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do SIWZ,

Cz. 3 –naprawa i konserwacja dźwigów osobowych w budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do SIWZ,

3.2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie ustalonym przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i obejmującym okresowe przeglądy oraz dokonywanie napraw i wymiany części niezbędnych do bieżącej konserwacji dźwigów oraz sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji (pomiary).

3.2.2. Usługi obejmujące konserwację oraz drobne naprawy i wymiany części niezbędnych do bieżącej konserwacji dźwigów oraz sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i stanu izolacji mają być wykonywane w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego obejmującego jednocześnie materiały do konserwacji, których wykaz stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

3.2.3.  W przypadku awarii dźwigu Wykonawca musi przybyć na miejsce awarii w ciągu 1 godziny (na zgłoszenie telefoniczne) w celu jej usunięcia lub uwolnienia pasażerów.

3.2.5. Uczestniczenie w okresowych przeglądach, przeglądach po wykonanych remontach oraz innych badaniach przeprowadzanych przez UDT.

3.2.6. W ramach przedmiotu zamówienia należy:

3.2.6.1. Sporządzić zakresy niezbędnych prac remontowych.

3.2.6.2. Utrzymywać porządek w maszynowniach.

3.2.6.3. Montować boczki osłonowe krzywki.

3.2.6.4. Montować szybki w drzwiach windowych.

3.2.7. Świadczenie usług konserwacji dźwigów w budynkach dydaktycznych, domach studenckich oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie opisanym w §14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 103, poz. 1890).

1. Do konserwującego należy w szczególności:

1)  przestrzeganie instrukcji eksploatacji;

2) dokonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:

a)  stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,

b)  działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,

c)  działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

d)  prawidłowości obsługi UTB;

3)   sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:

a)  konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,

b)  toru jezdnego dźwignic szynowych,

c)  instalacji ochrony przeciwporażeniowej;

4)  bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu UTB;

5)  odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności;

6)  bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.

2. Konserwujący w ramach czynności, o których mowa w pkt 1 ppkt 4, może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane i uwzględnione są wymagania określone w § 24 ust. 2 ww. rozporządzenia.

3. Przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o ile wytwórca nie określa inaczej.

    - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał usługi konserwacji oraz drobne naprawy wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia bez utraty gwarancji na urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 1 i/lub 2 i/lub 3 do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w ciągu 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1. O udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż wykonał:

a) w części 1 -  co najmniej 3 usługi napraw i konserwacji dźwigów i platform o wartości minimum 10.000 zł. brutto każda,

b) w części 2 - co najmniej 3 usługi napraw i konserwacji dźwigów o wartości minimum 10.000 zł. brutto każda,

c) w części 3 - co najmniej 1 usługę naprawy i konserwacji dźwigu o wartości minimum 8.000 zł. brutto,

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują:

- w części 1, 2, 3 - co najmniej 3 osobami z uprawnieniami do  konserwacji  dźwigów elektrycznych i hydraulicznych kategorii 1 oraz co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do wykonywania  pomiarów elektrycznych kategorii E i D.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedstawić:

6.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie,

6.1.2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.1.3. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.1.4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie,

6.1.5. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ,

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

6.1.6. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

6.1.7. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawienia, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 6.1.1. 6.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.2.2. Dokument, o którym mowa w ppkt. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące  przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument o którym mowa w ppkt. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

6.2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 6.2.2. stosuje się odpowiednio.

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. Pozostałe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.3.1. żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

6.3.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.3.3. pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z przedsiębiorców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.3.4. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

6.3.5. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.4. Ponadto oferta musi  zawierać:

6.4.1. wypełniony formularz „Oferta wykonawcy”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,

### 6.4.2. wypełnione kalkulację cenowe, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i/lub 2 i/lub 3 w zależności od części w której wykonawca składa swoją ofertę.

VII. Informacje o sposobie  porozumiewania  się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

7.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń,  zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania  przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

7.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

7.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1., 7.2., 7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert upływa z dniem 17.02.2010 r. o godz. 2400. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ mgr inż. Paweł Lisiecki – p.o. Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. 081 445-60-60

2/ inż. Barbara Kozłowska – Kierownik Sekcji  ds. Technicznej Obsługi Domów Studenckich ul. Langiewicza 8, blok D, 20-032 Lublin, tel. 081 441-14-17

-   w zakresie zagadnień formalno -prawnych, dotyczących udzielenia zamówienia:

3/ mgr Marta Mendel-Wilkołek – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój nr 54 tel. (0-81) 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: nie ma wymogu wpłaty wadium.

IX. Termin związania ofertą

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

9.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt  3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 4 ustawy Pzp..

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

10.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

10.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

10.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

10.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.9. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie w języku polskim.

10.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.11. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

10.12. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.13. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.14. Wykonawca może, przez upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do  podpisania oferty.

10.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.16. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

- Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana: przetarg nieograniczony,  znak sprawy AZP/PN/6/2010

OFERTA – usługę w zakresie drobnych napraw i konserwacji dźwigów dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

Oferta na części ..........

Nie otwierać przed dniem 23.02.2010 r. przed godz. 1015

Uwaga!:

Wykonawca oznakowuje ofertę w zależności od tego, na jaką część lub części składa ofertę, wpisując

na kopercie odpowiednio jej (ich) nazwę.

XI. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 23 luty 2010 r. do godz. 1000.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 23 luty 2010r. o godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13,  Sala  Kolegialna.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej przy współudziale jej członków, powołanej przez przedstawiciela Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. Badanie ważności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100% opisanego w SIWZ. Wybrana zostanie ta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która przedstawi ofertę z najniższą ceną.

11.5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

12.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1

pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega temu obciążeniu.

12.2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje dojazd konserwatora na miejsce wskazane w załącznikach 1-3 do SIWZ, wszystkie składniki wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. III SIWZ i załącznikach nr od 1-4 do SIWZ. Ponadto cena ofertowa w każdej z części powinna obejmować usługi konserwacyjne, drobne naprawy i wymiany części niezbędnych do bieżącej konserwacji dźwigów oraz sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i stanu izolacji, jak również materiały do konserwacji według wykazu.

12.3. Cenę oferty brutto obliczoną na podstawie wykazów stanowiących załącznik nr 1-4 do specyfikacji należy podać cyfrowo i słownie we wzorze oferty wykonawcy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena oferty brutto – 100% - maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego w danej części pozostali otrzymają procentowo mniej. Zamawiający będzie porównywał ceny ofertowe brutto usługi będącej przedmiotem zamówienia za okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Sposób oceny ofert:

[CN / CR ] x 100% x100pkt = PK

CN - najniższa oferowana cena,

CR - cena oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium,

PK – ilość punktów dla kryterium

13.2. Zgodnie z art. 2 pkt 5 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto przedmiotu zamówienia opisanego SIWZ. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

14.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Nie ma wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do SIWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz. U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. w związku z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) jak również ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy,

17.2.2. skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy.

XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

Załącznik nr 1

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Kalkulacja  cenowa –dźwigi i platformy w budynkach dydaktycznych

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

| Lp. | Lokalizacja | Liczba dźwigów | Cena netto za miesięczną konserwację | Cena brutto za miesięczną konserwację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Akademicka 13 Rektorat - dźwig 5 osobowy 6 przystanków, udźwig 450 kg produc. LIFT SERVICE Lublin E06-1734/2005 napęd elektryczny rok prod. 2003 | 1 |  |  |
| 2. | ul. Akademicka 13 Rektorat - platforma pionowa z 2 przystankami zewn. dla niepełnosprawnych produc. HETEK Niemcy BLS 307 nr fabr. B0069 nr ewid. N3013000306 napęd elektryczny gwarancja do 26.05. 2011r. | 1 |  |  |
| 3. | ul. Akademicka 15 AGRO I - dźwig osobowy z 4 przystankami dla niepełnosprawnych produc. LIFT SERVICE Lublin nr fabr. H09 -996 nr ewid. N3113062428 napęd hydrauliczny gwarancja do 31.08.2011 r. | 1 |  |  |
| 4. | ul. Akademicka 15 AGRO II sala kongres. - dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych 3 przystanki produc. CIBES LIFT AB. Szwecja udźwig 400 kg napęd elektryczny | 1 |  |  |
| 5. | ul. Akademicka 15 AGRO II - dźwig 10 osobowy 5 przystanków udźwig 800 kg produc. LIFT SERVICE Lublin H 99-213 napęd hydrauliczny | 1 |  |  |
| 6. | ul Akademicka 15. - platforma pozioma dla niepełnosprawnych nr fabr. 21333 nr ewid. N3013000307 platforma pozioma dla niepełnosprawnych nr fabr. 21334 nr ewid. N3013000308 platforma pozioma dla niepełnosprawnych nr fabr. 21335 nr ewid. N3013000309 platforma pozioma dla niepełnosprawnych nr fabr. 21336 nr ewid. N3013000310 produc. GANSER MASCHINEN GTL20 napęd elektryczny gwarancja do 26.05. 2011 r. | 4 |  |  |
| 7. | ul. Głęboka 30 - Ciągnik produc. BALCANCAR PODEM Bułgaria Nr 9106537 1991 – rok budowy napęd elektryczny | 1 |  |  |
| 8. | ul. Doświadczalna 50 Felin wiata - dźwig towarowy 2 przystanki udźwig 250 kg produc. FUD Bolęcin napęd elektryczny | 1 |  |  |
| 9. | ul. Skronna 8 Wydz. Nauk z Żywności i Biotechnologii - dźwig 13 osobowy 5 przystanków udźwig 1000 kg nr fabr. HOH-1000-T/T-N produc. FUD Bolęcin napęd hydrauliczny | 1 |  |  |
| 10 | ul. Głęboka 30 - platforma pozioma dla niepełnosprawnych typ MCP Produc. MONITOR POLSKA/ SITES Włochy nr fabr. A484711/1 2005 r. udźwig 230 kg napęd elektryczny | 2 |  |  |
| Razem |  |  |

Ceny mają obejmować usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy i wymiany części niezbędnych do bieżącej konserwacji dźwigów oraz sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i stanu izolacji oraz  materiały do konserwacji według wykazu..

Załącznik nr 2

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Kalkulacja  cenowa –dźwigi w domach studenckich

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

| l.p. | Lokalizacja | Liczba dźwigów | Cena netto za miesięczną konserwację | Cena brutto za miesięczną konserwację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dom Studencki „Cebion” ul. Langiewicza 6 dźwig osobowy, 7 przystanków, udźwig 630 kg, nr fabr. E 00-458, nr ewidenc. N 311361777, produc. LIFT SERVICE Lublin, rok bud. 2000 . | 1 |  |  |
| 2. | Dom Studencki „Dodek” ul Langiewicza 8 dźwig osobowy, 7 przystanków udźwig 630 kg, nr fabr E03-1162, nr ewidenc.N311361925, produc. LIFT SERVICE Lublin, rok bud. 2003. | 1 |  |  |
| 3. | Dom Studencki „Eskulap” ul. Langiewicza 12 dźwig osobowy,7 przystanków udźwig 450 kg nr fabr. E08-2274 nr ewidenc. N3113062318 produc. LIFT SERVIS Lublin rok bud. 2008. | 1 |  |  |
| 4. | Dom Studencki „Manhattan” ul. Dobrzańskiego 33 3 dźwigi osobowe po 11 przystan. Udźwig 800 kg, wytwórca: Zakłady Urządzeń Dźwigowych w Warszawie rok bud. 1983. | Dźwig nr1 nr fabr. 14958 nr ewidenc. N3113061292 Dźwig nr 2 nr fabr.14957 nr ewidenc. N3113061291 Dźwig nr 3 nr fabr. 14956 nr ewidenc. N313061290 | ---------------- | ------------------ |
| 5. | Dom Studencki „Broadway” ul. Dobrzańskiego 35 3 dźwigi osobowe ,po 11 przyst. Udźwig 800 kg wytwórca : Zakłady Urządzeń Dźwigowych w Warszawie rok bud. 1983 . | Dźwig nr 1 nr fabr. 14959 nr ewidenc. N3113061354 ---------------- Dźwig nr 2 nr fabr.14960 nr ewidenc. N3113061355 Dźwig nr 3 nr fabr. 14961 nr ewidenc. N3113061356 | ----------------- | -------------------- |
| Razem |  |  |

Ceny mają obejmować usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy i wymiany części niezbędnych do bieżącej konserwacji dźwigów oraz sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i stanu izolacji oraz materiały do konserwacji według wykazu

Załącznik nr 3

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Kalkulacja  cenowa –dźwigi w centrum Sportowo –Rekreacyjnym

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

| l.p. | Lokalizacja | Liczba dźwigów | Cena netto za miesięczną konserwację | Cena brutto za miesięczną konserwację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ul. Głeboka 31 Centrum Sportowo- Rekreacyjne UP - dźwig hydrauliczny osobowy, bezobsługowy, 5 przystanków. Prod. LIFT SERVICE Lublin H 07-881 rok prod. 2008 udźwig 1125 kg lub 15 osób kabina przelotowa | 1 |  |  |
|  | - dźwig hydrauliczny osobowy, bezobsługowy, 4 przystanki Prod. LIFT SERVICE Lublin H 08-882 rok prod. 2008 udźwig 1000 kg lub 13 osób kabina nieprzelotowa | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Ceny mają obejmować usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy i wymiany części niezbędnych do bieżącej konserwacji dźwigów oraz sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i stanu izolacji oraz materiały do konserwacji według wykazu

Załącznik 4

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI DŹWIGÓW

- Impulsator lub inicjator

- Zwieracz kontaktu drzwi szybowych

- Kontakt drzwi (zamka) szybowych

- Sprężyna drzwi

- Amortyzator drzwi –regeneracja lub naprawa

- Soczewka przycisku sterującego

- Korek drzwi

- Żarówka głównego szeregu

- Żarówka sygnalizatora 24V

- Wkładka bezpiecznika

- Styk stycznika sterującego

- Materiały pomocnicze nie ujęte w wykazie a niezbędne do konserwacji, takie jak: olej do uzupełniania ubytków, smary, rozpuszczalniki, czyściwo, taśmy izolacyjne, cyna, śruby.

Załącznik nr 5

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:  ….........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:  ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .....................................................................................................

Nr telefonu, nr faksu .............................................................................................................

Nr NIP ....................................................................................................................................

Nr REGON .............................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2010 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej specyfikacji:

1. Oferujemy wykonanie usługi w części 1**:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, zawartego w rozdz. III SIWZ i w załączniku nr 1, 4 do specyfikacji.

Cena ofertowa netto za zryczałtowaną stawkę miesięczną obejmującą usługę naprawy i konserwacji wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie: ............................................................................................... netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ................................................................zł)

Cena ofertowa brutto za zryczałtowaną stawkę miesięczną obejmującą usługę naprawy i konserwacji wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: ...............................................................................................brutto).

Wartość oferty brutto w okresie pierwszego roku świadczenia usług (cena ofertowa brutto za zryczałtowaną stawkę miesięczną pomnożona przez 12 miesięcy) w zakresie

części 1 stanowi kwota .................... zł  brutto, (słownie: ……………….……………………

..................................................................................................................................... zł brutto).

Wartość oferty brutto w okresie trzech lat świadczenia usług (cena ofertowa brutto za zryczałtowaną stawkę miesięczną pomnożona przez 36 miesięcy)  w zakresie części 1

stanowi kwota .................... zł  brutto, (słownie: ......................................................................

..................................................................................................................................... zł brutto).

2. Oferujemy wykonanie usługi w części 2**:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, zawartego w rozdz. III SIWZ w załączniku nr 2, 4 do specyfikacji.

Cena ofertowa netto za zryczałtowaną stawkę miesięczną obejmującą usługę naprawy i konserwacji wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie: ............................................................................................... netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ................................................................zł)

Cena ofertowa brutto za zryczałtowaną stawkę miesięczną obejmującą usługę naprawy i konserwacji wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: ...............................................................................................brutto).

Wartość oferty brutto w okresie pierwszego roku świadczenia usług (cena ofertowa brutto za zryczałtowaną stawkę miesięczną pomnożona przez 12 miesięcy) w zakresie

części 2 stanowi kwota .................... zł  brutto, (słownie: ……………….…………………

..................................................................................................................................... zł brutto).

Wartość oferty brutto w okresie trzech lat świadczenia usług (cena ofertowa brutto za zryczałtowaną stawkę miesięczną pomnożona przez 36 miesięcy)  w zakresie części 2

stanowi kwota .................... zł  brutto, (słownie: ......................................................................

..................................................................................................................................... zł brutto).

3. Oferujemy wykonanie usługi w części 3**:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, zawartego w rozdz. III SIWZ w załączniku nr 3, 4 do specyfikacji.

Cena ofertowa netto za zryczałtowaną stawkę miesięczną obejmującą usługę naprawy i konserwacji wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie: ............................................................................................... netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ................................................................zł)

Cena ofertowa brutto za zryczałtowaną stawkę miesięczną obejmującą usługę naprawy i konserwacji wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: ...............................................................................................brutto).

Wartość oferty brutto w okresie pierwszego roku świadczenia usług (cena ofertowa brutto za zryczałtowaną stawkę miesięczną pomnożona przez 12 miesięcy) w zakresie

części 3 stanowi kwota .................... zł  brutto, (słownie: ……………….…………………

..................................................................................................................................... zł brutto).

Wartość oferty brutto w okresie trzech lat świadczenia usług (cena ofertowa brutto za zryczałtowaną stawkę miesięczną pomnożona przez 36 miesięcy)  w zakresie części 3

stanowi kwota .................... zł  brutto, (słownie: ......................................................................

..................................................................................................................................... zł brutto).

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

5.  Zobowiązujemy się do wykonywania usług w zakresie części ………w terminie 36 miesięcy licząc od dnia  podpisania umowy.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 11 do s.i.w.z.

8. Zobowiązujemy się do utrzymania wysokości cen podanych w załączniku nr 1 i/lub 2 i/lub 3* do specyfikacji w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy licząc od dnia jej podpisania.

9. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo w okresie miesięcznym usługę konserwacji dźwigów.

- Przedmiot zamówienia wykonam/-my:

- samodzielnie*

- przy udziale podwykonawców*

Szczegółowy zakres prac, które Wykonawca powierzy podwykonawcom:

w części 1:

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

w części 2:

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

w części 3:

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

- Zobowiązuje się do wykonywania usługi konserwacji oraz drobnych napraw wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia bez utraty gwarancji na urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 1 i/lub 2 i/lub 3* do SIWZ.

- Jako osobę do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania wskazujemy:

imię i nazwisko: …………………………………………..

nr telefonu: ………………………………………………..

- Ofertę niniejszą składamy na …. kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) …………………………………

2) …………………………………

3) …………………………………

4) …………………………………

5) …………………………………

6) …………………………………

.................................................

/Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

** jeśli Wykonawca bierze udział tylko w jednej części w pozostałych rubrykach, wpisuje formułę „nie dotyczy”,

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi w zakresie drobnych napraw i konserwacji dźwigów dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

Cz. 1 – naprawa i konserwacja dźwigów i platform w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1, 4 do SIWZ*,

Cz. 2 – naprawa i konserwacja dźwigów osobowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do SIWZ*,

Cz. 3 –naprawa i konserwacja dźwigów osobowych w budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do SIWZ*,

oświadczamy, że:

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2010 roku

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 i UST. 2

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi w zakresie drobnych napraw i konserwacji dźwigów dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

Cz. 1 – naprawa i konserwacja dźwigów i platform w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1, 4 do SIWZ*,

Cz. 2 – naprawa i konserwacja dźwigów osobowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do SIWZ*,

Cz. 3 –naprawa i konserwacja dźwigów osobowych w budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do SIWZ*,

oświadczamy, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium, do upływu terminu składania ofert na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

................................ dnia ................. 2010 roku

................................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: usługę w zakresie drobnych napraw i konserwacji dźwigów dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

Cz. 1 – naprawa i konserwacja dźwigów i platform w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1, 4 do SIWZ*,

Cz. 2 – naprawa i konserwacja dźwigów osobowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do SIWZ*,

Cz. 3 –naprawa i konserwacja dźwigów osobowych w budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do SIWZ*.

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę/ów | Przedmiot zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

……………. dnia ............ 2010 r.

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ OSÓB – część ..…* |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: usługi w zakresie drobnych napraw i konserwacji dźwigów dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części. Oświadczamy, że osoby wskazane w wykazie osób (konserwatorów) będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w części …..*:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia, specjalność) | Wykształcenie, doświadczenie (staż pracy) | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* wpisać numer części

Załącznik nr  10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie drobnych napraw i konserwacji dźwigów dla  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

Cz. 1 – naprawa i konserwacja dźwigów i platform w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1, 4 do SIWZ*,

Cz. 2 – naprawa i konserwacja dźwigów osobowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do SIWZ*,

Cz. 3 –naprawa i konserwacja dźwigów osobowych w budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do SIWZ*.

Niniejszym oświadczam, iż osoby wymienione w załączniku nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia posiadają wymagane w rozdz. V ust. 5.1.3 SIWZ odpowiednio uprawnienia do:

-  konserwacji  dźwigów elektrycznych i hydraulicznych kategorii 1 oraz

- wykonywania  pomiarów elektrycznych kategorii E i D.

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 11

UMOWA  NR AZP/..../..../2010

o świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów

zawarta z dniem ................... 2010 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie  ul. Akademicka 13, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu której działają:

..............................................................

a  Firmą ......................................................................................................................................

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS ................................................./ do ewidencji działalności gospodarczej, zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

1. ..............................................................

2. ..............................................................

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy AZ/PN/6/2010, w wyniku którego oferta WYKONAWCY w zakresie części 1 (konserwacja dźwigów w budynkach dydaktycznych) zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1, 4 i/lub w zakresie części 2 (konserwacja dźwigów w domach studenckich) zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr  2, 4  i/lub w zakresie części 3 (konserwacja dźwigów w budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego) zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr  3, 4 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prowadzenie drobnych napraw i  konserwacji dźwigów w budynkach dydaktycznych i/lub domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i/lub Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, na podstawie wykazów dźwigów stanowiących załącznik nr 1 i/lub 2 i/lub 3 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie ustalonym przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i obejmującym okresowe przeglądy oraz zobowiązuje się do dokonywania napraw i wymiany części niezbędnych do bieżącej konserwacji dźwigów oraz do sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji (pomiary)

b) przybycia na miejsce awarii w ciągu 1 godziny (na zgłoszenie telefoniczne) w celu usunięcia awarii dźwigu lub uwolnienia pasażerów,

c) uczestniczenie w okresowych przeglądach, przeglądach po wykonanych remontach oraz innych badaniach przeprowadzanych przez UDT,

d) sporządzanie zakresów niezbędnych prac remontowych

e) utrzymywanie porządku w maszynowniach,

f) montażu boczków osłonowych krzywki

g) montażu szybek w drzwiach windowych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług konserwacji dźwigów w budynkach dydaktycznych, domach studenckich oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie opisanym w §14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 103, poz. 1890).

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia konserwacji dźwigów zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów pionowych.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać dźwigi w należytej sprawności technicznej i w stałym ruchu w czasie obowiązywania umowy, za wyjątkiem remontu przekraczającego zakres ustalony w § 2 ust. 2, 3 niniejszej umowy oraz za wyjątkiem postojów niezbędnych dla wykonania czynności naprawczych i konserwacji.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie określonym w § 2 bez wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia remontu wykraczającego poza zakres określony w § 2 Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

§ 5

- Wartość niniejszej umowy w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy w zakresie części 1 i/lub 2 i/lub 3 stanowi kwota .................... zł  brutto, (słownie: ...................................................................... zł brutto).

- Wartość niniejszej umowy w okresie 36 miesięcy licząc od dnia jej podpisania w zakresie części 1 i/lub 2 i/lub 3 stanowi kwota .................... zł  brutto, (słownie: ...................................................................... zł brutto).

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe  za

wykonanie prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy:

- w zakresie części 1 tj. drobnych napraw i konserwacji dźwigów w budynkach dydaktycznych UP w Lublinie w wysokości ............................... zł netto (słownie: ...........................zł). netto powiększone o ..........% podatek VAT co daje ostateczna kwotę do zapłaty w wysokości ................. zł (słownie: ...............................................................), zgodnie z ofertą wykonawcy, stanowiącą załącznik nr .... do niniejszej umowy, po przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę, i/lub

- w zakresie części 2 tj. drobnych napraw i konserwacji dźwigów w domach studenckich UP w Lublinie w wysokości ............................... zł netto (słownie: ...........................zł). netto powiększone o ............ % podatek VAT co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości ................. zł brutto (słownie: ...............................................................) brutto, zgodnie z ofertą wykonawcy, stanowiącą załącznik nr .... do niniejszej umowy, po przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę, i/lub:

- w zakresie części 3 tj. drobnych napraw i konserwacji dźwigów w domach studenckich UP w Lublinie w wysokości ............................... zł netto (słownie: ...........................zł). netto powiększone o ............ % podatek VAT co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości ................. zł brutto (słownie: ...............................................................) brutto, zgodnie z ofertą wykonawcy, stanowiącą załącznik nr .... do niniejszej umowy, po przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę, i/lub:

4. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc.

5. Cena brutto, o której mowa w ust. 1 będzie niezmienna w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, 3 po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy w zakresie jego podwyższenia lub obniżenia o kwartalny wskaźnik inflacji towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS za poprzedni kwartał.

7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w trakcie trwania umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2  może ulec zmianie w zależności od wysokości stawki podatku VAT ustalonego w odrębnych przepisach dla przedmiotu umowy.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6, 7 wymaga pisemnego potwierdzenia jego wysokości przez obie strony umowy.

9. Zapłata wynagrodzenia  określonego w ust. 3 dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wykonania usługi i wystawienia  Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT.

10. W przypadku całkowitego lub na czas określony wyłączenia dźwigu z eksploatacji przez Zamawiającego, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3 ulega obniżeniu o stawkę konserwacji dźwigu podaną przez Wykonawcę w kalkulacji kosztów określonych w załączniku nr …. i ….. do niniejszej umowy .

11. Zamawiający powierza nadzór w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy w tym rozliczanie się z Wykonawcą Panu ……………………………………….. .

§ 6

Niniejszą umową nie są objęte roboty, których zakres należy do obowiązków Zamawiającego tj.:

1/ roboty elektryczne związane z naprawami tablic i linii zasilających, znajdujących się poza maszynownią i szybem dźwigu,

2/ roboty budowlane związane z naprawami pomieszczeń maszynowni i szybu ( mocowanie prowadnic i drzwi szybowych, naprawa tynków i posadzek, malowanie, szklenie itp.),

3/ roboty stolarskie i ślusarskie związane z konserwacją i naprawą pudła kabiny, konstrukcji szybu i drzwi do maszynowni,

4/ utrzymanie czystości w kabinie i dojściach do dźwigu.

§ 7

Zamawiający zobowiązany jest ponadto:

1/ unieruchomić dźwig i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich w wypadku stwierdzenia stanu zagrożenia dla osób i mienia,

2/ zapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do dźwigu,

3/ niezwłocznie informować Wykonawcę o każdym unieruchomieniu dźwigu lub widocznych brakach w zewnętrznym wyposażeniu,

4/ zabezpieczyć maszynownie dźwigów przed dostępem osób niepowołanych, a klucz może być wydany przez Zamawiającego tylko osobom upoważnionym przez Wykonawcę.

§ 8

Strony ustalają termin obowiązywania niniejszej umowy na 36 miesięcy licząc od dnia jej podpisania  tj do dnia .......................  2010 r.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych w wysokości 1/30 zryczałtowanej ceny brutto miesięcznej za konserwację jednego dźwigu za każdy dzień postoju wynikający z winy Wykonawcy. Za dzień postoju uznaje się przerwę w ruchu dźwigu nie mniejszą niż 6 godzin.

2. Do przerwy w ruchu nie zalicza się :

1/ czasu niezbędnego do wykonania czynności konserwacyjnych określonych w § 2 ust. 2-4 umowy,

2/ czasu w godz. od 22.00 do 7.00 oraz  dni wolnych od pracy.

§ 10

Strony przewidują możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

§ 11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.)

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:

1. ..................................................                                         1. ...........................................