Lublin, dn. 18.04.2011 r.

AZP/PN/6/2011

Odpowiedzi na zapytania

wraz ze zmianą treści siwz

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych, wymiana okien oraz wymiana dźwigów osobowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytanie 1:

Czy do spełnienia w części 2 warunku „co najmniej jedną rozdzielnię elektryczną o wartości minimum 19 000,00 zł brutto” wystarczy przedstawienie referencji na roboty elektryczne – wewnętrzne instalacje elektryczne 230/380V, instalacje słaboprądowe, przyłącze energetyczne – 140 098,72 zł netto jako część roboty na 1 851 542,07 netto dot. „Remontu i rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Milejów Osada”?

Pragniemy dodać, że w kwocie 140 098,72 zł jest zawarte wykonanie rozdzielni elektrycznych.

Odpowiedź:

Nie. Zakres przedmiotu zamówienia w części 2 obejmuje również wykonanie rozdzielni elektrycznej i Wykonawca powinien wykazać się m. in. wykonaniem co najmniej jednej rozdzielni elektrycznej o wartości minimum 19 000,00 zł brutto.

Zapytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien PCV z profili bezołowiowych wyprodukowanych w technologii koekstruzji z wykorzystaniem granulatu z odzysku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z profili bezołowiowych wyprodukowanych w technologii koekstruzji z wykorzystaniem granulatu z odzysku. Profil winien posiadać atest higieniczny wydany przez PZH.

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienił treść pkt. 6.4.5 Rozdziału VI SIWZ w następujący sposób:

Zamiast:

6.4.5. – w części 4 - potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej podpisane przez administratora domów studenckich - tel. 81 461-07-39, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ,

Powinno być:

6.4.5. – w części 3 - potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej podpisane przez administratora domów studenckich - tel. 81 461-07-39, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

W imieniu Zamawiającego

dr inż. Henryk Bichta – Kanclerz UP w Lublinie