SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę wraz montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 1 - stoły laboratoryjne - wyposażenie sali 301 w budynku Teorii Weterynarii

ul. Akademicka 12,

część 2 - meble laboratoryjne dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej,

część 3 - meble laboratoryjne dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 193  000 euro

Zatwierdził:

Kanclerza UP w Lublinie

dr inż.  Henryk Bichta

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dnia 01.03.2010 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1  w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) jak również ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 193 tys. euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kody CPV :

39.18.00.00-7 - Meble laboratoryjne,

39.18.10.00-4 – Stoły laboratoryjne

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 1 - stoły laboratoryjne - wyposażenie sali 301 w budynku Teorii Weterynarii ul. Akademicka 12, zgodnie z załącznikami nr 1A, 1B  i  1C do SIWZ,

część 2 - meble laboratoryjne dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z załącznikami nr 2A i 2B  SIWZ,

część 3 - meble laboratoryjne dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt, zgodnie z załącznikami nr 3A i 3B  do SIWZ,

3.3. Montaż mebli laboratoryjnych obejmuje rozpakowanie, instalację, w tym podłączenie do istniejących mediów wraz z niezbędnymi elementami łączącymi.

3.4. Zamawiający żąda aby Wykonawca:

1/ zapewnił serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na przedmiot zamówienia,

2/ udzielił gwarancji na minimum 36 miesięcy, przy czym  gwarancja liczona będzie od daty  podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę,

3/ wykonywał bezpłatne naprawy gwarancyjne lub wymieniał reklamowany element będący na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

4/  zapewnił, że oferowane przez niego:

- digestoria będą zgodne z normą EN 14175,

- meble laboratoryjne będą zgodne z normą EN 14056,

- stoły laboratoryjne będą zgodne z normą EN 13150,

5/ po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca ma dostarczyć do protokółu zdawczo-odbiorczego deklarację zgodności dostarczonych mebli z obowiązującymi normami, oraz wynikające z nich :

- protokoły badań (np. ochrony przeciwporażeniowej, szczelności wewnętrznej instalacji gazowej),

- instrukcje użytkowania – ze szczegółowym uwzględnieniem własności zastosowanych materiałów w aspekcie odporności chemicznej, usuwania zanieczyszczeń, dopuszczalnych obciążeń itp.,

6/ wniósł, rozpakował, wypoziomował przedmiot zamówienia  we wszystkich częściach oraz zawiesił szafki i półki.

IV. Termin wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia i zamontować:

- w zakresie części 1 – w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy,

- w zakresie części 2 - w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy,

- w zakresie części 3 - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1. O udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż wykonał:

- w części 1 - co najmniej jedną dostawę o wartości  minimum 130 000,00 zł brutto  (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł 00/100 brutto),

- w części 2 -  co najmniej jedną dostawę o wartości  minimum 140 000,00 zł brutto  (słownie: sto czterdzieści tysięcy zł 00/100 brutto),

- w części 3  - co najmniej jedną dostawę o wartości minimum 15 000,00 zł brutto ( słownie: piętnaście tysięcy zł brutto)

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedstawić:

6.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie,

6.1.2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.1.3. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.1.4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.1.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.1.6. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.1.7. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie,

6.1.8. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.5. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

6.2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 6.1.4. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

6.2.3. Dokument, o którym mowa w pkt 6.2.1. ppkt. a i c oraz pkt 6.2.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące  przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument o którym mowa w pkt 6.2.1. ppkt. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

6.2.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1 i 6.2.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 6.2.3. stosuje się odpowiednio.

6.2.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. Pozostałe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.3.1. żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

6.3.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.3.3. pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z przedsiębiorców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.3.4. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

6.3.5. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane meble laboratoryjne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.4.1 szczegółowego wykazu oraz opisu materiałów użytych do wykonania mebli laboratoryjnych składających się na przedmiot zamówienia w części 1, 2, 3 (Uwaga!!! Wykonawca sporządza niniejszy wykaz materiałów we własnym zakresie),

6.4.2 oświadczenia, że oferowane przez Wykonawcę:

- dygestoria będą zgodne z normą EN 14175,

- meble laboratoryjne będą zgodne z normą EN 14056,

- stoły laboratoryjne będą zgodne z normą EN 13150,

6.4.3 Ponadto:

w zakresie części 1, 2 i 3:

1/ Atest higieniczny PZH na zastosowane płyty wiórowe lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

w zakresie części 1 i 2

2/ Atest higieniczny PZH na zastosowane zawory wodne i gazowe lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

Na blaty ceramiczne w części 1 i 2:

3/ atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

4/ atest higieniczny Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH lub zaświadczenie innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

5/ świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o spełnieniu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej, zaświadczenie wydane przez niezależną od producenta instytucję badawczą, potwierdzające, że zastosowana ceramika techniczna(dotyczy blatów oraz zlewików ceramicznych w stanowiskach , jest spiekiem ceramicznym o najwyższych parametrach użytkowych a także gwarantująca przynajmniej zgodność z normami: EN993-1, EN 993-5, EN 993-6, EN 821-2, EN ISO 10545-14, EN ISO 10554-11, EN ISO 10545-13,

6/ zaświadczenie wydane przez niezależną instytucję badawczą, stwierdzające chemoodporność na minimum 25 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: eozyna min.1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet krystaliczny min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowodorowy 37%, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min. 40%, chloroform, toluen, ksylen, formaldehyd min. 40%, aceton, azotan srebra min. 10%, fenol min. 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min. 60%, kwas bromowodorowy min. 48%,, wodorotlenek amonu min. 25%, benzyna, oleje mineralne, eter etylowy nafta, terpentyna.

Uwaga!

Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt 6.4.3 złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6.5. Ponadto oferta musi  zawierać:

6.5.1. wypełniony formularz „Oferta wykonawcy”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,

6.5.2. wypełnione załączniki nr 1A i/lub 2A i/lub 3A do siwz stanowiące cennik zamawianych mebli laboratoryjnych w części 1 i/lub 2 i/lub 3,

6.5.3. dowód wniesienia wadium (kserokopia lub oryginał).

VII. Informacje o sposobie  porozumiewania  się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

7.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń,  zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania  przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

7.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

7.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1., 7.2., 7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert upływa z dniem 06.03.2010 r. o godz. 2400. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ w zakresie części 1: mgr inż. Bartłomiej Orzechowski – Kierownik Sekcji Konserwacji ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin, tel. 81 – 445-68-34

2/ w zakresie części 2 i 3: mgr Wojciech Kamiński – Sekcja Zaopatrzenia ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. 81  445-65-55

-   w zakresie zagadnień formalno -prawnych, dotyczących udzielenia zamówienia:

3/ mgr Małgorzata Jatczak – Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych, tel. 81 445-60-73 lub 81 445-66-03, ul. Akademicka 13, pokój nr 54, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

4/ mgr Magdalena Ziarno - Sekcja ds. Zamówień Publicznych, tel. 81 445-66-03, ul. Akademicka 13, pokój nr 54 tel. 81 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia zł).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

Część 1 – 3 240,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści zł 00/100)

Część 2 – 3 450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt  zł 00/100)

Część 3 – 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100)

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1/ pieniądzu,

2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3/ gwarancjach bankowych,

4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

8.2. Wadium wnoszone w pieniądzu zgodnie z art. 45 ust. 7 należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie – nr konta 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy powinno znajdować się na koncie Zamawiającego (zostać na nim zaksięgowane) do godz. 10:00 dnia 11.03.2010 r.

8.3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8.3., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.8.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

8.8.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8.8.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

9.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt  3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 4 ustawy Pzp.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

10.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

10.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

10.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

10.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.9. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie w języku polskim.

10.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.11. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

10.12. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.13. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.14. Wykonawca może, przez upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do  podpisania oferty.

10.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.16. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

- Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana: przetarg nieograniczony,  znak sprawy AZP/PN/7/2010

OFERTA – dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

Oferta na części ..........

Nie otwierać przed dniem 11.03.2010 r. przed godz. 1015

Uwaga!:

Wykonawca oznakowuje ofertę w zależności od tego, na jaką część lub części składa ofertę, wpisując

na kopercie odpowiednio jej (ich) nazwę.

XI. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 11 marca 2010 r. do godz. 1000.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 11 marca 2010r. o godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13,  Sala  Kolegialna.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej przy współudziale jej członków, powołanej przez przedstawiciela Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. Badanie ważności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100% opisanego w SIWZ. Wybrana zostanie ta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która przedstawi ofertę z najniższą ceną.

11.5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

12.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1

pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega temu obciążeniu.

12.2. Ceną ofertową netto i brutto będzie suma:

- w części 1 wszystkich mebli laboratoryjnych wymienionych w załączniku nr 1A,

- w części 2 wszystkich mebli laboratoryjnych wymienionych w załączniku nr 2A,

- w części 3 wszystkich mebli laboratoryjnych wymienionych w załączniku nr 3A,

12.3. Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty, obliczona w sposób określony w ust. 12.2. (netto i brutto) na każdą z części  obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym montaż, transport, wniesienie, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, dojazd pracownika/ów firmy w celu zainstalowania przedmiotu zamówienia.

12.4. Cena opisana w pkt 2 jest ostateczną ceną, jaka Zamawiający zapłaci za dostarczony i zamontowany we wskazane miejsce przedmiot zamówienia, w poszczególnych częściach.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena oferty brutto – 100% - maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego w danej części pozostali otrzymają procentowo mniej.

Sposób oceny ofert:

[CN / CR ] x 100% x100pkt = PK

CN - najniższa oferowana cena,

CR - cena oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium,

PK – ilość punktów dla kryterium

13.2. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

14.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

15.2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.3. Wadium wniesione w pieniądzu może być za zgodą Zamawiającego zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.4. Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia opisuje projekt umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do SIWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz. U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. w związku z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) jak również ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy,

17.2.2. skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy.

XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

Załącznik nr 1A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 1

Wykaz ilościowy i jakościowy mebli

| L. p | Nazwa i wymiary gabarytowe | Charakterystyka techniczna, opis | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Stół laboratoryjny | 4000x750x850 Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Stanowisko składa się z: 2x stół „2000” otwarty 3-stanowiskowy (3x gniazdo elektryczne 230V, w panelu czołowym podblatowym), 2x laboratoryjna bateria zimna woda, 2x jednodyszowy laboratoryjny zawór na gaz palny, 2x zlewik ceramiczny podklejany, 2x blat ceramiczny | 6 |  |  |  |

suma wartości netto (kolumna 7)  +  podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

……………………………….. zł      +  ..........% VAT  =  ….................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

Załącznik nr 1B

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Konstrukcja mebli szkieletowa, musi być wykonana z zamkniętych profili aluminiowych (nie dopuszcza się innego materiału konstrukcji mebla), umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia.

- Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie może być mniejszy niż 25x25 mm.

- Profile aluminiowe muszą być zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia.

- Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli.

- Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń.

- Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18 mm (dołączyć atest higieniczny PZH) – obustronnie laminowana. Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym.

- Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję oklejone PCV o grubości min. 2 mm.

- Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm.

- Blaty ceramiczne muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego o zamkniętej strukturze cząsteczek, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF) , odporne na zaplamienie wg. normy  EN-ISO 10545-14 w kategorii 5 oraz odporności chemicznej wg. normy EN ISO 10545-13. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i powinna być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względu na ochronę środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej, ani też wykonanej z materiału innego niż wnętrze blatu. Nie dopuszcza się technologii malowania obrzeży blatów. Wszelkie widoczne obrzeża blatów powinny być glazurowane, W przypadku styku obrzeża blatu z sąsiadującym blatem, obrzeża muszą być docięte a łączenia technologicznie wypełnione masą uszczelniającą o podwyższonej odporności chemicznej. Blaty ceramiczne muszą się charakteryzować następującymi tolerancjami odchyłek wymiarowych:

- w przypadku przeciwległych glazurowanych krawędzi:+/- 1% wymiaru,

- w przypadku gdy jedna krawędź jest docięta a druga glazurowana:+/- 0,3% wymiaru,

- w przypadku gdy obie krawędzie są docięte:+/-1mm wymiaru

- tolerancja płaskości nie powinna przekraczać 5mm dla blatów o długości większej niż 1200mm.

- absorpcja wody powinna być mniejsza niż 0,1%.

Blaty ceramiczne muszą posiadać następujące atesty, świadectwa, certyfikaty i zaświadczenia:

- atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH,

- atest higieniczny Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH,

- świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o spełnieniu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej, zaświadczenie wydane przez niezależną od producenta instytucję badawczą, potwierdzające, że zastosowana ceramika techniczna(dotyczy blatów oraz zlewików ceramicznych w stanowiskach , jest spiekiem ceramicznym o najwyższych parametrach użytkowych a także gwarantująca przynajmniej zgodność z normami: EN993-1, EN 993-5, EN 993-6, EN 821-2, EN ISO 10545-14, EN ISO 10554-11, EN ISO 10545-13,

- zaświadczenie wydane przez niezależną od producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na minimum 25 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: eozyna min.1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet krystaliczny min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowodorowy 37%, kwas fosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min. 40%, chloroform, toluen, ksylen, formaldehyd min. 40%, aceton, azotan srebra min. 10%, fenol min. 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min. 60%, kwas bromowodorowy min. 48%,, wodorotlenek amonu min. 25%, benzyna, oleje mineralne, eter etylowy nafta, terpentyna.

Blaty o grubości minimum 26mm. Wymagany kolor blatów: do ustalenia z zamawiającym.

- Gniazda elektryczne muszą posiadające poziom zabezpieczenia IP 44 (zgodnie z zaleceniami normy EN 60529).

- Zawory i armatura muszą spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta powłoką poliestrową w kolorze jasno – popielatym. Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych musi być minimum. 1,3mm a maksimum 1,8mm. Zawory na gaz palny muszą być dostarczone w wersji z blokadą, zabezpieczającą zawór przed nieumyślnym otwarciem. Zwolnienie blokady i otwarcie zaworu musi dokonywać się poprzez pociągnięcie zaworu w górę i przekręcenie go do pozycji otwarcia (dołączyć atest PZH). Wszystkie zawory wodne i gazowe muszą być tego samego producenta.

- Meble jako wyrób muszą posiadać atest higieniczny PZH dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach.

Załącznik nr 1C

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 2

Wykaz ilościowy i jakościowy mebli

| L. p | Nazwa i wymiary gabarytowe | Charakterystyka techniczna, opis | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Stół wagowy 800x600x800 | Stół wagowy jednostanowiskowy wykonanie wg opisu ad. 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Stół laboratoryjny wyspowy 3000x1500x900 z nadstawką | Stół laboratoryjny wyspowy wykonanie wg opisu ad. 2 i 3 Nadstawka wykonanie wg opisu ad. 4 | 1 |  |  |  |
| 3. | Stół laboratoryjny przyścienny 3000x750x900 z nadstawką | Stół laboratoryjny przyścienny wykonanie według opisu ad. 2 i 5 Nadstawka wykonanie wg opisu ad. 4 | 1 |  |  |  |
| 4. | Stół laboratoryjny 3000x750x900 przyścienny | Stół laboratoryjny przyścienny wykonanie według opisu ad. 2 i 6 Nadstawka wykonanie wg opisu ad. 4 | 1 |  |  |  |
| 5. | Dygestorium 1500x900x2400 | Dygestorium wykonanie według opisu ad. 7 i 8 | 2 |  |  |  |
| 6. | Dygestorium: 1200x900x2400 | Dygestorium wykonanie według opisu ad. 7 i 9 | 1 |  |  |  |

suma wartości netto (kolumna 7)  +  podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

……………………………….. zł      +  ..........% VAT  =  ….................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

Załącznik nr 2B

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Opis techniczny

Ad. 1   Stół wagowy

Konstrukcja sztywna, metalowa, spawana, zabezpieczona elektrolitycznie lub malowana proszkowo chemoodporną farbą epoksydową.	Obudowa konstrukcji wykonana z płyty meblowej wysokiej jakości, obustronnie laminowanej o grubości 18mm, odpornej na środki dezynfekcyjno-myjące.

Krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcje mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm.

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej typu „postforming” o grubości minimum 28mm, laminowanej. Blat powinien być odporny na środki dezynfekcyjno-myjące. Obrzeża powinny być trwale zabezpieczone PCV o grubości min. 2mm.

Płyta robocza ma być wykonana z konglomeratu kwarcowo-granitowego  osadzona na wibroizolatorach zamontowanych w ramie stalowej wspartej na wspornikach regulacyjnych z możliwością poziomowania płyty. Wymiary płyty roboczej min. 400 x 400mm. Między płytą roboczą a blatem, ze wszystkich stron powinien być luz ok. 5mm.

Wymiary stolika: szerokość 800mm, głębokość 600mm, wysokość 800mm.

Barwa stolika utrzymana w kolorze szarym.

Ad. 2    Stoły laboratoryjne

Konstrukcja stołów: modułowa wykonana w konstrukcji nośnej szkieletowej z anodowanych profili aluminiowych o przekroju min. 25 x 25mm, łączonych za pomocą złączek aluminiowych powleczonych tworzywem ABS. Wypełnienie stołu płytą meblową wysokiej jakości, obustronnie laminowaną o grubości 18mm, charakteryzującą się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące. Stoły na nóżkach o wysokości 15cm z możliwością regulacji w zakresie 0-25mm. Wysokość stołu podawana jest z uwzględnieniem wysokości nóżek.

Moduły wykonane w konstrukcji nośnej szkieletowej z anodowanych profili aluminiowych o przekroju min. 25 x 25mm, łączonych złączkami aluminiowymi powlekanymi tworzywem ABS. Wypełnienie szafek płytą meblową wysokiej jakości, obustronnie laminowaną o grubości 18mm, wysokoodporną na środki dezynfekcyjno-myjące. Nieosłonięte krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2mm. Zawiasy do drzwiczek ze stali niklowanej z systemem samodomykania. Szuflady na prowadnicach metalowych typu: ,, Metabox ” z  funkcją samodomykania.

Blaty robocze wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), na stanowiskach do mycia - ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym na wysokość min. 6mm (grubość blatu min. 26mm z podniesionym obrzeżem łącznie 32mm). Natomiast na pozostałej powierzchni stołu blat o grubości 20mm bez podniesionego obrzeża. Blat odporny na kwasy, zasady, barwniki w różnych stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach poza kwasem HF. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i powinna być jednorodna z wnętrzem materiału. Nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Absorpcja wody powinna być mniejsza niż 0,1%. Nie dopuszcza się technologii malowania jakichkolwiek obrzeży blatów. Wszelkie widoczne obrzeża blatów powinny być glazurowane( szkliwione). W przypadku styku obrzeża blatu ze sąsiadującym blatem, obrzeża powinny być  docięte, a łączenia technologiczne wypełnione masą uszczelniającą o podwyższonej odporności chemicznej.

Ad. 3   Stół  laboratoryjny  wyspowy z nadstawką

Wymiary stołu: szerokość 300cm, głębokość 150cm, wysokość 90cm.

Na obu końcach stołu po jednym stanowisku do mycia.

Wymiary zlewu ok. 400 x 400 x 300mm. Zlew ceramiczny. Jedno stanowisko do mycia wyposażone w laboratoryjną baterię nadblatową ciepła/zimna woda z mieszaczem, podgrzewacz elektryczny umieszczony pod zlewem, drugie stanowisko zimna woda – trzy baterie (możliwość podłączenia trzech odbiorników wody). Zawory i armatura muszą spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta powłoką poliestrową w kolorze jasno-popielatym. Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych musi być minimum 1,3mm a maksimum 1,8mm.  Odpływy ze zlewów kwaso i ługoodporne. Stół wyposażony w dwa zawory gazowe pojedyncze lub jeden podwójny. Zawory na gaz palny musza być dostarczone w wersji z blokadą, zabezpieczającą zawór przed nieumyślnym otwarciem. Zwolnienie blokady i otwarcie zaworu powinno się dokonywać poprzez pociągnięcie zaworu w górę i przekręcenie go do pozycji otwarcia.

Stół musi posiadać kanał medialny (kanalizacja, woda, gaz, prąd) w związku z czym szafki modułowe nie mogą być głębsze niż 65cm.

Oprócz szafek pod zlewami na szczytach stołu, stół powinien posiadać po trzy szafki modułowe o szerokości 60cm jednakowo z obu stron.

Pierwsza szafka: szuflada na górze, drzwiczki, 1 półka.

Druga szafka: cztery szuflady

Trzecia szafka: szuflada na górze, drzwiczki, 1 półka.

Wysokość szafek odpowiednia do konstrukcji stołu.

Nadstawka: o szerokości 1500mm, głębokości 300mm i wysokości 900mm. Wyposażona w panel elektryczny – 3 gniazda 230V.

Ad. 4   Nadstawka

Nadstawki stołów zintegrowane ze stołami. Dwie półki otwarte o wymiarach: szerokość w zależności od stołu, wysokość 85 lub 90cm, głębokość 30cm.

Konstrukcja nośna z anodowanych profili aluminiowych o przekroju min. 25 x 25mm.

Wypełnienie nadstawki wykonane ma być z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 18mm charakteryzującej się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące. Nieosłonięte krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm. Powierzchnia półek zabezpieczona tworzywem chemoodpornym o grubości 1mm.

Ad. 5  Stół laboratoryjny przyścienny

Wymiary stołu: szerokość 300cm, głębokość 75cm, wysokość 90cm.

Zintegrowana otwarta nadstawka przyścienna szerokość 240cm, głębokość 30cm. Stół powinien posiadać jedno stanowisko do mycia umieszczone z prawej strony. Zlew ceramiczny 400 x 400 x 300mm.

Stół wyposażony w laboratoryjną baterię nadblatową ciepła/zimna woda z mieszaczem, podgrzewacz elektryczny pod zlewem. Zawory i armatura muszą spełnić wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta powłoką poliestrową w kolorze jasno-popielatym. Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych musi być minimum 1,3mm a maksimum 1,8mm.

Odpływ ze zlewu kwaso i ługoodporny.

Oprócz szafki ze zlewem stół powinien mieć cztery moduły szafkowe o szerokości 60cm. Głębokość i wysokość szafek odpowiednia do konstrukcji stołu. Patrząc od lewej strony stołu: pierwsza, druga i czwarta szafka powinna mieć szufladę na górze, drzwiczki i 1 półkę, natomiast trzeci moduł – cztery szuflady.

Ad.  6   Stół laboratoryjny przyścienny

Wymiary stołu: szerokość 300cm, głębokość 75cm, wysokość 90cm.

Zintegrowana otwarta nadstawka przyścienna: szerokość 300cm, głębokość 30cm. Szafki modułowe o szerokości 60cm.

Patrząc  od lewej strony stołu: moduł pierwszy, drugi, czwarty oraz piaty: szuflada na górze, drzwiczki, 1 półka, natomiast moduł trzeci- cztery szuflady.

Ad. 7   Dygestoria

Konstrukcja nośna dygestoriów wykonana z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo farbą epoksydową, chemoodporną w kolorze jasnoszarym.

Blat roboczy wykonany z litej ceramiki technicznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym na wysokość min. 6mm. Grubość blatu min. 26mm. Blat odporny na kwasy, zasady, barwniki w różnych stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach poza kwasem HF. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i powinna być jednorodna z wnętrzem materiału. Nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Absorpcja wody powinna być mniejsza niż 0,1%. Obrzeże ceramiczne powinno być tak skonstruowane aby utrzymać na powierzchni blatu rozlaną ciecz o objętości min. 6 l/m2. Nie dopuszcza się technologii malowania jakichkolwiek obrzeży blatów. Wszelkie widoczne obrzeża blatów powinny być glazurowane( szkliwione). W przypadku styku obrzeża blatu ze: ścianą, komorą dygestorium lub sąsiadującym blatem, obrzeża powinny być  docięte, a łączenia technologiczne wypełnione masą uszczelniającą o podwyższonej odporności chemicznej. Blaty ceramiczne powinny się charakteryzować następującymi tolerancjami odchyłek wymiarowych:

- w przypadku przeciwległych glazurowanych krawędzi:  +/- 1% wymiaru

- w przypadku gdy jedna krawędź jest docięta a druga glazurowana: +/-  0,3%   wymiaru

- w przypadku gdy obie krawędzie są docięte:  +/- 1mm wymiaru

Tolerancja płaskości nie powinna przekraczać 5mm dla blatów o długości większej niż 1200mm.

W blacie wmontowany zlewik z ceramiki technicznej (wymiary około 300 x 150mm). Instalacja kanalizacyjna kwasoodporna.

Blat umieszczony na wysokości 900mm od podłoża. Głębokość blatu roboczego minimum 700mm.Ściany komory roboczej z bezfugowej ceramiki wielkogabarytowej o grubości minimum 8mm. Jednolite okno przesuwane w pionie z przeciwwagą. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić lekki przesuw okna w pionie. Elementy zawieszenia okna powinny być poza komorą roboczą. Okno powinno posiadać ogranicznik uniemożliwiający nieświadome otwarcie go powyżej wysokości bezpiecznej 500mm – czujnik świetlny i dźwiękowy. W części sufitowej wbudowane oświetlenie. Wentylacja wewnętrzna dygestorium w ścianie tylnej w części dolnej i górnej (dla oparów lekkich i ciężkich).

Wentylacja wyposażona w czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją świetlną i dźwiękową – umieszczony w króćcu wylotowym . W komorze zainstalowana jedna wylewka zimnej wody oraz króciec gazowy.

Pod blatem panel czołowy z zaworem wodnym, gazowym, dwoma gniazdami elektrycznymi 230V, wyłącznik oświetlenia komory, wskaźnik czujnika przepływu powietrza , wskaźnik czujnika bezpiecznej wysokości otwarcia okna oraz wyłączniki alarmów powinny  się   znajdować w pionowym panelu bocznym na wysokości wzroku użytkownika.

Obudowa zewnętrzna dygestorium wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej gr. 10mm oklejonej PCV o grubości min. 2mm. Szafki podblatowe wentylowane, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium. Wykonane z płyty wiórowej 18mm laminowanej dwustronnie z wykładką polipropylenową. Obrzeża oklejone PCV o grubości min. 2mm.

Wymiary dygestoriów.

Ad. 8  Dygestorium

Wymiary: szerokość 1500, głębokość 900, wysokość 2400mm.

Ad. 9  Dygestorium

Wymiary : szerokość 1200, głębokość 900, wysokość 2400mm.

Załącznik nr 3A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Część 3

Wykaz ilościowy mebli

| L. p | Nazwa i wymiary gabarytowe | Charakterystyka techniczna, opis | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Stanowisko przyścienne 1600 x 600 x 900 | Opis techniczny ad.1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Szafka wisząca 800 x 300 x 450 | Opis techniczny ad. 2 | 3 |  |  |  |
| 3. | Szafka stacjonarna 1200 x 600 x 900 | Opis techniczny ad. 3 | 1 |  |  |  |
| 4. | Szafka stacjonarna 800 x 600 x 900 | Opis techniczny ad. 4 | 1 |  |  |  |
| 5. | Szafka wisząca 1200 x 300 x 450 | Opis techniczny ad. 5 | 1 |  |  |  |
| 6. | Biurko komputerowe 1400 x 600 x 780 | Opis techniczny ad. 6 | 1 |  |  |  |
| 7. | Półka wisząca 700 x 450 x 300 | Opis techniczny ad. 7 | 1 |  |  |  |

suma wartości netto (kolumna 7)  +  podatek VAT  =  cena ofertowa brutto

……………………………….. zł      +  ..........% VAT  =  ….................................

( cena ofertowa brutto całości  zamówienia)

Załącznik nr 3B

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Opis techniczny

Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia.

Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie mniejszy niż 25x25 mm.

W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm.

Pionowe krawędzie stelaży aluminiowych w skrajnych meblach występujących w ciągach, mają być wykonane z profila typu ćwierćwałek w celu zabezpieczenia użytkowników przed urazami.

Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm obustronnie laminowana.

Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 1 mm

Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania.

Prowadnice szuflad metalowe typu METABOX a w przypadku dużych obciążeń szuflad, łożyskowe o pełnym wysuwie.

Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm.

Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli.

Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie jest wymagane w przypadku szafek wiszących) lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie.

Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie.

Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm.

Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych).

Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru”.

Kolorystyka blatów z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL – „do wyboru”.

Ad. 1. Stanowisko przyścienne 1600x600x900

Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych.

Stanowisko składające się z: 2 x szafka dwusekcyjna „800”

(każda sekcja wyposażona w: 3 x szuflada pełny wysuw, 1x zamek centralny).

Blat laminat HPL.

Ad. 2. Szafka wisząca 800x300x450

Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych.

Szafka wisząca dwusekcyjna „800” (każda sekcja wyposażona w: 1 x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek).

Ad. 3. Szafka stacjonarna 1200x600x900

Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Szafka trzysekcyjna „1200” (każda sekcja wyposażona w: 3 x szuflada pełny wysuw, 1x zamek centralny).

Blat laminat HPL.

Ad. 4. Szafka stacjonarna 800x600x900

Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Szafka trzysekcyjna „800” (każda sekcja wyposażona w: 3 x szuflada pełny wysuw, 1x zamek centralny).

Blat laminat HPL.

Ad. 5. Szafka wisząca 1200x300x450

Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Szafka wisząca trzysekcyjna „1200” (każda sekcja wyposażona w: 1x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek).

Ad. 6. Biurko komputerowe 1400x600x780

Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Biurko dwuszafkowe „1400”. Biurko wyposażone w: 1x szafka "400" (1x szuflada, 1x drzwiczki i 1x półka, 2 x zamek); 1x szafka „400” (4 x szuflada, 1x zamek centralny).

Blat laminat HPL.

Ad. 7. Półka wisząca 700x450x300

Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych.

Pólka wisząca ,,700”, 1 x półka z możliwością płynnej regulacji wysokości.

Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:  ….........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:  ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .....................................................................................................

Nr telefonu,…………………………………………………………………………………..

nr faksu ..................................................................................................................................

Nr NIP ....................................................................................................................................

Nr REGON .............................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

1. Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2010 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej specyfikacji:

część 1

Oferujemy dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 1 - stoły laboratoryjne - wyposażenie sali 301 w budynku Teorii Weterynarii ul. Akademicka 12, zgodnie z załącznikami nr 1A, 1B  i  1C do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia w części 1* wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ....................................................................................zł)

Cena ofertowa brutto zamówienia w części 1* wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: .....................................................................................................................................brutto),

Udzielamy gwarancji na meble laboratoryjne na okres ................................. miesięcy oraz na litą ceramikę techniczną ................................. miesięcy, liczonej od daty podpisania protokółów zdawczo-odbiorczych, przy czym zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji.

Zobowiązujemy się do wykonania dostawy i montażu w zakresie części 1 w terminie 60 dni licząc od dnia  podpisania umowy.

część 2

Oferujemy dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 2 - meble laboratoryjne dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z załącznikami nr 2A i 2B  SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia w części 2* wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ....................................................................................zł)

Cena ofertowa brutto zamówienia w części 2* wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: ...................................................................................................................................brutto),

Udzielamy gwarancji na meble laboratoryjne na okres ................................. miesięcy oraz na litą ceramikę techniczną ................................. miesięcy, liczonej od podpisania protokółów zdawczo-odbiorczych, przy czym zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji.

Zobowiązujemy się do wykonania dostawy i montażu w zakresie części 2 w terminie 60 dni licząc od dnia  podpisania umowy.

część 3

Oferujemy dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 3 - meble laboratoryjne dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt, zgodnie z załącznikami nr 3A i 3B  do SIWZ,

Cena ofertowa netto zamówienia w części 3* wynosi:

.................................................. PLN netto,

(słownie:.....................................................................................................................................netto),

stawka podatku VAT ................... %,

kwota podatku VAT ................... zł (słownie: ....................................................................................zł)

Cena ofertowa brutto zamówienia w części 3* wynosi:

.................................................. PLN brutto,

(słownie: ...................................................................................................................................brutto),

Udzielamy gwarancji na meble laboratoryjne na okres ................................. miesięcy, liczonej od daty podpisania protokółów zdawczo-odbiorczych, przy czym zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji.

Zobowiązujemy się do wykonywania usług w zakresie części 3 w terminie 30 dni licząc od dnia  podpisania umowy.

2. Zobowiązujemy się do wykonywania bezpłatnych naprawy gwarancyjnych lub wymiany reklamowanego elementu będącego na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

3.Zobowiązujemy się do dostarczenia urządzenia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także  transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

4. Zobowiązujemy się do wniesienia, rozpakowania, wypoziomowania przedmiot zamówienia  oraz zawieszenia szafek i półek na swój koszt.

5.Oświadczamy, że po wykonaniu przedmiotu umowy dostarczymy do protokółu zdawczo-odbiorczego deklarację zgodności dostarczonych mebli z obowiązującymi normami, oraz wynikające z nich:

- protokoły badań (np. ochrony przeciwporażeniowej, szczelności wewnętrznej instalacji gazowej),

- instrukcje użytkowania – ze szczegółowym uwzględnieniem własności zastosowanych materiałów w aspekcie odporności chemicznej, usuwania zanieczyszczeń, dopuszczalnych obciążeń itp.,

6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że meble, stanowiące przedmiot zamówienia spełniają wymagania norm europejskich i polskich.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji wzór umowy dostawy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

11. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną przez nas dostawę.

12. Wadium w kwocie........................ zł. zostało wniesione w dniu ..............................., w formie

………………………..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... .

13. Wadium w wysokości określonej w pkt. 12 zostanie zwrócone Wykonawcy na jego konto

w ................................................... nr konta ................................................ lub jeśli zostało wniesione

w innej formie niż pieniężna, podać sposób jego zwrotu

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

14. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części 1 i/lub 2 i/lub 3*

w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto w następującej formie/formach*: …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Przedmiot zamówienia wykonam/-my:

- samodzielnie*

- przy udziale podwykonawców*

Szczegółowy zakres prac, które Wykonawca powierzy podwykonawcom:

w części 1:

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

w części 2:

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

w części 3:

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

16. Jako osobę do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania wskazujemy:

imię i nazwisko: …………………………………………..

nr telefonu: ………………………………………………..

17. Ofertę niniejszą składamy na …. Kolejno ponumerowanych stronach.

18. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) …………………………………

2) …………………………………

3) …………………………………

4) …………………………………

5) …………………………………

6) …………………………………………

.................................................

/Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 1 - stoły laboratoryjne - wyposażenie sali 301 w budynku Teorii Weterynarii ul. Akademicka 12, zgodnie z załącznikami nr 1A, 1B  i  1C do SIWZ*,

część 2 - meble laboratoryjne dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z załącznikami nr 2A i 2B  SIWZ*,

część 3 - meble laboratoryjne dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt, zgodnie z załącznikami nr 3A i 3B  do SIWZ*,

oświadczamy, że:

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2010 roku

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 i UST. 2

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 1 - stoły laboratoryjne - wyposażenie sali 301 w budynku Teorii Weterynarii ul. Akademicka 12, zgodnie z załącznikami nr 1A, 1B  i  1C do SIWZ*,

część 2 - meble laboratoryjne dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z załącznikami nr 2A i 2B  SIWZ*,

część 3 - meble laboratoryjne dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt, zgodnie z załącznikami nr 3A i 3B  do SIWZ*,

oświadczamy, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium, do upływu terminu składania ofert na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

................................ dnia ................. 2010 roku

................................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie dostawy wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części:

część 1 - stoły laboratoryjne - wyposażenie sali 301 w budynku Teorii Weterynarii ul. Akademicka 12, zgodnie z załącznikami nr 1A, 1B  i  1C do SIWZ*,

część 2 - meble laboratoryjne dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z załącznikami nr 2A i 2B  SIWZ*,

część 3 - meble laboratoryjne dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt, zgodnie z załącznikami nr 3A i 3B  do SIWZ*,

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę/ów | Przedmiot zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

……………. dnia ............ 2010 r.

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Umowa Dostawy Nr ........./2010

W dniu ........................ 2010 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu której działa:

..........................................................................,

a

................................................., zarejestrowanym zgodnie z odpisem z rejestru handlowego Sądu Rejonowego w ........................, pod numerem ............................  lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działa:

- ..........................................................................,

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. w związku z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) jak również ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778),  zwanej dalej ustawą Pzp, nr sprawy AZ/PN/7/2010, w wyniku którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza Dostawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Odbiorcy dostawy mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie części …. , zgodnie z wykazem zawierającym ceny, stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. do umowy, zwanych dalej przedmiotem umowy.

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia, wniesienia, rozpakowania, zamontowania, wypoziomowania przedmiot zamówienia  oraz zawieszenia szafek i półek na swój koszt w zakresie części 1* i/ lub 2* i/ lub 3* dla…………………………………………………………………………….

2. Koszt transportu zawiera się w cenie towarów.

3. Za wykonanie postanowień zawartych  w  niniejszej  umowie  Odbiorca czyni odpowiedzialnym …………………………………………………………………………………………………………

§ 3

1. Za całość przedmiotu objętego niniejszą umową  Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

................. zł netto (słownie: .............................), powiększone o obowiązujący w tym zakresie podatek VAT w kwocie .............. zł (słownie: .................................), co daje ostateczną cenę do zapłaty brutto ............... zł  (słownie: .................................),  zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. do niniejszej umowy.

2. Podstawą zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego asortymentu, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

3. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu umowy oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany  w fakturze VAT.

§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i atestami, a mianowicie:

- dygestoria będą zgodne z normą EN 14175,

- meble laboratoryjne będą zgodne z normą EN 14056,

- stoły laboratoryjne będą zgodne z normą EN 13150,

2. Po wykonaniu przedmiotu umowy Dostawca dostarczy do protokółu zdawczo-odbiorczego deklarację zgodności dostarczonych mebli z obowiązującymi normami, oraz wynikające z nich.:

- protokoły badań (np. ochrony przeciwporażeniowej, szczelności wewnętrznej instalacji gazowej),

- instrukcje użytkowania – ze szczegółowym uwzględnieniem własności zastosowanych materiałów w aspekcie odporności chemicznej, usuwania zanieczyszczeń, dopuszczalnych obciążeń itp.,

4. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na …………… miesięcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr ….

5. Odbiorca przedmiotu umowy zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru dostawy.

6. Odbiorca zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

7. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych napraw lub wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy będącego na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika.

8. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca, w tym również transport przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

9. Niezależnie od gwarancji Odbiory przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy.

2/ W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności, za które  odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy.

3/ Odbiorca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 6

Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia:

- w zakresie części 1 – w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy*, tj. do dn………,

- w zakresie części 2 - w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy*, tj. do dn………,

- w zakresie części 3 - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy*, tj. do dn……….

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o

wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

3/ Wykonawcy opóźnia się z realizacją dostawy przez okres co najmniej 5 dni,

4/ Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości mebli laboratoryjnych objętych niniejszym zamówieniem,

5/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za

wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni.

3.Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

4.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

5.Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

6.Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

7.Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1, 2 stronom przysługuje także prawo

odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami k.c.

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, tj. ……………….………… zł (słownie: …………………….… zł).

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą

zawarcia niniejszej umowy, w postaci: …………………………………….. .

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr konta 69 12405497 1111 0000 5007 1353, z podaniem tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ………. .*

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, REGON 000001896, NIP 712-010-37-

75*.

5. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego

zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

6. Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie mogło być wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona

przedmiot umowy i usunie wady. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia jeżeli data jego wygaśnięcia przypadnie przed końcem okresu rękojmi za wady. Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia jest kosztem Wykonawcy.

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30

dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

8. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:

1. ..................................................                                         1. ...........................................