Lublin, dnia  28.04.2010r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  z podziałem na 17 części:

Część 8 – Maszyna do badań wytrzymałościowych materiału biologicznego dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucił ofertę nr 16 złożoną przez Wykonawcę „TESTLAB” Piotr Rak ul. Lutosławskiego 8, 01-649 Warszawa „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

# Uzasadnienie

Zamawiający w punkcie dotyczącym elektronicznych układów sterująco - pomiarowych urządzenia wymagał aby częstotliwość synchronicznego próbkowania sygnałów pomiarowych i sterujących wynosiła min. 100 kHz.

W ofercie Wykonawcy „TESTLAB” Piotr Rak ww. parametr wynosi 50 kHz.

Ponadto Zamawiający w punkcie dotyczącym systemu pomiarowego siły wymagał aby rozdzielczość kanału pomiarowego siły wynosiła co najmniej +/- 456 000 punktów. W ofercie Wykonawcy „TESTLAB” Piotr Rak ww. parametr wynosi +/- 200 000 punktów.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy „TESTLAB” Piotr Rak.

W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

inż. Wiktor Dziubiński

Z-ca Kanclerza