SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

z podziałem na 17 części

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 193  000 euro

Zatwierdził:

Kanclerza UP w Lublinie

Dr inż.  Henryk Bichta

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Lublin, dnia 26.03.2010 r.

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

### REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II.  Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1  w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) jak również ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 193 tys. euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kody CPV :

38510000-3  Mikroskopy

42931100-2  Wirówki laboratoryjne i akcesoria

38434570-2  Analizatory hematologiczne

38543000-3  Urządzenia do wykrywania gazów

38540000-2  Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

38436600-6  Homogenizatory zanurzeniowe

38432000-2  Aparatura do analizowania

42130000-9  Krany, kurki, zawory i podobna armatura

42910000-8  Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji

38311000-8  Wagi elektroniczne i akcesoria

38000000-5  Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38430000-8  Aparatura do wykrywania i analizy

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  z podziałem na 17 części.

Ponadto Zamawiający dodatkowo żąda aby:

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie

firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

2/ gwarancję na przedmiot zamówienia:

na minimum 12 miesięcy – w części 4, 11, 12, 13, 15, 17

na minimum 24 miesiące – w części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16,

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela

Zamawiającego i Wykonawcy,

3/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia urządzenia nie może być dłuższy niż 48 godz. Od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem do naprawienia uszkodzenia wysłanym faksem,

4/ wykonywanie bezpłatnych napraw gwarancyjnych lub wymiany reklamowanego elementu będącego na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia usterki otrzymanego w formie pisemnego wezwania do wykonania naprawy (faks) przez Zamawiającego,

5/ w przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania

koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym,

6/ każdorazowe przedłużenie okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy

wolny od wad lub w celu usunięcia wad o czas jego wyłączenia z eksploatacji,

7/ podpisanie protokółu zdawczo-odbiorczego, z którego będzie wynikało, że umowa dostawy została

wykonana przez Wykonawcę z należytą starannością i we właściwym czasie

8/ aparatura naukowa składająca się na przedmiot zamówienia, ma spełniać wymagania norm

technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich,

9/ dostarczenie urządzeń objętych przedmiotem zamówienia własnym transportem i na własny koszt (do poszczególnych jednostek UP wskazanych w załącznikach od 1 do 17 SIWZ); dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

10/ wniesienie urządzeń do pomieszczeń, w których będą użytkowane,

11/ instalację wszystkich urządzeń zaoferowanych Zamawiającemu na miejscu u użytkownika, które po zainstalowaniu i uruchomieniu mają być gotowe do pracy, szkolenie z zakresu obsługi urządzeń,

12/ dostarczenie urządzeń w terminach wskazanych przez Zamawiającego, liczonych od dnia podpisania umowy w każdej z części,

13/ wystawienie faktur osobno na każdą jednostkę organizacyjną Zamawiającego, zgodnie z danymi

zawartymi odpowiednio w załącznikach od 1 do 17 do SIWZ,

14/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego,

15/ przedmiot zamówienia w każdej z części fabrycznie nowy,

16/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych

Część 1 –  Zestaw do analizy mikroskopowej, akwizycji i obróbki obrazu dla Katedry Botaniki, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ,

Część 2 – Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do SIWZ,

Część 3 – Wysokoobrotowa stołowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, sterowana mikroprocesorowo, z wyświetlaczem cyfrowym dla Katedry Mikrobiologii Rolniczej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 3 do SIWZ,

Część 4 –  Analizator hematologiczny dla Katedry Hodowli Owiec i Kóz, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 4 do SIWZ,

Część 5 – Analizator hematologiczny do zastosowań weterynaryjnych dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 5 do SIWZ,

Część 6 – Detektor wielogazowy dla Katedry Hodowli Owiec i Kóz, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 6 do SIWZ,

Część 7 – Mikroskop laboratoryjny dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 7 do SIWZ,

Część 8– Maszyna do badań wytrzymałościowych materiału biologicznego dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 8 do SIWZ,

Część 9 – Zestaw do homogenizacji małych objętości dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 9 do SIWZ,

Część 10 – Automatyczny licznik kolonii dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 10 do SIWZ,

Część 11 –  Aparat do elektroforezy SSCP dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 11 do SIWZ,

Część 12 – Specjalistyczny instrument do badania procesu kleikowania skrobi naturalnej i modyfikowanej w funkcji czasu i temperatury dla Katedry Inżynierii Procesowej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 12 do SIWZ,

Część 13 – Elektryczna wytwornica pary o wydajności pary 20 kg/h dla Katedry Inżynierii Procesowej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 13 do SIWZ,

Część 14 – Aparat do destylacji parą wodną służący do oznaczania azotu amonowego i azotu ogólnego Kieldahla dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 14 do SIWZ,

Część 15 – Waga hakowa dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 15 do SIWZ,

Część 16 – Przenośny miernik powierzchni liści dla Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 16 do SIWZ,

Część 17 - Ekstraktor mikrofalowy do przyśpieszonej ekstrakcji próbek roślinnych  dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 17 do SIWZ,

V. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania umowy w terminie:

56 dni – w części 1

42 dni – w części 2, 7, 11, 16,

28 dni – w części 3,4, 8, 9, 10, 15, 17

30dni – w części 5, 12, 13, 14,

14 dni – w części – 6,

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

6.1.2 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

6.1.3. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie:

W części 1 – co najmniej 1 dostawy mikroskopu o wartości minimum 19.600 zł. brutto,

W części 2 - co najmniej 1 dostawy wirówki laboratoryjnej o wartości minimum 42.000 zł. brutto,

W części 3 - co najmniej 1 dostawy wirówki laboratoryjnej o wartości minimum 24.000 zł. brutto,

W części 4 - co najmniej 1 dostawy analizatora hematologicznego o wartości minimum 23.000 zł. brutto,

W części 5 - co najmniej 1 dostawy analizatora hematologicznego o wartości minimum 25.000 zł. brutto,

W części 6 - co najmniej 1 dostawy detektora wielogazowego o wartości minimum 8.000 zł. brutto,

W części 7 - co najmniej 1 dostawy mikroskopu o wartości minimum 4.100 zł. brutto,

W części 8 - co najmniej 1 dostawy maszyny do badań wytrzymałościowych materiału biologicznego o wartości minimum 81.000 zł. brutto,

W części 9 - co najmniej 1 dostawy zestawu do homogenizacji małych objętości o wartości minimum 4.900 zł. brutto,

W części 10 - co najmniej 1 dostawy automatycznego licznika kolonii o wartości minimum 11.400 zł. brutto,

W części 11 - co najmniej 1 dostawy aparatu do elektroforezy o wartości minimum 19.800 zł. brutto,

W części 12 - co najmniej 1 dostawy wiskografu o wartości minimum 82.000 zł. brutto,

W części 13 - co najmniej 1 dostawy elektrycznej wytwornicy pary o wartości minimum 8.000 zł. brutto,

W części 14 - co najmniej 1 dostawy aparatu do destylacji parą wodną o wartości minimum 9.500 zł. brutto,

W części 15 – co najmniej 1 dostawy wagi elektronicznej o wartości minimum 2.900 zł. brutto,

W części 16 - co najmniej 1 dostawy miernika powierzchni liści o wartości minimum 18.600 zł. brutto,

W części 17 - co najmniej 1 dostawy ekstraktora mikrofalowego o wartości minimum 32.700 zł. brutto,

W przypadku gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w każdej z części, powinien wykazać się wykonaniem wszystkich ww. dostaw.

6.1.4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

6.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

7.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

7.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 19 do specyfikacji,

7.3. tylko w części 3, 8, 12 - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7.4. tylko w części 3, 8, 12 - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu albo składania ofert

7.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

7.5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

7.5.1.1) pkt. 7.1, 7.3, 7.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

7.5.1.2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.5.1.1. lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa w pkt. 7.5.1.1. lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.5.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5.1.1. i 7.5.1.2 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp w postępowaniu określanym w art. 26 ust. 2 ustawy pzp zamawiający żąda, następujących dokumentów:

7.6. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 19 A do specyfikacji,

7.7. wykaz na załączniku nr 20 wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,

7.8. załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane należycie,

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

7.9. wypełnione załączniki dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami nr od 1-17 do specyfikacji w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę,

7.10. w części 1 – 17 opisów urządzeń technicznych i fotografii  przedmiotu zamówienia, (np. foldery, prospekty)

7.11. w części 8:

a) dokumentów stwierdzających posiadanie certyfikatu CE lub deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta spełniającej wymogi dyrektywy maszynowej MD 98/37/WE, dyrektywy niskonapięciowej LVD 2006/95/WE oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMCD 2004/108/WE,

b) pisemnych certyfikatów producenta fabrycznej kalibracji głowic,

7.12. w części 17 certyfikatu CE na urządzenie,

Ponadto oferta musi  zawierać:

7.13. wypełnioną ofertę wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 18 do specyfikacji,

### 7.14. w części 8, 12 - kserokopię dowodu wniesienia wadium,

7.15. Pozostałe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

7.15.1. żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

7.15.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.15.3. pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z przedsiębiorców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

7.16. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

7.17. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

7.17. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII. Informacje o sposobie  porozumiewania  się Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

8.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

8.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń,  zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania  przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

8.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

8.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

8.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

8.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 8.1., 8.2., 8.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert upływa z dniem 06.04.2010 r. o godz. 2400. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

8.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wymienieni w załącznikach nr od 1 -17 specyfikacji.

-   w zakresie zagadnień formalno -prawnych dotyczących udzielenia zamówienia:

2/ Marta Mendel-Wilkołek – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój nr 54 tel. (0-81) 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

8.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

IX. Wymagania dotyczące wadium

9.1. Wadium w niniejszym postępowaniu w części 8, 12  wynosi 2.400 zł.

9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

9.3.1.Wadium złożone w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego do godz. 1100  dnia 13.04.2010 r.

Dowód dokonania przelewu bankowego należy dostarczyć do Sekcji ds. Zamówień Publicznych 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 pok. nr 54 w osobnej, zaklejonej kopercie niezwiązanej z ofertą dotyczącą przedmiotu zamówienia do dnia 13.04.2010 r. do godz. 1100.

9.3.2. Wadium wnoszone w pozostałych formach:

Dowód wniesionego wadium w pozostałych formach wymienionych wyżej zgodnie z wyborem Wykonawcy należy dostarczyć do Sekcji ds. Zamówień Publicznych 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 pok. nr 54 w osobnej, zaklejonej kopercie niezwiązanej z ofertą dotyczącą przedmiotu zamówienia do dnia 13.04.2010 r. do godz. 1100.

9.3.3. Sposób oznakowania koperty zawierającej dowód wniesienia wadium (dotyczy wszystkich form wniesienia wadium):

Koperta winna być oznakowana w sposób opisany w Rozdziale XI pkt 11.16, ponadto koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy biorącego udział w zamówieniu oraz jego adres lub zostać oznakowana pieczęcią Wykonawcy w celu identyfikacji Wykonawcy.

9.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

9.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp.

9.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

9.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

9.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie;

9.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

9.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

X. Termin związania ofertą

10.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

10.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt  3 nie powoduje utraty wadium.

10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

11.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

11.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

11.5. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych o niezgorszym parametrach niż wymienione w załącznikach do SIWZ zawierających opis przedmiotu zamówienia.

11.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

11.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11.9. Ofertę należy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie w języku polskim.

11.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.11. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę  upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

11.12. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

11.13. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

11.14. Wykonawca może, przez upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do  podpisania oferty.

11.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.16. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

- Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana: przetarg nieograniczony,  znak sprawy AZP/PN/9/2010

OFERTA – aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Oferta na części ..........

Nie otwierać przed dniem 13.04.2010 r. przed godz. 1115

Uwaga!:

Wykonawca oznakowuje ofertę w zależności od tego, na jaką część lub części składa ofertę, wpisując

na kopercie odpowiednio jej (ich) nazwę.

Na kopercie proszę podać nazwę Wykonawcy i nr telefony lub faksu.

XII. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

12.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 13 kwietnia 2010 r. do godz. 1100

12.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

12.3. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 13 kwietnia 2010r. o godz. 1115 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13,  Sala  Kolegialna.

12.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej przy współudziale jej członków, powołanej przez przedstawiciela Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. Badanie ważności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100% opisanego w SIWZ. Wybrana zostanie ta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która przedstawi ofertę z najniższą ceną.

12.5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny

13.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1

pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

13.2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i stanowi wycenę przedmiotu zamówienia opisanego w załącznikach do SIWZ od 1-17 wraz z wyceną innych składników np. montaż, uruchomienie, szkolenie.

13.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie do formularza „Oferta wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 18 do SIWZ.

13.4. Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty, obliczona w sposób określony w ust. 13.2 (netto i brutto) obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług, ale również

wszystkie inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, szkolenie użytkowników.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

14.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena oferty brutto – 100% - maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego w danej części pozostali otrzymają procentowo mniej.

Sposób oceny ofert:

[CN / CR ] x 100% x100pkt = PK

CN - najniższa oferowana cena,

CR - cena oferty rozpatrywanej,

100 – waga ocenianego kryterium,

PK – ilość punktów dla kryterium

14.2. Zgodnie z art. 2 pkt 5 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto przedmiotu zamówienia opisanego SIWZ. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

14.3. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 21 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium w części 8, 12 postępowania.

15.2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

15.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.1. Nie ma wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do SIWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

18.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz. U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. w związku z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) jak również ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

18.2. Do środków ochrony prawnej należą:

18.2.1. odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy,

18.2.2. skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy.

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

Załącznik nr 1

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Zestaw do analizy mikroskopowej, akwizycji i obróbki obrazu

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38510000-3

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, Lublin 20-950, Tel. 081-445-66-18 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Agata Pacek-Bieniek, Tel. 509-716-621 3. Miejsce dostawy: Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, Lublin 20-950 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane |
| Mikroskop biologiczny |  |
| optyka korygowana do nieskończoności |  |
| przysłona polowa |  |
| zasilacz i oświetlacz halogenowy (o mocy min. 30W) wbudowany w statyw mikroskopu |  |
| regulowana przysłona polowa |  |
| łatwy dostęp do wymiany żarówki - od frontu statywu, bez konieczności jego przekręcania i używania narzędzi |  |
| odłączalny kabel zasilający |  |
| włącznik On/Off |  |
| oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia |  |
| okulary szerokokątne 10x o dużym polu widzenia min. 20 mm z możliwością montażu mikrometrów pomiarowych |  |
| miska rewolwerowa pięciogniazdowa |  |
| obiektywy klasy PLAN Achromat Plan Achromat 4X N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm Plan Achromat 10X N.A. 0.25, W.D. 7.0 mm Plan Achromat 20X N.A. 0.40, W.D. 1.2 mm Plan Achromat 40X N.A. 0.65, W.D. 0.65 mm Plan Achromat 100X Oil N.A. 1.25, W.D. 0.20 mm |  |
| stolik krzyżowy prawostronny, pokrętła x-y w jednej osi, możliwość stosowania 2 preparatów, mechanizm automatycznego powrotu do płaszczyzny ostrości widzenia preparatu (wymiana preparatu bez konieczności używania śrub ogniskowania mikro/makro) |  |
| ruch ogniskowania mikro / makro w jednej osi |  |
| kondensor z przysłoną aperturową, z wyskalowanymi pozycjami dla danego obiektywu, z ruchem pionowym, N.A. 1,25 |  |
| filtr niebieski wybielający |  |
| ergonomiczna nasadka okularowa, ze zmiennym położeniem wysokości okularów, obracana o 360º |  |
| Cyfrowy aparat fotograficzny |  |
| rozdzielczość min. 10 mln pikseli |  |
| zoom optyczny min. 4x |  |
| karta pamięci min. 1 GB |  |
| zestaw akumulatorów + ładowarka + zasilacz sieciowy 230V |  |
| łączniki optyczno-mechaniczne do podłączenia aparatu do mikroskopu |  |
| Program komputerowej analizy obrazu |  |
| sterowanie funkcjami aparatu z poziomu komputera: |  |
| zmiana rozdzielczości wykonywanych zdjęć |  |
| kontrola lampy błyskowej aparatu |  |
| przełączanie trybów ustawiania ostrości (Makro/Auto), trybów kompresji przesyłanych danych |  |
| zdalne wyzwalanie migawki |  |
| zdalny podgląd video na ekranie komputerowym bezpośrednio w programie |  |
| obróbka obrazów: funkcje zmiany jasności, kontrastu, nasycenia kolorów oraz balansu bieli |  |
| funkcje pomiarowe: kalibracja obrazów w jednostkach rzeczywistych (µm, mm, cm), pomiary planimetryczne (powierzchnia, obwód, średnica, długość, kąt, zliczanie obiektów) |  |
| nanoszenie podziałek, siatek |  |
| bezpośredni wydruk obrazów |  |
| oprogramowanie w wersji polskiej |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 2

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 42.93.11.00-2; wirówki laboratoryjne i akcesoria

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; ul Akademicka 12; 20-033 Lublin; tel./fax 081 445 60 32. 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr Andrzej Puchalski tel. 081 445 69 65 3. Miejsce dostawy: Zakład Prewencji Weterynaryjnej, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin, pok. 405 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane tak/nie |
| Obroty: co najmniej 30000 rpm, RCFmax 65000xg, krok 1rpm / 1xg |  |
| Pojemność wirowania: 6x50ml Falcon – rotor kątowy (min 20000xg); 10x10ml – rotor kątowy (min 55000xg); 24x1.5/2.2ml – rotor kątowy (min 65000xg) |  |
| Zakres temperatury programowany co najmniej od -200C do +350C |  |
| Czas: programowany 0-9 godz.59min. + tryb pracy ciągłej |  |
| Wyświetlacz graficzny LCD wszystkich parametrów pracy. Programator: programowane przez użytkownika krzywe rozpędzania i hamowania, funkcja szybkiego zwirowania, funkcja integracji czasowej. Programowanie przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła/ pokręteł elektronicznych |  |
| Zasilanie 230/50Hz |  |
| Komora ze stali nierdzewnej, silnik indukcyjny, bezszczotkowy. Alarm dźwiękowy zakończenia pracy, wystąpienia błędów. |  |
| Wyposażenie: Rotor kątowy 24x1.5/2.2ml (min 65000xg) z kompletem adapterów Rotor kątowy 6x50ml Falcon (min 20000xg) z kompletem adapterów na 15ml Falcon Rotor kątowy 10x10ml (min.55000xg) Butelki zakręcane PPCO 10ml – 10szt. |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

- Gwarancja 24 miesiące od dostawy/instalacji

Załącznik nr 3

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  wysokoobrotowa stołowa wirówka laboratoryjna, z chłodzeniem, sterowana  mikroprocesorowo, z wyświetlaczem cyfrowym

Zamawiana ilość (szt.):1

| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane tak/nie |
| --- | --- |
| Max obroty nie mniejsze niż 17 500/min. ( 30 130 x g) |  |
| Regulacja płynna w pełnym zakresie obrotów. |  |
| Możliwość programowania, regulacji i odczytu parametrów: siły odśrodkowej jak i prędkości |  |
| Czas wirowania co najmniej od 30 sekund do 99:59 minut + wirowanie ciągłe |  |
| Zakres regulacji temp. co najmniej od – 10 do + 40 °C |  |
| Funkcja szybkiego chłodzenia (podczas pracy wirówki), chłodzenie w spoczynku oraz możliwość wcześniejszego ustawienia funkcji chłodzenia na konkretną godzinę (ustawienie jednorazowe lub powtarzane codziennie) |  |
| Funkcja chłodzenia po zakończeniu procesu wirowania |  |
| Możliwość zliczania czasu wirowania od momentu osiągnięcia zadanych obrotów lub od chwili startu |  |
| Funkcja krótkiego wirowania (tzw. short spin), oddzielny przycisk „Short” dla uruchomienia tej funkcji |  |
| Funkcja delikatnego startu i zatrzymania |  |
| Pamięć min. 50 programów wirowania |  |
| Automatyczny odczyt max obrotów dla danego rotora |  |
| Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania |  |
| Czas rozpędzania do max obrotów: nie więcej niż 30s |  |
| Czas hamowania z max obrotów: nie więcej niż 30s |  |
| Funkcja „stand-by” |  |
| Awaryjne otwieranie pokrywy bez zasilania |  |
| Komora wirówki wykonana ze stali nierdzewnej |  |
| Poziom hałasu: nie więcej niż 66 dB |  |
| Silnik indukcyjny-bezszczotkowy |  |
| Zasilanie 230V/50Hz |  |
| Wyposażenie: 1.Rotor aerozoloszczelny nie mniej niż 30 probówek x 1,5/2,0 (obroty max nie mniej niż 14 000 rpm) 2. Rotor stałokątowy na probówki typu Falcon nie mniej niż 6 x 15 ml/50 ml (obroty max nie mniej niż 7 800 rpm ) |  |
| Możliwość stosowania wymiennych rotorów o parametrach nie niższych niż wymienione: aerozoloszczelnego nie mniej niż 30 x 1,5/2,0 (obroty max nie mniej niż 14 000 rpm) nie aerozoloszczenego nie mniej niż 30 x 1,5/2,0 ml (obroty max nie mniej niż 14 000 rpm) aerozoloszczenego szybkoobrotowego nie mniej niż 24 x 1,5/2,0 ml (obroty max nie mniej niż 17 500 rpm), aerozoloszczelnego nie mniej niż 24-miejscowego na kolumienki do izolacji DNA (obroty max nie mniej niż 13 200 rpm) rotora stałokątowego na probówki typu Falcon nie mniej niż 6 x 15 ml/50 ml (obroty max nie mniej niż 7 800 rpm ) rotora 2-skrzydłowego na płytki (obroty max nie mniej niż 4 660 rpm ) rotora na paski probówek PCR: nie mniej niż 8 x 8-tube strip rotor = 64 x 0,2 ml PCR (obroty max nie mniej niż 11 800 rpm) rotora nie mniej niż 18-miejscowego na krioprobówki (obroty max nie mniej niż 8 900 rpm) |  |
| Cena 100% |  |

Załącznik nr 4

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Analizator hematologiczny

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38434570-2

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Hodowli Owiec i Kóz tel. 445 68 73 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Mgr Katarzyna Wiercińska tel. 445 60 75 3. Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy ul Akademicka13, pok. 102 Lublin, kod 20-950 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Tak/nie |
| 1. Gatunki zwierząt na które jest kalibracja oznaczeń: pies, kot, koń, bydło, świnia, królik, szczur, mysz a szczególnie koza, owca, |  |
| 2. Oznaczone parametry: WBC, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, LYM%, LYM#, GRA%, GRA#, WBC histogram, RBC histogram, PLT histogram |  |
| 3. Objętość próbki: około 25µl krwi pełnej (około 50µl krwi wstępnie rozcieńczonej) |  |
| 4. Technika pomiaru RBC/WBC/PLT: metoda impedancyjna |  |
| 5. Technika pomiaru HGB: metoda kolorymetryczna |  |
| 6. Dwa tryby badania: - z krwi pełnej - z krwi wstępnie rozcieńczonej |  |
| 7. Wydajność powyżej. 20 oznaczeń na godzinę |  |
| 8. Automatyczny proces preparowania próbki oraz udrażniania kapilary w przypadku jej zatrzymania |  |
| 9. Automatyczne czyszczenie kapilary po każdym cyklu badania |  |
| 10. Pamięć ponad 900- wyników |  |
| 11. Wyświetlacz LCD z pełną wizualizacją danych |  |
| 12. Wbudowana drukarka termiczna |  |
| 13.Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej |  |
| 14. Możliwość transferu danych do komputera |  |
| 15. Osobny system pomiarowy dla poszczególnych gatunków |  |
| 16. Wbudowany system testowania i kalibracji urządzenia |  |
| 17. Możliwość stosowania odczynników innych producentów |  |
| 18. Wbudowany port USB |  |
| 19. Wymiary: głębokość- do30 cm, szerokość- do 35cm, wysokość- do 40 cm, waga- do 15kg |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wymagania:

- Menu w języku polskim

- Wyposażone w zestaw startowy odczynników

- Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Załącznik nr 5

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY do zastosowań weterynaryjnych

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38434570-2

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt Wydz. Med. Wet. UP w Lublinie, ul. Głęboka 30, tel. (81) 445 60 99 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr n wet Mariola Bochniarz (81) 445 61 74 3. Miejsce dostawy: Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt Wydz. Med. Wet. UP w Lublinie |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane tak/nie |
| 1. Dostawa analizatora hematologicznego do oznaczania specyficznych parametrów krwi zwierząt |  |
| 2. Oznaczanie minimum 16 parametrów krwi obwodowej dla co najmniej 3 gatunków zwierząt (pies, kot, koń) |  |
| 3. Trzy-częściowy rozdział krwinek białych, wyrażony w liczbach względnych i bezwzględnych, w tym również oznaczanie wartości procentowej eozynofilii |  |
| 4. Objętość aspirowanej próbki nie więcej niż 15 ul krwi pełnej (bez wstępnego rozcieńczania) |  |
| 5. Wydajność minimum 40 oznaczeń/godzinę |  |
| 6. Automatyczna kalibracja |  |
| 7. Automatyczne (zewnętrzne i wewnętrzne) czyszczenie igły aspirującej |  |
| 8. Wszystkie odczynniki po podłączeniu muszą znajdować się w jednym opakowaniu wewnątrz obudowy analizatora |  |
| 9. Pomiar analizowanej krwi przy uwzględnieniu różnic międzygatunkowych zwierząt (nie tylko poprzez zastosowany zakres parametrów referencyjnych) |  |
| 10. Oznaczenie morfologii krwi u nie mniej niż 10 gatunków zwierząt (pies, kot, koń, krowa, owca, świnia, królik, szczur, mysz, małpa) |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 6

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Detektor wielogazowy

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38543000-3

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Hodowli Owiec i Kóz U.P. Lublin, 20-950, ul. Akademicka 13, tel. 445-68-73 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): mgr Katarzyna Wiercińska tel. 445-60-75 3. Miejsce dostawy: Katedra Hodowli Owiec i Kóz, pok.102, U.P Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Tak/nie |
| Oczekiwana konfiguracja : jednoczesny pomiar co najmniej trzech gazów: CO2 - do co najmniej 5% obj. w odstępach co najwyżej 0,01% H2S - 0 do co najmniej 500ppm w odstępach co najwyżej 0,1ppm NH3 - - 0 do co najmniej 200 ppm w odstępach co najwyżej 1 ppm |  |
| OBUDOWA odporna na uderzenia, zakłócenia radiowe i elektromagnetyczne |  |
| ZASILANIE: - akumulator Li-Ion o zwiększonej pojemności – 36 godzin ciągłej pracy z ładowarką |  |
| WYSWIETLACZ: - kolorowy czytelny wyświetlacz LCD z ciągłym, odczytem bieżących wartości mierzonych gazów |  |
| ALARMY: - dźwiękowy |  |
| ZAPISYWANIE DANYCH - pamięć wewnętrzna z ciągłym zapisem rejestrowanych danych |  |
| WARUNKI PRACY – temperatura co najmniej -20 do +55°C |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wymagania:

-    Wyposażenie urządzenia w nakładkę kalibracyjną z ładowarką

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Załącznik nr 7

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Mikroskop laboratoryjny

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Mikroskopy optyczne, 38510000-3

| Jednostka zamawiająca: Zakład Prewencji Weterynaryjnej, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt; Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 12; 20-033 Lublin, tel./fax 081 445 60 32 Osoba udzielająca informacji: dr hab. Renata Urban – Chmiel, tel. 445 60 36 Miejsce dostawy: Zakład Prewencji Weterynaryjnej, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin, pok. 420 |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane tak/nie |
| 1 | Mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności |  |
| 2 | Mechanizm ogniskujący z podwójnymi z obu stron statywu, współosiowymi śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną, wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika |  |
| 3 | Tubus dwuokularowy z możliwością obrotu o 360 stopni, regulacja rozstawu okularów w zakresie min 48 – 75mm. Wbudowany w tubusie pierścień korekcji dioptryjnej z regulacją w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii |  |
| 4 | Okulary szt. 2 o powiększeniu 10x, pole widzenia min 18 mm, wyposażone w zwijane osłonki gumowe |  |
| 5 | Obiektywy plan achromatyczne z optyką bezołowiową, z uszczelnieniem antybakteryjnym o długości optycznej min 45mm, o powiększeniach/aperturze/WD – wymaganej minimalnej odległości roboczej: 4x/0,10/WD 18,5mm 10x/0,25/WD 10,6mm 40x/0,65/WD 0,6mm 100x/1,25 (immersyjny)/WD 0,13mm |  |
| 6 | Wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy dla co najmniej 4 obiektywów |  |
| 7 | Stolik mechaniczny z rolkowym mechanizmem przesuwu preparatów, z pokrętłem przesuwu po prawej stronie, z uchwytem na szkiełko preparatowe i niezależnym przesuwem preparatu w obu osiach |  |
| 8 | Wbudowany w spodniej części statywu oświetlacz halogenowy o mocy min 20W, z regulatorem natężenia światła |  |
| 9 | Kondensor Abbego o aperturze min NA1,25 z regulacją wysokości i wbudowaną regulowaną przesłoną aperturową, z fabrycznie oznaczonymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów. |  |
| 10 | Wbudowany filtr światła dziennego |  |
| Cena |  |

Dodatkowe wymagania odnośnie wyposażenia:

- Antystatyczny pokrowiec ochronny

- Dodatkowe żarówki do oświetlacza w liczbie  szt. 2

- Odłączalny kabel zasilający

- Olejek immersyjny

- Możliwość rozbudowy mikroskopu o:

  - wyposażenie do obserwacji w ciemnym polu

  - wyposażenie do cyfrowej rejestracji badań mikroskopowych

  - wyposażenie do badań w świetle spolaryzowanym

  - przystawkę fluorescencyjną

  - przystawkę rysunkową

6.  Gwarancja min. 24 - miesiące

Załącznik nr 8

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Maszyna do badań wytrzymałościowych materiału biologicznego

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod CPV w ramach grupy: 38540000-2

| Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Zakład Fizjologii Zwierząt, 20-033 Lublin, Akademicka 12 tel/fax: 81-445-69-73 Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr Marek Bieńko tel. 81-445-69-30 Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Zakład Fizjologii Zwierząt, 20-033 Lublin, Akademicka 12 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Tak/nie |
| I. Parametry mechaniczne maszyny: 1.Dwukolumnowa maszyna wytrzymałościowa do prób statycznego rozciągania, ściskania i zginania, model stołowy 3. Przestrzeń robocza bez zabudowy min. wys. x szer. 1020 x 430 mm 4. Zakres obciążeń pomiarowych min. F=10kN 5. Prędkość badawcza w całym zakresie obciążenia maszyny nie mniej niż 0,001 mm/min - 1000 mm/min regulowana bezstopniowo w pełnym zakresie obciążeń co najmniej 0-10 kN 6. Dokładność i powtarzalność pozycjonowania: nie mniej niż +/- 2 µm |  |
| II. Parametry dotyczące elektronicznych układów sterująco-pomiarowych: Podstawowe kanały pomiarowe: siły, drogi, czasu Elektronika kontrolno pomiarowa wyposażona w co najmniej 3 wolne kanały do podłączenia sygnałów sterująco-pomiarowych (siły, drogi, wydłużenia lub własnych czujników pomiarowych: tensometrycznych, indukcyjnych lub napięciowych) Regulacja siły podczas zamykania uchwytów: zabezpieczenie próbki przed nadmiernym odkształceniem powstającym podczas zamykania uchwytów, automatyczna korekcja punktu zerowego na początku badania, Częstotliwość synchronicznego próbkowania sygnałów pomiarowych i sterujących min. 100 kHz Częstotliwość synchronicznego przesyłania grup pomiarowych do komputera sterującego min. 100 Hz Pełna synchronizacja czasowa wszystkich kanałów pomiarowych, Samoidentyfikacja sensorów pomiarowych, Podłączenie do komputera sterującego poprzez złącze USB lub Ethernet |  |
| III. System pomiarowy siły: 1. Rozdzielczość kanału pomiarowego siły co najmniej ± 456,000 punktów 2. Rejestracja wartości siły do co najmniej 160% nominału głowicy celem rejestracji przeciążeń 3. Głowica pomiarowa siły 10 kN, - typ cylindryczny, niskoprofilowy, zapewniający zwiększoną odporność na przeciążenia, - klasa dokładności 0.5 w zakresie co najmniej od 100 N do 10 kN (dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość), - klasa dokładności 1 w zakresie co najmniej od 20 N do 10 kN (dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość), - dopuszczalne przeciążenie osiowe nie mniejsze niż 15 kN (150%) - dopuszczalne przeciążenie boczne nie mniejsze niż 10 kN (100%) - granica zniszczenia nie mniejsza niż 30 kN (300%) - pisemny certyfikat producenta fabrycznej kalibracji głowicy, 4. Głowica pomiarowa siły 1 kN - typ cylindryczny, niskoprofilowy, zapewniający zwiększoną odporność na przeciążenia, - klasa dokładności 0.5 w zakresie co najmniej od 10 N do 1000 N (dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość), - klasa dokładności 1 w zakresie co najmniej od 2 N do 1000 N (dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość), - dopuszczalne przeciążenie osiowe nie mniejsze niż 1500 N (150%) - dopuszczalne przeciążenie boczne nie mniejsze niż 1000 N (100%) - granica zniszczenia nie mniejsza niż 3 kN (300%) - adapter do zamocowania bezpośrednio na głowicy 10 kN. - pisemny certyfikat producenta fabrycznej kalibracji głowicy, |  |
| IV. Oprzyrządowanie maszyny wytrzymałościowej: 1. Przyrząd do zginania 3-punktowego: - płynnie i bezstopniowo regulowany rozstaw podpór w zakresie od co najmniej 10 mm do co najmniej 240 mm w zakresie obciążeń pomiarowych min F=10kN - rozstaw podpór regulowany synchronicznie poprzez jednostronną śrubę - komplet podpór o promieniu zaokrąglenia 5 mm i szerokości min. 70 mm, - komplet podpór o promieniu zaokrąglenia 0.5 mm i szerokości min. 70 mm - stempel zginający o promieniu zaokrąglenia 5 mm i szerokości min. 40 mm, - stempel zginający o promieniu zaokrąglenia 0.8 mm i szerokości min. 40 mm, - podłączenie stempli zginających na głowice 1 kN i 10 kN 2. Przyrząd do prób ściskania: - maksymalne obciążenie min. 10 kN - górna płyta stalowa (powierzchnie hartowane), o średnicy min.70 mm max. 95 mm - górna płyta stalowa (powierzchnie hartowane), o średnicy min. 110 mm max. 130 mm - dolna płyta stalowa (powierzchnie hartowane), o średnicy min. 110 mm max. 130 mm z koncentryczną grawurą dla łatwego centrowania próbki - podłączenie górnych płyt na głowice 1 kN i 10 kN |  |
| V. Oprogramowanie badawcze sterujące maszyną wytrzymałościową 1. Oprogramowanie w wersji pełnej, umożliwiające nieograniczone wykorzystanie możliwości badawczych i obliczeniowych urządzenia, pracujące w środowisku graficznym np. Windows XP/Vista/Windows 7 lub równoważne tj. system pracujący w trybie okienkowym z możliwością używania skrótów klawiaturowych we wszystkich aplikacjach, system ze wsparciem dla powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play. 2.Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim z pakietem metod z testami: rozciągania, ściskania, zginania, oddzierania, delaminacji, tarcia, cyklicznymi, pełzania, relaksacji, retardacji oraz dowolnymi przebiegami blokowymi; - oprogramowanie graficzne z możliwością tworzenia dowolnych procedur testowych poprzez zastosowanie gotowych bloków oraz zaawansowane sterowanie maszyną poprzez wirtualne kanały przeliczeniowe. - możliwość tworzenia dowolnych wyników na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych, tj. wartości referencyjne, minima, maksima, wartości średnie, gradienty, piki oraz wprowadzanie wzorów i obliczeń użytkownika - oprogramowanie musi umożliwiać eksportowanie danych pomiarowych oraz wyników do plików tekstowych (ASCII), arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel) oraz baz danych (np. MS Access), tworzenie dowolnych wykresów, histogramów, tabel, dialogów i raportów, długoczasową analizę wyników z różnych badań poprzez budowanie kwerend, - oprogramowanie z możliwością rejestracji wideo przebiegu badania zsynchronizowaną z danymi pomiarowymi wraz z możliwością wymiarowania próbek (długość, szerokość, średnica, kąty, itp) na podstawie klatek przechwyconych z kamery cyfrowej - oprogramowanie zapewniające możliwość przełączania, w czasie rzeczywistym, (np. w celu wygenerowania raportu) do co najmniej języka angielskiego - oprogramowanie z modułem dydaktycznym umożliwiającym przeprowadzenie symulowanych badań na komputerze nie będącym podłączonym do maszyny (np. wykonanie badania ściskania próbki podczas wykładu) wraz z możliwością generowania własnych modeli próbek na podstawie przeprowadzonych badań na maszynie wytrzymałościowej - licencjonowanie oprogramowania na co najmniej 25 stanowisk komputerowych. |  |
| VI. Sprzęt komputerowy do sterowania maszyną, przeprowadzania obliczeń i analiz badanego materiału: komputer klasy PC procesor z zegarem co najmniej 2,4 Ghz pamięć RAM co najmniej 4 x 1024 MB DDR dysk twardy o pojemności co najmniej 160 GB S-ATA 7200 dysk twardy o pojemności co najmniej 300 GB S-ATA 7200 napęd DVD/RW co najmniej 16x/40x ATA lub S-ATA niezintegrowana karta grafiki wyposażona we własną pamięć co najmniej 256 MB interfejsy: co najmniej – 2xRS232, 2x USB (przód), 4xUSB (tył), VGA, 2xPS/2 karta sieciowa Ethernet klawiatura przewodowa mysz laserowa przewodowa podkładka pod mysz listwa zasilająca monitor LCD o przekątnej co najmniej 22 cale i rozdzielczości co najmniej 1280x1024 Licencjonowane oprogramowanie systemowe w języku polskim (w wersji pełnej), pracujące w środowisku graficznym np. Windows XP/Vista/Windows 7 lub równoważne tj. system pracujący w trybie okienkowym z możliwością używania myszy oraz skrótów klawiaturowych we wszystkich aplikacjach, system ze wsparciem dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play. VII. Dodatkowe wymagania odbiorcy: Gwarancja na urządzenie badawcze i sprzęt komputerowy nie mniej niż 24 miesiące. Karta katalogowa maszyny i głowic siły w języku polskim Dokumenty stwierdzające posiadanie certyfikatu CE lub deklaracji zgodności CE wystawiona przez producenta spełniające wymogi dyrektywy maszynowej MD 98/37/WE, dyrektywy niskonapięciowej LVD 2006/95/WE oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMCD 2004/108/WE Pisemne certyfikaty producenta fabrycznej kalibracji głowic, |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 9

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:    Zestaw do homogenizacji małych objętości

Zamawiana ilość (szt.):     1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  Maszyny i części specjalnego zastosowania 29500000-4

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu) Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu - Katedra Biochemii i Chemii Środowiskowej 22-400 Zamość, ul.Szczebrzeska 102 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): mgr Robert Pawliszak 084 6772725 3. Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu - Katedra Biochemii i Chemii Środowiskowej 22-400 Zamość, ul.Szczebrzeska 102 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane tak/nie |
| Moc co najmniej 125 W do co najwyżej 500 W |  |
| Zakres objętości materiału do homogenizacji : od 1 ml do 100 ml |  |
| Średnica końcówki homogenizującej : co najmniej 5 mm do co najwyżej 15 mm |  |
| Końcówka homogenizująca wykonana w całości z nie reaktywnych materiałów / stal nierdzewna/ z możliwością współpracy z probówkami o objętości 15 - 50 ml |  |
| Statyw homogenizatora umożliwiający stabilne zamocowanie |  |
| Płynna regulacja obrotów w zakresie co najmniej od 5 000 obrotów /min do 40000 obrotów/min . |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 10

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:    Automatyczny  licznik kolonii

Zamawiana ilość (szt.):     1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 38540000-2

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu) Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu - Katedra Biochemii i Chemii Środowiskowej 22-400 Zamość, ul.Szczebrzeska 102 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): mgr Robert Pawliszak 084 6772725 3. Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu - Katedra Biochemii i Chemii Środowiskowej 22-400 Zamość, ul.Szczebrzeska 102 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane tak/nie |
| Rozdzielczość dla szalek o średnicy 90 mm, rozmiar najmniejszej rozpoznawalnej kolonii od 0,3 mm |  |
| Oświetlenie górne i dolne za pomocą matryc LED, wymienne tło jasne lub ciemne |  |
| Połączenie z komputerem przez port USB |  |
| Czas pomiaru co najmniej 500 kolonii/sek |  |
| System detekcji całkowicie automatyczny z opcją ręczną |  |
| Możliwość stosowania płytek agarowych |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 11

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Aparat do elektroforezy SSCP

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38432000-2

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul. Akademicka 13, 081-445-66-28 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Magdalena Gryzińska, tel. 445-60-68, 501-617-881 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Tak/nie |
| 1. | Musi umożliwiać analizę mutacji DNA za pomocą techniki SSCP |  |
| 2. | Musi mieć możliwość rozbudowy aparatu do systemu umożliwiającego badanie mutacji DNA za pomocą techniki DGGE, CDGE, TTGE , PTT oraz analizy heterodupleksów |  |
| 3. | Musi posiadać zbiornik do elektroforezy z chłodzeniem, pokrywę aparatu z wbudowanym modułem kontrolującym elektroforezę i temperaturę buforu elektroforetycznego, rdzeń do przytrzymywania kanapki z żelem podczas elektroforezy, klamry do kanapki, statyw do wylewania żeli wraz z gąbkami |  |
| 4. | W połączeniu z dolnym zbiornikiem na bufor, moduł kontrolujący powinien pracować jako całkowicie zamknięty system. Pokrywa powinna zawierać wtyczki stanowiące wyłączniki bezpieczeństwa. |  |
| 5. | Musi posiadać zestaw odczynników kontrolnych do SSCP |  |
| 6. | Musi posiadać dwa grzebienie 20-zębowe o grubości 1 mm |  |
| 7. | Opcjonalnie muszą być dostępne grzebienie 1-, 2-, 3-, 5-, 10-, 15-, 25- zębowe |  |
| 8. | Musi posiadać 2 zestawy szyb o wymiarach 20x20 cm do wylania dwóch żeli |  |
| 9. | Opcjonalnie muszą być dostępne szyby o wymiarach: 7,5 x 10 cm, 16 x 16 cm, 16 x 20 cm, |  |
| 10. | Musi posiadać 4 przekładki o grubości 0,75 mm |  |
| 11. | Opcjonalnie muszą być dostępne przekładki o grubościach: 1.5, 1.0 mm i długościach pasujących do szyb o wymiarach podanych powyżej |  |
| 12. | Musi umożliwiać elektroforezę dwóch żeli jednocześnie |  |
| 13. | Musi umożliwić kontrolę temperatury żelu podczas elektroforezy z dokładnością 0,5(C |  |
| 14. | Musi zapewnić mieszanie buforu do elektroforezy oraz podgrzewanie i utrzymanie stałej temperatury w zakresie 40-70(C |  |
| 15. | Musi umożliwiać ustawienie szybkości nagrzewania buforu do elektroforezy oraz odczyt aktualnej temperatury buforu |  |
| 16. | Zabezpieczenie przed porażeniem |  |
| 17. | Komora elektroforezera musi być odlewem plastikowym, nie może posiadać elementów klejonych |  |
| 18. | Opcjonalnie musi być dostępne urządzenie umożliwiające wylanie żelu z równoległym oraz prostopadłym gradientem czynnika denaturującego |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

- instrukcja obsługi w j. polskim

- instalacja aparatury oraz przeszkolenie pracowników

Załącznik nr 12

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Specjalistyczny instrument do badania procesu kleikowania skrobi naturalnej i modyfikowanej w funkcji czasu i temperatury

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa, 38540000-2

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Inżynierii Procesowej, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, tel. 081 4610683 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr Marcin Mitrus tel. 081 4610061 wew. 118 3. Miejsce dostawy: Katedra Inżynierii Procesowej, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, pokój 108 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane tak/nie |
| Urządzenie mogące pełnić rolę amylografu i wiskografu |  |
| Aparat przystosowany do analizy bardzo małych ilości próbki: minimalna masa próbki 5 - 10 gram |  |
| Zakres temperatury: co najmniej 0 – 100°C |  |
| Regulowana szybkość podgrzewania/schładzania badanej substancji: w zakresie co najmniej od 1,5 do 10ºC/min. |  |
| Obroty czaszy pomiarowej (mieszadła): w zakresie co najmniej 10 - 300 obr/min |  |
| Chłodzenie wodne z sieci wodociągowej |  |
| Oprogramowanie sterujące zgodne z Windows XP |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 13

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Elektryczna wytwornica pary o wydajności pary 20 kg/h

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Generatory pary; 42163000-9

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Inżynierii Procesowej, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, tel. 081 4610683 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr Marcin Mitrus; tel. 081 4610061 wew. 118 3. Miejsce dostawy: Katedra Inżynierii Procesowej, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, sala 011 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane tak/nie |
| Wydajność pary: co najmniej 20 kg/h |  |
| Dopuszczalne ciśnienie pary: 0,6 MPa (6 bar) ( 10% |  |
| Ciśnienie robocze pary: co najmniej w zakresie od 0,1 do 0,5 MPa (1 – 5 bar) |  |
| Maksymalna temperatura pary: 120 - 160 °C |  |
| Całkowita moc elektryczna: do 21 kW |  |
| Pojemność kotła: 20 - 30 litrów |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 14

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  aparat do destylacji parą wodną służący do oznaczania azotu amonowego i azotu ogólnego Kieldahla

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  42910000-8

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej ul. Akademicka 15, tel. (081) 445-66-64 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Paweł Harasim (081) 445-60-27 3. Miejsce dostawy: Akademicka 15, Agro I, pokój 406 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Tak/nie |
| Możliwość oznaczania azotu amonowego i azotu ogólnego Kieldahla |  |
| Czas uzyskania 100 ml destylatu maksimum 5 minut |  |
| Generator pary wodnej o wydajności minimum 1,5 kg/h |  |
| Zużycie wody chłodzącej nie więcej niż 1 l/min |  |
| Ustawianie czasu destylacji |  |
| Zakres pomiarowy minimum 0,1-150mg N |  |
| Wyświetlacz LCD |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 15

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Waga hakowa

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 38311000-8 – Wagi elektroniczne i akcesoria

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, tel. 081-445-66-28 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Andrzej Jakubczak, tel. 081-445-69-92 |
| --- |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | TAK/NIE |
| 1. | waga hakowa, |  |
| 2. | wyjście RS i okablowanie pozwalające na podłączenie jednocześnie komputera i czytnika kodów kreskowych, |  |
| 3. | program współpracujący z wagą, czytnikiem I komputerem, |  |
| 4. | udźwig do 30 kg. (dokładnośc 10g.), |  |
| 5. | funkcja uśredniania masy – do ważenia zwierząt, |  |
| 6. | ręczny skaner laserowy (czytnik kodów kreskowych), |  |
| 7. | szybkość ważenia przy zachowaniu dokładności – mniej niż 3 sekundy |  |
| 8. | wyświetlacz LCD |  |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

- Instrukcja w języku polskim,

- Instalacja urządzenia oraz szkolenie użytkowników,

Załącznik nr 16

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Przenośny miernik powierzchni liści

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38000000-5

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, tel. (081) 524-71-01 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Mariusz Szmagara, tel. (081) 524-71-42 3. Miejsce dostawy: Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Tak/nie |
| Możliwość pomiaru w terenie |  |
| Lekka przenośna konstrukcja, waga do 2kg |  |
| Możliwość pomiaru części chorej i zdrowej liścia |  |
| Możliwość skanowania obiektu o szerokości min. 100mm |  |
| Pomiar następujących parametrów: - powierzchnia całkowita, - powierzchnia zakumulowana, - powierzchnia średnia, - maksymalna szerokość, - maksymalna długość i obwód mierzonego obiektu |  |
| Wybór jednostek pomiarowych: mm, cm |  |
| Pamięć min. 2000 zestawów danych pomiarowych |  |
| Możliwość zapisania w pamięci co najmniej czarno-białego kształtu zeskanowanego obiektu |  |
| Minimalna wymagana dokładność: Liniowa 1%, Powierzchnia +/-2%, Obwód +/-5%; |  |
| Rozdzielczość pomiaru: co najmniej 0,065 mm2 |  |
| Wbudowany akumulator umożliwiający całodzienną pracę w terenie |  |
| Ładowarka |  |
| Kabel do połączenia z komputerem |  |
| Wyjście drukarkowe do bezpośredniego wydruku danych pomiarowych |  |
| Konsola kontrolna z wbudowaną powierzchnią umożliwiającą skanowanie mniejszych liści oraz wyświetlaczem LCD i przyciskami funkcyjnymi do kontroli procesu pomiaru |  |
| Zewnętrzna głowica skanująca – możliwość skanowania na zewnętrznych powierzchniach w przypadku liści większych lub długich |  |
| Cena | 100 |

Załącznik nr 17

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Ekstraktor mikrofalowy do przyśpieszonej ekstrakcji próbek roślinnych

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli i badań 38430000-8

| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- |
| Ekstraktor mikrofalowy wyposażony w jeden magnetron o mocy minimum 1600 W |  |
| Możliwość przeprowadzania ekstrakcji naczyniach ciśnieniowych Xpress 55ml będących na wyposażeniu laboratorium |  |
| Maksymalna temperatura ekstrakcji co najmniej 260(C |  |
| Maksymalne ciśnienie ekstrakcji co najmniej 500 psi |  |
| Możliwość rozbudowy o system mieszadeł magnetycznych |  |
| Możliwość rozbudowy o moduł do bezpośredniej kontroli temperatury w każdym naczyniu do ekstrakcji (w obydwu rzędach) |  |
| Możliwość rozbudowy o moduł wykrywania oparów organicznych |  |
| Możliwość stosowania naczyń teflonowych o różnej objętości tj. 10ml, 20ml, 55ml oraz 75 ml |  |
| Możliwość stosowania kwasów i zasad jako domieszek do rozpuszczalników organicznych |  |
| System wyciągowy zintegrowany w piecu do mineralizacji |  |
| Zasilanie 230V, 50 Hz |  |
| Certyfikaty CE na oferowane urządzenie |  |
| Cena | 100 |

Bardzo ważne : Minimum 12 miesięczna gwarancja (serwis w Polsce)

Załącznik nr 18

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:  ….........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:  ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .....................................................................................................

Nr telefonu, nr faksu .............................................................................................................

Nr NIP ....................................................................................................................................

Nr REGON .............................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2010 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej specyfikacji:

CZĘŚĆ 1*

1. Oferujemy wykonanie dostawy zestaw do analizy mikroskopowej, akwizycji i obróbki obrazu dla Katedry Botaniki, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do siwz

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 1 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 1 na minimum 24 miesiące.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 52 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy wykonanie dostawy wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

A. Cena netto przedmiotu dostawy wynosi:................................................ zł,

(słownie:.......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 2 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 2 na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie dostawy wysokoobrotowej stołowej wirówka laboratoryjnej z chłodzeniem, sterowanej mikroprocesorowo, z wyświetlaczem cyfrowym dla Katedry Mikrobiologii Rolniczej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 3 do siwz

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 3 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 3 na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty  podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy analizatora hematologicznego dla Katedry Hodowli Owiec i Kóz, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 4 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi:................................................ zł,

(słownie:.......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 4 na przedmiot zamówienia …….miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 4 na minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie analizatora hematologicznego do zastosowań weterynaryjnych dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 5 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 5 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 5 na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 6*

6.Oferujemy wykonanie dostawy detektora wielogazowego dla Katedry Hodowli Owiec i Kóz, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 6 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi:................................................ zł,

(słownie:.......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 6 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 6 na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni  od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy mikroskopu laboratoryjnego dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 7 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi:................................................ zł,

(słownie:.......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa  brutto przedmiotu dostawy wynosi: ..................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 7 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 7 na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 8*

8. Oferujemy wykonanie dostawy maszyny do badań wytrzymałościowych materiału biologicznego dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt,  zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 8 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 8 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 8 na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 9*

9. Oferujemy wykonanie dostawy zestawu do homogenizacji małych objętości dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 9 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 9 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 9 na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 10*

10. Oferujemy wykonanie dostawy automatyczny licznik kolonii dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 10 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 10 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 10 na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty  podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 11*

11. Oferujemy wykonanie dostawy aparatu do elektroforezy SSCP dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 11 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 11 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na  przedmiot zamówienia w części 11 na minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty  podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 12*

12. Oferujemy wykonanie specjalistycznego instrumentu do badania procesu kleikowania skrobi naturalnej i modyfikowanej w funkcji czasu i temperatury dla Katedry Inżynierii Procesowej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załącznikach nr 12 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi:................................................ zł,

(słownie:.......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu  dostawy wynosi: ..................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 12 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 12 na minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 13*

13. Oferujemy wykonanie dostawy elektrycznej wytwornicy pary o wydajności pary 20 kg/h dla Katedry Inżynierii Procesowej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 13 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi:................................................................ zł,

(słownie:.......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi:.......................................................................................... zł,

(słownie:....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 13 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 13 na minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 14*

Oferujemy wykonanie dostawy aparatu do destylacji parą wodną służącego do oznaczania azotu amonowego i azotu ogólnego Kieldahla dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 14 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi:................................................................ zł,

(słownie:.......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie:....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 14 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 14 na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 15*

15. Oferujemy wykonanie dostawy wagi hakowej dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej,  zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 15 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi:................................................................ zł,

(słownie:.......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie:....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 15 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 15 na minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 16*

16. Oferujemy wykonanie dostawy przenośnego miernika powierzchni liści dla Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 16 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi:................................................................ zł,

(słownie:.......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie:....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 16 na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 16 na minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 17*

17. Oferujemy wykonanie dostawy ekstraktora mikrofalowego do przyśpieszonej ekstrakcji próbek roślinnych  dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 17 do siwz,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi:................................................................ zł,

(słownie:.......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie:....................................................................................................................zł).

Udzielamy w części 17 na przedmiot zamówienia ……miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w części 17 na minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

Ponadto w każdej z części składającej się na przedmiot zamówienia:

18. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej):...............................................................................................................

..............................................................................................................................................

19. Zobowiązujemy się w ramach części..............do dostarczenia własnym transportem, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu umowy, na swój koszt u bezpośredniego użytkownika zgodnie z załącznikami od 1 do 17 siwz.

20. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników.

21. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

22. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi poszczególnego sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

23. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

24. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

25. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie posiada jakość wymaganą przez Zamawiającego.

26. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

27. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 21 do specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

28. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

29. Wadium w części 8*, 12* w kwocie........................ zł. zostało wniesione w dniu ..............................., w formie………................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

30 Wadium w wysokości określonej w pkt. 29 zostanie zwrócone Wykonawcy na jego konto w ................................................... nr konta ................................................ lub jeśli zostało wniesione w innej formie niż pieniężna, podać sposób jego zwrotu ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

31. Zamówienie w części..... postępowania wykonam /-my

- samodzielnie*

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia (zakres zamówienia..................................*

32. Ofertę niniejszą składam/-my na......... kolejno ponumerowanych stronach.

33. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....................................................................................,

.....................................................................................,

.....................................................................................,

.......................................................

Podpis

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 19

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 i UST. 2

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  z podziałem na 17 części.

Część 1 –  Zestaw do analizy mikroskopowej, akwizycji i obróbki obrazu dla Katedry Botaniki,*

Część 2 – Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,*

Część 3 – Wysokoobrotowa stołowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, sterowana mikroprocesorowo, z wyświetlaczem cyfrowym dla Katedry Mikrobiologii Rolniczej,*

Część 4 –  Analizator hematologiczny dla Katedry Hodowli Owiec i Kóz,*

Część 5 – Analizator hematologiczny do zastosowań weterynaryjnych dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt,

Część 6 – Detektor wielogazowy  dla Katedry Hodowli Owiec i Kóz,*

Część 7 – Mikroskop laboratoryjny dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, *

Część 8– Maszyna do badań wytrzymałościowych materiału biologicznego dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, *

Część 9 – Zestaw do homogenizacji małych objętości dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej,*

Część 10 – Automatyczny licznik kolonii dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, *

Część 11 –  Aparat do elektroforezy SSCP dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, *

Część 12 – Specjalistyczny instrument do badania procesu kleikowania skrobi naturalnej i modyfikowanej w funkcji czasu i temperatury dla Katedry Inżynierii Procesowej, *

Część 13 – Elektryczna wytwornica pary o wydajności pary 20 kg/h dla Katedry Inżynierii Procesowej, *

Część 14 – Aparat do destylacji parą wodną służący do oznaczania azotu amonowego i azotu ogólnego Kieldahla dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, *

Część 15 – Waga hakowa dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, *

Część 16 – Przenośny miernik powierzchni liści dla Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, *

Część 17 - Ekstraktor mikrofalowy do przyśpieszonej ekstrakcji próbek roślinnych  dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych*.

oświadczamy, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium, do upływu terminu składania ofert na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

................................ dnia ................. 2010 roku

................................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 19A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  z podziałem na 17 części.

Część 1 –  Zestaw do analizy mikroskopowej, akwizycji i obróbki obrazu dla Katedry Botaniki,*

Część 2 – Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,*

Część 3 – Wysokoobrotowa stołowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, sterowana mikroprocesorowo, z wyświetlaczem cyfrowym dla Katedry Mikrobiologii Rolniczej,*

Część 4 –  Analizator hematologiczny dla Katedry Hodowli Owiec i Kóz,*

Część 5 – Analizator hematologiczny do zastosowań weterynaryjnych dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt,

Część 6 – Detektor wielogazowy  dla Katedry Hodowli Owiec i Kóz,*

Część 7 – Mikroskop laboratoryjny dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, *

Część 8– Maszyna do badań wytrzymałościowych materiału biologicznego dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, *

Część 9 – Zestaw do homogenizacji małych objętości dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej,*

Część 10 – Automatyczny licznik kolonii dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, *

Część 11 –  Aparat do elektroforezy SSCP dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, *

Część 12 – Specjalistyczny instrument do badania procesu kleikowania skrobi naturalnej i modyfikowanej w funkcji czasu i temperatury dla Katedry Inżynierii Procesowej, *

Część 13 – Elektryczna wytwornica pary o wydajności pary 20 kg/h dla Katedry Inżynierii Procesowej, *

Część 14 – Aparat do destylacji parą wodną służący do oznaczania azotu amonowego i azotu ogólnego Kieldahla dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, *

Część 15 – Waga hakowa dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, *

Część 16 – Przenośny miernik powierzchni liści dla Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, *

Część 17 - Ekstraktor mikrofalowy do przyśpieszonej ekstrakcji próbek roślinnych  dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych*.

oświadczamy, że:

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2010 roku

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr20

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie dostawy naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  z podziałem na 17 części.

Część 1 –  Zestaw do analizy mikroskopowej, akwizycji i obróbki obrazu dla Katedry Botaniki,*

Część 2 – Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,*

Część 3 – Wysokoobrotowa stołowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, sterowana mikroprocesorowo, z wyświetlaczem cyfrowym dla Katedry Mikrobiologii Rolniczej,*

Część 4 –  Analizator hematologiczny dla Katedry Hodowli Owiec i Kóz,*

Część 5 – Analizator hematologiczny do zastosowań weterynaryjnych dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt,

Część 6 – Detektor wielogazowy  dla Katedry Hodowli Owiec i Kóz,*

Część 7 – Mikroskop laboratoryjny dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, *

Część 8– Maszyna do badań wytrzymałościowych materiału biologicznego dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, *

Część 9 – Zestaw do homogenizacji małych objętości dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej,*

Część 10 – Automatyczny licznik kolonii dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, *

Część 11 –  Aparat do elektroforezy SSCP dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, *

Część 12 – Specjalistyczny instrument do badania procesu kleikowania skrobi naturalnej i modyfikowanej w funkcji czasu i temperatury dla Katedry Inżynierii Procesowej, *

Część 13 – Elektryczna wytwornica pary o wydajności pary 20 kg/h dla Katedry Inżynierii Procesowej, *

Część 14 – Aparat do destylacji parą wodną służący do oznaczania azotu amonowego i azotu ogólnego Kieldahla dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, *

Część 15 – Waga hakowa dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, *

Część 16 – Przenośny miernik powierzchni liści dla Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, *

Część 17 - Ekstraktor mikrofalowy do przyśpieszonej ekstrakcji próbek roślinnych  dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych*.

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

| Nr części postępowania | Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę/ów | Przedmiot zamówienia | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli dostaw.

……………. dnia ............ 2010 r.

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić

# Projekt                                                                                                       Załącznik nr 21

# Umowa Dostawy Nr ........./2010

W dniu............................................... w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez……………………………………………………………………………...

a .................................................. zarejestrowaną zgodnie z odpisem z KRS w ........................, pod numerem ............................ lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez ....................... w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu której działa:

..........................................................................,

została zawarta umowa następującej treści:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Rozdziałem 3 art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), znak sprawy AZP/PN/9/2010, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza– WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić ZAMAWIAJĄCEMU: aparaturę naukowo badawczą, w zakresie części*:

Część 1 –  Zestaw do analizy mikroskopowej, akwizycji i obróbki obrazu dla Katedry Botaniki,*

Część 2 – Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,*

Część 3 – Wysokoobrotowa stołowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, sterowana mikroprocesorowo, z wyświetlaczem cyfrowym dla Katedry Mikrobiologii Rolniczej,*

Część 4 –  Analizator hematologiczny dla Katedry Hodowli Owiec i Kóz,*

Część 5 – Analizator hematologiczny do zastosowań weterynaryjnych dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt,

Część 6 – Detektor wielogazowy  dla Katedry Hodowli Owiec i Kóz,*

Część 7 – Mikroskop laboratoryjny dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, *

Część 8– Maszyna do badań wytrzymałościowych materiału biologicznego dla Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt, *

Część 9 – Zestaw do homogenizacji małych objętości dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej,*

Część 10 – Automatyczny licznik kolonii dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, *

Część 11 –  Aparat do elektroforezy SSCP dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, *

Część 12 – Specjalistyczny instrument do badania procesu kleikowania skrobi naturalnej i modyfikowanej w funkcji czasu i temperatury dla Katedry Inżynierii Procesowej, *

Część 13 – Elektryczna wytwornica pary o wydajności pary 20 kg/h dla Katedry Inżynierii Procesowej, *

Część 14 – Aparat do destylacji parą wodną służący do oznaczania azotu amonowego i azotu ogólnego Kieldahla dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, *

Część 15 – Waga hakowa dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, *

Część 16 – Przenośny miernik powierzchni liści dla Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, *

Część 17 - Ekstraktor mikrofalowy do przyśpieszonej ekstrakcji próbek roślinnych  dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych*.

zwane dalej „przedmiotem umowy” oraz zgodnie z ofertą cenową zawartą w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącą załącznik nr ......... do niniejszej umowy oraz parametrami technicznymi zawartymi w załączniku nr .. do umowy.

§ 2

1. Dostawca dostarczy, wniesie, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w zakresie części …….. dla:

………………………………………………………………………………..……

(nazwa katedry zamawiającej urządzenie)

2. Koszt transportu zawiera się w cenie urządzenia.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie w części ……..  Zamawiający czyni odpowiedzialnym Pana/Panią ................................... .

§ 3

1. Wartość niniejszej umowy w części ……… stanowi kwota  .........zł  netto, (słownie: ................. zł netto), powiększona o ......% podatek VAT w kwocie ...... zł (słownie: ........................ zł), co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości  .........zł  brutto, (słownie: ................. zł brutto).

2. Za dostarczony przedmiot objęty niniejszą umową w części …… Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z  ceną określoną w  formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącej załącznik nr ...... do niniejszej umowy.

3. Podstawą  zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonych urządzeń,  podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

4. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy w części ……… oraz  przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę i podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego przez obie strony umowy lub upoważnionych przedstawicieli.

5. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze przez Wykonawcę.

§ 4

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, nowy, wolny od wad i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

- Wykonawca zapewni należytą jakość dostarczonego przedmiotu umowy w części ………, zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami polskimi i europejskimi oraz oczekiwaniami jednostki zamawiającej przedmiot zamówienia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany przedmiot umowy w części ……, na okres ................................. miesięcy/lat*. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do użytkowania (zamontowania i uruchomienia) przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez  użytkownika urządzenia oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.

- Wykonawca zapewnia, że czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia nie będzie dłuższy niż 48 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez użytkownika potwierdzonego pisemnym wezwaniem do naprawienia uszkodzenia.

- Wykonawca zapewnia, że będzie bezpłatnie dokonywał napraw uszkodzonych urządzeń lub wymieni reklamowany element będący na gwarancji, w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego wezwania do wykonania naprawy przez użytkownika urządzenia.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny znajduje się w ..........................................................................

- Wykonawca  dostarczy instrukcję obsługi serwisowej poszczególnych urządzeń w języku polskim oraz karty/t* gwarancyjnej/ych wraz z urządzeniem oraz zobowiązuje się parafować kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu podpisywania protokółu/ów zdawczo-odbiorczego/ych.

- Zamawiający (jednostka organizacyjna będąca bezpośrednim użytkownikiem urządzenia) po dostawie zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający, o którym mowa w ust. 9, zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Zamawiającego.

- Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Wykonawca.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy.

2/ w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Wykonawca Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy.

3/ Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

4/ w razie zwłoki dotyczącej terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

§ 6

1. Dostawa przedmiotu umowy w części ……. nastąpi w terminie ………. od dnia podpisania umowy tj. do dn………...

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Wykonawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

3/ Wykonawcy opóźnia się z realizacją dostawy przez okres co najmniej 7 dni,

4/ Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości urządzeń objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni.

4. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2, 3 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

6. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

7. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 2, 3 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami k.c.

§ 7

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r.  nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- ...............................................,

- ................................................

Zamawiający:                                                                   Wykonawca:

1. .....................................................                                                      1. .......................................................

* niepotrzebne skreślić