Lublin, dn. 08.04.2010 r.

AZP/PN/9/2010

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  z podziałem na 17 części.

Część 10 – Automatyczny licznik kolonii dla Katedry Biochemii i Chemii Środowiskowej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 10 do SIWZ,

Część 11 –  Aparat do elektroforezy SSCP dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

Część 16 – Przenośny miernik powierzchni liści dla Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 16 do SIWZ,

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż dn. 01. i 06. 04.2010 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w części 10, 11, 16 postępowania. Poniżej Zamawiający przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Część 10: Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie licznika, który posiada połączenie z komputerem typu firewire jest to dużo szybsze przesyłanie danych?

Odp. Połączene typu USB jak i firewire (IEEE-1394) jest dopuszczalne.

Część 11: Pytanie: Czy Zamawiający zgadza się aby czas wykonania bezpłatnych napraw gwarancyjnych lub wymiany reklamowanego elementu będącego na gwarancji nastąpił w terminie do 21 dni roboczych a w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy 28 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia usterki otrzymanego w formie pisemnego wezwania do wykonania naprawy (faks) przez Zamawiającego?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Część 16: Pytanie: Czy Zamawiający dopuści dostarczenie urządzenia bez zewnętrznej głowicy skanującej, bez wyjścia drukarkowego, bez możliwości zapisania w pamięci czarno-białego kształtu zeskanowanego obiektu oraz z możliwością wyboru tylko jednej jednostki pomiarowej cm2? W zamian proponujemy urządzenie z możliwością skanowania obiektu o szer. 150 mm, łączem USB, pamięcią 8000 zestawów pomiarowych, rozdzielczością 0,025 mm2.

Odp. Zamawiający informuję, iż cechy urządzenia podane w specyfikacji są niezbędne. Ponadto Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1) urządzenia bez zewnętrznej głowicy skanującej - nie
2) bez wyjścia drukarkowego - nie
3) bez możliwości zapisania w pamięci czarno-białego kształtu zeskanowanego obiektu - nie
4) z możliwością wyboru tylko jednej jednostki pomiarowej cm2 – tak.

W imieniu Zamawiającego

Dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP