Lublin, dn. 08.04.2010 r.

AZP/PN/9/2010

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  z podziałem na 17 części.

Część 2 – Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do SIWZ,

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż dn. 08.04.2010 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w części 2 postępowania. Poniżej Zamawiający przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1: Uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje rotor kątowy o pojemności 24x1.5/2.2ml o maksymalnym przyspieszeniu 61 973xg?
Odp. Zamawiający akceptuje roto kątowy o pojemności 24x1.5/2.2ml o maksymalnym przyśpieszeniu 61 973 x g.
Pytanie 2: Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju adapterów do rotora kątowego 24x1.5/2.2ml oczekuje Zamawiający

Odp. Chodzi o adaptery 1.5 ml do próbówek typu eppendorf, umożliwiających wirowanie przy przyśpieszeniu RCFmax > 20 000 x g.

W imieniu Zamawiającego

Dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP