Lublin, dnia 20.12.2010r.

## Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 65 części.

Część 55 – Dostawa wirówki laboratoryjnej stołowej z chłodzeniem i rotorem dla Katedry Fizjologii Roślin, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 55 do SIWZ,

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w zakresie części 55 niniejszego postępowania została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp (cyt. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”), oferta nr 28 złożona przez:

Labart Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, ponieważ Wykonawca zaproponował wirówkę laboratoryjną, której waga bez wyposażenia wynosi 62 kg, natomiast Zamawiający w SIWZ wymagał aby waga bez wyposażenia wynosiła nie więcej niż 55 kg.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor UP