Lublin, dn. 25.11.2010 r.

AZP/PN/p-193/3//2010

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 65 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje treść wraz z odpowiedziami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie udziela odpowiedzi na zapytania które wpłynęły po terminie tj. po dniu 19.11.2010 r.

Zadanie nr 9- Mikroskop badawczy fluorescencyjny

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z regulacją odległości oczu w zakresie 50-75 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taki mikroskop.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z regulacją odległości oczu w zakresie 55-75 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego mikroskopu.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga mikroskopu z nasadką trinokularową nachyloną pod kątem 30°?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga takiego mikroskopu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga oświetlacza do epifluorescencji (lampa rtęciowa z zasilaczem) o mocy min 100W?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga oświetlacza do epifluorescencji.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop ze stolikiem o wymiarach 180x150 i przesuwem 75x50 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego mikroskopu.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop ze stolikiem o wymiarach 180x160 i przesuwem 75x50 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego mikroskopu.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop ze stolikiem o wymiarach 190x140 i przesuwem 78x55 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taki mikroskop.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop ze stolikiem o wymiarach 180x160 i przesuwem 76x50mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego mikroskopu.

Pytanie nr 9

DOTYCZY: zad.10

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na chłodziarkę jednokomorową o zakresie temperatur od  +3ºC do +8ºC i wysokości urządzenia 1840 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na chłodziarkę o zakresie temperatur +3-(+8) ºC i wysokości 1840 mm

Pytanie nr 10

DOTYCZY: zad.41

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na autoklaw  o parametrach zgodnych z SIWZ  lecz wyposażony w 3 tacki o wymiarach 186 x 383 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 11

DOTYCZY: zad.18

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cieplarkę o pojemności komory 68 l?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty na cieplarkę o pojemności komory 68 l.

Pytanie nr 12

DOTYCZY: zad.19

Czy, w przypadku gdy podstawa do wylewania jest również podstawą  do transportowania i jest wyposażona w kółka, Zamawiający wymaga również dodatkowej podstawy na kółkach?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga dodatkowej podstawy na kółkach.

Pytanie nr 13

DOTYCZY: zad.34

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na mieszadło magnetyczne wielostanowiskowe o obrotach regulowanych od 100-1000rpm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na mieszadło magnetyczne wielostanowiskowe  o obrotach regulowanych od 100 do 1000 rpm.

Pytanie nr 14

DOTYCZY: zad.47

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na wagę analityczną o temp. pracy wagi w zakresie +15 ºC…+30ºC ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15

DOTYCZY: zad.48

a/ Czy Zamawiający wymaga  aby waga posiadała wewnętrzną kalibrację?

b/ Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz LCD o wysokości cyfr  14 mm?

Odpowiedź

a/ Tak, Zamawiający dopuszcza wagę z wewnętrzną kalibrację

b/ Tak, Zamawiający dopuszcza wyświetlacz LCD o wysokości cyfr  14 mm

Pytanie nr 16

DOTYCZY: zad.52

Czy Zamawiający dopuści  zakres  temperatury pracy suszarki od +5ºC powyżej temperatury otoczenia do 250ºC ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

DOTYCZY: zad.53

a/ Prosimy o wyjaśnienie, czy suszarka ma być dostarczona  z pompą

próżniową?

b/ Prosimy o wykreślenie zapisu o obciążeniu maksymalnym stołu wytrząsarki,

ponieważ nie dotyczy on suszarki próżniowej.

Odpowiedź

a/ Zamawiający zgadza się na dostarczenie suszarki bez pompy próżniowej

b/ Zamawiający omyłkowo umieścił zapis o obciążeniu maksymalnym stołu wytrząsarki.

Pytanie nr 18

DOTYCZY: zad.56

Czy Zamawiający dopuści  złożenie oferty na wytrząsarkę o amplitudzie wytrząsania  26 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wytrząsarkę o amplitudzie 26mm.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zgadza się aby cena netto nie uległa zmianie, a cena brutto uległa zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę?

Odpowiedź

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i wzorem umowy w § 4 pkt 6 (załącznik nr 70 do SIWZ)  Zamawiający przewidział zmianę ceny w związku z zmianą stawki podatku VAT.

Pytanie nr 20 dot. części 4

Czy Zamawiający zgadza się aby na oferowany czytnik mikropłytek, z zadania nr 4 gwarancja wynosiła 12 miesięcy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający zgadza się aby czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy wynosił nie dłużej niż 48 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem wysłanym faksem do naprawienia uszkodzenia przedmiotu umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający zgadza się aby usunięcie uszkodzenia nastąpiło w czasie 21 dni roboczych a w przypadku potrzeby sprowadzenie części z zagranicy 28 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia naprawy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający zgadza się aby foldery informacyjne/biuletyny producenta dotyczące oferowanych urządzeń dostarczone zostały w j. angielskim?

Odpowiedź

Zamawiający w rozdziale 10 pkt 10.3 SIWZ określił, iż wszystkie dokumenty złożone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający zgadza się aby Zamawiającemu przysługiwało prawo odstąpienia od umowy gdy opóźnia się z realizacją dostawy w części 4 i 31 przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu terminu dostawy w tej części?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 4 czytnik mikropłytek bez możliwości kontroli temperatury próbki?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza czytnik mikropłytek bez możliwości kontroli temperatury próbki.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający w Załączniku nr 7 do SIWZ – Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu - wymaga serwisu z województwa lubelskiego co znacznie obniży koszty napraw i przeglądów pogwarancyjnych oraz skróci reakcje serwisu ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga takiego serwisu.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający w Załączniku nr 7 do SIWZ – Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu - wymaga możliwości zdefiniowania własnego (innego niż standardowe) profilu badanych zwierząt ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 28 dot. części 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykonującego morfologię krwi jedynie z krwi pełnej? Oferowany analizator ze względu na bardzo małą objętość aspirowanej krwi) 9,8 uL) nie wymaga stosowania dodatkowego trybu pracy z krwi rozcieńczonej.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, jeśli aparat do wykonania oznaczeń morfologii krwi nie wymaga rozcieńczenia krwi do wykonania pełnych analiz.

Pytanie nr 29 dot. części 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora posiadającego możliwość zasilania w zakresie 100-240V, 50-60 Hz? Oferowany analizator przystosowany jest do pracy w warunkach sieci energetycznej zgodnych z polskimi normami.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30 dot. części 9

Prosimy o wyspecyfikowanie wymaganego kompletu obiektów do epifluorescencji.

Odpowiedź

Obiektywy do epifluorescencji: 4x 0,10 (N.A.), 10x0,25 (N.A.), 20x 0,40 (N.A.),40x0,65 (N.A.) amortyzowany, 100x 1,25 (N.A.) amortyzowany, immersyjny

Pytanie nr 31 dot. części 9

Prosimy o wyspecyfikowanie wymaganego zestawu filtrów do epifluorescencji.

Odpowiedź

Filtry do epifluorescencji:

B(Blue) - ex: 460-490 nm, DM: 500nm, BF: 520nm;

UV( Ultraviolet) - EX: 330-385 nm, DM: 400nm, BF:420nm

Pytanie nr 32 dot. części 1

Czy zamawiający zgodzi się na dostawę urządzenia z jednym wejściem RS 232 umożliwiającym podłączenie drukarki i komputera zamiennie?

Odpowiedź

Tak,  Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia z jednym wejściem RS 232

Pytanie nr 33 dot. części 2

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw do Real-time PCR posiadający poniższe cechy:

a/ System 48 dołkowy, 4 kanałowy umożliwiający detekcję czterokrotnego multipleksu oraz dodatkowo posiadający funkcję HRM

b/ pozwalający na detekcję wszystkich wymienionych przez Zamawiającego barwników lecz bez możliwości stosowania metody FRET

c/ posiadający źródło światła: diody LED oraz system detekcji oparty na kamerze CCD

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie akceptuje w/w zestawu.

Pytanie nr 34 dot. części 2

Czy Zamawiający zaakceptuje 12 miesięczny termin gwarancji?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie akceptuje 12 miesięcznego terminu gwarancji.

Pytanie nr 35 dot. części 1

Czy Zamawiający dopuści ekstraktor z jednym ekranem LCD pokazującym moc grzania oraz inne ustawione parametry?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36 dot. części 1

Czy Zamawiający dopuści ekstraktor pokazujący zamiast zakresu temperatur, moc grzania w zakresie od 0 do 100%?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37 dot. części 1

Czy Zamawiający dopuści ekstraktor z możliwością programowania mocy grzania zamiast temperatury?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38 dot. części 1

Czy Zamawiający dopuści ekstraktor bez możliwości podłączenia komputera i drukarki?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39 dot. części 28

Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o wymiarach komory 170x170x275 mm?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40 dot. części 28

Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o wymiarach 540x485x720 mm?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41 dot. części 28

Czy Zamawiający pod pojęciem przegroda komory grzejnej rozumie mufę ceramiczną oddzielającą spirale grzejne od komory grzejnej?

Odpowiedź

Pojęcie przegroda komory grzejnej należy rozumieć jako mufa ceramiczna oddzielająca spiralę grzejną od komory grzejnej

Pytanie nr 42 dot. części 30

Czy Zamawiający dopuści dejonizator wody o nominalnej wydajności 10 l/h?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza dejonizator wody o nominalnej wydajności 10 l/h

Pytanie nr 43 dot. części 52

Czy Zamawiający dopuści suszarkę z zakresem temperatur od +5ºC powyżej temperatury otoczenia do 250ºC?

Odpowiedź

Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 16.

Pytanie nr 44 dot. części 53

Czy Zamawiający dopuści suszarkę próżniową z zakresem temperatur od +5ºC powyżej temperatury otoczenia do 250ºC?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostarczenie suszarki próżniowej o temperaturze 
pracy w zakresie od +5C powyżej temperatury otoczenia do 250C.

Pytanie nr 45 dot. części 34

Czy Zamawiający dopuści mieszadło o zakresie obrotów 30-2000 rpm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w mieszadło

Pytanie nr 46 dot. części 56

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z możliwością wytrząsania butelek o poj. 250 ml w ilości 13 sztuk jednocześnie?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wytrząsarki z możliwością wytrząsania butelek o poj. 250 ml w ilości 13 sztuk jednocześnie.

Pytanie nr 47 dot. części 56

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wytrząsarki wyposażonej w przystawkę do wytrząsania butelek i kolb w komplecie?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia wytrząsarki wyposażonej w przystawkę do wytrząsania butelek i kolb w komplecie.

Pytanie nr 48 dot. części 58

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z regulacją prędkości w zakresie od 0-2500 rpm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w  wytrząsarkę.

Pytanie nr 49 dot. części 57

Czy Zamawiający dopuści stół z uchwytami na 6 sztuk naczyń Erlenmayer'a

o poj.0,51 ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50 dot. części 63

Czy Zamawiający dopuści pH-metr o pomiarze pH w zakresie od - 2,00 do 16,00 ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pH-metru o pomiarze pH w zakresie od - 2,00 do 16,00.

Pytanie nr 51 dot. części 42

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu z zasilaniem trójfazowym?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52 dot. części 42

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o szerokości zewnętrznej wynoszącej 65 cm i wysokości zewnętrznej wynoszącej 99 cm, otwieranego horyzontalnie w związku z czym wymiar wysokości po otwarciu pokrywy nie zmienia się i wynosi 99 cm?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53 dot. części 42

Czy Zamawiający wymaga, aby panel kontrolno-sterujący autoklawu i wyświetlacz LCD był widoczny dla użytkownika podczas zamknięcia jak również podczas otwarcia pokrywy autoklawu, umożliwiając użytkownikowi dostęp do panelu sterowania , podgląd parametrów oraz możliwość ustawiania urządzenia również w czasie otwarcia urządzenia?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga aby panel kontrolno-sterujący autoklawu i wyświetlacz LCD był widoczny dla użytkownika podczas zamknięcia jak również podczas otwarcia pokrywy autoklawu.

Pytanie nr 54 dot. części 42

Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw posiadał wbudowany w obudowę autoklawu, niezależny i oddzielony od komory sterylizacyjnej generator pary (brak elementów grzejnych w komorze sterylizacyjnej)? Gwarantuje to właściwą penetrację pary, nie zmniejsza pojemności komory oraz gwarantuje podawanie pary do komory sterylizacyjnej pod odpowiednim ciśnieniem. Rozwiązanie takie eliminuje również nieprzyjemne zapachy po zakończonym cyklu.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 55 dot. części 42

Proszę o  doprecyzowanie czy zaoferowany autoklaw ma posiadać menu w jęz. polskim, zapewniające całkowitą obsługę urządzenia oraz wyświetlanie komunikatów na wyświetlaczu panelu sterowania w jęz. polskim (całkowita obsługa autoklawu odbywa się w jęz. Polskim)?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga menu autoklawu w j. polskim lub w j. angielskim, natomiast instrukcji obsługi w j. polskim.

Pytanie nr 56 dot. części 42

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy sterylizatora do 42 od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody przedłużenie terminu dostawy.

Pytanie nr 57 dot. części 43

Czy Zamawiający dopuści wagę precyzyjną o parametrze liniowości ±30mg?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuści wagę precyzyjną o parametrze liniowości ±30mg

…………………………………….

W imieniu Zamawiającego