Przedmiot zamówienia w części 42 realizowany będzie w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

dostawę aparatury naukowo-badawczej i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 43 części.

1/ Przedmiot zamówienia w częściach: 1 - 41, 43 jest finansowany z budżetu państwa,

2/ Przedmiot zamówienia w częściach 42 jest współfinansowany z projektu (nr umowy POIG. 01.01.02-00-074/09-00) „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Koordynatorem Konsorcjów Naukowych, których celem jest realizacja ww. projektów jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Zatwierdził:

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Lublin, dn. 11.05.2012 r.

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://szp.up.lublin.pl

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przekracza równowartości w PLN kwoty 
200.000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: AZP/PN/p-200/5/2012.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury naukowo-badawczej i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 43 części.

3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych.

Część 1 –  Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  1 do SIWZ,

Część 2 –  Dostawa wyparki rotacyjnej dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  2 do SIWZ,

Część 3 –  Dostawa łaźni z pompą współpracującą z aparatem do elektroforezy Dcode System SSCP dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  3 do SIWZ,

Część 4 –  Dostawa termostatu cyrkulacyjnego z chłodzeniem z łaźnią wodną dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  4 do SIWZ,

Część 5 – Dostawa łaźni wodnej (szt. 2) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  5 do SIWZ,

Część 6 –  Dostawa czytnika mikropłytek Elisa dla Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  6 do SIWZ,

Część 7 –  Dostawa spektrofotometru dla Katedry Fitopatologii i Mikologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  7 do SIWZ,

Część 8 –  Dostawa spektrofotometru do pomiaru próbek o mikroobjętości dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  8 do SIWZ,

Część 9 – Dostawa głowicy ultradźwiękowej do wykonywania zabiegów fakoemulsyfikacji wraz z zestawem materiałów i akcesoriów dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  9 do SIWZ,

Część 10 –  Dostawa lasera biostymulującego dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  10 do SIWZ,

Część 11 – Dostawa aparatu USG dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  11 do SIWZ,

Część 12 –  Dostawa koncentratora próżniowego dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  12 do SIWZ,

Część 13 –  Dostawa demineralizatora wody z wyposażeniem dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  13 do SIWZ,

Część 14 – Dostawa przenośnego analizatora spalin z systemem przygotowania spalin do pomiaru dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  14 do SIWZ,

Część 15 – Dostawa mikrowirówki dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  15 do SIWZ,

Część 16 – Dostawa wirówki szybkoobrotowej z chłodzeniem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  16 do SIWZ,

Część 17 – Dostawa aparatu do elektro-elucji białek i kwasów nukleinowych z zasilaczem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  17 do SIWZ,

Część 18 – Dostawa termomiksera z chłodzeniem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  18 do SIWZ,

Część 19 – Dostawa komory klimatyzacyjnej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  19 do SIWZ,

Część 20 – Dostawa autoklawu przenośnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  20 do SIWZ,

Część 21 – Dostawa detektora refraktometrycznego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  21 do SIWZ,

Część 22 – Dostawa termocyklera Real-Time PCR dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  22 do SIWZ,

Część 23 – Dostawa pompy perystaltycznej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  23 do SIWZ,

Część 24 – Dostawa komory termostatowanej – przystawka do tensjometru Theta Lite dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  24 do SIWZ,

Część 25 – Dostawa ręcznego zestawu do SPME – rozbudowa systemu GC – 2010 dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  25 do SIWZ,

Część 26 – Dostawa wagi analitycznej dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  26 do SIWZ,

Część 27 – Dostawa wagi precyzyjnej (2 szt.) dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  27 do SIWZ,

Część 28 – Dostawa wirnika kątowego współpracującego z wirówką MPW 350 dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  28 do SIWZ,

Część 29 – Dostawa miernika stężenia dwutlenku węgla i tlenu dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  29 do SIWZ,

Część 30 – Dostawa stalagmometra prostego (5 szt.) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  30 do SIWZ,

Część 31 – Dostawa mikrobanku Mix dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  31 do SIWZ,

Część 32 – Dostawa kamery mikroskopowej dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  32 do SIWZ,

Część 33 – Dostawa pH-metru, elektrody kombinowanej pH (3sz.), elektrody do pomiaru pH gleby dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  33A, 33B i 33C do SIWZ,

Część 34 – Dostawa pH-metru laboratoryjnego (stacjonarnego) dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  34 do SIWZ,

Część 35 – Dostawa pH-metru stacjonarnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  35 do SIWZ,

Część 36 – Dostawa pH-metru stacjonarnego z funkcją pomiaru potencjału redox, koncentracji jonów oraz temperatury dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  36 do SIWZ,

Część 37 – Dostawa elektrody zespolonej pH (2 szt.)  dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  37 do SIWZ,

Część 38 – Dostawa biurety cyfrowej (2 szt.) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  38 do SIWZ,

Część 39 – Dostawa wielopunktowego mieszadła magnetycznego (2 szt.) dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności i Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  39 do SIWZ,

Część 40 – Dostawa wytrząsarki kołowej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  40 do SIWZ,

Część 41 – Dostawa homogenizatora laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  41 do SIWZ,

Część 42 – Dostawa inkubatora CO2 dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  42 do SIWZ,

Część 43 – Dostawa miernika chlorofilu dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  43 do SIWZ.

3.1.2. Przedmiot zamówienia w części 42 jest współfinansowany z projektu (nr umowy POIG. 01.01.02-00-074/09-00) „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Koordynatorem Konsorcjów Naukowych, których celem jest realizacja ww. projektów jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

część 1: 39711121-3 Zamrażarki szafowe,

część 2: 38436200-2 Wyparki rotacyjne,

część 3, 4, 5, 24: 42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria,

część 6, 17: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa,

część 7, 8: 38433000-9 Spektrometry,

cześć 9: 33100000-1 Urządzenia medyczne,

część 10: 33128000-3 Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii,

część 11: 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne,

część 12, 18: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego),

część 13: 42912330-4 Aparatura do oczyszczania wody,

część 14: 38432100-3 Aparatura do analizowania gazów,

część 15, 16, 28: 42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria,

część 19: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza,

część 20: 33191110-9 Autoklawy,

część 21: 38432200-4 Chromatografy,

część 22: 38951000-6 Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR) w czasie rzeczywistym,

część 23:  42122510-8 Pompy perystaltyczne,

część 25: 38432210-7 Chromatografy gazowe,

część 26: 38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne,

część 27: 38310000-1 Wagi precyzyjne,

część 29: 38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu ciśnienia cieczy i gazów,

część 30: 38425700-7  Przyrządy do pomiaru napięcia powierzchniowego,

część 31: 33192500-7 Probówki,

część 32: 38519310-2 Przystawki fotograficzne do mikroskopów,

część 33, 34, 35, 36, 37: 38416000-4 pH - metry,

część 38: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne,

część 39: 42996400-8 Mieszadła,

część 40: 38436100-0 Wstrząsarki mechaniczne,

część 41: 38436600-6 Homogenizatory,

część 42: 38434540-3 Sprzęt biomedyczny,

część 43: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe.

3.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1 - 43 do SIWZ.

2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie

firmę/y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej),

3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:

- na minimum 12 miesięcy w części: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

- na minimum 24 miesięcy w części: 1, 14, 22, 26, 27, 34,

- na minimum 36 miesięcy w części: 3.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

4/ Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy nie dłuższego niż 24 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem wysłanym faksem do naprawienia uszkodzenia przedmiotu umowy,

5/ Wykonawca przystąpi do wykonania prac mających na celu usunięcie uszkodzenia opisanego w wezwaniu do naprawy, o którym mowa w pkt 4 w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania do naprawy,

6/ Wykonawca usunie uszkodzenie, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

7/ Wykonawca wymieni część, element urządzenia na nowy po wykonaniu 3 – krotnej naprawy gwarancyjnej dotyczącej tej samej części, elementu,

8/ Wykonawca w zakresie części 26 zapewni urządzenie zastępcze w przypadku awarii trwającej dłużej niż 14 dni,

9/ Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad (usterki) lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji,

10/ Wykonawca przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

a/ w części 16 deklarację zgodności CE,

b/ w części 26 i 27 oświadczenie Wykonawcy o legalizacji wagi,

c/ w części 38 świadectwo wzorcowania urządzenia w Głównym Urzędzie Miar oraz wzorcowania czujnika temperatury w punktach 52 oC, 40 oC, 60 oC.

11/ podpisanie protokółu zdawczo-odbiorczego, z którego będzie wynikało, że umowa dostawy została

wykonana przez Wykonawcę z należytą starannością i we właściwym czasie,

12/ przedmiot zamówienia spełniający wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich. Ponadto w zakresie części 16 przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi normy ISO 9001.

Przedmiot zamówienia w zakresie części 38 jest realizowany zgodnie: z wymaganiami normy ISO 9001, zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).

13/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji,

14/ instalację przedmiotu zamówienia na miejscu u użytkownika, który po zainstalowaniu i uruchomieniu ma być gotowe do pracy,

15/ wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

16/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,

17/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

18/ bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania umowy w terminie:

- 21 dni- w części: 27,

- 28 dni – w części: 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 26, 28, 29, 34,

- 30 dni – w części: 2, 5, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39,

- 42 dni – części: 4, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 40, 41, 42, 43,

- 49 dni: – w części: 3,

- 56 dni – w części: 1, 12.

Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:

5.1.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:

5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.1.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 44 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.3. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.4. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.

6.1.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie (przedsiębiorcę lub wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych, osobowych),

6.1.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.

6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

6.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa w powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokument, o których mowa w powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6.2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału zgodnie  z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

6.3.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 45 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

6.4.1. wypełnionych załączników dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 i/lub 28 i/lub 29 i/lub 30 i/lub 31 i/lub 32 i/lub 33A, 33B, 33C i/lub 34 i/lub 35 i/lub 36 i/lub 37 i/lub 38 i/lub 39 i/lub 40 i/lub 41 i/lub 42 i/lub 43 do SIWZ,

6.4.2. dołączenia do oferty opisów przedmiotu zamówienia, fotografii przedmiotu zamówienia, (np. foldery, prospekty, katalogi).

6.4.3. oświadczenie Wykonawcy na załączniku nr 48 do SIWZ, iż przedmiot zamówienia w zakresie części 16 posiada deklarację zgodności CE.

6.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi  zawierać także:

6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 46 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

6.5.2. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 SIWZ w sposób opisany w Rozdziale 8 pkt 8.3.2. SIWZ.

6.5.3. Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.

6.5.4.

1/ Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2/ Zgodnie z §1 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia dotyczącej tych podmiotów, tj. dokumentu wymienionego w pkt. 6.3.3. SIWZ,.

6.6. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.8. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.9. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6.10. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:

6.10.1. żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.10.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.10.3. pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

6.10.4. Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.5.4.2 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) 445-67-30 lub e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.

7.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń, zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu  fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania  przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

7.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia,  pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

7.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

7.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Lublinie,  ul. Akademicka 13  pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30,

e-mail  zamowienia@up.lublin.pl.,

strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

7.9. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 7.1.,7.2.,7.3 SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.

7.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

-    w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ Osoby wymienione w załącznikach nr 1-43 SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

-   w zakresie zagadnień prawnych dotyczących postępowania:

2/ mgr Magdalena Wiśniewska – Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. (81) 445-66-03, e-mail: zamowienia@up.lublin.pl,

7.11. SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

Opłata, jakiej  można  żądać  za  SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:

1/ w części 1 – 900,00 zł. (słownie: dziewięćset zł. 00/100),

2/ w części 2 – 550,00 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł. 00/100),

3/ w części 3 – 400,00 zł. (słownie: czterysta zł. 00/100),

4/ w części 4 – 550,00 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł. 00/100),

5/ w części 5 – 80,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt zł. 00/100),

6/ w części 6 – 600,00 zł. (słownie: sześćset zł. 00/100),

7/ w części 7 – 450,00 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt zł. 00/100),

8/ w części 8 – 1 200,00 zł. (słownie: tysiąc dwieście zł. 00/100),

9/ w części 9 – 500,00 zł. (słownie: pięćset zł. 00/100),

10/ w  części 10 – 250,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł. 00/100),

11/ w części 11 – 1 200,00 zł. (słownie: tysiąc dwieście zł. 00/100),

12/ w części 12 – 1 400,00 zł. (słownie: tysiąc czterysta zł. 00/100),

13/ w części 13 – 280,00 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt zł. 00/100),

14/ w części 14 – 1 100,00 zł. (słownie: tysiąc sto zł. 00/100),

15/ w części 15 – 180,00 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt zł. 00/100),

16/ w części 16 – 850,00 zł. (słownie: osiemset pięćdziesiąt 00/100),

17/ w części 17 – 550,00 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł. 00/100),

18/ w części 18 – 330,00 zł. (słownie: trzysta trzydzieści zł. 00/100),

19/ w części 19 – 500,00 zł. (słownie: pięćset zł. 00/100),

20/ w części 20 – 400,00 zł. (słownie: czterysta zł. 00/100),

21/ w części 21 – 520,00 zł. (słownie: pięćset dwadzieścia zł. 00/100),

22/ w części 22 – 1 750,00 zł. (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt zł. 00/100),

# 23/ w części 23 – 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt zł. 00/100),

24/ w części 24 – 230,00 zł. (słownie: dwieście trzydzieści zł. 00/100),

25/ w części 25 – 270,00 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt zł. 00/100),

26/ w części 26 – 120,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia zł. 00/100),

27/ w części 27 – 130,00 zł. (słownie: sto trzydzieści zł. 00/100),

28/ w części 28 – 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt zł. 00/100),

29/ w części 29 – 100,00 zł. (słownie: sto zł. 00/100),

30/ w części 30 – 20,00 zł. (słownie: dwadzieścia zł. 00/100),

31/ w części 31 – 10,00 zł. (słownie: dziesięć zł. 00/100),

32/ w części 32 – 30,00 zł. (słownie: trzydzieści zł. 00/100),

33/ w części 33 – 40,00 zł. (słownie: czterdzieści zł. 00/100),

34/ w części 34 – 60,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt zł. 00/100),

35/ w części 35 – 70,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt zł. 00/100),

36/ w części 36 – 70,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt zł. 00/100),

37/ w części 37 – 40,00 zł. (słownie: czterdzieści zł. 00/100),

38/ w części 38 – 100,00 zł.(słownie: sto zł. 00/100),

39/ w części 39 – 200,00 zł. (słownie: dwieście zł. 00/100),

40/ w części 40 – 70,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt zł. 00/100),

41/ w części 41 – 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt zł. 00/100),

42/ w części 42 – 850,00 zł. (słownie: osiemset pięćdziesiąt zł. 00/100),

43/ w części 43 – 200,00 zł. (słownie: dwieście zł. 00/100).

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353,

z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/p-200/5/2012 i nr części postępowania.

8.3.1.Wadium złożone w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

8.3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 8.2 ppkt. 2-5 SIWZ należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

9.3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.3 nie powoduje utraty wadium.

9.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

10.3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.10. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

10.7. Oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.8. Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazanej w SIWZ jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich treść zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego.

10.9. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

10.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

10.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/p-200/5/2012 „Oferta na dostawę aparatury naukowo-badawczej i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”. Oferta na część …… Nie otwierać przed dniem 29.06.2012 r. przed godz. 1215

10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.14. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, zgodnie z pkt. 3.1.1 SIWZ.

10.15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10.16. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załącznikach nr 1-43 dotyczących przedmiotu zamówienia.

10.17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10.19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.20. Zamawiający w części 28, 34 przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

10.21. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu „Oferta Wykonawcy”.

10.22. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone

tylko w walucie polskiej PLN.

10.23. Do przeliczenia wartości w walutach obcych w dokumentach przedstawionych w ofercie na poparcie spełnienia warunków podmiotowych podane kwoty będą przeliczane przez Zamawiającego wg średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 29.06.2012 r. do godz. 1200.

11.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (opakowaniach) do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 54.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2012 r. o godz. 1215 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację

o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega temu obciążeniu.

12.2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i stanowi wycenę przedmiotu zamówienia opisanego w załącznikach od 1 – 43 do SIWZ wraz z wyceną innych składników tj. podatek od towarów i usług, montaż, uruchomienie przedmiotu zamówienia, sprawdzenie jego prawidłowego funkcjonowania, szkolenie pracowników z zakresu obsługi urządzenia, również wszystkie inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie, opusty, rabaty, gwarancję, itp. .

12.3. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie do formularza „Oferta wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 46 do SIWZ.

12.4. Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty, obliczona w sposób określony w ust. 12.2 (netto i brutto) obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług, ale również

wszystkie inne składniki w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, cło, szkolenie użytkowników.

12.5. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1.  Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena oferty brutto – 100% - maksymalną ilość punktów w danej części otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostali otrzymają procentowo mniej.

C N PB = ------------ x 100% x 100 CR

gdzie:

PB – ilość punktów oferty badanej,

CN– najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

CR – cena brutto oferty rozpatrywanej,

100% – waga ocenianego kryterium,

13.2.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.

13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

14.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 47 do SIWZ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.

14.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wpłacenia lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

16.1. Do SIWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 47 do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ((Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2. Do środków ochrony prawnej należą:

17.2.1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180 - 198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2.2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Wykaz załączników do SIWZ:

- Opis parametrów technicznych załączniki nr 1 -43;

- Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 44;

- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 45;

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 46;

- Projekt umowy – załącznik nr 47.

- Oświadczenie do części 16 postępowania – załącznik nr 48;

Załącznik nr 44

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury naukowo-badawczej i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 43 części:

Część 1 –  Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  1 do SIWZ*,

Część 2 –  Dostawa wyparki rotacyjnej dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  2 do SIWZ*,

Część 3 –  Dostawa łaźni z pompą współpracującą z aparatem do elektroforezy Dcode System SSCP dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  3 do SIWZ*,

Część 4 –  Dostawa termostatu cyrkulacyjnego z chłodzeniem z łaźnią wodną dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  4 do SIWZ*,

Część 5 – Dostawa łaźni wodnej (szt. 2) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  5 do SIWZ*,

Część 6 –  Dostawa czytnika mikropłytek Elisa dla Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  6 do SIWZ*,

Część 7 –  Dostawa spektrofotometru dla Katedry Fitopatologii i Mikologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  7 do SIWZ*,

Część 8 –  Dostawa spektrofotometru do pomiaru próbek o mikroobjętości dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  8 do SIWZ*,

Część 9 – Dostawa głowicy ultradźwiękowej do wykonywania zabiegów fakoemulsyfikacji wraz z zestawem materiałów i akcesoriów dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  9 do SIWZ*,

Część 10 –  Dostawa lasera biostymulującego dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  10 do SIWZ*,

Część 11 – Dostawa aparatu USG dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  11 do SIWZ*,

Część 12 –  Dostawa koncentratora próżniowego dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  12 do SIWZ*,

Część 13 –  Dostawa demineralizatora wody z wyposażeniem dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  13 do SIWZ*,

Część 14 – Dostawa przenośnego analizatora spalin z systemem przygotowania spalin do pomiaru dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  14 do SIWZ*,

Część 15 – Dostawa mikrowirówki dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  15 do SIWZ*,

Część 16 – Dostawa wirówki szybkoobrotowej z chłodzeniem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  16 do SIWZ*,

Część 17 – Dostawa aparatu do elektro-elucji białek i kwasów nukleinowych z zasilaczem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  17 do SIWZ*,

Część 18 – Dostawa termomiksera z chłodzeniem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  18 do SIWZ*,

Część 19 – Dostawa komory klimatyzacyjnej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  19 do SIWZ*,

Część 20 – Dostawa autoklawu przenośnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  20 do SIWZ*,

Część 21 – Dostawa detektora refraktometrycznego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  21 do SIWZ*,

Część 22 – Dostawa termocyklera Real-Time PCR dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  22 do SIWZ*,

Część 23 – Dostawa pompy perystaltycznej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  23 do SIWZ*,

Część 24 – Dostawa komory termostatowanej – przystawka do tensjometru Theta Lite dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  24 do SIWZ*,

Część 25 – Dostawa ręcznego zestawu do SPME – rozbudowa systemu GC – 2010 dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  25 do SIWZ*,

Część 26 – Dostawa wagi analitycznej dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  26 do SIWZ*,

Część 27 – Dostawa wagi precyzyjnej (2 szt.) dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  27 do SIWZ*,

Część 28 – Dostawa wirnika kątowego współpracującego z wirówką MPW 350 dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  28 do SIWZ*,

Część 29 – Dostawa miernika stężenia dwutlenku węgla i tlenu dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  29 do SIWZ*,

Część 30 – Dostawa stalagmometra prostego (5 szt.) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  30 do SIWZ*,

Część 31 – Dostawa mikrobanku Mix dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  31 do SIWZ*,

Część 32 – Dostawa kamery mikroskopowej dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  32 do SIWZ*,

Część 33 – Dostawa pH-metru, elektrody kombinowanej pH (3sz.), elektrody do pomiaru pH gleby dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  33A, 33B i 33C do SIWZ*,

Część 34 – Dostawa pH-metru laboratoryjnego (stacjonarnego) dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  34 do SIWZ*,

Część 35 – Dostawa pH-metru stacjonarnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  35 do SIWZ*,

Część 36 – Dostawa pH-metru stacjonarnego z funkcją pomiaru potencjału redox, koncentracji jonów oraz temperatury dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  36 do SIWZ*,

Część 37 – Dostawa elektrody zespolonej pH (2 szt.)  dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  37 do SIWZ*,

Część 38 – Dostawa biurety cyfrowej (2 szt.) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  38 do SIWZ*,

Część 39 – Dostawa wielopunktowego mieszadła magnetycznego (2 szt.) dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności i Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  39 do SIWZ*,

Część 40 – Dostawa wytrząsarki kołowej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  40 do SIWZ*,

Część 41 – Dostawa homogenizatora laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  41 do SIWZ*,

Część 42 – Dostawa inkubatora CO2 dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  42 do SIWZ*,

Część 43 – Dostawa miernika chlorofilu dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  43 do SIWZ*.

oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

................................ dnia ................. 2012 roku

( miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 45

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY                                          PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury naukowo-badawczej i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 43 części:

Część 1 –  Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  1 do SIWZ*,

Część 2 –  Dostawa wyparki rotacyjnej dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  2 do SIWZ*,

Część 3 –  Dostawa łaźni z pompą współpracującą z aparatem do elektroforezy Dcode System SSCP dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  3 do SIWZ*,

Część 4 –  Dostawa termostatu cyrkulacyjnego z chłodzeniem z łaźnią wodną dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  4 do SIWZ*,

Część 5 – Dostawa łaźni wodnej (szt. 2) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  5 do SIWZ*,

Część 6 –  Dostawa czytnika mikropłytek Elisa dla Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  6 do SIWZ*,

Część 7 –  Dostawa spektrofotometru dla Katedry Fitopatologii i Mikologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  7 do SIWZ*,

Część 8 –  Dostawa spektrofotometru do pomiaru próbek o mikroobjętości dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  8 do SIWZ*,

Część 9 – Dostawa głowicy ultradźwiękowej do wykonywania zabiegów fakoemulsyfikacji wraz z zestawem materiałów i akcesoriów dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  9 do SIWZ*,

Część 10 –  Dostawa lasera biostymulującego dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  10 do SIWZ*,

Część 11 – Dostawa aparatu USG dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  11 do SIWZ*,

Część 12 –  Dostawa koncentratora próżniowego dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  12 do SIWZ*,

Część 13 –  Dostawa demineralizatora wody z wyposażeniem dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  13 do SIWZ*,

Część 14 – Dostawa przenośnego analizatora spalin z systemem przygotowania spalin do pomiaru dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  14 do SIWZ*,

Część 15 – Dostawa mikrowirówki dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  15 do SIWZ*,

Część 16 – Dostawa wirówki szybkoobrotowej z chłodzeniem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  16 do SIWZ*,

Część 17 – Dostawa aparatu do elektro-elucji białek i kwasów nukleinowych z zasilaczem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  17 do SIWZ*,

Część 18 – Dostawa termomiksera z chłodzeniem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  18 do SIWZ*,

Część 19 – Dostawa komory klimatyzacyjnej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  19 do SIWZ*,

Część 20 – Dostawa autoklawu przenośnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  20 do SIWZ*,

Część 21 – Dostawa detektora refraktometrycznego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  21 do SIWZ*,

Część 22 – Dostawa termocyklera Real-Time PCR dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  22 do SIWZ*,

Część 23 – Dostawa pompy perystaltycznej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  23 do SIWZ*,

Część 24 – Dostawa komory termostatowanej – przystawka do tensjometru Theta Lite dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  24 do SIWZ*,

Część 25 – Dostawa ręcznego zestawu do SPME – rozbudowa systemu GC – 2010 dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  25 do SIWZ*,

Część 26 – Dostawa wagi analitycznej dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  26 do SIWZ*,

Część 27 – Dostawa wagi precyzyjnej (2 szt.) dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  27 do SIWZ*,

Część 28 – Dostawa wirnika kątowego współpracującego z wirówką MPW 350 dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  28 do SIWZ*,

Część 29 – Dostawa miernika stężenia dwutlenku węgla i tlenu dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  29 do SIWZ*,

Część 30 – Dostawa stalagmometra prostego (5 szt.) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  30 do SIWZ*,

Część 31 – Dostawa mikrobanku Mix dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  31 do SIWZ*,

Część 32 – Dostawa kamery mikroskopowej dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  32 do SIWZ*,

Część 33 – Dostawa pH-metru, elektrody kombinowanej pH (3sz.), elektrody do pomiaru pH gleby dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  33A, 33B i 33C do SIWZ*,

Część 34 – Dostawa pH-metru laboratoryjnego (stacjonarnego) dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  34 do SIWZ*,

Część 35 – Dostawa pH-metru stacjonarnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  35 do SIWZ*,

Część 36 – Dostawa pH-metru stacjonarnego z funkcją pomiaru potencjału redox, koncentracji jonów oraz temperatury dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  36 do SIWZ*,

Część 37 – Dostawa elektrody zespolonej pH (2 szt.)  dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  37 do SIWZ*,

Część 38 – Dostawa biurety cyfrowej (2 szt.) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  38 do SIWZ*,

Część 39 – Dostawa wielopunktowego mieszadła magnetycznego (2 szt.) dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności i Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  39 do SIWZ*,

Część 40 – Dostawa wytrząsarki kołowej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  40 do SIWZ*,

Część 41 – Dostawa homogenizatora laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  41 do SIWZ*,

Część 42 – Dostawa inkubatora CO2 dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  42 do SIWZ*,

Część 43 – Dostawa miernika chlorofilu dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  43 do SIWZ*.

oświadczamy, że możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2012 roku

( miejscowość)

............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 46

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Oferta Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:  ….........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:  ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .....................................................................................................

Nr telefonu, nr faksu .............................................................................................................

E-mail......................................................................................................................................

Nr NIP ....................................................................................................................................

Nr REGON .............................................................................................................................

skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert nastąpi dnia ........................................ 2012 r., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, w Sali Kolegialnej oraz na podstawie pobranej specyfikacji:

CZĘŚĆ 1*

1. Oferujemy wykonanie dostawy zamrażarki niskotemperaturowej dla Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  1 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 56 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 2*

2. Oferujemy wykonanie dostawy wyparki rotacyjnej dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  2 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 3*

3. Oferujemy wykonanie dostawy łaźni z pompą współpracującą z aparatem do elektroforezy Dcode System SSCP dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  3 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 36 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 49 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 4*

4. Oferujemy wykonanie dostawy termostatu cyrkulacyjnego z chłodzeniem z łaźnią wodną dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  4 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 5*

5. Oferujemy wykonanie dostawy łaźni wodnej (szt. 2) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  5 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto ( szt. 2) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 6*

6. Oferujemy wykonanie dostawy czytnika mikropłytek Elisa dla Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 7*

7. Oferujemy wykonanie dostawy spektrofotometru dla Katedry Fitopatologii i Mikologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  7 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 8*

8. Oferujemy wykonanie dostawy spektrofotometru do pomiaru próbek o mikroobjętości dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  8 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 9*

9. Oferujemy wykonanie dostawy głowicy ultradźwiękowej do wykonywania zabiegów fakoemulsyfikacji wraz z zestawem materiałów i akcesoriów dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  9 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 10*

10. Oferujemy wykonanie dostawy lasera biostymulującego dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  10 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 11*

11. Oferujemy wykonanie dostawy aparatu USG dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  11 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

# CZĘŚĆ 12*

12. Oferujemy wykonanie dostawy koncentratora próżniowego dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  12 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 56 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 13*

13. Oferujemy wykonanie dostawy demineralizatora wody z wyposażeniem dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  13 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 14*

14. Oferujemy wykonanie dostawy przenośnego analizatora spalin z systemem przygotowania spalin do pomiaru dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  14 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 15*

15. Oferujemy wykonanie dostawy mikrowirówki dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  15 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 16*

16. Oferujemy wykonanie dostawy wirówki szybkoobrotowej z chłodzeniem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  16 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 17*

17. Oferujemy wykonanie dostawy aparatu do elektro-elucji białek i kwasów nukleinowych z zasilaczem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  17 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto  przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

kwota podatku VAT  ................... zł, (słownie: ............................................................

.................................................................................................................................. zł)

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 18*

18. Oferujemy wykonanie dostawy termomiksera z chłodzeniem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  18 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 19*

19. Oferujemy wykonanie dostawy komory klimatyzacyjnej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  19 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 20*

20. Oferujemy wykonanie dostawy autoklawu przenośnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  20 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 21*

21. Oferujemy wykonanie dostawy detektora refraktometrycznego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  21 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 22*

22. Oferujemy wykonanie dostawy termocyklera Real-Time PCR dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  22 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 23*

23. Oferujemy wykonanie dostawy pompy perystaltycznej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  23 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 24*

24. Oferujemy wykonanie dostawy komory termostatowanej – przystawka do tensjometru Theta Lite dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  24 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 25*

25. Oferujemy wykonanie dostawy ręcznego zestawu do SPME – rozbudowa systemu GC – 2010 dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  25 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 26*

26. Oferujemy wykonanie dostawy wagi analitycznej dla Katedry Przedklinicznych Nauk weterynaryjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  26 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

Oświadczamy, że zaoferowane powyżej wagi precyzyjne są legalizowane.

CZĘŚĆ 27*

27. Oferujemy wykonanie dostawy wagi precyzyjnej (2 szt.) dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  27 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto (szt. 2) przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto (szt. 2) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy.

Oświadczamy, że zaoferowane powyżej wagi precyzyjne są legalizowane.

CZĘŚĆ 28*

28. Oferujemy wykonanie dostawy wirnika kątowego współpracującego z wirówką MPW 350 dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  28 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 29*

29. Oferujemy wykonanie dostawy miernika stężenia dwutlenku węgla i tlenu dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  29 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 30*

30. Oferujemy wykonanie dostawy stalagmometra prostego (5 szt.) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  30 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto ( szt. 5) przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto (szt. 5) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 31*

31. Oferujemy wykonanie dostawy mikrobanku Mix dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  31 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

# CZĘŚĆ 32*

32. Oferujemy wykonanie dostawy kamery mikroskopowej dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  32 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 33*

33. Oferujemy wykonanie dostawy pH-metru, elektrody kombinowanej pH (3sz.), elektrody do pomiaru pH gleby dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  33A, 33B i 33C do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 34*

34. Oferujemy wykonanie dostawy pH-metru laboratoryjnego (stacjonarnego) dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  34 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

Oświadczamy, że zaoferowany powyżej pH-metr laboratoryjny posiada świadectwo wzorcowania urządzenia w Głównym Urzędzie Miar oraz wzorcowania czujnika temperatury w punktach 52 oC, 40 oC, 60 oC*.

CZĘŚĆ 35*

35. Oferujemy wykonanie dostawy pH-metru stacjonarnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  35 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 36*

36. Oferujemy wykonanie dostawy pH-metru stacjonarnego z funkcją pomiaru potencjału redox, koncentracji jonów oraz temperatury dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  36 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 37*

37. Oferujemy wykonanie dostawy elektrody zespolonej pH (2 szt.)  dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  37 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto ( szt. 2) przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto (szt. 2) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 38*

38. Oferujemy wykonanie dostawy biurety cyfrowej (2 szt.) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  38 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto (szt.2)przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto (szt. 2) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

Oświadczamy, że zaoferowana powyżej biureta cyfrowa jest realizowana zgodnie: z wymaganiami normy ISO 9001, zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)* .

CZĘŚĆ 39*

39. Oferujemy wykonanie dostawy wielopunktowego mieszadła magnetycznego (2 szt.) dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności i Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  39 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto ( szt. 2) przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto (szt. 2) przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 40*

40. Oferujemy wykonanie dostawy wytrząsarki kołowej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  40 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 41*

41. Oferujemy wykonanie dostawy homogenizatora laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  41 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 42*

Przedmiot zamówienia w części 42  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

42. Oferujemy wykonanie dostawy inkubatora CO2 dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  42 do SIWZ,

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 43*

43. Oferujemy wykonanie dostawy miernika chlorofilu dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr  43 do SIWZ.

nazwa urządzenia ...........................................................................................................

typ/seria ..........................................................................................................................

kraj pochodzenia ............................................................................................................

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

Udzielamy na przedmiot zamówienia ……. miesięcy gwarancji, z tym że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 42 dni od dnia podpisania umowy.

44. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w części ….. Miejsce świadczenia usług serwisowych znajdować się będzie (należy podać dokładną nazwę firmy i jej adres firmy serwisowej):.....................................................................................................................

45. Zobowiązujemy się do dostarczenia własnym transportem, wniesienia, zamontowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia na swój koszt u bezpośredniego użytkownika przedmiotu zamówienia w części ……

46. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

47. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

48. Zobowiązujemy się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz kart gwarancyjnych wraz z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązujemy się parafować karty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

49. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to także transportu przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji, gdyby zakres napraw wymagał jego przewiezienia do miejsca serwisowego.

50. Przedmiot zamówienia, jaki oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy.

51. Zapewniamy, że dostarczony przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że oferowane przez nas urządzenie posiada jakość wymaganą przez Zamawiającego.

52. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

53. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 47 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

54. Wadium w kwocie........................ zł. zostało wniesione w dniu ..............................., w formie ………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

55. Wadium w wysokości określonej w pkt. 54 zostanie zwrócone Wykonawcy na jego konto w ................................................... nr konta ................................................ lub jeśli zostało wniesione w innej formie niż pieniężna, podać sposób jego zwrotu......................................................................................................................................................

56. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

57. Zamówienie  wykonam /-my,

- samodzielnie*,

przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia (zakres zamówienia……............................, firma podwykonawcy…………………)*

58. Ofertę niniejszą składam/-my na……... kolejno ponumerowanych stronach.

59. Załącznikami do niniejszej oferty są:

……...............................................................................,

…….................................................

Podpis

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 47

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

# Projekt umowy

# Umowa Dostawy Nr ........./2012

W dniu....................2012 r.  w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………….

a .................................................. zarejestrowaną zgodnie z odpisem z KRS w ........................, pod numerem ............................ lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez ....................... w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu której działa:

..........................................................................,

została zawarta umowa następującej treści:

## POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające

się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

3) opis parametrów technicznych,

4) pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do umowy.

§ 2

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.) znak sprawy AZP/PN/p-200/5/2012, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza– WYKONAWCA zobowiązuje się:

dostarczyć, zamontować i uruchomić przedmiot zamówienia w części:

Część 1 –  Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 2 –  Dostawa wyparki rotacyjnej dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 3 –  Dostawa łaźni z pompą współpracującą z aparatem do elektroforezy Dcode System SSCP dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 4 –  Dostawa termostatu cyrkulacyjnego z chłodzeniem z łaźnią wodną dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 5 – Dostawa łaźni wodnej (szt. 2) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 6 –  Dostawa czytnika mikropłytek Elisa dla Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 7 –  Dostawa spektrofotometru dla Katedry Fitopatologii i Mikologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 8 –  Dostawa spektrofotometru do pomiaru próbek o mikroobjętości dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 9 – Dostawa głowicy ultradźwiękowej do wykonywania zabiegów fakoemulsyfikacji wraz z zestawem materiałów i akcesoriów dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 10 –  Dostawa lasera biostymulującego dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 11 – Dostawa aparatu USG dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 12 –  Dostawa koncentratora próżniowego dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 13 –  Dostawa demineralizatora wody z wyposażeniem dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 14 – Dostawa przenośnego analizatora spalin z systemem przygotowania spalin do pomiaru dla Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 15 – Dostawa mikrowirówki dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 16 – Dostawa wirówki szybkoobrotowej z chłodzeniem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 17 – Dostawa aparatu do elektro-elucji białek i kwasów nukleinowych z zasilaczem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 18 – Dostawa termomiksera z chłodzeniem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 19 – Dostawa komory klimatyzacyjnej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 20 – Dostawa autoklawu przenośnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 21 – Dostawa detektora refraktometrycznego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 22 – Dostawa termocyklera Real-Time PCR dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 23 – Dostawa pompy perystaltycznej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 24 – Dostawa komory termostatowanej – przystawka do tensjometru Theta Lite dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 25 – Dostawa ręcznego zestawu do SPME – rozbudowa systemu GC – 2010 dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 26 – Dostawa wagi analitycznej dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 27 – Dostawa wagi precyzyjnej (2 szt.) dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 28 – Dostawa wirnika kątowego współpracującego z wirówką MPW 350 dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 29 – Dostawa miernika stężenia dwutlenku węgla i tlenu dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 30 – Dostawa stalagmometra prostego (5 szt.) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 31 – Dostawa mikrobanku Mix dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 32 – Dostawa kamery mikroskopowej dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 33 – Dostawa pH-metru, elektrody kombinowanej pH (3sz.), elektrody do pomiaru pH gleby dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 34 – Dostawa pH-metru laboratoryjnego (stacjonarnego) dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 35 – Dostawa pH-metru stacjonarnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 36 – Dostawa pH-metru stacjonarnego z funkcją pomiaru potencjału redox, koncentracji jonów oraz temperatury dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 37 – Dostawa elektrody zespolonej pH (2 szt.)  dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 38 – Dostawa biurety cyfrowej (2 szt.) dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 39 – Dostawa wielopunktowego mieszadła magnetycznego (2 szt.) dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności i Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 40 – Dostawa wytrząsarki kołowej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 41 – Dostawa homogenizatora laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 42 – Dostawa inkubatora CO2 dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

Część 43 – Dostawa miernika chlorofilu dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  ….. do umowy*,

zwanego dalej „przedmiotem umowy” oraz zgodnie z ofertą cenową zawartą w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącą załącznik nr ......... do niniejszej umowy oraz parametrami technicznymi zawartymi w załączniku nr ….. do umowy.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot umowy dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wymienionych w załącznikach nr 1-43 do SIWZ.

2. Koszt transportu zawiera się w cenie urządzenia.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający czyni odpowiedzialnym w części ....... .

§ 4

1. Wartość niniejszej umowy w części ……… stanowi kwota  ......... zł  netto, (słownie: ................. zł netto), powiększona o ......% podatek VAT w kwocie ......... zł (słownie: ........................ zł), co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości  .........zł  brutto, (słownie: ................. zł brutto).

2. Za dostarczony przedmiot objęty niniejszą umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z  ceną określoną w  formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącej załącznik nr ...... do niniejszej umowy.

3. Podstawą  zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonych urządzeń,  podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

4. Wykonawca przed podpisaniem protokołu, o którym mowa w ust. 3:

a/ w części 16 deklarację zgodności CE*,

b/ w części 26 i 27 oświadczenie Wykonawcy o legalizacji wagi*,

c/ w części 38 świadectwo wzorcowania urządzenia w Głównym Urzędzie Miar oraz wzorcowania czujnika temperatury w punktach 52 oC, 40 oC, 60 oC*.

5. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz  przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę i podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego przez obie strony umowy lub upoważnionych przedstawicieli.

6. Płatności będą realizowane przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze VAT przez Wykonawcę.

7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT  dla przedmiotu umowy.

8. Przedmiot zamówienia w części 42* jest współfinansowany z projektu (nr umowy POIG. 01.01.02-00-074/09-00) „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

§ 5

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, nowy, wolny od wad i zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

- Wykonawca zapewni należytą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami polskimi i europejskimi oraz oczekiwaniami jednostki zamawiającej przedmiot zamówienia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres ................................. miesięcy/lat*, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do użytkowania (zamontowania i uruchomienia) przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez  użytkownika urządzenia oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady odpowiada okresowi gwarancji jakości, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania dostarczonego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu umowy nie dłuższego niż 24 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia przez użytkownika, potwierdzonego pisemnym wezwaniem wysłanym faksem do naprawienia uszkodzenia przedmiotu umowy.

- Wykonawca przystąpi do wykonania prac mających na celu usunięcie uszkodzenia opisanego w wezwaniu do naprawy, o którym mowa w ust. 6 w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania do naprawy.

- Wykonawca usunie uszkodzenie, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

- Wykonawca w zakresie części 26 zapewni urządzenie zastępcze w przypadku awarii trwającej dłużej niż 14 dni*.

- Wykonawca wymieni część, element urządzenia na nowy po wykonaniu 3 – krotnej naprawy gwarancyjnej dotyczącej tej samej części, elementu.

- Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad (usterki) lub zgłoszonego w celu usunięcia wad o czas przerwy w eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuję się, iż w przypadku konieczności usunięcia wad przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania przedmiotu umowy lub przewóz przedmiotu umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przedmiotu umowy po upływie okresu gwarancji.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny znajduje się w ........................................................

- Wykonawca  dostarczy instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim oraz karty gwarancyjnej wraz z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się parafować kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający (jednostka organizacyjna będąca bezpośrednim użytkownikiem aparatu) po dostawie zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający, o którym mowa w ust. 15, zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny oraz dowód dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Zamawiającego.

- Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Wykonawca.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

§ 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy,

2/ w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Wykonawca Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy,

3/ Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne,

4/ w razie zwłoki dotyczącej terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

5/ w razie zwłoki w wykonywaniu napraw przedmiotu umowy, w terminach określonych w § 5 ust. 7 i 8 umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy.

§ 7

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy w terminie:

1/ 21 dni- w części: 27,

2/ 28 dni – w części: 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 26, 28, 29, 34,

3/ 30 dni – w części: 2, 5, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39,

4/ 42 dni – części: 4, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 40, 41, 42, 43,

5/ 49 dni: – w części: 3,

6/ 56 dni – w części: 1, 12.

2. Strony ustalają, iż Wykonawca przed terminem dostawy przedmiotu umowy poinformuje Zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o dacie wykonania dostawy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Wykonawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

3/ Wykonawcy opóźnia się z realizacją dostawy w części ……. przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu terminu dostawy w tej części,

4/ Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości urządzeń objętych niniejszym zamówieniem,

5/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 przekraczającą 7 dni kalendarzowych.

5. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 3, 4 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

7. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

8. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 3, 4 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kc.

§ 8

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759).

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi w Lublinie.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

...............................................,

................................................

Zamawiający:                                                             Wykonawca:

....................................................                                       ......................................................

* niepotrzebne skreślić

# W oryginale umowy z Wykonawcą w części 42 zostanie zamieszczone logo UE.

Załącznik nr 48

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

……………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 43 części, w zakresie części 16 –  Dostawa wirówki szybkoobrotowej z chłodzeniem dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności.

Niniejszym oświadczam/my, iż przedmiot zamówienia w części 16 posiada deklarację zgodności CE.

…………………………………..

(podpis przedstawiciela wykonawcy/ów)

............................... dnia ............ 2012 roku