Lublin, dnia 15.10.2009r

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 23 części.

Część 6 – Stomacher dla Katedry Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania do części 6

Pytanie 1:

Czy Zamawiający się zgodzi na programowanie czasu od 30 sek do 3,5 minuty?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na programowanie czasu od 30 sek do 3,5 minuty.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający się zgodzi na urządzenie bez cyfrowego wyświetlacza?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie bez cyfrowego wyświetlacza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający się zgodzi na gwarancję 12 miesięcy?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na gwarancję 12 miesięcy.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor UP