Lublin, dnia 27.10.2009r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 23 części.

Część 4 – Mikroskop z wyposażeniem dla Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania do części 4

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza głowicę trinokularową, z regulowanym rozstawem oczu w zakresie 55-75 mm i korekcją dioptryjną o bardziej ergonomicznym pochyleniu okularów 20 lub 35°?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza głowicę trinokularową, z regulowanym rozstawem oczu w zakresie
55-75 mm i korekcją dioptryjną o bardziej ergonomicznym pochyleniu okularów 20 lub 35°.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza obiektyw klasy Planachromat o powiększeniu 1x, z płynną zmianą powiększenia od l-8x?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza obiektyw klasy Planachromat o powiększeniu 1x, z płynną zmianą powiększenia od l-8x.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obiektywu Achromat 2x (całkowite powiększenie z obiektywem: 15-120x)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obiektywu Achromat 2x (całkowite powiększenie z obiektywem: 15-120x).

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza pole widzenia 23-2,9 mm dla obiektywu lx i okularów o powiększeniu 10x?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza pole widzenia 23-2,9 mm dla obiektywu lx i okularów o powiększeniu 10x.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza precyzyjniejszy statyw z szyną zębatkową i śrubą mikro/makro?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza precyzyjniejszy statyw z szyną zębatkową i śrubą mikro/makro.

Pytanie 6:

Czy stolik preparatów ma posiadać przesuw w osiach xy?

Odpowiedź:

Tak, stolik preparatów ma posiadać przesuw w osiach xy.

Pytanie 7:

Czy zestaw ma posiadać dwa oświetlacze halogenowe do światła przechodzącego i odbitego?

Odpowiedź:

Tak, zestaw ma posiadać dwa oświetlacze halogenowe do światła przechodzącego i odbitego.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor UP