Lublin, dn. 13.11.2012 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie”.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

- Zwracamy sią z prośbą o udostepnienie przedmiarów.

Odp. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót.

- Prosimy o udostepnienie dokumentacji w wersji edytowalnej tj. *.dwg lub *.dxf.

Odp. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w wersji edytowalnej *.dwg lub *.dxf.

- Instalacje sanitarne. Proszę o uzupełnienie: specyfikacji elementów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz elementów pozostałych instalacji sanitarnych dla budynków nr 1 i 2.

Odp. Załączono STWiOR instalacji sanitarnych w których opisano poszczególne elementy instalacyjne. Ponadto zamieszczono zestawienia materiałowe w projektach wentylacji, w których również znajdują się informacje nt. danego elementu.

- Prosimy o udostepnienia dokumentacji projektowej w wersji DWG, co znacznie ułatwiłoby to opracowanie przedmiarów i oferty cenowej.

Odp. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w wersji dwg.

- Prosimy o udostepnienie projektów: „Instalacji elektryczbych dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji” oraz  „Instalacji odgromowych” dla budynku B2. W udostępnionych materiałach brak jest tych projektów dla budynku B2.

Odp. Projekty tych instalacji znajdują się w pliku w podkatalogu 2.4.01,2.4.03-2.4.07 I.E. WEWNETRZNE o nazwie Opis PB bud 2.pdf. Jest to opracowanie zbiorcze zawierające projekty od 2.4.01 do 2.4.07.

- Dot. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku 2. Prosimy o załączenie materiałowego, oznaczenia na rysunku wskazują, iż takie zestawienie istnieje.

Odp. Zestawienia materiałowe wentylacji dla budynku nr 2 znajdują się w opisie.

- Prosimy o podanie przykładowych producentów central wentylacyjnych i klimatyzatorów dla budynku 1 i 2. Ewentualnie o udostepnienie bardziej szczegółowych danych technicznych do ich doboru.

Odp. Zamawiający nie może wskazywać na żadnego z producentów. Opisy central wykonano szczegółowo, zawierają wszelkie dane niezbędne do wyceny. Podawanie danych bardziej szczegółowych wiązałoby się ze wskazywaniem na konkretnego producenta co jest niedopuszczalne w zamówieniach publicznych.

- Zakres prac do przedmiarowania jest bardzo duży w poszczególnych branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, natomiast czas na sporządzenie oferty krótki. Dla ułatwienia prac i pomocniczo do opracowania ceny ofertowej,  zwracamy się z prośbą  o przysłanie przedmiarów dla budynków nr 1 i 2.

Odp. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formacie PDF lub w formie edytowalnej np. Norma, zapisanych w formacie ATH.

Odp. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów.

W imieniu Zamawiającego

REKTOR UP

Prof. dr hab. Marian Wesołowski