Wpływ stężenia substratu na szybkość hydrolizy sacharozy

Zasada oznaczania

Inwertaza (sacharoza) należy do hydrolaz rozszczepiających wiązanie glikozydowe w sacharozie, rozkładając ją do glukozy i fruktozy. Proces ten nazywa się inwersją, stąd druga nazwa enzymu. Optymalne pH działania tego enzymu to 4-7, a przy pH = 10 jest on zupełnie nieaktywny.

Aktywność inwertazy można mierzyć metodą na wykrywanie cukrów redukujących, ponieważ w miarę postępu hydrolizy wzrasta w roztworze stężenie cukrów prostych (glukozy i fruktozy)

Celem ilościowego oznaczenia ilości powstałego w procesie utleniania cukrów tlenku miedzi I przeprowadza się reakcję z odczynnikiem fosforomolibdenowym, co prowadzi do jego redukcji do błękitu molibdenowego. Natężenie błękitnej barwy jest proporcjonalne do ilości cukru redukującego.

Wykonanie

Do  7 probówek odmierzyć kolejno  1 cm3  odczynnika miedziowego, 0,7cm 3  wody destylowanej i  0,1 cm3 0,05M NaOH .

Do probówki nr  1  dodać  0,1 cm3  enzymu i  0,1 cm3    wody  destylowanej – jest to ślepa próba do oznaczeń kolorymetrycznych.

Następnie przygotować  6 probówek oznaczonych:

A, B, C, D, E, F i do nich  odmierzyć

A –  1 cm3  0,8M sacharozy

B -  1 cm3  0,6M sacharozy

C -  1 cm3  0,5M sacharozy

D -  1 cm3  0,4M sacharozy

E -  1 cm3  0,3M sacharozy

F -  1 cm3  0,1M sacharozy

Probówki te wstawić do łaźni  wodnej o temp. 37o C, po 5 minutach dodać do każdej probówki 1 cm3  roztworu enzymu (inwertazy). Zanotować czas „0” tj. czas, w którym dodano do substratów enzymu  (należy pamiętać, że stężenie substratów po dodaniu enzymu jest o połowę niższe).

Po 15 min. Inkubacji w łaźni wodnej przenieść z probówki:

A –  0,2 cm3 inkubatu do probówki nr 2

B -  0,2 cm3 inkubatu do probówki nr 3

C -  0,2 cm3 inkubatu do probówki nr 4

D -  0,2 cm3 inkubatu do probówki nr 5

E -  0,2 cm3 inkubatu do probówki nr 6

F -  0,2 cm3 inkubatu do probówki nr 7

Wszystkie te probówki (tzn.1,2,3,4,5,6,7) ogrzać przez 8 min. we wrzącej łaźni wodnej. Ochłodzić, a następnie dodać do każdej probówki 1cm3 odczynnika fosforomolibdenowego. Każdą próbę rozcieńczyć ok.. 10x wodą destylowaną (po konsultacji z asystentem). Oznaczyć absorbancję na kolorymetrze przy długości fali 610nm. Wyniki zanotować w tabeli.

| Nr próbówki | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Końcowe stężenie substratu w mieszaninie inkubacyjnej | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.05 |
| Absorbancja (A) |  |  |  |  |  |  |

Obliczenie wyników

1. Wykreślić krzywą zależności A i stężenia substratów po 15min.

2. Wyznaczyć stałą Michaelisa